ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «15» июля 2014 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участков покрытия территории (инв. №070020601) и покрытия подъездной автодороги (инв. №070002701) (номенклатурная группа №6.25 - ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| Приложение №1 к договору подряда №_________ от _______________ Утверждаю. Первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот». ____________________М.М. Кашка. |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| на ремонт участков покрытия территории ФГУП "Атомфлот" (инв.№ 070020601) и покрытия подъездной автодороги (инв.№ 070002701) |  |  |  |
| г. Мурманск 17.06.2014г. 1. Краткое описание объемов работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| - Ремонт покрытия территории (инв.070020601), в том числе: |  |  |  |
| - Территория в районе зданий компрессорной, ТП-4 |  |  |  |
| 1. | Разборка отбойными молотками асфальтобетонного покрытия толщ. 60мм с резкой а/б дисками по границам ремонтируемых участков | м² | 655 |
| 2. | Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 5-20 мм толщиной до 100мм (с уплотнением) | м² | 290 |
| 3. | Устройство покрытия толщиной 50мм из горячих асфальтобетонных смесей | м² | 655 |
| 4. | Поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами под отметку уровня асфальтобетонного покрытия | шт. | 10 |
| 5. | Замена горловин с дорожными люками | шт. | 5 |
| 6. | Герметизация стыков между ж/б плитами перекрытия лотка с кабелями | м | 6 |
| 7. | Розлив вяжущих материалов | т | 0,46 |
| 8. | Уборка и вывоз строительных отходов на расстояние до 500м с выгрузкой в отвал | т | 43,23 |
| 1.2. Территория от здания докового цеха до плавперехода ПД-0002 |  |  |  |
| 1. | Разборка отбойными молотками асфальтобетонного покрытия толщ. 60мм с резкой а/б дисками по границам ремонтируемых участков | м² | 420 |
| 2. | Выборка грунта 2 группы вручную на глубину 250мм с последующим уплотнением (трамбованием) грунта, с вывозом вынутого грунта на расстояние до 500 м и выгрузкой в отвал | м² | 412 |
| 3. | Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 20-40мм толщиной 150мм (с уплотнением) | м² | 780 |
| 4. | Устройство щебеночной подготовки (щебень фр.5÷20мм) 50мм, с уплотнением | м² | 780 |
| 5. | Устройство покрытия толщиной 50мм из горячих асфальтобетонных смесей | м² | 942 |
| 6. | Укладка ж/б дорожных плит 3х1,2х0,17м б/у из материалов Заказчика | шт. | 3 |
| 7. | Выборка грунта 2 гр. основания под укладку ж/б плит, устройство песчаной подушки толщ.80мм | м² | 12 |
| 6. | Поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами под отметку уровня асфальтобетонного покрытия | шт. | 4 |
| 7. | Розлив вяжущих материалов | т | 0,66 |
| 8. | Уборка и вывоз строительных отходов на расстояние до 500м с выгрузкой в отвал | т | 27,72 |
| - Территория в районе здания ХТО |  |  |  |
| 1. | Выборка грунта 2 группы механизированным способом на глубину 300мм с вывозом на территорию предприятия (до 500 м) и выгрузкой в отвал | м² | 170 |
| 2. | Вывоз металлоконструкций на площадку металлолома предприятия (до 500м) | т | 1 |
| 3. | Срезка металлического трубопровода Д-100мм (в изоляции) | рез. | 2 |
| 4. | Демонтаж существующих бетонных бортовых камней (поребриков) L-1м для последующего монтажа | м | 27 |
| 5. | Устройство выравнивающих и подстилающих слоев из песка общей толщиной 300мм (с уплотнением) | м² | 170 |
| 6. | Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 5-20мм толщиной 150мм (с уплотнением) | м² | 170 |
| 7. | Устройство покрытия толщиной 50мм из горячих асфальтобетонных смесей | м² | 124 |
| 8. | Поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами под отметку уровня асфальтобетонного покрытия с заменой люков на дорожные | шт. | 2 |
| 9. | Установка бортовых камней (поребриков) б/у, оставшихся после разборки на существующем покрытии | м/п | 27 |
| 10. | Установка новых бортовых камней, включая приобретение и доставку на объект | м/п | 18 |
| 11. | Розлив вяжущих материалов | т | 0,4 |
| - Ремонт покрытия подъездной автодороги (инв.№ 070002701) |  |  |  |
| 1. | Ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия на протяжении автодороги от ул.Лобова до ФГУП «Атомфлот» отдельными местами с вырезкой поврежденных участков при толщине а/б слоя до 80мм, ремонтом щебеночного основания, устройством покрытия толщ.50мм из горячих асфальтобетонных смесей (всего 35 участков) | м² | 550 |
| 2. | Розлив вяжущих материалов | т | 0,50 |
| 3. | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 49,5 |

- Основные технические требования.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

- Правила контроля и приемки работ.

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, в соответствии со СНиП, техническим заданием и сметой к договору подряда.

- Условия комплектации материалами и оборудованием.

Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия завода-изготовителя. Заказчик вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции, заранее.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставляемые материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

- Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Подрядчика.

- Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Заказчик производит оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, акта оказанных услуг, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры, в течение 10 банковских дней после получения счета-фактуры.

- Место выполнения работ

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

- Сроки выполнения работ

Начальный срок: «10» 08. 2014г.

Конечный срок:   «15» 09.2014г.

Приложение:

- План участка территории в районе зданий компрессорной, ТП-4 – на 1 листе.

- План участка территории от здания докового цеха до плавперехода – на 1 листе.

- План участка территории в районе здания ХТО – на 1 листе.

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по базированию

ФГУП «Атомфлот»

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»

Зам.начальника службы по обращению

с ЯТ и РАО ФГУП «Атомфлот»

Начальник гаража

Ю.О. Медунецкая

С.Д. Попович

А.Л.Коротких

А.А.Смирнов

А.В.Остроух