Том 2

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку комплекта лабораторной мебели, посуды и весов для подготовки полимерных покрытий

Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплект лабораторной мебели, посуды и весов для подготовки полимерных покрытий или аналог (эквивалент)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

434239

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект лабораторной мебели, посуды и весов для подготовки полимерных покрытий предназначен: - Для приготовления полимерных композиций, использующихся при вытяжке специального оптического волокна и при изготовлении оптических жгутов. - Для организации рабочих мест по подготовке полимерных композиций. - Для хранения ЛВЖ и полимеров.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация при нормальных условиях.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Весы AND GF – 3000 или аналог. Технические характеристики и состав - Предел взвешивания, г – 0…3100 - Дискретность отсчета, г – 0,01 - Размер платформы, мм – 165×165 - Вес весов, кг – 3,5…4,5 - Рабочие условия – + 5˚С до + 40˚С, при относительной влажности не более 85% - Потребляемая мощность – 10…15 Вт (сетевой адаптер) - Внешние размеры весов, мм – 190…220×300…330×75…100 - Интерфейс – RS-232C - Класс точности по ГОСТ 24104-88 – II - Стандартный комплект поставки – РЭ на русском и английском языках, сетевой адаптер, предохранитель, разъем, пластиковый чехол. - Шкаф вытяжной для работы с типа ЛВЖ ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120.75.225 или аналог. Технические характеристики: - Материал столешницы – керамика КВ - Тумба – металлическая повышенной вместимости с металлическими распашными дверцами. - Габаритные размеры: Ширина: 1200 мм; Глубина: 750 мм; Глубина столешницы: 600 мм; Высота: 2250 мм. - Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ типа ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120.85.240 или аналог. Технические характеристики: - Рабочая поверхность – FRIDURIT 20 мм. - Тумба – металлическая повышенной вместимости с металлическими распашными дверцами, 2 отделения, в правом – встроенная полка - Фланец d=100мм - Передняя направляющая стойка выполнена из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. - Материал подъемного экрана – закаленное стекло в алюминиевой раме. - Задняя, верхняя и боковая панель выполнена из металла, окрашенного порошковой краской. - Габаритные размеры: Ширина: 1200 мм; Глубина: 850 мм; Высота: 2400 мм. - Шкаф для хранения полимеров типа ЛАБ-PRO-ШМР-60.50.195 или аналог. Технические характеристики: - Материал корпуса – металл, окрашенный порошковой краской. - Фасад – одинарный металлический. - Габаритные размеры: Длина: 600 мм Глубина: 500мм Высота: 1950 мм - Шкаф для хранения посуды типа ЛАБ-PRO-ШМП-60.50.195 или аналог. Технические характеристики: - Материал корпуса – металл, окрашенный порошковой краской. - Фасад – одинарный металлический. - Габаритные размеры: Длина: 600 мм Глубина: 500мм Высота: 1950 мм - Шкаф для одежды ЛАБ-PRO-ШМО-60.50.195 или аналог. Технические характеристики: - Корпус – металл, окрашенный порошковой краской - Фасад одинарный металлический. - Количество отделений – 1 - Полка для головных уборов. - Габаритные размеры: Длина: 600 мм Глубина: 500мм Высота: 1950 мм - Комплект лабораторной посуды или аналог: - Промывалка лабораторная из полиэтилена 100 мл – 1 шт; - Бутыль на 1000 мл из темного стекла с крышкой (материал прокладки – фторопласт-4 PTFE) – 12 шт; - Бутыль на 200 мл из темного стекла с крышкой (материал прокладки – фторопласт-4 PTFE) – 24 шт; - Бутыль на 500 мл из темного стекла с крышкой (материал прокладки – фторопласт-4 PTFE) – 12 шт; - Склянка для реактивов объемом 1000 мл, темная, с широким горлом и пришлифованной пробкой – 6 шт; - Стаканчик высокий для взвешивания СВ-34/12-35*70 мм – 12 шт; - Пробирки стеклянные мерные со шлифом П-2-25-14/23 с пробкой – 10 шт; - Цилиндр мерный ГОСТ 1771-74 на стеклянной основании с носиком 25 мл – 5 шт; - Цилиндр мерный ГОСТ 1771-74 на стеклянной основании с носиком 50 мл – 5 шт; - Цилиндр мерный ГОСТ 1770-74 с пластмассовой пробкой 25 мл – 5 шт; - Цилиндр мерный ГОСТ 1770-74 с пластмассовой пробкой 50 мл – 5 шт; - Эксикатор с краном 240 мм – 1 шт; - Палочки стеклянные 220*4 мм – 100 шт; - Пробка резиновая №16 – 20 шт; - Пробка резиновая № 21,5 – 10 шт; - Пробка резиновая № 24 – 10 шт.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

В соответствии с разделом 4.1.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с разделом 4.1.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с разделом 4.1.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Конструкция установки должна обеспечивать стабильность её параметров при эксплуатации при нормальных условиях, а также при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего ТЗ.

Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Все средства измерения должны быть поверены и находиться в реестре разрешённых на территории РФ либо работать в индикаторном режиме.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

- Весы типа AND -GF – 3000 или аналог – 1 шт. - Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ типа ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120.75.225 или аналог – 1 шт. - Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ типа ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-120.85.240 или аналог – 2 шт. - Шкаф для хранения полимеров ЛАБ-PRO-ШМР-60.50.195 или аналог – 1 шт. - Шкаф для хранения посуды ЛАБ-PRO-ШМП-60.50.195 или аналог – 1 шт. - Шкаф для одежды ЛАБ-PRO-ШМО-60.50.195 или аналог – 1 шт. - Комплект лабораторной посуды – 2 шт. - Документация на русском языке: Полный пакет технической и разрешительной документации для эксплуатации оборудования на территории РФ; - Инструкции по работе и обслуживанию;

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

В соответствии с требованиями законодательства и техническими условиями предприятия-изготовителя.

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования в соответствии с требованиями разделом 6 и 7 настоящего ТЗ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с требованиями законодательства и предприятия-заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки оборудования должны входить техническое описание установки, руководство пользователя на русском языке в соответствии с разделом 4.8.

Подраздел 5.3 Место поставки и условия допуска

Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13. Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки, железнодорожным, авиа- и автомобильным транспортом по дорогам с твёрдым покрытием с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Срок хранения в заводской упаковке без потери потребительских свойств при нормальных условиях не менее 18 месяцев. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на оборудование должна длиться 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, кроме компонентов, у которых поставщики гарантируют срок меньше.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция установки должна обеспечивать возможность замены/модернизации каждой из составных частей, перечисленных в п. 4.8, независимо от остальных.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перечень необходимых сервисных мероприятий, а так же их периодичность должны быть указаны в техническом описании установки.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с CE требованиями.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Остальные характеристики в соответствии с CE требованиями.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к качеству должны соответствовать законодательству на момент изготовления оборудования.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При незначительных технических или эксплуатационных проблемах техническая поддержка должна быть оказана по телефону или электронной почте в течение 24 часов. В случае выхода оборудования из строя в период гарантийного срока по вине производителя техническое обслуживание должно быть организовано в течение 14 дней.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже в РФ и поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ. При поставке программного обеспечения поставщик гарантирует, что не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности. Условия поставки должны соответствовать (DPP, Снежинск, INCOTERMS 2010). В общую сумму контракта должны входить НДС, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, а также затраты на проведение предварительной приёмки, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию на предприятии Покупателя.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 31 августа 2015 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вместе с оборудованием передаётся документация (одна печатная версия и одна электронная версия) на русском языке в соответствии с CE правилами.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется при наличии инструкции по эксплуатации на русском языке.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |