	Открытое акционерное общество

«Всероссийский научно-исследовательский институт

по эксплуатации атомных электростанций» 

(ОАО «ВНИИАЭС»)
Документация о проведении открытого запроса предложений 
в электронной форме на тему:
 «Модернизация внутренних сетей электроснабжения в части замены силовых кабелей и распределительных щитов»

Извещение № 3/02/12-ОЗП  от 06.02.2012 г.
 о проведении открытого запроса предложений в электронной форме 
размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.
Москва 2012 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).
1.1.1. Заказчик/Организатор размещения заказа (далее – Организатор размещения заказа), указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме (далее также – Документация), проводит открытый запрос предложений в соответствии с условиями и положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» (в редакции на день размещения Извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме (далее также – Извещение) на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru (далее также – официальный сайт о размещении заказов) и Документации. 

1.1.2. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету открытого запроса предложений в электронной форме (далее также – Предложение) и документы согласно размещенной на официальном сайте о размещении заказов и на сайте электронной торговой площадки ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru (далее также – ЭТП) Документации.
1.2. Правовой статус процедуры запроса предложений и документов.
1.2.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.2.2. Извещение является приглашением Участникам запроса предложений (далее также – Участник) делать Предложения.

1.2.3. Победителем запроса предложений (далее также – Победитель) признается Участник, который на основании критериев и порядка оценки, установленных в Документации, определен Конкурсной комиссией по размещению заказа (далее также – Комиссия) как Участник, предложивший лучшие условия исполнения договора. 
1.3. Прочие положения.
1.3.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Организатор размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов запроса предложений.

1.3.2. Организатор размещения заказа обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его экономической деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, Конкурсная комиссия по размещению заказа вправе отстранить такого Участника от участия в запросе предложений на любом этапе проведения запроса предложений.

1.3.4. Организатор размещения заказа имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любое время, при этом Организатор размещения заказа не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений в электронной форме размещается Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
2.1. Участники должны предоставить:
2.1.1. Справку, выполненную в свободной форме, заверенную Участником содержащую информацию:

1) о правомочности Участника заключать договор;

2) о наличии необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3) об обладании необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) о том, что Участник не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) о том, что Участник не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в процедуре закупки не принято.

7) об обладании профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ, если указанные требования содержатся в настоящей Документации.
8) сведения об участнике процедуры закупки не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
9) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по Форме 6.14, с приложением соответствующих подтверждающих документов, в соответствии с п. 2.1.7. п.3 – 2.1.7. п.6.

2.1.2. Заявку о подаче Предложения (далее – Заявка), заполненную по Форме 6.1 и в соответствии с требованиями Документации;

2.1.3. Пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации по Форме 6.2;

2.1.4. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации, указанным в ст.2.1.7.
2.1.5. Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей требованиям, Документации согласно ст.3.2. (в случае привлечения соисполнителей в соответствии с п. 27 раздела 4 «Информационная карта»).

Раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по Форме 6.14, с приложением соответствующих подтверждающих документов, в соответствии с п. 2.1.7. п.3 – 2.1.7. п.6;
2.1.6. Проект договора Участника, заполненный в соответствии с требованиями Документации.

2.1.7. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям Документации:

1) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения по Форме 6.3;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника: 

· копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности; 
· в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. 
· в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) В отношении юридических лиц представляются:
· устав организации или положение о деятельности организации с изменениями и дополнениями (если такие изменения имеются);
· учредительный договор или решение о создании (иной документ о создании);
· свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии);
· свидетельства о государственной регистрации изменений устава, положения (если такие изменения имеются);
· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· информационное письмо органа государственной статистики;
· банковская карточка с образцами первой и второй подписи;
· справка с указанием паспортных данных генерального директора;
4)
Юридические лица также должны предоставить:

· Акционерные общества – выписку из реестра акционеров;

· Хозяйственные общества с ограниченной ответственностью – список участников;

· Унитарные и казенные предприятия – справку, в свободной форме, о конечном бенефициаре.

Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.1.7. представляются в виде сканированной копии документов, заверенных нотариально или организацией; документ, указанный в подпункте 4 пункта 2.1.7. предоставляется в виде сканированной копии оригинала;

4) В отношении ПБОЮЛ представляются:

· копия паспорта;
· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· свидетельство государственного пенсионного страхования;
· справка с указанием домашнего адреса и банковских реквизитов: расчетный  счет, банк и его БИК (сканированный оригинал);

· Форма 6.14, с приложением соответствующих подтверждающих документов, в соответствии с п. 2.1.7. п.3 – 2.1.7. п.6.

Все документы, если не указано иное, представляются в виде сканированной копии документа, заверенного ПБОЮЛ
5) В отношении физических лиц, являющихся гражданами РФ, представляются:
· копия паспорта;
· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· свидетельство государственного пенсионного страхования;
· справка с указанием домашнего адреса и банковских реквизитов: расчетный  счет, банк и его БИК (сканированный оригинал).
Все документы, если не указано иное, представляются в виде простой сканированной копии.

6) По итогам рассмотрения представленного Участником пакета документов, дополнительно могут быть истребованы следующие документы:
При заключении договора научными подразделениями ОАО «ВНИИАЭС» на сумму более 5 000 000 рублей могут быть дополнительно истребованы следующие документы:

· список учредителей юридического лица, содержащий информацию о полном наименовании и месте нахождения учредителей (фамилия, имя, отчество (полное наименование юридического лица), количестве ценных бумаг (размере доли) каждого учредителя.

· справка со сведениями о списочном составе сотрудников с указанием должностей и количеством работающих (имеющую срок давности не более 1 месяца).

Все документы предоставляются в виде сканированных оригиналов.
7) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
8) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений;

9) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий с обязательным приложением условий действия лицензий и иных разрешительных документов);

10) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;
11) сведения об отсутствии задолженностей по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, подтвержденные налоговой инспекцией. Сведения подтверждаются справкой либо иным документом, выданным налоговой инспекцией не ранее чем за три месяца до дня размещения информации, о проведении конкурентной процедуры закупки, на официальном сайте о размещении заказов
12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, Участник представляет соответствующее письмо. Письмо должно быть на бланке организации в свободной форме, подписанное руководителем (уполномоченным лицом) и скрепленное соответствующей печатью;

13) копию уведомления налогового органа о применении участником УСН, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника и налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН с отметкой налогового органа о принятии, за последний отчетный период. В случае отсутствия такой отметки, в связи с направлением декларации УСН по почте, необходимо приложить документ, подтверждающий факт направления декларации в налоговый орган (в случае, если участник применяет УСН); 
14) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки или копия такого поручения, если обеспечение заявки установлено в информационной карте и в извещении;
15) сведения об имуществе, которым располагает организация. Сведения подтверждаются справкой по Форме 6.10.;
16) сведения, подтверждающие фактическое владение организацией нежилым помещением, расположенным по месту ее юридического адреса или фактического адреса (копия договора аренды, свидетельство о государственной регистрации права и другое);
17) сведения о наличии квалифицированного персонала. Сведения подтверждаются справкой по Форме 6.11;
18) Учетную карточку Участника по Форме 6.12.;
19) сведения и документы, в соответствии с п. 12 «Информационной карты» (обязательные требования к Участникам);
20) Форма 6.14, с приложением соответствующих подтверждающих документов, в соответствии с п. 2.1.7. п.3 – 2.1.7. п.6.
21) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.

III. ПОЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
3.1. Извещение и Документация о проведении открытого запроса предложений.
3.1.1. Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП одновременно с Извещением.

3.1.2. Документация предоставляется со дня размещения Извещения на официальном сайте о размещении заказов и до дня, указанного в Извещении, в бумажной форме или в форме электронного документа, путем копирования документации с ПК Заказчика на электронный носитель Участника. Документация предоставляется в срок до двух рабочих дней по запросу Участника, направляемому в письменной форме или в форме электронного документа, оформленному надлежащим образом. Участники, получившие Документацию в письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем журнале выдаче документации.

3.1.3. Организатор размещения заказа вправе внести изменения в Документацию и Извещение. Эти изменения размещаются на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений.

3.2. Привлечение соисполнителей.

3.2.1. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктом 2.1.1., требования по обладанию оборудованием и другими материальными возможностями, людскими ресурсами, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, являются обязательными требованиями к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участниками процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. 

В случае привлечения соисполнителей, выполняющих более 5% объема поставок, работ, услуг в составе заявки Участника предоставляются:

· полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для соисполнителей – юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для соисполнителей – для индивидуальных предпринимателей). Для электронных торгов оригинал выписки должен быть отсканирован;

· справку в свободной форме, заверенную соисполнителем, подтверждающую соответствие соисполнителя пп. 2.1.1, предоставляется в отсканированном виде;

· справку об опыте, заверенную соисполнителем, по Форме 6.9., с приложением не менее одного договора (или акта выполненных работ), предоставляется в отсканированном виде;

· справку в свободной форме, заверенную Участником, с указанием видов работ (услуг) для выполнения которых привлекается соисполнители, предоставляется в отсканированном виде.

· Форма 6.14, с приложением соответствующих подтверждающих документов, в соответствии с п. 2.1.7. п.3 – 2.1.7. п.6.
Документы, относящиеся к соисполнителям должны быть приложены Участником к заявке.

3.2.2. Если привлекаемы соисполнители выполняют менее 5% объема поставок товаров, работ, услуг в составе заявки Участника предоставляются справка о том, что соисполнители, выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг привлекаться не будут.

3.2.3. Если привлечение соисполнителей не осуществляется, то прикладывается справка в свободной форме о том, что соисполнители привлекаться не будут.
3.2.4. Допустимость привлечения соисполнителей указана в Извещении и п.27 «Информационной карты» Документации.
3.3. Оформление предложения.
3.3.1. В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за взаимодействие с Организатором размещения заказа по предоставлению и получению документов.

3.3.2. Все документы, представленные Участниками в составе Предложения, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью. Представленные Участниками копии документов, кроме нотариально заверенных копий, заверяются следующим образом: «Копия верна», указывается должность уполномоченного лица, ФИО, ставится его подпись, указывается дата заверения и проставляется следующая надпись «оригинал находится в организации». При подготовке Предложения не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими Предложение (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
3.3.3. Все документы, представляемые Участниками в составе Предложения, должны быть заполнены по всем пунктам. Предложение должно иметь опись входящих в его состав документов, заполненную по Форме 6.5.
3.3.4. В случае если участник является физическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, который не имеет печати, Предложение и все входящие в него документы, подаются соответственно без проставления печати на них.
3.3.5. Заявка и требуемые документы прикрепляются на запрос предложений в электронной форме в виде отсканированной копии каждого документа в целом, а не отдельными листами. Название каждого документа должно соответствовать содержанию (например:  Заявка, Анкета и т.д.) с чётко видимым текстом, печатью и подписью руководителя /уполномоченного лица Участника. Нечитаемые заявки к рассмотрению не принимаются.

3.3.6. Заявка и требуемые документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) Участника.
3.3.7. Организатор размещения заказа оставляет за собой право производить проверку всей предоставляемой информации, любым возможным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. В случаи выявления несоответствия предоставленной информации и результатов проверки, Организатор размещения заказа вправе не допустить такого участника к участию в конкурентной процедуре закупки.
3.4. Требования к сроку действия Предложения.
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в Предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.5. Требования к языку Предложения.
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный перевод этих документов на русский язык.

3.6. Разъяснение положений Документации.
3.6.1. Участники вправе не позднее трех дней до окончания приема Предложений в письменной форме обратиться к Организатору размещения заказа с запросом о разъяснении положений настоящей Документации по Форме 6.8.

3.6.2. Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней с момента поступления запроса о разъяснении положений Документации ответит Участнику, направившему запрос, и разместит разъяснения положений Документации на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП.

3.7. Рассмотрение Предложений.
В ходе рассмотрения Предложений Организатор размещения заказа по решению Комиссии вправе направить запросы Участникам (при этом Организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия Участнику или нескольким Участникам):

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных средств в размере обеспечения заявки за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. При этом организатор размещения заказа обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных организатором размещения заказа арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции. 

Допускается не направлять Участнику запросы, указанные в пунктах а) и б) настоящей части, если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи имеются также иные основания для отклонения Предложений такого Участника. 

Решение Комиссии о направлении Участникам запросов, указанных в пунктах а), б), в) настоящей части, отражается в протоколе заседания Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии и Организатором размещения заказа в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте и на ЭТП, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

Запросы направляются Участникам после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания Комиссии. Все направленные Участникам запросы и полученные от них ответы регистрируются Организатором размещения заказа в Журнале запросов-ответов.

Срок предоставления Участником указанных в пунктах а), б), в) настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех Участников, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого Участника.

3.8. Требование о предоставлении обеспечения заявки.
В случае установления в Документации и в Извещении требования  предоставления Участниками обеспечения заявки в размере, указанном в п. 17 раздела 4 «Информационная карта», такое обеспечение должно быть перечислено Участниками на счет Организатора размещения заказа не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.9. Требование о предоставлении обеспечения договора.
В случае установления в Документации требования предоставления Победителем (Участником, с которым заключается договор) обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления Победителем (Участником, с которым заключается договор) обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора осуществляется Победителем (Участником, с которым заключается договор) путем перечисления денежных средств или предоставления безотзывной банковской гарантии Заказчику не позднее срока подписания договора Заказчиком, в размере указанном в п. 19 раздела 4 «Информационная карта».

Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 60 дней. В случае несоблюдения обязательств по договору Заказчик не возвращает средства, перечисленные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора, или обращается с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Несоблюдение обязательств фиксируется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых направляется Исполнителю.
Безотзывная банковская гарантия должна быть передана по акту приема-передачи.

3.10. Требование о предоставлении обеспечения возврата аванса.
В случае если установлено требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса, условия предоставления обеспечения возврата аванса определяются в п. 21 раздела 4 «Информационная карта».
Аванс будет перечислен Заказчиком на счет Исполнителя только после заключения договора и предоставления Исполнителем Заказчику обеспечения возврата аванса.
3.11. Возврат обеспечения заявки.
В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, Организатор размещения заказа возвращают денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия Заказчиком, организатором размещения заказа решения об отказе от проведения запроса предложений Участнику, подавшему заявку на участие в запросе предложений;

2) поступления Организатору размещения заказа уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений – Участнику, подавшему заявку на участие в запросе предложений;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участнику, подавшему Заявку на участие и не допущенному к участию в запросе предложений;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участникам, которые участвовали, но не стали победителями запроса предложений кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, Заявке которого был присвоен второй номер;
6) со дня заключения договора – Победителю запроса предложений;

7) со дня заключения договора – Участнику, Заявке которого присвоен второй номер; 

8) со дня признания запроса предложений несостоявшимся – единственному Участнику, Заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям Документации;
9) со дня заключения договора – Участнику, подавшему единственную Заявку, соответствующую требованиям Документации;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в запросе предложений Участником;
11) со дня заключения договора с единственным Участником, принявшим участие в процедуре закупки, такому Участнику.
В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

В случае уклонения Участника, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

В случае уклонения Участника, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
Если документацией предусмотрено требование обеспечения заявки, то необходимо заполнить Форму 6.13.

3.12. Возврат обеспечения исполнения договора.
В случае установления в Документации требования предоставления Победителем (Участником запроса предложений) обеспечения исполнения договора, Заказчик осуществляет возврат денежных средств или безотзывной банковской гарантии, в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока обеспечения исполнения договора. 
3.13. Возврат обеспечения аванса.
В случае если установлено требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в п. 21 раздела 4 «Информационная карта», Заказчик осуществляет его возврат Исполнителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами первичных учетных документов, в которых содержится указание на зачет аванса по выполненным работам, и/или оказанным услугам, и/или поставленным товарам по договору.

В случае установления Заказчиком фактов неисполнения обязательств по договору, исполнение обязательств с нарушением договора, Заказчик вправе удержать обеспечение аванса Исполнителя в свою пользу.
3.14 Переторжка.
Открытый запрос предложений может проводиться с переторжкой. Переторжка проводится в заочной форме. Участники к установленному Заказчиком, организатором размещения заказа сроку представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, измененные условия выполнения договора. Сроки указываются в протоколе оценки и сопоставления, который размещается на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП.
Заказчик вправе проводить переторжку в заочной форме как исключительно в отношении цены предложения, так и в отношении иных оцениваемых по условиям процедуры закупки характеристик. Конкретная информация будет указана в протоколе оценки и сопоставления.
После проведения переторжки победитель определяется по лучшим условиям исполнения обязательств по договору, если иное не установлено в протоколе оценки и сопоставления.
3.15 Конфиденциальность.
3.15.1 Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также информации, полученной одной Стороной о другой Стороне, которую сообщающая Сторона определила  как конфиденциальную. Каждая сторона имеет право использовать конфиденциальную информацию только с целью надлежащего выполнения своих обязательств по договору и не использовать такую информацию в других целях без одобрения другой Стороны. 

3.15.2 Стороны обязаны в период действия Договора, а также в течение 5 лет с даты окончания его действия без получения предварительного письменного согласия передавшей Стороны не разглашать полученную информацию третьим лицам, не способствовать прямо или косвенно ее разглашению, не воспроизводить (в любой материальной форме, на любых видах носителей, включая запись в память ЭВМ), не модифицировать в любой форме (включая перевод на любой язык) в целом или частично, не распространять, в частности, передавать во временное или постоянное пользование другим лицам, не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом полученной информации, а также не разглашать сведения, содержащиеся в документах (материалах), составляющих Коммерческую тайну, не выполнять на базе этих документов какую-либо работу (в том числе систематизацию информации, составление баз данных), не использовать информацию в своих интересах, интересах третьих лиц и иных целях, за исключением предусмотренных условиями Договора.
3.15.3 Стороны обязаны не передавать информацию, составляющую коммерческую тайну, по незащищенным каналам связи (телефон, телеграф, телефакс, электронная почта, ПЭВМ, локальные компьютерные сети и иные виды связи).
3.16 Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Настоящая Информационная карта открытого запроса предложений содержит информацию и данные для конкретного запроса предложений, уточняющие и дополняющие отдельные положения Документации о проведении открытого запроса предложений.
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика/ Организатора размещения заказа, адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация о проведении открытого запроса предложений
	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС»).

Место нахождения (почтовый адрес): 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.
e-mail: maranchak@vniiaes.ru.

Телефон: 499-796-95-87, 499-796-92-80, факс: 495-376-08-92.
Извещение и документация о проведении запроса предложений размещены на официальном сайте zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

	2
	Форма процедуры закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме.

	3
	Предмет открытого запроса предложений 
	Право заключения договора на тему: «Модернизация внутренних сетей электроснабжения в части замены силовых кабелей и распределительных щитов»


	4
	Предмет договора
	 «Модернизация внутренних сетей электроснабжения в части замены силовых кабелей и распределительных щитов»

	5
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	В течение 3 месяцев с момента заключения договора.

	6
	Начальная (максимальная) цена договора
	5 042 798 (пять миллионов сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, включая НДС. 

	7
	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товара, в том числе, расходы на уборку и вывоз строительного мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения обязательств по договору.

В случае если в соответствии с действующим законодательством Участник освобождается от уплаты НДС, то в Заявке на участие в конкурсной процедуре должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

	8
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика.

	9
	Форма, сроки и порядок оплаты работ, оказания услуг, поставки товаров


	Предусмотрен аванс в размере 20% от цены договора. Аванс выплачивается Заказчиком Исполнителю в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора.
Оплата по договору осуществляется поэтапно согласно календарному плану выполнения работ. Основанием для проведения расчётов между Сторонами за выполненные работы являются подписанный ими акт сдачи-приемки выполненных работ (акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, составленный по форме № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (составленная по форме № КС-3), а также счёт на оплату по подписанному акту сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура.
Выставляемый счет является основанием для проведения расчетов между Сторонами по авансовым платежам.
Платежи за отдельные этапы работ будут осуществляться за вычетом пропорциональной стоимости этапа части авансового платежа, указанного в настоящем пункте договора.
Оплата за выполненные работы (за соответствующий этап работ) производится перечислением денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) при условии получения документов, являющихся основанием для проведения расчетов. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

	10
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору
	Российский рубль.

	11
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ
	Не используется.

	12
	Требования к Участникам запроса предложений
	1. Участники могут представить справку об опыте по Форме 6.4., подтверждающую наличие опыта выполнения  аналогичных работ. К данной справке Участник может приложить копии договоров или актов выполненных работ (акты должны относиться к разным договорам).
2. Участники должны предоставить копию свидетельства СРО, подтверждающие наличие у Участника допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство должно включать допуск к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

	13
	Требования, предъявляемые к Предложению
	Предложение должно быть подписано ЭЦП, подготовлено по формам, представленным в Разделе VI настоящей Документации, и содержать следующие сведения и документы:

1.  Заявка о подаче Предложения по Форме 6.1;

2.  Пояснительная записка по Форме 6.2;

3.  Предложение о цене договора по Форме 6.6;

4.  Календарный план по Форме 6.7;

5.  Проект договора;

6.  Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации, в соответствии со ст. 2.1.7.;
7.  Справку в соответствии со ст. 2.1.1;
8.  Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям п. 12 «Информационной карты».

9.  Заявление о возврате обеспечения Заявки по Форме 6.13.
10. Форме 6.14, с приложением соответствующих подтверждающих документов, в соответствии с п. 2.1.7. п.3 – 2.1.7. п.6.
Предложение должно быть подано по описи (Форма 6.5.) в составе заявки.

	14
	Требования к качеству работ, услуг, товаров,  их безопасности
	Установлены в разделе V «Техническое задание» настоящей Документации.

	15
	Требования к описанию предлагаемых к выполнению работ, услуг, товаров и документам, подтверждающим их соответствие требованиям Документации
	Описание предлагаемых к выполнению работ, услуг, товаров и документы, подтверждающие их соответствие требованиям Документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями Раздела V «Техническое задание», по формам, представленным в Разделе VI и в соответствии с требованиями Документации.

	16
	Критерии оценки и сопоставления Предложений Участников
	Согласно Приложению № 1 к «Информационной карте». Критерии оценки Предложений.

	17
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложения, срок и порядок его предоставления
	252 139,90 (двести пятьдесят две тысячи сто тридцать девять) рублей 90 копеек. НДС не облагается.

Обеспечение Заявки должно быть предоставлено не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе Предложений.

	18
	Реквизиты для перечисления обеспечения заявки
	Получатель платежа: ОАО «ВНИИАЭС», ИНН 7721247141, КПП 772101001, р/с 40702810100060021523, ОАО Банк ВТБ г. Москва, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187.

Назначение платежа: ««Обеспечение заявки на участие в ОЗП (наименование запроса предложений, номер Извещения о проведении запроса предложений), НДС не облагается». Номер извещения указывать обязательно.

	19
	Размер обеспечения исполнения договора, срок, порядок его предоставления
	Не требуется.


	20
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Получатель платежа: ОАО «ВНИИАЭС», ИНН 7721247141, КПП 772101001, р/с 40702810100060021523, ОАО Банк ВТБ г. Москва, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187.

Назначение платежа: «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора № ____ от ___. НДС не облагается».

	21
	Обеспечение возврата аванса
	Предусмотрено обеспечение возврата аванса в размере аванса в виде безотзывной банковской гарантии.

Обеспечение возврата аванса должно быть предоставлено до заключения договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого заключается договор.

	22
	Место, дата начала и окончания подачи Предложений на участие в запросе предложений.
	Место подачи: ЭТП www.a-k-d.ru.

Начало подачи: «06» февраля 2012 г.

Окончание: «20» февраль 2012 г., 16-00 (время московское).

	23
	Место, дата и время открытия доступа к Предложениям на участие в запросе предложений
	Вскрытие конвертов происходит в автоматическом режиме на ЭТП www.a-k-d.ru.

Открытие доступа к Заявкам осуществляется на собрании конкурсной комиссии ОАО «ВНИИАЭС» по адресу: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
Дата и время: «21» февраля 2012 г. в 11-00 (время московское)

	24
	Место и дата начала рассмотрения Предложений 
	Место: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
Дата: «28» февраля 2012 г.

	25
	Место и дата подведения итогов запроса предложений
	Место: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
Дата: «28» февраля 2012 г.

	26
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются.

	27
	Сведения о привлечении соисполнителей 
	Привлечение соисполнителей допускается согласно ст.3.2. Документации. 

	28
	Переторжка
	Переторжка проводится согласно ст.3.14 Документации.


Приложение № 1 к «Информационной карте». 

Критерии оценки Предложений Участников

	№ п/п
	Критерии оценки Предложений Участников
	Значимость критериев оценки заявок (максимально возможное), %

	1
	Цена договора, включая НДС

Расчет ценового критерия производится по формуле: Кцi= (Цмин/Цзаяв)*75, где:

Кцi – коэффициент i-го Участника, соответствующий количеству набранных баллов;

Цзаяв – предложение по стоимости работ i-го Участника;

Цмин – минимальная заявленная одним участником или участниками стоимость работ.
	75

	2
	Опыт и квалификация Участника
Оценивается на основе приложенных Участником к Форме 6.4. договоров или актов (акты должны относиться к разным договорам) согласно п. 12 Раздела IV Документации.
Расчет критерия производится по формуле: Коi= (Дзаяв/Дмакс)*15, где:

Коi – коэффициент i-го Участника, соответствующий количеству набранных баллов;

Дзаяв – количество предоставленных i-м Участником договоров или актов выполненных работ;

Дмакс – максимальное количество предоставленных договоров или актов выполненных работ одним (или несколькими) Участником.
	15

	3
	Сроки (периоды) исполнения обязательств

Оценивается на основе данных Заявки (в днях).
Расчет критерия производится по формуле: Ксi= (Смин/Сзаяв)*10, где:

Ксi – коэффициент i-го Участника, соответствующий количеству набранных баллов;

Смин – минимальный заявленный срок исполнения договора.

Сзаяв – срок исполнения договора, заявленный i-м Участником.
	10

	
	Итого
	100


Примечание:

· получаемые в результате расчетов по приведенным формулам коэффициенты округляются до десятых долей после запятой, сотые доли от 5 и выше округляются до единицы десятых;

· организатор размещения заказа оставляет за собой право не учитывать при оценке предложений предоставленные договоры или акты, работы по которым не соответствуют тематике запроса предложений;

· на основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер;

· при равенстве баллов победителем в запросе предложений признается участник, предложение которого поступило раньше.

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

5.1. Предмет закупки (договора).

Модернизация внутренних сетей электроснабжения в части замены силовых кабелей и распределительных щитов.
5.2. Спецификация работ.

5.2.1. Исполнитель должен модернизировать внутренние сети электроснабжения здания ЛКК-2 ОАО «ВНИИАЭС» по адресу: 109507 г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, корп. 2  в соответствие с нормами, действующими на территории Российской Федерации (СП 6.13130.2009, НПБ 88-2001, СП 31-110-2003, ПУЭ 2000).

5.2.2. Исходные данные для выполнения электромонтажных работ: Рабочий проект № 018/06-11 ЭОМ.
Ознакомится с Рабочим  проектом  № 018/06-11 ЭОМ Участники могут по адресу: 109507 г.  Москва, ул. Ферганская, д. 25. корп. 1. Контактные телефон:

(499) 796-95-08, заместитель главного инженера Овчаренко Михаил Юрьевич;

(499) 796-91-63, 8 916 415-77-06, главный энергетик Васькин Сергей Михайлович.

5.3. Требования к выполнению работ.

5.3.1. В соответствии с требованиями НПБ 88-2001, Свода правил СП 6.13130.2009, СП 31-110-2003, Исполнитель должен заменить вводно-распределительное устройство и электрические сети, питающие распределительные и групповые щиты с увеличением и заменой, при необходимости, закладных устройств в объеме всего здания с использованием электротехнического оборудования и материалов Исполнителя.
5.3.2. Вводно-распределительное устройство, распределительные щиты  пищеблока и обеденного зала  замене не подлежат.
5.3.3. До проведения работ Исполнитель должен согласовать с Заказчиком  применяемые материалы.
5.3.4. Исполнитель обязан согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение.

5.3.5. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком время выполнения работ, связанных с повышенным уровнем шума (сверление, штробление борозд и т.п.).

5.3.6. Исполнитель должен ежедневно убирать рабочее место и наводить порядок, складировать в контейнеры и вывозить с территории ОАО «ВНИИАЭС»  своими силами строительный мусор и отходы производства
5.3.7. По окончанию работ Исполнитель должен произвести приемосдаточные испытания в объеме, предусмотренном нормативными документами.
5.3.8. Исполнитель должен своими силами и за свой счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию при получении мотивированной письменной претензии от Заказчика в сроки, согласованные с Заказчиком.
5.4. Требования к гарантии.

5.4.1. Исполнитель должен гарантировать Заказчику безотказную работу смонтированного оборудования в течение  не менее 18 месяцев со дня приемки в эксплуатацию.

5.4.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации материалов или результата выполненных Работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счёт в течение 7 рабочих дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Материалы и электромонтажное оборудование с дефектами должны меняться на новые, которые не были в употреблении.
5.4.3. При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в материалах, оборудование или результатах работ, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Представитель Исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, который не может составлять менее 5 (пяти) дней с момента получения приглашения.

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанные в приглашении Заказчика, и/или в случае не надлежащего оформления полномочий такого представителя, а равно в случаях отказа Исполнителя (его представителя) от подписания такого акта Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей).
5.4.4. Исполнитель несёт ответственность в течение гарантийного периода за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
5.5. Перечень документации, представляемой по окончанию работ.

5.5.1. По окончанию работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:

· технический акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

· исполнительную документацию;

· технический отчет о проведении приемосдаточных испытаний;
· сертификаты пожарной безопасности на применённые электромонтажное оборудование и  материалы;
· паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование.
5.6. Требования к приемке работ.
5.6.1. По окончанию работ Исполнитель должен предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) с приложением к ним счет-фактуры и комплекта документации, предусмотренного Календарным планом в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1-ом экземпляре на электронном носителе.
5.6.2. При получении Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения такого отказа устранить замечания (возражения), либо дать мотивированный ответ на полученный письменный мотивированный отказ Заказчика от подписания акта. 

5.6.3. В случае непредставления Исполнителем мотивированного ответа на письменный мотивированный отказ Заказчика от подписания акта в срок, предусмотренный п. 5.6.2., возражения Заказчика считаются обоснованными, а Исполнитель признаётся просрочившим с момента истечения срока представления мотивированного ответа на мотивированный отказ Заказчика от подписания акта своё соответствующее обязательство по исполнению условий Договора.
VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОМ.

6.1. Форма «Заявка на участие в запросе предложений».

	На бланке организации

Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию

ОАО «ВНИИАЭС»


Заявка

на право заключения договора на тему:

«__________________» (наименование запроса предложений)
1. Изучив документацию о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на тему: «_________» (наименование запроса предложений), _________ (фирменное наименование (наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, место жительства (для физического лица)) в лице, _________ (должность руководителя (уполномоченного лица) и его ФИО), действующего на основании _________ сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в Документации, и направляет настоящую Заявку.

2. Мы, _________ (наименование Участника) согласны выполнить работы, оказать услуги, поставить товар, предусмотренный Документацией запроса предложений в полном объеме, и предлагаем заключить договор на следующих условиях:
	№

п/п
	Условия Заявки на участие в  открытом запросе предложений
	Предложение Участника

	1. 
	Цена Заявки Участника.
	сумма цифрами и прописью

	2. 
	
	в т.ч. НДС (сумма цифрами)

	3. 
	Срок исполнения обязательств Участником (согласно требованиям Документации и возможностям Участника)
	начало исполнения обязательств

	4. 
	
	окончание исполнения обязательств

	5. 
	
	общее количество календарных дней

	6. 
	Опыт и квалификация Участника (согласно требованию п. 12 Раздела IV Документации)
	количество приложенных к справке об опыте (Форма 6.4.) договоров (актов) 


Порядок оплаты договора: _________ (согласно требованиям п. 9 Раздела IV и возможностям Участника).

__________ (наименование Участника) обеспечит конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также информации, полученной одной Стороной о другой Стороне, которую сообщающая Сторона определила как конфиденциальную.
Мы, _________ (наименование Участника) ознакомлены и согласны с тем, что за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору мы будем нести ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части Документации, влияющими на стоимость товаров. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя: _________ (согласно требованиям п. 7 Раздела IV и возможностям Участника).

4. Настоящей Заявкой подтверждаем, что _________  (наименование Участника) не находится в процессе ликвидации и не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает ___% (цифрами и прописью) балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. В случае признания нас победителем запроса предложений либо единственным участником процедуры закупки, соответствующим требованиям Документации, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на тему: _________ в соответствии с требованиями Документации и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений и не позднее двадцати дней от этой даты.

6. Мы, __________ (наименование Участника), согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в случаях, если:

· являясь единственным участником процедуры закупки, уклонимся от заключения договора;

· являясь единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

· являясь признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от представления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

· договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

7. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком/Организатором запроса предложений нами уполномочен _________ (Ф.И.О, должность, e-mail, телефон представителя Участника). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Настоящая заявка действует до ___ (срок, не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений).

9. Контактный телефон: _______, факс: _______, e-mail: ______, банковские реквизиты: ________.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______, факс: _____, e-mail ____.

11. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

·  Пояснительная записка, содержащая информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости (Приложение № 1 к Заявке на участие в запросе предложений) на ____ листах.

· Предложение о цене договора (Приложение № 2 к Заявке) на ____ листах.

· Календарный план (Приложение № 3 к Заявке) на _______ листах.

· Иные документы (любые дополнительные документы по своему усмотрению Участника).

	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


Примечание: 
· Заявка на участие в запросе предложений должна быть заполнена по всем пунктам;

· не допускается удаление какого-либо пункта или изменение последовательности;

· запрещается использовать сокращение слов или аббревиатуру без их полной расшифровки;
· все дополнения, самостоятельно вставленные в форму Заявки, будут расцениваться комиссией как несоответствие требованиям к оформлению и содержанию Документации.
6.2. Форма «Пояснительная записка».

	На бланке организации
	Приложение № 1 к Заявке


	Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию ОАО «ВНИИАЭС»


Пояснительная записка.

1. ________ (наименование Участника) выполнит работы, окажет услуги, поставит товар по договору на тему: _________ (наименование договора).

2. Описание работ, услуг, товаров.
2.1. Спецификация работ, услуг, поставок товаров.

_________ (наименование Участника) выполнит работы, окажет услуги, поставит товар Заказчику согласно данным в таблице № 1.
Таблица 1. Спецификация работ, услуг.

	Перечень выполняемых работ, услуг
	Срок исполнения работ, услуг
	Результаты работ, услуг

	работы, услуги согласно требованиям Документации и возможностям Участника
	планируемые даты начала и окончания исполнения работ, услуг
	документы, работы и др.  предоставляемые Участником в результате каждого действия

	
	
	


Примечание: таблица заполняется согласно требованиям технического задания и возможностям Участника.

2.2. Место выполнения работ, услуг, поставок товаров.

 ________ (наименование Участника) выполнит работы, окажет услуги, поставит товар Заказчику ________ (место выполнения работ, услуг, поставки товара).

2.3. Гарантия на работы, услуги, товары.

________ (наименование Участника) предоставит гарантии на ________ (товар, работы, услуги) сроком ____ (гарантийный срок).

Примечание: необходимо (очень подробно) описать работы, услуги, товары и гарантии на них а также приложить отдельным документом гарантийные обязательства.
3. Локальная смета.

4. Дополнительная информация.

любая дополнительная информация по теме запроса предложений по усмотрению Участника
	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


Примечание:  
· запрещается использовать сокращение слов или аббревиатуру без их полной расшифровки. 
· пояснительную записку нужно заполнять в указанном порядке, не меняя нумерацию, последовательность и название пунктов. 
· если Участник не может сообщить дополнительную информацию, то в пункте 3 надо поставить прочерк. В остальных пунктах ставить прочерк не допускается.
6.3.  Форма «Анкета участника». 
Анкета _________________ (наименование Участника)
	1. Полное и сокращенное наименования Участника, организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ)

Ф.И.О. Участника – физического лица, в т.ч. зарегистрированного как индивидуальный предприниматель
	

	2. Регистрационные данные

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника – физического лица, в т.ч. зарегистрированного как индивидуальный предприниматель.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Участники (наименования и организационно-правовая форма всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10%), доля их участия (на основании учредительных документов установленной формы, для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)
	

	3.1. Срок деятельности организации Участника (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала Участника
	

	3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника
3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько)
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, территория  действия лицензии)
	

	8. Орган управления Участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложения; порядок одобрения сделки
	

	9. Балансовая стоимость активов
	

	10. Является ли договор, на право заключения, которого проводится запрос предложения, крупной сделкой (согласно действующему законодательству РФ)
	

	11. Является ли договор, на право заключения, которого проводится запрос предложения, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно действующему законодательству РФ)
	


Правильность всех данных, указанных в анкете заверяю,
	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


Примечание: Анкета должна быть заполнена по всем пунктам. Не допускается удаление какого-либо пункта. Не соблюдение требований будет расценено комиссией как несоответствие требованиям Документации.

6.4. Форма «Справка о выполнении аналогичных работ».

	На бланке организации
	Приложение № _________

К предложению участника



	Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию

ОАО «ВНИИАЭС»


Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему работ, услуг, поставок товара.

1. В таблице №1 __________ (наименование Участника) приводит данные, подтверждающие опыт и квалификацию для выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров.
Таблица №1. Справка о выполнении аналогичных работ, услуг, поставок товаров.

	№

п/п
	Номер и дата документа, сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Краткий перечень выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
	Стоимость выполненных работ, услуг, товаров

(рублей)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	ИТОГО за ___ год
	

	
	

	Итого стоимость ранее выполненных работ, услуг, товаров составляет _______________ руб. 


Примечание: 
·  Участник может включать незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт;

· при наличии большого количества договоров (больше 10) Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт;
·  Участники запроса могут предоставить копии договоров или актов выполненных работ (акты должны относиться к разным договорам), которые будут учитываться при подсчете баллов в таблице «Критерии оценки Предложений Участников» Приложения № 1 к «Информационной карте»;
Справка имеет следующие приложения:

1 ________ (наименование договора, акта выполненных работ), на ____ (кол-во листов);

	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


6.5. Форма описи документов.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе предложений на право заключения договора на тему: _____________________________________________________ (наименование договора)
Настоящим ________________________ (наименование Участника) подтверждает, что для участия в названном открытом запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:

	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1. 
	Заявка на участие в открытом запросе предложений по Форме 6.1.
	

	2. 
	Пояснительная записка по Форме 6.2.
	

	3. 
	Предложение о цене договора по Форме 6.6.
	

	4. 
	Календарный план по Форме 6.7.
	

	5. 
	Проект договора Участника, заполненный в соответствии с требованиями Документации
	

	6. 
	Анкета Участника процедуры закупки по Форме 6.3.
	

	7. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника согласно п. 2 ст. 2.1.7. Документации
	

	8. 
	Комплект документов согласно п. 3 ст. 2.1.7. Документации (для юридических лиц), п. 4 ст. 2.1.7.  (для ПБОЮЛ), п. 5 ст. 2.1.7. (для физических лиц).
	

	9. 
	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), из ЕГРИП (для ПБОЮЛ) согласно п. 7 ст. 2.1.7. Документации.
	

	10. 
	Заверенный перевод документов о государственной регистрации юридического лица  для иностранных Участников согласно п. 8 ст. 2.1.7.  Документации.
	

	11. 
	Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства РФ согласно п. 9 ст. 2.1.7. Документации (лицензии и иные разрешительные документы)
	

	12. 
	Копии баланса, отчета о прибылях и убытках, или налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, согласно п. 10 ст. 2.1.7. Документации.
	

	13. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка таковой не является согласно п. 12 ст. 2.1.7.  Документации.
	

	14. 
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки согласно п. 14 ст. 2.1.7. Документации.
	

	15. 
	Копия уведомления налогового органа о применении участником УСН согласно п. 13 ст. 2.1.7. Документации.
	

	16. 
	Справка, подтверждающая соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в ст. 2.1.1. Документации.
	

	17. 
	Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему работ, услуг, поставки товаров по Форме 6.4. (с приложениями).
	

	18. 
	Справка об имуществе, которым располагает организация Форме 6.10. 
	

	19. 
	Справка о наличии квалифицированного персонала по Форме 6.11. 
	

	20. 
	Сведения, подтверждающие фактическое владение организацией нежилым помещением.
	

	21. 
	Документы по привлекаемым соисполнителям, согласно ст. 2.1.5 Документации, Форма 6.9.
	

	22. 
	Сведения об отсутствии задолженностей по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам согласно п. 11ст. 2.1.7. Документации. 
	

	23. 
	Учетная карточка Участника по Форме 6.12. 
	

	24. 
	 Возврат обеспечения заявки по Форме 6.13
	

	25. 
	Собственники организации по Форме 6.14. 
	

	26. 
	Свидетельства СРО согласно п.12 информационной карты документации
	

	27. 
	Другие документы, согласно требованиям Документации, либо прикладываемые по усмотрению Участника
	


	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)


Примечание: 

· форма описи должна быть заполнена по всем пунктам;

·  не допускается удаление какого-либо пункта,  изменения его места или добавление нового  пункта;

· необходимо ставить прочерк, если по каким-то причинам невозможно заполнить строку;

· любую дополнительную информацию или документы Участники должны включать в последний пункт описи;

· несоблюдение требований комиссия будет расценивать как несоответствие требованиям Документации.

6.6. Форма «Предложение о цене договора».
	На бланке организации
	Приложение № 2 к Заявке



	Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию

ОАО «ВНИИАЭС»


Предложение о цене договора

на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара по теме:

__________ (наименование запроса предложений)

______ (наименование Участника) предлагает заключить договор на сумму __ рублей ___ копеек (сумма цифрами и прописью), в т.ч. НДС ___ рублей __ копеек, согласно данным, указанным в таблице №1.

Таблица № 1. Предложение о цене договора на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара.

	№

п/п
	Наименование работ, услуг, товаров
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена без НДС, руб.
	НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	


	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)


6.7. Форма «Календарный план».
	На бланке организации
	Приложение № 3 к Заявке


	Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию

ОАО «ВНИИАЭС»


Календарный план

выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по теме:

«___________________________» (наименование запроса предложений)
__________ (наименование Участника) выполнит работы, окажет услуги, поставит товар, указанный в документации запроса предложений, согласно данным, приведенным в таблице:

	№

этапа работ

п/п
	Наименование работ (этапа работ)
	Срок выполнения работ: начало, окончание
	Перечень документации,

передаваемой

Заказчику
	Основание для оплаты
	Стоимость работ,

без НДС

(руб.)
	Сумма аванса, без НДС

(руб.)
	Сумма аванса, подле-жащая зачёту

(руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	

	
	НДС (18%)
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	


	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


6.8. Форма «Запрос на разъяснение положений документации запроса предложения».
	В Конкурсную комиссию 

ОАО «ВНИИАЭС»

	Исх. №_____________

«___»______________ 20__ г.


Запрос на разъяснение документации запроса предложения.

№ извещения __________ от _______ 

Тема открытого запроса предложений: _____________________ (указать)
Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации:

	№

п/п
	Раздел Запроса Предложения
	Ссылка на пункт Документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений Документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

Организация: ____________________________ (указать полное и сокращенное наименование организации)
С уважением, 

	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


6.9. Форма «Справка о выполнении аналогичных работ по характеру и объему услуг соисполнителями».

	На бланке организации
	Приложение № _________

К предложению участника



	Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию

ОАО «ВНИИАЭС»


Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему работ, услуг, поставок товара
1. В таблице №1 __________ (наименование соисполнителя) приводит данные, подтверждающие опыт и квалификацию для выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров.
Таблица №1 - Справка о выполнении аналогичных работ, услуг, поставок товаров.

	№

п/п
	Номер и дата документа, сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Краткий перечень выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
	Стоимость выполненных работ, услуг, товаров

(рублей)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	ИТОГО за ___ год
	

	
	

	Итого стоимость ранее выполненных работ, услуг, товаров составляет _______________ руб. 


Примечание: 
· соисполнитель может включать незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт;

· при наличии большого количества договоров (больше 10) соисполнитель может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.
Справка имеет следующие приложения:

1 ___ (наименование договора или акта выполненных работ), на ____ (кол-во листов);

                      .

	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)


6.10. Форма «Справка об имуществе, которым располагает организация».
Справка об имуществе, которым располагает организация
__________ (наименование Участника) приводит в таблице №1 перечень имущества, которое находится в ____ (в собственности или в аренде, приложить подтверждающие документы) и его стоимостную оценку на момент подготовки данной заявки.

Таблица №1. Сведения об имуществе __________ (наименование Участника)
	№

п/п
	Вид имущества
	Кол-во
	Текущая стоимость (руб.)

	1
	Здания, строения и сооружения находящиеся в _________ (указать в собственности или в аренде), м2

1.1.. 
	
	

	2
	Транспортные средства, находящиеся в собственности, ед.

2.1…..
	
	

	3
	Рабочие и силовые машины и оборудование, находящиеся в собственности, ед.

3.1.…
	
	

	4
	Измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, находящиеся в собственности, ед.

4.1.…
	
	

	ИТОГО
	
	


В подтверждение ________ (наименование Участника) прикладывает другие данные, по своему усмотрению.

	Генеральный директор
	___________________________
	/____________________________/

	
	(подпись)
	(ФИО)

	МП


	
	

	


6.11. Форма «Справка о наличии квалифицированного персонала».

Справка о наличии квалифицированного персонала

Таблица №1. Сведения о квалификации сотрудников ________ (наименование Участника)
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность (специальность, профессия)
	Образование, квалификация
	Ученая степень
	Стаж работы в организации

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Общее количество сотрудников организации составляет ___ человек.

Примечание: при наличии большого числа сотрудников (более 50 человек), Участник может привести сведения о сотрудниках, которые непосредственно будут осуществлять выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.

	Генеральный директор
	___________________________
	/____________________________/

	
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


6.12. Форма «Учетная карточка Участника»

Дата

	Сокращенное наименование
	

	Полное наименование
	

	Юридический адрес
	

	Почтовый адрес
	

	Адрес постоянно действующего исполнительного органа
	

	e-mail
	

	ИНН
	

	КПП
	

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ОГРН
	

	ОКВЭД
	

	ОКПО
	

	Генеральный директор
	


	___________________________
	___________________________
	/____________________________/

	(должность)
	(подпись)
	(ФИО)

	МП
	
	


6.13. ФОРМА «Возврат обеспечения заявки».

Прошу Вас перечислить ______ (указать полное и сокращенное название организации) денежные средства в сумме  _____ рублей   __ копеек.

___________________________________________________________________________________________________________________

 (Сумма прописью)

В том числе НДС           руб.       коп.
Оплату прошу произвести по следующим реквизитам:

Наименование организации  (указать полное и сокращенное название организации)
ИНН   _______,  КПП ________   
Расчетный счет №  ___________________________ в __________ (указать банк)
БИК   __________
Корреспондентский счет №  ____________________
Назначение платежа:    «Возврат обеспечения заявки на участие в   _______________________  (тема запроса предложений полностью, номер и дата Извещения)
6.14. ФОРМА «Собственники организации»
Форма приложена отдельным файлом Приложение 1.
PAGE  

