Техническое задание

на оказание услуг по 

Накоплению, вывозу и размещению строительных (производственных) отходов на площадке, расположенной по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона Нововоронежской АЭС (НВАЭС-2)
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

	Код
	Вид услуги

	9010020
	Услуги по удалению отходов


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Накопление, вывоз и размещение строительных (производственных) отходов


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Лицензированная организация должна оказать следующие услуги:

- организовать накопление строительных отходов на территории НВАЭС-2 в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03;

- вывезти строительные отходы с территории НВАЭС-2 (переход от Заказчика к поставщику услуг права собственности на отходы и юридическая ответственность поставщика услуг за транспортирование, размещение или использование отходов наступают сразу после того, как отходы были перемещены через КПП охраняемого периметра стройплощадки НВАЭС-2);

- разместить или использовать строительные отходы;
- представить копии документов, подтверждающих что отходы размещены или использованы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	На территории НВАЭС-2 образуются 22 вида отходов 3, 4, 5 классов опасности для окружающей среды:

3 класс опасности (1 вид отхода): песок, загрязненный маслами (содержание масел более 15%);

4 класс опасности(6 видов отходов): мусор от бытовых помещений, обрезки и куски ДСП и ДВП, куски асбоцемента, куски асфальтобетона, отходы рубероида, отходы шлаковаты;

5 класс опасности (15 видов отхода): бой бетонных и железобетонных изделий, бой строительного и шамотного кирпича, отходы дерева и керамики, отходы бетонной смеси, бой стекла.

Исполнитель услуг обязан: в срок не более 5 рабочих дней после получения заявки Заказчика собрать отходы и транспортировать (вывезти) их с территории НВАЭС-2 (г. Нововоронеж, промзона, стройплощадка НВАЭС-2); разместить отходы на специализированном лицензированном полигоне или использовать их способом, безопасным для человека и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; представить документы по размещению и/или по использованию отходов, вывезенных с территории строительной площадки Нововоронежской АЭС-2.
Сбор, погрузка, транспортирование, размещение, использование отходов должны осуществляться Исполнителем услуг собственными персоналом, механизмами и автотранспортом.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Не менее 1800 метров кубических отходов согласно подразделу 2.2. Технического задания. 
Начальная максимальная цена за 1 м3 с НДС – 900 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Сроки оказания услуг:

- не более 60 календарных дней с даты подписания договора.
Заявки Заказчика на услуги должны выполняться исполнителем в течение 5 рабочих дней в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего технического задания. 
Заказчик не несет ответственности за соблюдение исполнителем техники безопасности и охраны труда в процессе выполнения услуг по договору.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Оказанные услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья человека и окружающей среды, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), в том числе № 7-ФЗ, № 52-ФЗ, N 89-ФЗ.
Качество оказанных услуг не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации, жалоб со стороны третьих лиц.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	            Гарантией качества представленных услуг является соответствие услуг требованиям законодательства РФ, настоящего Технического задания, нормативно-технических документов действующих в срок исполнения договора.
Документы по оказанным услугам хранятся Заказчиком в течение 3-х лет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не установлено

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Оказанные услуги должны быть безопасны для человека и окружающей среды.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не установлено

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с требованиями закупочной документации.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Отсутствуют. 


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Отходы строительства Нововоронежской АЭС-2 должны быть вывезены с промплощадки НВАЭС-2 в соответствии с заявками Заказчика и размещены на лицензированном специализированном полигоне для отходов или использованы способом, безопасным для человека и окружающей среды с соблюдением требований настоящего технического задания.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка фактически оказанных услуг производится по окончании каждого календарного месяца и подтверждается двусторонним актом приемки оказанных услуг. Услуги считаются принятыми после подписания акта Исполнителем и Заказчиком.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По результатам оказанных услуг производится оформление документов: счет-фактура, счет, акт приемки оказанных услуг.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	НФ-ДС
	Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекции по сооружению НВАЭС-2

	2
	НВАЭС-2
	Объект капитального строительства Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

	2
	№7-ФЗ
	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

	3
	№89-ФЗ
	Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

	4
	№52-ФЗ
	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

	5
	СанПиН 2.1.7.1322-03
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


