## 7087
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7087
(локальная смета)
| на | пусконаладочняе работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Конференцзал. Здание 420. (инв.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. инв.№ 24633-13-ЭМО; 24602-13-ЭО
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________25,938 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,207 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________76,16 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 44 | 7.22 | 7.22 |  |  | 318 | 318
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 18.04 | 18.04 |  |  | 18 | 18
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 12 | 27.06 | 27.06 |  |  | 325 | 325
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.91 | 288.64 | 288.64 |  |  | 263 | 263
5 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 12 | 26.47 | 26.47 |  |  | 318 | 318
6 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 1 | 16.15 | 16.15 |  |  | 16 | 16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1258 | 1258
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1207 | 1207
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-6) | [8 empty] | 54 | 54
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 197 | 197
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-6) | [8 empty] | -302 | -302
Накладные расходы | [8 empty] | 785
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1207) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 785
Сметная прибыль | [8 empty] | 483
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1207) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 483
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2475
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1207
Накладные расходы | [8 empty] | 785
Сметная прибыль | [8 empty] | 483
Перевод в текущие 2 475 * 10,48 | [8 empty] | 25938
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 25938
Составил: ___________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7088
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7088
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.1 Зд.155 (инв.7311197)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. инв.№50902/ДСП
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________191,836 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,929 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________549,16 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 118 | 7.22 | 7.22 |  |  | 852 | 852
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 5 | 18.04 | 18.04 |  |  | 90 | 90
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 43 | 27.06 | 27.06 |  |  | 1164 | 1164
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.61 | 288.64 | 288.64 |  |  | 176 | 176
5 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | 36.08 | 36.08 |  |  | 36 | 36
6 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | 1 схема | 5 | 64.59 | 64.59 |  |  | 323 | 323
7 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 2 | 518.52 | 518.52 |  |  | 1037 | 1037
8 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 268.2 | 268.2 |  |  | 268 | 268
9 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 4 | 444.28 | 444.28 |  |  | 1777 | 1777
10 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 10 | 26.47 | 26.47 |  |  | 265 | 265
11 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 39.71 | 39.71 |  |  | 79 | 79
12 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 28 | 19.85 | 19.85 |  |  | 556 | 556
13 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 7 | 1.8 | 1.8 |  |  | 13 | 13
14 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 7 | 53.64 | 53.64 |  |  | 375 | 375
15 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный | 1 шт. | 2 | 31.82 | 31.82 |  |  | 64 | 64
16 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 1 шт. | 7 | 250.28 | 250.28 |  |  | 1752 | 1752
17 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (ППА) | 1 участок | 1 | 477.92 | 477.92 |  |  | 478 | 478
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 9305 | 9305
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8929 | 8929
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-17) | [8 empty] | 400 | 400
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-17) | [8 empty] | 1456 | 1456
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-17) | [8 empty] | -2232 | -2232
Накладные расходы | [8 empty] | 5804
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 8929) (Поз. 1-17) | [8 empty] | 5804
Сметная прибыль | [8 empty] | 3572
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 8929) (Поз. 1-17) | [8 empty] | 3572
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 18305
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 8929
Накладные расходы | [8 empty] | 5804
Сметная прибыль | [8 empty] | 3572
Перевод в текущие 18 305 * 10,48 | [8 empty] | 191836
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 191836
Составил: __________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: __________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7089
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7089
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.1 Зд.403/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 08-02367; 08-00486; 08-00485; 07-05444
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________311,790 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,513 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________860 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам и электропотребителям | 1 линия | 97 | 7.22 | 7.22 |  |  | 700 | 700
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 7 | 18.04 | 18.04 |  |  | 126 | 126
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 25 | 27.06 | 27.06 |  |  | 677 | 677
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.85 | 288.64 | 288.64 |  |  | 245 | 245
5 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 72.16 | 72.16 |  |  | 72 | 72
6 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 4 | 16.15 | 16.15 |  |  | 65 | 65
7 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 11 | 11
8 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 13 | 26.47 | 26.47 |  |  | 344 | 344
9 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 4 | 26.47 | 26.47 |  |  | 106 | 106
10 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 14 | 19.85 | 19.85 |  |  | 278 | 278
11 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный | 1 шт. | 3 | 31.82 | 31.82 |  |  | 95 | 95
12 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 2 | 518.52 | 518.52 |  |  | 1037 | 1037
13 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 15 | 1.8 | 1.8 |  |  | 27 | 27
14 | ТЕРп01-05-017-02 | Устройство АВР электродвигателей 2 шт. | 1 устройство | 1 | 572.16 | 572.16 |  |  | 572 | 572
15 | ТЕРп01-09-010-06 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 50. ППА | 1 шт. | 1 | 834.25 | 834.25 |  |  | 834 | 834
16 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 1 | 477.92 | 477.92 |  |  | 478 | 478
Вентиляция.
17 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 12 | 37.73 | 37.73 |  |  | 453 | 453
18 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 | 1 шт. | 6 | 150.92 | 150.92 |  |  | 906 | 906
19 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 2 | 444.28 | 444.28 |  |  | 889 | 889
20 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 9 | 33.95 | 33.95 |  |  | 306 | 306
21 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 1 шт. | 5 | 250.28 | 250.28 |  |  | 1251 | 1251
22 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 3 | 367.07 | 367.07 |  |  | 1101 | 1101
23 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 9 | 53.64 | 53.64 |  |  | 483 | 483
ИТП
24 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 5 | 37.73 | 37.73 |  |  | 189 | 189
25 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 | 1 шт. | 7 | 150.92 | 150.92 |  |  | 1056 | 1056
26 | ТЕРп01-09-002-03 | Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход» до 5 без органов настройки | 1 шт. | 3 | 18.87 | 18.87 |  |  | 57 | 57
27 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  | 367 | 367
28 | ТЕРп01-09-011-03 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 10 | 1 шт. | 1 | 1101.18 | 1101.18 |  |  | 1101 | 1101
29 | ТЕРп02-01-001-03 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 | 1298.67 | 1298.67 |  |  | 1299 | 1299
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 15125 | 15125
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 14513 | 14513
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-29) | [8 empty] | 650 | 650
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-29) | [8 empty] | 2366 | 2366
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-29) | [8 empty] | -3628 | -3628
Накладные расходы | [8 empty] | 9433
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 14513) (Поз. 1-29) | [8 empty] | 9433
Сметная прибыль | [8 empty] | 5805
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 14513) (Поз. 1-29) | [8 empty] | 5805
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 29751
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 14513
Накладные расходы | [8 empty] | 9433
Сметная прибыль | [8 empty] | 5805
Пересчет в текущие 29 751 * 10,48 | [8 empty] | 311790
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 311790
Составил: __________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: __________________________________________/____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7091
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7091
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Пл.1 Зд.403/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. инв.№ 08-00545; 08-00546
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________99,476 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,630 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________272,7 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп03-01-008-01 | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу | 1 устройство | 3 | 185.58 | 185.58 |  |  | 557 | 557
2 | ТЕРп03-01-009-01 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в одном месте | 1 устройство | 3 | 148.46 | 148.46 |  |  | 445 | 445
3 | ТЕРп03-01-009-02 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в нескольких местах | 1 устройство | 1 | 204.14 | 204.14 |  |  | 204 | 204
4 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 5 | 25.83 | 25.83 |  |  | 129 | 129
5 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный | 1 устройство | 3 | 53.36 | 53.36 |  |  | 160 | 160
6 | ТЕРп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 1 | 81.95 | 81.95 |  |  | 82 | 82
7 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 3 | 92.79 | 92.79 |  |  | 278 | 278
8 | ТЕРп03-01-060-01 | Система кондиционирования воздуха | 1 установка | 2 | 781.38 | 781.38 |  |  | 1563 | 1563
9 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 8 | 190.58 | 190.58 |  |  | 1525 | 1525
10 | ТЕРп03-01-028-04 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 24 | 1 устройство | 2 | 102.07 | 102.07 |  |  | 204 | 204
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 5147 | 5147
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4630 | 4630
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-10) | [8 empty] | 221 | 221
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-10) | [8 empty] | 805 | 805
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75) (Поз. 1-10) | [8 empty] | -1543 | -1543
Накладные расходы | [8 empty] | 3010
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4630) (Поз. 1-10) | [8 empty] | 3010
Сметная прибыль | [8 empty] | 1852
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4630) (Поз. 1-10) | [8 empty] | 1852
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 9492
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 4630
Накладные расходы | [8 empty] | 3010
Сметная прибыль | [8 empty] | 1852
Пересчет в текущие 9 492 * 10,48 | [8 empty] | 99476
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 99476
Составил: __________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: __________________________________________/______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7092
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7092
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование контейнерной двух агрегатной дизельной электростанции (ДЭС), Пл.1 Зд.403/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: рд.инв.№ 08-02367; 50902/ДСП; БКС-6 №0304
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________416,947 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________19,407 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1027,08 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-01-001-01 | Генератор синхронный (компенсатор) напряжением до 1 кВ, мощностью до 100 кВт | 1 шт. | 2 | 950.49 | 950.49 |  |  | 1901 | 1901
2 | ТЕРп01-01-013-03 | Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора до 100 кВт | 1 система | 2 | 1225.6 | 1225.6 |  |  | 2451 | 2451
3 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 518.52 | 518.52 |  |  | 519 | 519
4 | ТЕРп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | 1 устройство | 2 | 568.67 | 568.67 |  |  | 1137 | 1137
5 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.18 | 288.64 | 288.64 |  |  | 52 | 52
6 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | 36.08 | 36.08 |  |  | 36 | 36
7 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 3 | 18.04 | 18.04 |  |  | 54 | 54
8 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 9 | 27.06 | 27.06 |  |  | 244 | 244
9 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 8 | 7.22 | 7.22 |  |  | 58 | 58
10 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 12 | 1.8 | 1.8 |  |  | 22 | 22
11 | ТЕРп01-13-021-04 | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 30 шт. | 1 комплекс | 1 | 11927.25 | 11927.25 |  |  | 11927 | 11927
12 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 2 | 267.73 | 267.73 |  |  | 535 | 535
13 | ТЕРп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | 1 канал | 10 | 128.87 | 128.87 |  |  | 1289 | 1289
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 20225 | 20225
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 19407 | 19407
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-13) | [8 empty] | 870 | 870
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 3164 | 3164
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-13) | [8 empty] | -4852 | -4852
Накладные расходы | [8 empty] | 12615
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 19407) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 12615
Сметная прибыль | [8 empty] | 7763
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 19407) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 7763
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 39785
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 19407
Накладные расходы | [8 empty] | 12615
Сметная прибыль | [8 empty] | 7763
Пересчет в текущие 39 785 * 10,48 | [8 empty] | 416947
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 416947
Составил: __________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: __________________________________________/________________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7094
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7094
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.2 Зд.234"Г" (инв.№7401055)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д инв.№ 24317-12-ЭС; 24236-12-ЭМ; 24673-13-ЭМ; 24688-13-ЭМ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________296,605 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13,806 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________943,58 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г. с переводом в текущие 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 79 | 7.22 | 7.22 |  |  | 570 | 570
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 5 | 18.04 | 18.04 |  |  | 90 | 90
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 25 | 27.06 | 27.06 |  |  | 677 | 677
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.35 | 288.64 | 288.64 |  |  | 101 | 101
5 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 72.16 | 72.16 |  |  | 72 | 72
6 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | 1 испытание | 15 | 51.99 | 51.99 |  |  | 780 | 780
7 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 6 | 25.62 | 25.62 |  |  | 154 | 154
8 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | 1 схема | 10 | 64.59 | 64.59 |  |  | 646 | 646
9 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 14 | 14
10 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 3 | 26.47 | 26.47 |  |  | 79 | 79
11 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 18 | 19.85 | 19.85 |  |  | 357 | 357
12 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт. | 1 | 26.47 | 26.47 |  |  | 26 | 26
13 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (учет) | 1 сигнал | 4 | 24.72 | 24.72 |  |  | 99 | 99
14 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 9 | 53.64 | 53.64 |  |  | 483 | 483
15 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный | 1 шт. | 13 | 31.82 | 31.82 |  |  | 414 | 414
16 | ТЕРп01-09-010-02 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 | 1 шт. | 7 | 133.48 | 133.48 |  |  | 934 | 934
17 | ТЕРп01-08-010-01 | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ однофазное | 1 устройство | 7 | 382.39 | 382.39 |  |  | 2677 | 2677
18 | ТЕРп01-05-017-02 | Устройство АВР электродвигателей 2 шт. | 1 устройство | 1 | 572.16 | 572.16 |  |  | 572 | 572
19 | ТЕРп01-06-022-01 | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством ручного переключателя | 1 схема | 1 | 66.18 | 66.18 |  |  | 66 | 66
20 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 2 | 367.07 | 367.07 |  |  | 734 | 734
21 | ТЕРп01-09-010-05 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 30 (ППА) | 1 шт. | 1 | 500.55 | 500.55 |  |  | 501 | 501
22 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 8 | 37.73 | 37.73 |  |  | 302 | 302
23 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 | 1 шт. | 6 | 150.92 | 150.92 |  |  | 906 | 906
24 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 (ШУК, Тепловычислитель) | 1 шт. | 2 | 250.28 | 250.28 |  |  | 501 | 501
25 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 3 | 444.28 | 444.28 |  |  | 1333 | 1333
26 | ТЕРп02-01-001-03 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 | 1298.67 | 1298.67 |  |  | 1299 | 1299
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14387 | 14387
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13806 | 13806
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-26) | [8 empty] | 619 | 619
Стадия "вхолостую" ОЗП=0,8 (Поз. 1-26) | [8 empty] | -3001 | -3001
Условия производства работ ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-26) | [8 empty] | 1801 | 1801
Накладные расходы | [8 empty] | 8974
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 13806) (Поз. 1-26) | [8 empty] | 8974
Сметная прибыль | [8 empty] | 5522
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 13806) (Поз. 1-26) | [8 empty] | 5522
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 28302
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 13806
Накладные расходы | [8 empty] | 8974
Сметная прибыль | [8 empty] | 5522
Пересчет в текущие 28 302 * 10,48 | [8 empty] | 296605
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 296605
Составил: ___________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ______________________________________________/______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7095
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7095
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Пл.2 Зд.234 "Г" (инв.№ 7401055)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. инв.№ 24241-12-ОВ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________94,006 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,376 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________296,36 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп03-01-008-01 | Камера оросительная. | 1 устройство | 1 | 185.58 | 185.58 |  |  | 186 | 186
2 | ТЕРп03-01-009-01 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в одном месте | 1 устройство | 3 | 148.46 | 148.46 |  |  | 445 | 445
3 | ТЕРп03-01-009-02 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в нескольких местах | 1 устройство | 1 | 204.14 | 204.14 |  |  | 204 | 204
4 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 6 | 25.83 | 25.83 |  |  | 155 | 155
5 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный | 1 устройство | 6 | 53.36 | 53.36 |  |  | 320 | 320
6 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 3 | 28.59 | 28.59 |  |  | 86 | 86
7 | ТЕРп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 5 | 81.95 | 81.95 |  |  | 410 | 410
8 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 7 | 92.79 | 92.79 |  |  | 650 | 650
9 | ТЕРп03-01-060-01 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 установка | 1 | 781.38 | 781.38 |  |  | 781 | 781
10 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 8 | 190.58 | 190.58 |  |  | 1525 | 1525
11 | ТЕРп03-01-028-04 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 24 | 1 устройство | 1 | 102.07 | 102.07 |  |  | 102 | 102
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4864 | 4864
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4376 | 4376
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-11) | [8 empty] | 209 | 209
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75) (Поз. 1-11) | [8 empty] | -1268 | -1268
Условия производства работ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-11) | [8 empty] | 571 | 571
Накладные расходы | [8 empty] | 2844
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4376) (Поз. 1-11) | [8 empty] | 2844
Сметная прибыль | [8 empty] | 1750
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4376) (Поз. 1-11) | [8 empty] | 1750
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 8970
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 4376
Накладные расходы | [8 empty] | 2844
Сметная прибыль | [8 empty] | 1750
Перевод в текущие 8 970 * 10,48 | [8 empty] | 94006
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 94006
Составил: ____________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________________________/__________________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7096
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7096
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Здание 637. Площадка 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 24400-12-ЭМ; 24597-13-ЭМ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,673 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,779 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________290,1 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 37 | 7.22 | 7.22 |  |  | 267 | 267
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 18.04 | 18.04 |  |  | 18 | 18
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 10 | 27.06 | 27.06 |  |  | 271 | 271
4 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 4 | 26.47 | 26.47 |  |  | 106 | 106
5 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 7 | 19.85 | 19.85 |  |  | 139 | 139
6 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 14 | 14
7 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 4 | 53.64 | 53.64 |  |  | 215 | 215
8 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный | 1 шт. | 4 | 31.82 | 31.82 |  |  | 127 | 127
9 | ТЕРп01-05-017-02 | Устройство АВР электродвигателей 2 шт. | 1 устройство | 1 | 572.16 | 572.16 |  |  | 572 | 572
10 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 1 | 16.15 | 16.15 |  |  | 16 | 16
11 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 1 шт. | 2 | 250.28 | 250.28 |  |  | 501 | 501
12 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 2 | 367.07 | 367.07 |  |  | 734 | 734
13 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 8 | 37.73 | 37.73 |  |  | 302 | 302
14 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 | 1 шт. | 3 | 150.92 | 150.92 |  |  | 453 | 453
15 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 2 | 33.95 | 33.95 |  |  | 68 | 68
16 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 (ШВ 1; ШВ 2) | 1 шт. | 2 | 367.07 | 367.07 |  |  | 734 | 734
17 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 1 | 444.28 | 444.28 |  |  | 444 | 444
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 4981 | 4981
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4779 | 4779
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-17) | [8 empty] | 214 | 214
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-17) | [8 empty] | 779 | 779
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-17) | [8 empty] | -1195 | -1195
Накладные расходы | [8 empty] | 3106
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 4779) (Поз. 1-17) | [8 empty] | 3106
Сметная прибыль | [8 empty] | 1912
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 4779) (Поз. 1-17) | [8 empty] | 1912
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 9797
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 4779
Накладные расходы | [8 empty] | 3106
Сметная прибыль | [8 empty] | 1912
Перевод в текущие 9 797 * 10,48 | [8 empty] | 102673
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 102673
Составил: ___________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7098
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7098
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолосту" на электрооборудование. Здание 128. Площадка 3 (инв.6400037)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№24048-11-ЭМ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________428,925 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________19,965 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1171,94 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 94 | 7.22 | 7.22 |  |  | 679 | 679
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 9 | 18.04 | 18.04 |  |  | 162 | 162
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 28 | 27.06 | 27.06 |  |  | 758 | 758
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.69 | 288.64 | 288.64 |  |  | 199 | 199
5 | ТЕРп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 72.16 | 72.16 |  |  | 72 | 72
6 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 19 | 26.47 | 26.47 |  |  | 503 | 503
7 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 3 | 39.71 | 39.71 |  |  | 119 | 119
8 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 20 | 19.85 | 19.85 |  |  | 397 | 397
9 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 13 | 1.8 | 1.8 |  |  | 23 | 23
10 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 13 | 53.64 | 53.64 |  |  | 697 | 697
11 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ однофазный | 1 шт. | 10 | 31.82 | 31.82 |  |  | 318 | 318
12 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 5 | 16.15 | 16.15 |  |  | 81 | 81
13 | ТЕРп01-03-005-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 220 кВ | 1 шт. | 1 | 154.84 | 154.84 |  |  | 155 | 155
14 | ТЕРп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 9 | 25.62 | 25.62 |  |  | 231 | 231
15 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (учет) | 1 сигнал | 3 | 24.72 | 24.72 |  |  | 74 | 74
16 | ТЕРп01-05-015-02 | Устройство АВР линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | 1 устройство | 2 | 268.2 | 268.2 |  |  | 536 | 536
17 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | 1 устройство | 1 | 518.52 | 518.52 |  |  | 519 | 519
18 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 3 | 444.28 | 444.28 |  |  | 1333 | 1333
19 | ТЕРп01-05-017-02 | Устройство АВР электродвигателей 2 шт. | 1 устройство | 3 | 572.16 | 572.16 |  |  | 1716 | 1716
20 | ТЕРп01-08-010-01 | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ однофазное | 1 устройство | 1 | 382.39 | 382.39 |  |  | 382 | 382
21 | ТЕРп01-09-010-05 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 30 (ППА,ША) | 1 шт. | 2 | 500.55 | 500.55 |  |  | 1001 | 1001
22 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (тепловычислитель) | 1 система | 1 | 1772.34 | 1772.34 |  |  | 1772 | 1772
23 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 (Щит ИТП) | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  | 367 | 367
24 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 32 | 37.73 | 37.73 |  |  | 1207 | 1207
25 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 | 1 шт. | 24 | 150.92 | 150.92 |  |  | 3622 | 3622
26 | ТЕРп01-08-010-01 | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ однофазное | 1 устройство | 4 | 382.39 | 382.39 |  |  | 1530 | 1530
27 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 3 | 367.07 | 367.07 |  |  | 1101 | 1101
28 | ТЕРп01-09-010-05 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 30 | 1 шт. | 1 | 500.55 | 500.55 |  |  | 501 | 501
29 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | 1 шт. | 3 | 250.28 | 250.28 |  |  | 751 | 751
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 20806 | 20806
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 19965 | 19965
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-29) | [8 empty] | 895 | 895
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-29) | [8 empty] | 3255 | 3255
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-29) | [8 empty] | -4991 | -4991
Накладные расходы | [8 empty] | 12977
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 19965) (Поз. 1-29) | [8 empty] | 12977
Сметная прибыль | [8 empty] | 7986
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 19965) (Поз. 1-29) | [8 empty] | 7986
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 40928
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 19965
Накладные расходы | [8 empty] | 12977
Сметная прибыль | [8 empty] | 7986
Перевод в текущие 40 928 * 10,48 | [8 empty] | 428925
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 428925
Составил: __________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: __________________________________________/_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7099
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7099
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолосту" на электрооборудование. Здание 129. Площадка 3 (инв.6200035)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№16152-ЭМ; 16152-АВС;
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________140,778 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,553 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________379,42 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. С переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 68 | 7.22 | 7.22 |  |  | 491 | 491
2 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 5 | 18.04 | 18.04 |  |  | 90 | 90
3 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 13 | 27.06 | 27.06 |  |  | 352 | 352
4 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.47 | 288.64 | 288.64 |  |  | 136 | 136
5 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 5 | 26.47 | 26.47 |  |  | 132 | 132
6 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 2 | 39.71 | 39.71 |  |  | 79 | 79
7 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт. | 16 | 26.47 | 26.47 |  |  | 424 | 424
8 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 12 | 1.8 | 1.8 |  |  | 22 | 22
9 | ТЕРп01-04-002-01 | Максимальная токовая тепловая защита с одним реле | 1 компл. | 2 | 53.64 | 53.64 |  |  | 107 | 107
10 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 5 | 16.15 | 16.15 |  |  | 81 | 81
11 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 1 | 444.28 | 444.28 |  |  | 444 | 444
12 | ТЕРп01-05-017-02 | Устройство АВР электродвигателей 2 шт. | 1 устройство | 1 | 572.16 | 572.16 |  |  | 572 | 572
13 | ТЕРп01-09-010-05 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 30 (ШУВ-2М) | 1 шт. | 1 | 500.55 | 500.55 |  |  | 501 | 501
17 | ТЕРп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | 1 устройство | 1 | 568.67 | 568.67 |  |  | 569 | 569
14 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (Шкаф АСУ) | 1 система | 1 | 1772.34 | 1772.34 |  |  | 1772 | 1772
15 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | 1 шт. | 4 | 37.73 | 37.73 |  |  | 151 | 151
16 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3 | 1 шт. | 6 | 150.92 | 150.92 |  |  | 906 | 906
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6829 | 6829
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6553 | 6553
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-13, 17, 14-16) | [8 empty] | 294 | 294
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-13, 17, 14-16) | [8 empty] | 1068 | 1068
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-13, 17, 14-16) | [8 empty] | -1638 | -1638
Накладные расходы | [8 empty] | 4259
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6553) (Поз. 1-13, 17, 14-16) | [8 empty] | 4259
Сметная прибыль | [8 empty] | 2621
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6553) (Поз. 1-13, 17, 14-16) | [8 empty] | 2621
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 13433
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 6553
Накладные расходы | [8 empty] | 4259
Сметная прибыль | [8 empty] | 2621
Перевод в текущие 13 433 * 10,48 | [8 empty] | 140778
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 140778
Составил: ____________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7106
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7106
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Здание 128. Площадка 3 (инв.6400037)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 309-1784
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________179,480 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,354 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________489,6 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 7 | 25.83 | 25.83 |  |  | 181 | 181
2 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 8 | 92.79 | 92.79 |  |  | 742 | 742
3 | ТЕРп03-01-009-02 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха в нескольких местах | 1 устройство | 3 | 204.14 | 204.14 |  |  | 612 | 612
4 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 5 | 28.59 | 28.59 |  |  | 143 | 143
5 | ТЕРп03-01-011-03 | Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха | 1 устройство | 9 | 163.9 | 163.9 |  |  | 1475 | 1475
6 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный | 1 устройство | 1 | 53.36 | 53.36 |  |  | 53 | 53
7 | ТЕРп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 1 | 81.95 | 81.95 |  |  | 82 | 82
8 | ТЕРп03-01-011-07 | Регулировочно-запорное устройство аппарат направляющий | 1 устройство | 1 | 53.36 | 53.36 |  |  | 53 | 53
9 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 11 | 190.58 | 190.58 |  |  | 2096 | 2096
10 | ТЕРп03-01-022-02 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 266.81 | 266.81 |  |  | 267 | 267
11 | ТЕРп03-01-022-05 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 667.03 | 667.03 |  |  | 667 | 667
12 | ТЕРп03-01-060-02 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 1 установка | 3 | 724.2 | 724.2 |  |  | 2173 | 2173
13 | ТЕРп03-01-065-01 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 1 узел | 3 | 247.75 | 247.75 |  |  | 743 | 743
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 9287 | 9287
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8354 | 8354
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-13) | [8 empty] | 399 | 399
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 1453 | 1453
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75) (Поз. 1-13) | [8 empty] | -2785 | -2785
Накладные расходы | [8 empty] | 5430
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 8354) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 5430
Сметная прибыль | [8 empty] | 3342
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 8354) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 3342
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 17126
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 8354
Накладные расходы | [8 empty] | 5430
Сметная прибыль | [8 empty] | 3342
Перевод в текущие 17 126 * 10,48 | [8 empty] | 179480
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 179480
Составил: __________________________________________/______________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: __________________________________________/______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7107
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7107
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Здание 637. Площадка 6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№24381-12ОВ
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________40,285 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,875 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________109,6 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом втекущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 1 | 25.83 | 25.83 |  |  | 26 | 26
2 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный | 1 устройство | 2 | 53.36 | 53.36 |  |  | 107 | 107
3 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 1 | 28.59 | 28.59 |  |  | 29 | 29
4 | ТЕРп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 2 | 81.95 | 81.95 |  |  | 164 | 164
5 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 1 | 92.79 | 92.79 |  |  | 93 | 93
6 | ТЕРп03-01-060-01 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 установка | 2 | 781.38 | 781.38 |  |  | 1563 | 1563
7 | ТЕРп03-01-028-04 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек до 24 | 1 устройство | 1 | 102.07 | 102.07 |  |  | 102 | 102
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2084 | 2084
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1875 | 1875
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-7) | [8 empty] | 90 | 90
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 326 | 326
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75) (Поз. 1-7) | [8 empty] | -625 | -625
Накладные расходы | [8 empty] | 1219
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1875) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 1219
Сметная прибыль | [8 empty] | 750
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1875) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 750
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 3844
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1875
Накладные расходы | [8 empty] | 1219
Сметная прибыль | [8 empty] | 750
Перевод в текущие 3 844 * 10,48 | [8 empty] | 40285
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 40285
Составил: ___________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/_____________/
(должность, подпись, расшифровка)

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение пусконаладочных работ на объектах ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Пусконаладочняе работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Конференцзал. Здание 420. | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 7087 | 0 | 0 | 2475
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.1 Зд.155 (инв.7311197) | 18305 | 0 | 0 | 18305 | 18305 | 0 | 0 | 18305 | 18305 | 0 | 0 | 18305 | 18305 | 7088 | 0 | 0 | 18305
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.1 Зд.403/1 | 29751 | 0 | 0 | 29751 | 29751 | 0 | 0 | 29751 | 29751 | 0 | 0 | 29751 | 29751 | 7089 | 0 | 0 | 29751
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Пл.1 Зд.403/1 | 9492 | 0 | 0 | 9492 | 9492 | 0 | 0 | 9492 | 9492 | 0 | 0 | 9492 | 9492 | 7091 | 0 | 0 | 9492
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование контейнерной двух агрегатной дизельной электростанции (ДЭС), Пл.1 Зд.403/1 | 39785 | 0 | 0 | 39785 | 39785 | 0 | 0 | 39785 | 39785 | 0 | 0 | 39785 | 39785 | 7092 | 0 | 0 | 39785
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.2 Зд.234"Г" (инв.№7401055) | 28302 | 0 | 0 | 28302 | 28302 | 0 | 0 | 28302 | 28302 | 0 | 0 | 28302 | 28302 | 7094 | 0 | 0 | 28302
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Пл.2 Зд.234 "Г" (инв.№ 7401055) | 8970 | 0 | 0 | 8970 | 8970 | 0 | 0 | 8970 | 8970 | 0 | 0 | 8970 | 8970 | 7095 | 0 | 0 | 8970
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Здание 637. Площадка 6 | 9797 | 0 | 0 | 9797 | 9797 | 0 | 0 | 9797 | 9797 | 0 | 0 | 9797 | 9797 | 7096 | 0 | 0 | 9797
Пусконаладочные работы стадия "вхолосту" на электрооборудование. Здание 128. Площадка 3 (инв.6400037) | 40928 | 0 | 0 | 40928 | 40928 | 0 | 0 | 40928 | 40928 | 0 | 0 | 40928 | 40928 | 7098 | 0 | 0 | 40928
Пусконаладочные работы стадия "вхолосту" на электрооборудование. Здание 129. Площадка 3 (инв.6200035) | 13433 | 0 | 0 | 13433 | 13433 | 0 | 0 | 13433 | 13433 | 0 | 0 | 13433 | 13433 | 7099 | 0 | 0 | 13433
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Здание 128. Площадка 3 (инв.6400037) | 17126 |  |  | 17126 | 17126 |  |  | 17126 | 17126 |  |  | 17126 | 17126 | 7106 |  |  | 17126
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Здание 637. Площадка 6. | 3844 |  |  | 3844 | 3844 |  |  | 3844 | 3844 |  |  | 3844 | 3844 | 7107 |  |  | 3844
Итого в ценах 2000 года: | 222208 | 0 | 0 | 222208 | 222208 | 0 | 0 | 222208 | 222208 | 0 | 0 | 222208 | 222208 |  | 0 | 0 | 222208
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 2328739 |  | 0 | 0 | 2328739
НДС 18% | [12 empty] | 419173.02 |  | 0 | 0 | 419173.02
Всего: | [12 empty] | 2747912.02 |  | 0 | 0 | 2747912.02
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 60000000
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П).
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Приложение №1
к извещению на размещение заказа
на выполнение комплекса работ
по строительству объекта
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение пусконаладочных работ на объектах ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
на 2014 год
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты | 222208 | 2328739 | 2328739 | 2328739
Всего: | 222208 | 2328739 | 2328739 | 2328739
НДС |  | 419173.02 | 419173.02 | 419173.02
Итого с НДС |  | 2747912.02 | 2747912.02 | 2747912.02
В расчете использованы индексы:
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028