ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку пускорегулирующей аппаратуры

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ У 3 2,5А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 6,0 |
| 2 | Выключатель автоматический А63М-10 2,5А (или эквивалент) | ГОСТ 9098-78 | ШТ | 9,0 |
| 3 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ У 3 50А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 6,0 |
| 4 | Реле МКУ-48 контакты 2з2р 24В ТЗ №550.0044 1983г. (или эквивалент) | НД Производителя | ШТ | 207,0 |
| 5 | Выключатель пакетный ПВ 2-16 М1 исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 8,0 |
| 6 | Печь камерная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И1М | НД Производителя | ШТ | 1,0 |
| 7 | Выключатель пакетный ВГП2-10 (или эквивалент) | ГОСТ 2327-89 | ШТ | 10,0 |
| 8 | Светильник люминисцентный ЛПО 01 4х20 (или эквивалент) | НД Производителя | ШТ | 2,0 |
| 9 | Выключатель АП50Б-3МТ-3,5КР 4А | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 12,0 |
| 10 | Проволока 0,5-Х20Н80-Н | ГОСТ 12766.1-90 | КГ | 72,0 |
| 11 | Выключатель автоматический А63М-10 4А (или эквивалент) | ГОСТ 9098-78 | ШТ | 2,0 |
| 12 | Пускатель ПМЕ-071 У3В 220В 50Гц (или эквивалент) | ОСТ 16 0.536.001-72 | ШТ | 3,0 |
| 13 | Пускатель ПМ12-100150 УХЛ4 В (или эквивалент) | ТУ 3427-034-05758144-2007 | ШТ | 3,0 |
| 14 | Наконечник кабельный медный луженый 6х6 KU-L сечение 6мм2 (или эквивалент) | НД Производителя | ШТ | 24,0 |
| 15 | Тумблер ТВ1-4 (или эквивалент) | ТУ 11-83 УСО.360.075 ТУ | ШТ | 1,0 |