ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2013 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной на право заключения договора на поставку фильтров для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
от .01.07.2013 года №193-21.2/6808
Извещение размещено:

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№130701/0491/372;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№Z024471
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
	Согласовано:

Начальник ОЭБ

С.Г.Бейхор

Начальник ОПРА

Т.Б.Жигмонт
И.о. начальника ОМТСКОиМ
С.В.Еременко
Руководитель группы ОМТСКОиМ

Т.А.Трякшина
Cпециалист по конкурсным торгам ОПРА

А.С.Погорелова


	

	
	


Озёрск 2013 г.

Изменение в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку фильтров для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
Пункт 3 «Технической части» 
	3.
	Фильтры АФА РСП-10

Аналитические фильтры АФА РСП гидрофобны, устойчивы к химическим агрессивным средам.
Предназначены для улавливания и определения изотопного состава радиоактивных аэрозолей радиоспектрометрическим методом.

Изготавливаются с рабочей поверхностью круглого сечения 10 см².

Каждый фильтрующий элемент вкладывается в защитное бумажное кольцо с выступом. Фильтрующие элементы наклеены дополнительно на опорные бумажные кольца с выступом для удобства работы и предохранения их от посторонних загрязнений при анализе.

Фильтры АФА РСП-10 в количестве 10 штук упакованы в бумажную кассету, стянутую резиновым кольцом. Кассеты в количестве 10 штук помещены в картонную коробку. Коробки в количестве 10 штук и паспорт упакованы в бумажную пачку.
	10 шт.
	500
	ТУ 95 1892-89
	1) Наличие паспортов качества предприятия изготовителя заверенных печатью поставщика.

2) Остаточный ГСХ на момент поставки Товара должен быть не менее 80% от ГСХ.

3) Наличие сертификата ИСО 9001-2008 от производителя продукции.

4) на каждой упаковке фильтров должна быть нанесена маркировка с указанием буквы, обозначающие вид анализа, материал волокон, и цифры, указывающие рабочую поверхность фильтров.
	До 31 августа 2013 года с возможностью досрочной поставки.



Читать в следующей редакции

	3.
	Фильтры АФА РСП-10

Аналитические фильтры АФА РСП гидрофобны, устойчивы к химическим агрессивным средам.
Предназначены для улавливания и определения изотопного состава радиоактивных аэрозолей радиоспектрометрическим методом.

Изготавливаются с рабочей поверхностью круглого сечения 10 см².

Каждый фильтрующий элемент вкладывается в защитное бумажное кольцо с выступом. Фильтрующие элементы наклеены дополнительно на опорные бумажные кольца с выступом для удобства работы и предохранения их от посторонних загрязнений при анализе.

Фильтры АФА РСП-10 в количестве 10 штук упакованы в бумажную кассету, стянутую резиновым кольцом. Кассеты в количестве 10 штук помещены в картонную коробку. Коробки в количестве 10 штук и паспорт упакованы в бумажную пачку.
	10 шт.
	300
	ТУ 95 1892-89
	1) Наличие паспортов качества предприятия изготовителя заверенных печатью поставщика.

2) Остаточный ГСХ на момент поставки Товара должен быть не менее 80% от ГСХ.

3) Наличие сертификата ИСО 9001-2008 от производителя продукции.

4) на каждой упаковке фильтров должна быть нанесена маркировка с указанием буквы, обозначающие вид анализа, материал волокон, и цифры, указывающие рабочую поверхность фильтров.
	До 31 августа 2013 года с возможностью досрочной поставки.



