Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на
поставку измерительной системы (Код ОКДП 2910000)  для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

в составе:

	№
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	Конвертер USB в RS-485, 3 порта RS-485. Производитель ICP DAS. (каталожный номер I-7563CR электронного каталога производителя ICP DAS, размещенного на сайте www.ipc2u.ru)
	5 шт.

	2
	Монитор NEC 40" MultiSync P401. Производитель NEC. (каталожный номер P401BK/BK электронного каталога производителя NEC, размещенного на сайте www.necsan-ei.ru)
	1 шт.

	3
	Программируемый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP 10Мбит/с, с поддержкой аналоговых и дискретных сигналов. Производитель WAGO. (каталожный номер 750-842 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com
	10 шт.

	4
	2-канальный модуль аналогового ввода + 120mV диагностика. Производитель WAGO. (каталожный номер 750-469/003-000 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com)
	150 шт.

	5
	2-канальный модуль аналогового ввода, однополярный 4-20мА. Производитель WAGO. (каталожный номер 750-466 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com)
	30 шт.

	6
	2-канальный модуль аналогового вывода 4-20mA. Производитель WAGO, (каталожный номер 750-554 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com)
	4 шт.

	7
	2-канальный модуль изолированных реле, 230VAC 1,0А 2 перекидных контакта.  Производитель WAGO, (каталожный номер 750-517 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com)
	7 шт.

	8
	Оконечный модуль. Производитель WAGO, (каталожный номер 750-600 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com)
	10 шт.

	9
	Программное обеспечение WAGO – I/O –CHECK 2, программа диагностики контроллеров. Производитель WAGO, (каталожный номер 759-302 электронного каталога производителя WAGO, размещенного на сайте www.wagocatalog.com)
	2 шт.

	10
	Источник питания AC/DC , вход 85-132B/176-264В ( 50/60Гц) автоматический выбор диапазона/ 210-375B постоянного тока, выход 24В/4, 2А; монтаж на DIN рейку. Производитель LAMBDА (каталожный номер DPP100-24 электронного каталога производителя LAMBDA, размещенного на сайте www.сompel.ru)
	10 шт.

	11
	Неуправляемый Ethernet коммутатор Hirschmann Spider 5TX. Коммутатор IEEE 802.3, 5x10/100Base-TX (RJ-45), TP, 1 подключаемый терминальный блок, 3-пин разъем, рабочая температура 0ºС до +60ºС, температура хранения - 40ºС до +70ºС, 25м х100мм х78,5мм. Производитель HIRSHMANN, (каталожный номер 943-824-002 электронного каталога производителя HIRSHMANN, размещенного на сайте www.hirshmann.ru)
	4 шт.


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.

Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.


Контактное лицо: Михеев Александр Сергеевич (48439) 9-89-34 

