| Объект: ФГУП "ПО Маяк" Завод 23. Разделительный рубеж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |
| Смета в сумме: 1 843 003.45 руб. |  |  |  |  | Смета в сумме: 1 843 003.45 руб. |  |
| Согласована |  |  |  |  | Утверждена |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  |  |  | (должность, подпись ) |
| “______” _________________ _____г. |  |  |  |  | “______” __________________ _____г. |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 180

Разделительный рубеж. Реконструкция тепловых сетей. Участок Н6-т."Д"

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 1 843 003.45 руб.

| Основание: 310-1611, 310-43/ДСП, 310-1612 Составлена: без стоимости сборных железобетонных изделий, трубопроводов, фасонных частей, запорной арматуры | Составлена в ценах II квартала 2011г. |
| --- | --- |

| N/N | Шифр, N | Наименование | Кол- | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | позиции | работ и затрат, | во | Всего | Эксп.маш | Материалы | Всего | Основной | Эксп.маш, | Материалы | на ед./ |
| пп |  | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | Всего |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.102 | 5 569.36 247.81 | 5 316.13 765.18 | 5.42 | 568.08 | 25.28 | 542.25 78.05 | 0.55 | 31.77 3.24 |
| 2 | 310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 10, класс груза 1 т | 198.9 | 10.41 | 10.41 |  | 2 070.55 |  | 2 070.55 |  |  |
| 3 | ФЕР 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа ГРУНТОВ0 2-3 1000 м3 | 0.102 | 358.39 28.47 | 325.58 57.17 | 4.34 | 36.55 | 2.9 | 33.21 5.83 | 0.44 | 3.65 0.37 |
| 4 | ФЕР 01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.201 | 3 875.39 134.39 | 3 741 505.04 |  | 778.95 | 27.01 | 751.94 101.51 |  | 17.23 3.46 |
| 5 | ФЕР 01-02-057-03 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 | 0.39 | 1 934.4 1 934.4 |  |  | 754.42 | 754.42 |  |  | 248 96.72 |
| 6 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 | 2.4 | 727.06 727.06 |  |  | 1 744.94 | 1 744.94 |  |  | 97.2 233.28 |
| 7 | ФЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 100 м3 | 2.4 | 440.28 106.88 | 333.4 30.58 |  | 1 056.67 | 256.51 | 800.16 73.39 |  | 12.53 30.07 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 7 010.16 | 2 811.06 | 4 198.11 258.78 | 0.99 | 367.14 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 7 409.24 | 3 176.5 | 4 231.75 292.43 | 0.99 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 1 111.24 | 476.48 | 634.76 43.87 |  | 55.08 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 8 520.48 | 3 652.98 | 4 866.51 336.3 | 0.99 | 422.22 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 1,3-4,7 - 95% (от 741.37); 5-6 - 80% (от 3247.91)) |  |  |  |  |  |  | 3 302.63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 1,3-4,7 - 50% (от 741.37); 5-6 - 45% (от 3247.91)) |  |  |  |  |  |  | 1 832.25 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 13 655.36 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 62 678.1 |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР 07-06-001-01 | Демонтаж существующего канала 1500*900 общие положения 3.3.1а 100 м3 | 0.154 | 8 651.64 2 739.02 | 5 912.62 602.64 |  | 1 332.35 | 421.81 | 910.54 92.81 |  | 372.96 57.44 |
| 9 | ФЕР 07-06-001-01 | Демонтаж существующего канала 900*600 общие положения 3.3.1а 100 м3 | 0.0352 | 8 651.64 2 739.02 | 5 912.62 602.64 |  | 304.53 | 96.41 | 208.12 21.21 |  | 372.96 13.13 |
| 10 | ФЕРр 66-16-04 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 150 мм 100 м | 0.1 | 613.76 322.33 | 266.16 25.6 | 25.27 | 61.38 | 32.23 | 26.62 2.56 | 2.53 | 37.8 3.78 |
| 11 | ФЕРр 66-16-06 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 250 мм 100 м | 0.4 | 970.23 508.23 | 392.83 37.45 | 69.17 | 388.09 | 203.29 | 157.13 14.98 | 27.67 | 59.6 23.84 |
| 12 | ФЕР 24-01-004-01 | Демонтаж существующей надземной теплосети 2Ду40 общие положения 3.3.1г 1 км трубопровода | 0.1 | 7 950.1 2 532.38 | 5 417.72 486.36 |  | 795.01 | 253.24 | 541.77 48.64 |  | 432 43.2 |
| 13 | ФЕР 24-01-004-06 | Демонтаж существующего надземного паропровода Ду150 общие положения 3.3.1г 1 км трубопровода | 0.225 | 11 844.88 3 518.99 | 8 325.89 764.05 |  | 2 665.1 | 791.77 | 1 873.33 171.91 |  | 583 131.18 |
| 14 | ФЕР 311-01-148-1 | Погрузка строительного мусора. т | 58.6 | 3.06 | 3.06 0.36 |  | 179.32 |  | 179.32 21.1 |  |  |
| 15 | 310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 5, класс груза 1 т | 58.6 | 6.07 | 6.07 |  | 355.7 |  | 355.7 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 6 081.48 | 1 798.75 | 4 252.53 373.21 | 30.2 | 272.57 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 6 363.83 | 2 032.59 | 4 301.04 421.73 | 30.2 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 950.05 | 304.88 | 645.17 63.26 |  | 40.9 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 7 313.88 | 2 337.47 | 4 946.21 484.99 | 30.2 | 313.47 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 8-9,12-13 - 130% (от 2466.19); 10-11 - 108% (от 328.85)) |  |  |  |  |  |  | 3 561.2 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 8-9 - 85% (от 821.61); 10-11 - 68% (от 328.85); 12-13 - 89% (от 1644.58)) |  |  |  |  |  |  | 2 385.67 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 13 260.75 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 60 866.84 |  |  |  |  |
| Участок ОГ4-т."Д" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР 07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту 100 м3 | 0.339 | 17 578.74 3 423.77 | 7 390.77 753.3 | 6 764.2 | 5 959.19 | 1 160.66 | 2 505.47 255.37 | 2 293.06 | 372.96 126.43 |
| 17 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство монолитной вставки 100 м3 | 0.0102 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 589.43 | 12.97 | 9.4 1.43 | 567.06 | 163.03 1.66 |
| 18 | ФЕР 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 100 м2 | 1.615 | 3 484.01 445.54 | 148.87 5.82 | 2 889.6 | 5 626.68 | 719.55 | 240.43 9.4 | 4 666.7 | 46.8 75.58 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 12 175.3 | 1 893.18 | 2 755.3 266.2 | 7 526.82 | 203.67 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 12 456.02 | 2 139.3 | 2 789.91 300.81 | 7 526.81 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 739.38 | 320.89 | 418.49 45.12 |  | 30.55 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 13 195.4 | 2 460.19 | 3 208.4 345.93 | 7 526.81 | 234.22 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 16 - 130% (от 1840.14); 17 - 105% (от 18.72); 18 - 122% (от 947.26)) |  |  |  |  |  |  | 3 567.49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 16 - 85% (от 1840.14); 17 - 65% (от 18.72); 18 - 80% (от 947.26)) |  |  |  |  |  |  | 2 334.1 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 19 096.99 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 87 655.18 |  |  |  |  |
| Узел "1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР 07-01-019-01 | Укладка балок М-2, Б3, Б4 100 шт. | 0.04 | 5 257.75 1 442.34 | 2 732.08 325.08 | 1 083.33 | 210.3 | 57.69 | 109.28 13 | 43.33 | 153.44 6.14 |
| 20 | ФЕР 07-01-019-04 | Укладка балки Б7 100 шт. | 0.1 | 9 715.26 2 337.22 | 5 723.06 542.03 | 1 654.98 | 971.53 | 233.72 | 572.31 54.2 | 165.5 | 248.64 24.86 |
| 21 | ФЕР 07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 100 шт. | 0.07 | 18 659.39 1 540.36 | 3 671.91 337.91 | 13 447.12 | 1 306.16 | 107.83 | 257.03 23.65 | 941.3 | 169.83 11.89 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 2 487.99 | 399.24 | 938.62 90.85 | 1 150.13 | 42.89 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 2 551.7 | 451.14 | 950.43 102.66 | 1 150.13 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 210.24 | 67.67 | 142.57 15.4 |  | 6.43 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 761.94 | 518.81 | 1 092.99 118.06 | 1 150.14 | 49.32 |
| Накладные расходы от ФОТ 130% |  |  |  |  |  |  | 827.93 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 85% |  |  |  |  |  |  | 541.33 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 4 131.2 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 18 962.21 |  |  |  |  |
| Колодцы СК1, СК2, СК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР 22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих 10 м3 | 0.55 | 23 993.69 930.13 | 2 895.16 301.95 | 20 168.4 | 13 196.53 | 511.57 | 1 592.34 166.07 | 11 092.62 | 106.3 58.47 |
| 23 | ФССЦ 4453410-1 | Исключен: Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м м | -3.19 | 375.59 |  | 375.59 | -1 198.13 |  |  | -1 198.13 |  |
| 24 | ФССЦ 1030753 | Люки чугунные для колодцев шт. | 3 | 375 |  | 375 | 1 125 |  |  | 1 125 |  |
| 25 | ФССЦ 4453410-3 | Исключен: Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м м | -5.28 | 806.47 |  | 806.47 | -4 258.16 |  |  | -4 258.16 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 8 865.24 | 511.57 | 1 592.34 166.07 | 6 761.33 | 58.47 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 8 953.33 | 578.07 | 1 613.93 187.66 | 6 761.33 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 328.8 | 86.71 | 242.09 28.15 |  | 8.77 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 9 282.13 | 664.78 | 1 856.02 215.81 | 6 761.33 | 67.24 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 22 - 130% (от 880.59)) |  |  |  |  |  |  | 1 144.76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 22 - 89% (от 880.59)) |  |  |  |  |  |  | 783.72 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 11 210.61 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 51 456.7 |  |  |  |  |
| Участок Н7-т."Г" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР 27-02-005-01 | Устройство лотка Л4-8 100 м3 | 0.0072 | 37 909.89 3 034.84 | 15 441.6 1 732.46 | 19 433.45 | 272.95 | 21.85 | 111.18 12.47 | 139.92 | 352.07 2.53 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 272.95 | 21.85 | 111.18 12.47 | 139.92 | 2.53 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 277.41 | 24.69 | 112.8 14.09 | 139.92 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 20.62 | 3.7 | 16.92 2.11 |  | 0.38 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 298.03 | 28.39 | 129.72 16.2 | 139.92 | 2.91 |
| Накладные расходы от ФОТ 142% |  |  |  |  |  |  | 63.31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 95% |  |  |  |  |  |  | 42.36 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 403.7 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 1 852.98 |  |  |  |  |
| Трубопровод, арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР 24-01-002-08 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб 250 мм 1 км трубопроводов | 0.12 | 342 206.81 8 683.65 | 23 370.79 1 815.89 | 310 152.37 | 41 064.81 | 1 042.04 | 2 804.49 217.91 | 37 218.28 | 839 100.68 |
| 28 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.0324 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | - 277.33 |  |  | - 277.33 |  |
| 29 | ФССЦ 1030475 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм м | - 120 | 296.1 |  | 296.1 | -35 532 |  |  | -35 532 |  |
| 30 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.09 | 11 498 |  | 11 498 | -1 034.82 |  |  | -1 034.82 |  |
| 31 | ФЕР 24-01-001-08 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 250 мм 1 км трубопровода | 0.354 | 339 692.54 7 913.7 | 23 033.5 1 819.84 | 308 745.34 | 120 251.16 | 2 801.45 | 8 153.86 644.22 | 109 295.85 | 810 286.74 |
| 32 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.06372 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | - 545.41 |  |  | - 545.41 |  |
| 33 | ФССЦ 1030475 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм м | - 357.54 | 296.1 |  | 296.1 | - 105 867.59 |  |  | - 105 867.59 |  |
| 34 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.16284 | 11 498 |  | 11 498 | -1 872.33 |  |  | -1 872.33 |  |
| 35 | ФЕР 24-01-002-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб 200 мм 1 км трубопроводов | 0.03 | 262 301.36 7 320.57 | 20 044.64 1 564.94 | 234 936.15 | 7 869.04 | 219.62 | 601.34 46.95 | 7 048.08 | 717 21.51 |
| 36 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.03 | 11 498 |  | 11 498 | - 344.94 |  |  | - 344.94 |  |
| 37 | ФССЦ 1030470 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм м | -30 | 218.4 |  | 218.4 | -6 552 |  |  | -6 552 |  |
| 38 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.0096 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | -82.17 |  |  | -82.17 |  |
| 39 | ФЕР 24-01-001-07 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 200 мм 1 км трубопровода | 0.085 | 258 220.25 6 819.46 | 19 738.47 1 566.49 | 231 662.32 | 21 948.72 | 579.65 | 1 677.77 133.15 | 19 691.3 | 698 59.33 |
| 40 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.05355 | 11 498 |  | 11 498 | - 615.72 |  |  | - 615.72 |  |
| 41 | ФССЦ 1030470 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм м | -85.85 | 218.4 |  | 218.4 | -18 749.64 |  |  | -18 749.64 |  |
| 42 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.01785 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | - 152.79 |  |  | - 152.79 |  |
| 43 | ФЕР 24-01-002-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 гр.с, диаметр труб 150 мм 1 км трубопроводов | 0.033 | 160 867.64 6 830.49 | 18 026.03 1 369.17 | 136 011.12 | 5 308.64 | 225.41 | 594.86 45.18 | 4 488.37 | 669 22.08 |
| 44 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.00891 | 11 498 |  | 11 498 | - 102.45 |  |  | - 102.45 |  |
| 45 | ФССЦ 1030455 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм м | -33 | 129.39 |  | 129.39 | -4 269.87 |  |  | -4 269.87 |  |
| 46 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.0066 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | -56.49 |  |  | -56.49 |  |
| 47 | ФЕР 24-01-001-06 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 150 мм 1 км трубопровода | 0.09 | 160 044.07 6 145.33 | 17 474.65 1 370.48 | 136 424.09 | 14 403.97 | 553.08 | 1 572.72 123.34 | 12 278.17 | 629 56.61 |
| 48 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.0243 | 11 498 |  | 11 498 | - 279.4 |  |  | - 279.4 |  |
| 49 | ФССЦ 1030455 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм м | -90.9 | 129.39 |  | 129.39 | -11 761.55 |  |  | -11 761.55 |  |
| 50 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.0117 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | - 100.15 |  |  | - 100.15 |  |
| 51 | ФЕР 24-01-001-03 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 80 мм 1 км трубопровода | 0.0105 | 86 076.18 4 415.58 | 11 010.26 913.69 | 70 650.34 | 903.8 | 46.36 | 115.61 9.59 | 741.83 | 459 4.82 |
| 52 | ФССЦ 1030387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм м | -10.605 | 65.79 |  | 65.79 | - 697.7 |  |  | - 697.7 |  |
| 53 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.000105 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | -0.9 |  |  | -0.9 |  |
| 54 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.003255 | 11 498 |  | 11 498 | -37.43 |  |  | -37.43 |  |
| 55 | ФЕР 24-01-001-04 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 100 мм 1 км трубопровода | 0.001 | 104 031.7 4 885 | 11 864.85 932.96 | 87 281.85 | 104.03 | 4.89 | 11.86 0.93 | 87.28 | 500 0.5 |
| 56 | ФССЦ 1030401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм м | -1.01 | 81.61 |  | 81.61 | -82.43 |  |  | -82.43 |  |
| 57 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.00027 | 11 498 |  | 11 498 | -3.1 |  |  | -3.1 |  |
| 58 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.00009 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | -0.77 |  |  | -0.77 |  |
| 59 | ФЕР 24-01-001-01 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб 38 мм 1 км трубопровода | 0.0007 | 60 949.62 4 098.81 | 10 699.77 884.9 | 46 151.04 | 42.67 | 2.87 | 7.49 0.62 | 32.31 | 431 0.3 |
| 60 | ФССЦ 2010889 | Исключен: Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов т | -0.000007 | 8 559.5 |  | 8 559.5 | -0.06 |  |  | -0.06 |  |
| 61 | ФССЦ 2010888 | Исключен: Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты т | -0.000203 | 11 498 |  | 11 498 | -2.33 |  |  | -2.33 |  |
| 62 | ФССЦ 1030357 | Исключен: Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм м | -0.707 | 41.88 |  | 41.88 | -29.61 |  |  | -29.61 |  |
| 63 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 1.357 | 24 857.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 6 948.16 | 33 731.33 | 5 324.38 | 18 978.3 1 512.51 | 9 428.65 | 353.8 480.11 |
| 64 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -1.357 | 5 500 |  | 5 500 | -7 463.5 |  |  | -7 463.5 |  |
| 65 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 0.282 | 24 857.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 6 948.16 | 7 009.76 | 1 106.47 | 3 943.91 314.32 | 1 959.38 | 353.8 99.77 |
| 66 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.282 | 5 500 |  | 5 500 | -1 551 |  |  | -1 551 |  |
| 67 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 0.1682 | 24 857.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 6 948.16 | 4 181 | 659.96 | 2 352.36 187.48 | 1 168.68 | 353.8 59.51 |
| 68 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.1682 | 5 500 |  | 5 500 | - 925.1 |  |  | - 925.1 |  |
| 69 | ФЕРм 12-11-005-08 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 мпа в действующие магистрали: диаметр наружный врезаемой трубы, мм 273 1 врезка | 4 | 339.88 284.44 | 25.94 | 29.5 | 1 359.52 | 1 137.76 | 103.76 | 118 | 26 104 |
| 70 | ФЕРм 12-11-005-07 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 мпа в действующие магистрали: диаметр наружный врезаемой трубы, мм 219 1 врезка | 1 | 285.36 240.68 | 22.13 | 22.55 | 285.36 | 240.68 | 22.13 | 22.55 | 22 22 |
| 71 | ФЕРм 12-11-005-01 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 мпа в действующие магистрали: диаметр наружный врезаемой трубы, мм 57 1 врезка | 2 | 95.75 81.68 | 6.38 | 7.69 | 191.5 | 163.36 | 12.76 | 15.38 | 8 16 |
| 72 | ФЕР 16-07-003-10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм врезка | 1 | 1 137.8 91.1 | 18.97 0.53 | 1 027.73 | 1 137.8 | 91.1 | 18.97 0.53 | 1 027.73 | 9.46 9.46 |
| 73 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 0.013 | 24 857.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 6 948.16 | 323.15 | 51.01 | 181.81 14.49 | 90.33 | 353.8 4.6 |
| 74 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.013 | 5 500 |  | 5 500 | -71.5 |  |  | -71.5 |  |
| 75 | ФЕР 07-05-030-11 | Установка опорных подушек 100 шт. | 0.53 | 3 099.21 1 111.71 | 272.16 42.53 | 1 715.34 | 1 642.58 | 589.21 | 144.24 22.54 | 909.13 | 122.57 64.96 |
| 76 | ФЕР 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 18 мм 100 м | 0.04 | 3 469.05 317.5 | 42.52 5.29 | 3 109.03 | 138.76 | 12.7 | 1.7 0.21 | 124.36 | 32.97 1.32 |
| 77 | ФССЦ 3000882 | Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм м | -4 | 23.39 |  | 23.39 | -93.56 |  |  | -93.56 |  |
| 78 | ФЕР 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 100 м | 0.025 | 4 192.75 317.5 | 42.52 5.29 | 3 832.73 | 104.82 | 7.94 | 1.06 0.13 | 95.82 | 32.97 0.82 |
| 79 | ФССЦ 3000884 | Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм м | -2.5 | 30.61 |  | 30.61 | -76.53 |  |  | -76.53 |  |
| 80 | ФЕР 16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 45 мм 100 м | 1.25 | 3 958.28 317.5 | 42.52 5.29 | 3 598.26 | 4 947.86 | 396.88 | 53.15 6.61 | 4 497.83 | 32.97 41.21 |
| 81 | ФССЦ 3000885 | Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм м | - 125 | 28.25 |  | 28.25 | -3 531.25 |  |  | -3 531.25 |  |
| 82 | ФЕР 16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 100 м | 0.15 | 5 580.06 394.06 | 81.28 10.58 | 5 104.72 | 837.01 | 59.11 | 12.19 1.59 | 765.71 | 40.92 6.14 |
| 83 | ФССЦ 3000886 | Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм м | -15 | 43.12 |  | 43.12 | - 646.8 |  |  | - 646.8 |  |
| 84 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 0.02136 | 19 357.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 1 448.16 | 413.47 | 83.81 | 298.73 23.81 | 30.93 | 353.8 7.56 |
| 85 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.02136 | 5 500 |  | 5 500 | - 117.48 |  |  | - 117.48 |  |
| 86 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 0.0204 | 24 857.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 6 948.16 | 507.08 | 80.04 | 285.3 22.74 | 141.74 | 353.8 7.22 |
| 87 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.0204 | 5 500 |  | 5 500 | - 112.2 |  |  | - 112.2 |  |
| 88 | ФЕР 22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм задвижка (или клапан обратный) | 10 | 822.12 12.68 | 2.26 0.32 | 807.18 | 8 221.2 | 126.8 | 22.6 3.2 | 8 071.8 | 1.38 13.8 |
| 89 | ФССЦ 3001711 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм шт. | -10 | 794.4 |  | 794.4 | -7 944 |  |  | -7 944 |  |
| 90 | ФЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм т | 0.233 | 24 857.28 3 923.64 | 13 985.48 1 114.6 | 6 948.16 | 5 791.75 | 914.21 | 3 258.62 259.7 | 1 618.92 | 353.8 82.44 |
| 91 | ФССЦ 1031009 | Исключен: Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм т | -0.233 | 5 500 |  | 5 500 | -1 281.5 |  |  | -1 281.5 |  |
| 92 | ФЕР 22-06-005-03 | Врезка штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм врезка | 2 | 160.44 23.75 | 104.7 9.31 | 31.99 | 320.88 | 47.5 | 209.4 18.62 | 63.98 | 2.23 4.46 |
| 93 | ФССЦ 1030160 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3,5 мм м | -0.8 | 67.65 |  | 67.65 | -54.12 |  |  | -54.12 |  |
| 94 | ФЕР 22-06-005-02 | Врезка штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм врезка | 3 | 128.65 22.15 | 82.47 7.19 | 24.03 | 385.95 | 66.45 | 247.41 21.57 | 72.09 | 2.08 6.24 |
| 95 | ФССЦ 1030148 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм м | -1.2 | 52 |  | 52 | -62.4 |  |  | -62.4 |  |
| 96 | ФЕР 22-06-005-01 | Врезка штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм врезка | 17 | 89.93 15.55 | 57.97 5.08 | 16.41 | 1 528.81 | 264.35 | 985.49 86.36 | 278.97 | 1.46 24.82 |
| 97 | ФССЦ 1030139 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм м | -6.8 | 35.7 |  | 35.7 | - 242.76 |  |  | - 242.76 |  |
| 98 | ФЕР 22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм врезка | 7 | 128.65 22.15 | 82.47 7.19 | 24.03 | 900.55 | 155.05 | 577.29 50.33 | 168.21 | 2.08 14.56 |
| 99 | ФССЦ 1030148 | Исключен: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм м | -2.8 | 52 |  | 52 | - 145.6 |  |  | - 145.6 |  |
| 100 | ФЕР 16-02-001-05 | Прокладка дренажной трубы диаметром 40 мм 100 м | 0.08 | 3 958.28 317.5 | 42.52 5.29 | 3 598.26 | 316.66 | 25.4 | 3.4 0.42 | 287.86 | 32.97 2.64 |
| 101 | ФЕР 39-01-005-01 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм 1 м | 6.46 | 77.36 50.58 | 22.42 1.01 | 4.36 | 499.75 | 326.75 | 144.83 6.52 | 28.17 | 6.26 40.44 |
| 102 | ФЕР 22-01-001-01 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр) км трубопровода | 0.004 | 28 546.17 3 327.93 | 536.2 24.77 | 24 682.04 | 114.18 | 13.31 | 2.14 0.1 | 98.73 | 362.52 1.45 |
| 103 | ФЕР 22-05-003-01 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м | 0.03 | 1 763.65 812.77 | 31.08 1.8 | 919.8 | 52.9 | 24.38 | 0.93 0.05 | 27.59 | 84.4 2.53 |
| 104 | ФЕРм 12-11-004-06 | Заполнение межтрубного пространства раствором 100 м | 0.03 | 4 432.9 546.42 | 3 886.48 256.22 |  | 132.98 | 16.39 | 116.59 7.69 |  | 56.8 1.7 |
|  | 4020003 | Раствор готовый кладочный цементный марки 75 м3 | 0.02 | 496.4 |  | 496.4 | 9.93 |  |  | 9.93 |  |
| 105 | ФЕР 16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 100 м | 0.022 | 13 538.54 823.08 | 106.5 14.39 | 12 608.96 | 297.85 | 18.11 | 2.34 0.32 | 277.4 | 85.47 1.88 |
| 106 | ФССЦ 3000899 | Исключен: Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром, мм: 100 м | -2.1956 | 115.37 |  | 115.37 | - 253.31 |  |  | - 253.31 |  |
| 107 | ФЕР 20-02-005-01 | Монтаж захлопки 1 шт. | 1 | 27.28 10.94 | 1.6 | 14.74 | 27.28 | 10.94 | 1.6 | 14.74 | 1.22 1.22 |
| 108 | ФССЦ 3000272 | Стоимость захлопки шт. | 1 | 220 |  | 220 | 220 |  |  | 220 |  |
| 109 | ФЕР 24-02-071-04 | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм 1 гидрозатвор | 1 | 1 338.27 63.45 | 139.63 9.99 | 1 135.19 | 1 338.27 | 63.45 | 139.63 9.99 | 1 135.19 | 6.75 6.75 |
| 110 | ФССЦ 3009410-10 | Исключен: Затворы гидравлические диаметром до 100ММ шт | -1 | 629.64 |  | 629.64 | - 629.64 |  |  | - 629.64 |  |
| 111 | ФЕР 22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм задвижка (или клапан обратный) | 2 | 822.12 12.68 | 2.26 0.32 | 807.18 | 1 644.24 | 25.36 | 4.52 0.64 | 1 614.36 | 1.38 2.76 |
| 112 | ФССЦ 3001711 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм шт. | -2 | 794.4 |  | 794.4 | -1 588.8 |  |  | -1 588.8 |  |
| 113 | ФЕР 22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 40 мм задвижка (или клапан обратный) | 3 | 822.12 12.68 | 2.26 0.32 | 807.18 | 2 466.36 | 38.04 | 6.78 0.96 | 2 421.54 | 1.38 4.14 |
| 114 | ФССЦ 3001711 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм шт. | -3 | 794.4 |  | 794.4 | -2 383.2 |  |  | -2 383.2 |  |
| 115 | ФЕР 22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 80 мм задвижка (или клапан обратный) | 7 | 822.12 12.68 | 2.26 0.32 | 807.18 | 5 754.84 | 88.76 | 15.82 2.24 | 5 650.26 | 1.38 9.66 |
| 116 | ФССЦ 3001711 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм шт. | -7 | 794.4 |  | 794.4 | -5 560.8 |  |  | -5 560.8 |  |
| 117 | ФЕР 22-03-007-04 | Установка пускового и постоянного дренажа диаметром 200 мм задвижка (или клапан обратный) | 2 | 5 639.92 48.06 | 46.94 4.97 | 5 544.92 | 11 279.84 | 96.12 | 93.88 9.94 | 11 089.84 | 5.23 10.46 |
| 118 | ФССЦ 3001714 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 200 мм шт. | -2 | 5 506.2 |  | 5 506.2 | -11 012.4 |  |  | -11 012.4 |  |
| 119 | ФЕР 22-03-007-03 | Установка пускового и постоянного дренажа диаметром 150 мм задвижка (или клапан обратный) | 3 | 4 508.66 31.61 | 31.05 3.28 | 4 446 | 13 525.98 | 94.83 | 93.15 9.84 | 13 338 | 3.44 10.32 |
| 120 | ФССЦ 3001713 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 150 мм шт. | -3 | 4 410 |  | 4 410 | -13 230 |  |  | -13 230 |  |
| 121 | ФЕР 24-01-028-01 | Установка п-образных компенсатора К-1 диаметром труб 45 мм 1 компенсатор | 1 | 330.74 28.17 | 24.25 3.71 | 278.32 | 330.74 | 28.17 | 24.25 3.71 | 278.32 | 2.8 2.8 |
| 122 | ФССЦ 3003031 | Исключен: Компенсаторы п-образные диаметром труб 50 мм шт | -1 | 275.26 |  | 275.26 | - 275.26 |  |  | - 275.26 |  |
| 123 | ФЕР 06-01-015-09 | Установка гильзы Ду300 1 т | 0.227 | 7 030.36 197.73 | 32.63 2.03 | 6 800 | 1 595.89 | 44.88 | 7.41 0.46 | 1 543.6 | 21.8 4.95 |
| 124 | ФССЦ 2040064 | Исключен: Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно т | -0.227 | 6 800 |  | 6 800 | -1 543.6 |  |  | -1 543.6 |  |
| 125 | ФЕР 18-06-006-06 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 50 мм узел | 2 | 1 098.65 45.63 | 20.42 1.8 | 1 032.6 | 2 197.3 | 91.26 | 40.84 3.6 | 2 065.2 | 4.74 9.48 |
| 126 | ФССЦ 3001192 | Исключен: Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА-4, диаметр 50 мм комплект | -2 | 981.29 |  | 981.29 | -1 962.58 |  |  | -1 962.58 |  |
| 127 | ФЕР 18-06-006-05 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 40 мм узел | 3 | 869.49 45.63 | 20.42 1.8 | 803.44 | 2 608.47 | 136.89 | 61.26 5.4 | 2 410.32 | 4.74 14.22 |
| 128 | ФССЦ 3001191 | Исключен: Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА-3, диаметр 40 мм комплект | -3 | 752.13 |  | 752.13 | -2 256.39 |  |  | -2 256.39 |  |
| 129 | ФЕР 24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм 1 комплект | 2 | 1 191.94 18.83 | 72.69 6.54 | 1 100.42 | 2 383.88 | 37.66 | 145.38 13.08 | 2 200.84 | 1.9 3.8 |
| 130 | ФССЦ 3002011 | Исключен: Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм компл | -4 | 151.49 |  | 151.49 | - 605.96 |  |  | - 605.96 |  |
| 131 | ФССЦ 3001711 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм шт. | -2 | 794.4 |  | 794.4 | -1 588.8 |  |  | -1 588.8 |  |
| 132 | ФЕР 16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 15 мм шт. | 6 | 174.86 17.3 | 2.89 0.21 | 154.67 | 1 049.16 | 103.8 | 17.34 1.26 | 928.02 | 1.86 11.16 |
| 133 | ФССЦ 3000980 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.6 мпа (16 КГС/СМ2), диаметром 25 мм шт. | -6 | 14.79 |  | 14.79 | -88.74 |  |  | -88.74 |  |
| 134 | ФССЦ 3001666 | Исключен: Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17Ч3БР1 диаметром 25 мм шт. | -6 | 196.06 |  | 196.06 | -1 176.36 |  |  | -1 176.36 |  |
| 135 | ФЕР 16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 20 мм шт. | 1 | 174.86 17.3 | 2.89 0.21 | 154.67 | 174.86 | 17.3 | 2.89 0.21 | 154.67 | 1.86 1.86 |
| 136 | ФССЦ 3001666 | Исключен: Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17Ч3БР1 диаметром 25 мм шт. | -1 | 196.06 |  | 196.06 | - 196.06 |  |  | - 196.06 |  |
| 137 | ФССЦ 3000980 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.6 мпа (16 КГС/СМ2), диаметром 25 мм шт. | -1 | 14.79 |  | 14.79 | -14.79 |  |  | -14.79 |  |
| 138 | ФЕР 16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм шт. | 4 | 174.86 17.3 | 2.89 0.21 | 154.67 | 699.44 | 69.2 | 11.56 0.84 | 618.68 | 1.86 7.44 |
| 139 | ФССЦ 3000980 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.6 мпа (16 КГС/СМ2), диаметром 25 мм шт. | -4 | 14.79 |  | 14.79 | -59.16 |  |  | -59.16 |  |
| 140 | ФССЦ 3001666 | Исключен: Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17Ч3БР1 диаметром 25 мм шт. | -4 | 196.06 |  | 196.06 | - 784.24 |  |  | - 784.24 |  |
| 141 | ФЕР 16-05-003-02 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм шт. | 7 | 229.89 17.3 | 2.89 0.21 | 209.7 | 1 609.23 | 121.1 | 20.23 1.47 | 1 467.9 | 1.86 13.02 |
| 142 | ФССЦ 3000982 | Исключен: Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.6 мпа (16 КГС/СМ2), диаметром 40 мм шт. | -7 | 19.23 |  | 19.23 | - 134.61 |  |  | - 134.61 |  |
| 143 | ФССЦ 3001667 | Исключен: Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17Ч3БР1 диаметром 40 мм шт. | -7 | 400.02 |  | 400.02 | -2 800.14 |  |  | -2 800.14 |  |
| 144 | ФЕР 24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм 1 комплект | 1 | 1 522.59 30.13 | 117.92 10.6 | 1 374.54 | 1 522.59 | 30.13 | 117.92 10.6 | 1 374.54 | 3.04 3.04 |
| 145 | ФССЦ 3001941 | Исключен: Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды ипара давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром, мм: 80 шт | -1 | 908.16 |  | 908.16 | - 908.16 |  |  | - 908.16 |  |
| 146 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.15 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 40.29 | 8.48 | 1.4 0.02 | 30.41 | 5.31 0.8 |
| 147 | ФЕР 13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой к=2 100 м2 | 5.76 | 477.74 52.24 | 23.94 0.2 | 401.56 | 2 751.78 | 300.9 | 137.89 1.15 | 2 312.99 | 5.76 33.18 |
| 148 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 К=2 100 м2 | 5.61 | 537.06 113 | 18.62 0.2 | 405.44 | 3 012.91 | 633.93 | 104.46 1.12 | 2 274.52 | 10.62 59.58 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 81 091.3 | 19 519.68 | 48 569.62 3 860.26 | 13 002 | 1 884.85 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 84 130.69 | 22 057.25 | 49 071.44 4 362.09 | 13 002 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 10 669.31 | 3 308.59 | 7 360.72 654.34 |  | 282.74 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 94 800 | 25 365.84 | 56 432.16 5 016.43 | 13 002 | 2 167.59 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,65,67,73,84,86,88,90,92,94,96,98,102-103,109,111,113,115,117,119,121,129,144 - 130% (от 24292.64); 69-71,104 - 80% (от 2034.87); 72,76,78,80,82,100,105,107,125,127,132,135,138,141 - 128% (от 1538.98); 75 - 155% (от 794.97); 101,146-148 - 90% (от 1661.89); 123 - 105% (от 58.92)) |  |  |  |  |  |  | 37 968.04 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,65,67,73,84,86,88,90,92,94,96,98,102-103,109,111,113,115,117,119,121,129,144 - 89% (от 24292.64); 69-71,104 - 60% (от 2034.87); 72,76,78,80,82,100,105,107,125,127,132,135,138,141 - 83% (от 1538.98); 75 - 100% (от 794.97); 101 - 85% (от 433.09); 123 - 65% (от 58.92); 146-148 - 70% (от 1228.8)) |  |  |  |  |  |  | 26 180.26 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 158 948.3 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 729 572.7 |  |  |  |  |
| Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ФЕР 26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной 100 м2 | 8.4 | 15 273.36 1 451.04 | 1 100.04 | 12 722.28 | 128 296.23 | 12 188.74 | 9 240.34 | 106 867.15 | 148.52 1 247.57 |
| 150 | ФССЦ 1040167 | Исключен: Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0.55 мм криволинейные м2 | -1 024.8 | 99.2 |  | 99.2 | - 101 660.16 |  |  | - 101 660.16 |  |
| 151 | ФЕР 26-01-011-01 | Изоляция поверхностей плоских и криволинейных матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими изстеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 1 м3 | 80.2 | 944.98 137.49 | 61.23 | 746.26 | 75 787.4 | 11 026.7 | 4 910.65 | 59 850.05 | 14.8 1 186.96 |
| 152 | ФССЦ 1040012 | Исключен: Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм м3 | -99.448 | 492.8 |  | 492.8 | -49 007.97 |  |  | -49 007.97 |  |
| 153 | ФЕР 26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками рст, тканями стеклянными 100 м2 | 2.44 | 8 758.39 1 019.28 | 97.03 | 7 642.08 | 21 370.47 | 2 487.04 | 236.75 | 18 646.68 | 107.18 261.52 |
| 154 | ФССЦ 1040077 | Исключен: Стеклопластик рулонный марки рст-а-л-в 1000 м2 | -0.28304 | 22 020 |  | 22 020 | -6 232.54 |  |  | -6 232.54 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 68 553.43 | 25 702.48 | 14 387.74 | 28 463.21 | 2 696.05 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 71 894.75 | 29 043.8 | 14 387.74 | 28 463.21 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 6 514.73 | 4 356.57 | 2 158.16 |  | 404.41 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 78 409.48 | 33 400.37 | 16 545.9 | 28 463.21 | 3 100.46 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 149,151,153 - 100% (от 33400.38)) |  |  |  |  |  |  | 33 400.38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 149,151,153 - 70% (от 33400.38)) |  |  |  |  |  |  | 23 380.27 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 135 190.13 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 620 522.7 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 1 633 567.41 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2.48% |  |  |  |  |  |  | 40 512.47 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 1 674 079.88 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 3.2% |  |  |  |  |  |  | 53 570.56 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 1 727 650.44 |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС на М и ЭМ без ЗПМ 18% |  |  |  |  |  |  | 1 843 003.45 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 26 266.41 |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 1 816 737.04 |  |  |  |  |

| Согласовано: | ______________________ | И.В. Кирасов |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: | ______________________ | В.Н. Антонов |
| Проверил: | ______________________ | С.В. Холопов |
| Составил: | ______________________ | С.В. Кудряшов |