Форма №2

Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение текущего ремонта

«ТЭЦ ТР Здание главного корпуса (3-я очередь). ГРЩУ-6.

Ремонт гидроизоляции полов в/о 23-25 на отм.+15,000м ряд Б-В».

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

1.1. ТЭЦ ТР Здание главного корпуса (3-я очередь). ГРЩУ-6. Ремонт гидроизоляции полов в/о 23-25 на отм.+15,000м ряд Б-В.

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                      (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1.Ремонтно – строительные работы.

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1.  Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости и локального сметного расчёта;

3.2.  Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;

3.3.   Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;

3.4.  Обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,          инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

3.5. Иметь опыт выполнения подобного рода работ;

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1.  Начало работ: с момента подписания договора.

Окончание работ: 31 июля 2013года.

4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1. Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости и локального сметного расчёта;

5.2. Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1.  Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды.

6.2. Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

6.3. Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на           предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний (далее – происшествий), а также на поддержание безопасных  условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах ОАО «ППГХО».

7. Требования к результатам работ

7.1. Обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

7.2. Соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным

расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство и приемку этих работ.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ,     услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком.

8.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.

9. Организация и порядок проведения работ

9.1. Производство работ в соответствии с «Договором подряда», техническим заданием, сметой на выполняемые работы, а также действующими нормами и      техническими условиями.

9.2. Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет           Подрядчик.

10. Требования к потенциальному участнику

10.1.Опыт выполнения подобного рода работ, наличие СРО на допуск к работам:

п. 2.1 – Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей; п.7.2 – Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

п.6.3 – Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; п.12.5 – Устройство оклеечной изоляции;

10.2. Наличие людских ресурсов (персонал: линейные ИТР - 1 чел., высококвалифицированные рабочие основной специальности – изолировщики – 2 чел. разряд 4; бетонщики – 6 чел. разряд 4; облицовщики – мозаичники – 2 чел. разряд 4; рабочие строительных специальностей: изолировщики – 2 чел. разряд 3; бетонщики – 4 чел. разряд 3; облицовщики – мозаичники – 2 чел. разряд 3).

| Начальник ТЭЦ_____________ _________________________________С.В.Гришин |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| И.о. директора ДАПФ _______________________________________ В.В.Смыков | В.В. Смыков |

Д.А.Сырцева

3-52-69