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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализаций в 2014 году

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса  технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации установленных на «Объектах» Заказчика, в соответствии с требованиями МВД России и Заказчика, в части обеспечения технического обслуживания комплексов технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации на объектах, охраняемых на ПЦО ОВО по ЗАТО г. Саров по заключенным с ними договорам (количество условных установок, подлежащих техническому обслуживанию – 717,02 усл. уст.).

В перечень работ по ТО ТСО входят:

– регламентные работы по ТО в соответствии с требованиями паспортных данных на ТСО;

– осуществление технического обслуживания и текущего ремонта измерительными приборами, инструментами и расходными материалами «Подрядчика». 

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1) Организация и проведение технического обслуживания технических средств охраны (ТСО).

Контроль за состоянием «Комплекса» путем обеспечения надежного функционирования в  соответствии с тактико-техническими характеристиками, восстановления работоспособности, устранения причин ложных срабатываний, дополнительной блокировки ТСО уязвимых мест охраняемых «Объектов».

2) Оказание услуг круглосуточно по пере закрытию «Объекта» «Заказчика» при срабатывании ТСО в охраняемое время, при не взятии его под охрану на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров. Иметь диспетчерский пункт, обеспечивающий круглосуточный прием и выполнение заявок от «Клиента» на  устранение неисправностей ТСО на «Объекте».

3) В случае невозможности сдать под охрану «Объект» по причине неисправности  «Комплекса», обеспечить прибытие «Подрядчика» на «Объект»  не позднее чем через один час после получения заявки от «Клиента», либо дежурного ПЦО ОВО по ЗАТО г. Саров, при этом «Подрядчик» устраняет неисправность «Комплекса» в кратчайшие сроки.

4) Принятие необходимых мер по обнаружению неисправностей и восстановлению работоспособности «Комплекса».

5)Осуществление технического обслуживания «Комплекса» контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами «Подрядчика».

6) Обучение представителей «Клиента» правилам пользования техническими средствами тревожной сигнализации.

7) В целях поддержания «Комплекса» в исправном состоянии «Подрядчик» обеспечивает замену неработоспособных компонентов: приборов, блоков, плат и т.д. на исправные, работоспособные, однотипные или функционально эквивалентные заменяемым,  рекомендованных к использованию в соответствии со списком технических средств безопасности и единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны ГУВО МВД РФ из резервного фонда технических средств Заказчика, либо из обменного фонда технических средств «Подрядчика» – с последующим предоставлением Заказчиком данных технических средств для замены, либо приобретенных за счет «Подрядчика" на условиях закупочной документации и заключаемо договора.

8) Участие в работе  комиссии по приемке ТСО в эксплуатацию на объектах  «Клиента», принимаемых вновь под охрану, либо после капитального ремонта технических средств охраны.

9) В ходе выполнения ежемесячных регламентных работ производить:

- Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов, проверка их работоспособности.

- Проверку технического состояния пожарных извещателей.

- Проверку технического состояния магистральных, удароконтактных извещателей.

- Проверку технического состояния акустических, вибрационных извещателей.

- Проведение текущего ремонта, при необходимости замена неисправных магнитоконтактных, ударноконтактных, вибрационных, пожарных извещателей, предохранителей, индикаторных ламп, вспомогательных элементов, соединительных линий.

- Проверка конфигурации зоны обслуживания извещателей и их чувствительности при рабочих и граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

- Проверка работоспособности извещателей при питании от основного и резервного источников питания.

- Измерение электрических параметров приборов и извещателей.

- Контроль правильности программирования режимов работы «Комплкса».

- Круглосуточный прием заявок и доставка уполномоченных представителей «Клиента» на служебном транспорте «Подрядчика» на «Объект» для выяснения причин срабатывания ТСО и устранения причины неисправности.

10) Ведение полного перечня документации  и паспортов на обслуживаемые объекты, предусмотренных нормативными документами МВД РФ.

11) Техническое обслуживание «Комплекса» проводится в соответствии с требованиями технической документации  не реже 1 раза в месяц по согласованному графику проведения регламентных работ. 

12) Круглосуточное сопровождение объектов по перезапрытию силами технического персонала (электромонтерами) «Подрядчика» в соответствии с предъявляемыми требованиями ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегородской области.

13) Проведение регламентных работ в объеме Р2 (при срабатывании 2 и более раз в течение месяца) проводить совместно с инженерно-техническим персоналом ОВО по ЗАТО Саров.

14) Участвовать с ОВО по ЗАТО Саров в ежеквартальных обследованиях инженерно-технической укрепленности, защищенности и оборудования ТСО объектов, в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» и РД 78.36.031-2013 «Обследование объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану», с составлением акта.

15) При невозможности устранения неисправности ТСО и принятия «Объекта» под охрану на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров обеспечить его  охрану в охраняемое время по договору силами и средствами «Подрядчика».

16) После устранения неисправностей ТСО и подключение на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров «Объекта» под охрану, передать на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров причины срабатывания ТСО.

17) Производить замену выработавших установленные сроки эксплуатации СПИ и оконечных устройств, с вводом их в эксплуатацию после их приобретения за счет средств «Подрядчика» в рамках договора на оказание услуг по техническому обслуживанию «Комплексов», без дополнительной оплаты.

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1) На момент проведения закупочной процедуры у контрагента должен быть заключен договора с ОВО по ЗАТО г. Саров о взаимодействии по обслуживанию «Комплексов» на объектах, охраняемых ОВО по ЗАТО г. Саров, с предоставлением копии договора.

2) При срабатывании ТСО в охраняемое время на «Объекте» доставлять на транспорте «Подрядчика» представителя «Клиента» на «Объект» для пере закрытия и устранения причин срабатывания ТСО в течение одного часа после получения информации от дежурного ПЦО ОВО по ЗАТО Саров.

3) В случае возникновения необходимости приобретения отдельных компонентов «Комплекса» (приборов, плат, датчиков и т.д.) для поддержания его в технически исправном состоянии «Подрядчик» предоставляет эти компоненты Заказчику за счет лимита в сумме 150 000 руб. предусмотренного в НМЦ.

Указанная сумма лимита может быть использована только для приобретения компонентов «Комплекса» по письменной заявке Заказчика.

Стоимость приобретенных компонентов подтверждается накладными и счет-фактурами поставщика этих компонентов.

При оформлении Заявки на участие в конкурсной процедуре Участник дополнительно прикладывает к ней заполненную таблицу по формированию цены договора, согласно Приложению №1 к настоящей закупочной документации. 

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Обеспечение функционирования Комплекса в соответствии с требованиями МВД и документацией по эксплуатации ТСО

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Работоспособность «Комплекса» в течение меж сервисной эксплуатации

	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Заказчик (представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ)  визирует акт (с расшифровкой  перечня работ /оказанных услуг по объектам) в подтверждение оказания услуг. 



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	В течение 2-х рабочих дней после окончания отчётного месяца «Подрядчик» предоставляет Заказчику по электронной почте/факсом, а по истечении 5-ти рабочих дней – оригиналы: 

· акта выполненных работ, 

· счёт-фактуру, 

· счет за оказанные услуги.



	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Перечень объектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»




Приложение №1 
к информации о закупке
Форма ценового предложения по стоимости договора
	Стоимость технического обслуживания 1 условной установки
	________руб.

	Количество условных установок
	717,02 у.у.

	Стоимость    технического    обслуживания    по договору
	________руб.

	Предельная         стоимость         приобретаемых компонентов в рамках договора
	150 000 руб.

	Всего по договору:
	________руб.


