Приложение №1 к ТЗ

Состав проектной документации

- Пояснительная записка.

- Архитектурные решения.

- Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

  - Разработка транспортно-технологических решений по переработке ТРО.

  - Конструкции металлические.

  - Система спецвентиляции.

  - Вентиляция. Управление и автоматика. Схемы электрические принципиальные.

  - Силовое электрооборудование.

  - Система спецканализации.

- Обеспечение безопасности.

  - Отчёт по обоснованию безопасности.

  - Радиационная безопасность.

- Программа обеспечения качества при проектировании.

- Спецификация оборудования.

- Сметная документация.