ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	  обследование состояния строительных конструкций  ТЭЦ ОАО СХК
                       


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Проведение комплексного обследования технического состояния строительных конструкций:

-  сооружения галереи транспортера № 21а 21б, 
- сооружения эстакады и галереи транспортера № 22а, 22б,
- сооружения наклонной части первого подъема,

 - сооружения наклонной части второго подъема, 

- здания ХВО на 1800 тн./час.

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Выполнение  комплексного технического обследования строительных конструкций  с выдачей отчета.

2. Выдача рекомендаций (чертежей, конструкторских решений) по устранению выявленных отклонений, дефектов с разработкой чертежей.



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Согласно приложению 1. «Характеристики объектов обследования»



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	      Услуги оказываются в соответствии с:

- СП 13-102-2003  «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП III-3-81 «Правила производства и приемки работ»;

- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  требованиями других законодательных и нормативных  актов Российской Федерации.



	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	 Исполнитель гарантирует выполнение работ по обследованию технического состояния строительных  конструкций сооружения галереи транспортера № 21а 21б, на сооружение эстакады и  галереи транспортера №, 22а, 22б, сооружения наклонной части первого подъема, сооружения наклонной части второго подъема, здания ХВО на 1800 тн./час ТЭЦ ОАО «СХК» с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором.


	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	      Исполнитель обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствии переданных  заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счет выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.
       Срок гарантий качества на результаты работ - 6 месяцев.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Любая информация и (или) документация передаваемая Заказчиком является конфиденциальной информацией, которая подлежит защите согласно действующему законодательству РФ.



	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Обеспечить в ходе выполнения работ по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
      Обеспечить выполнение требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и условий договора в области охраны труда и пожарной безопасности.


	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Отсутствуют


	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В состав предложения участника должны входить локальные сметные расчеты.  



	Подраздел 3.8 Специальные требования

	      Предоставить (при необходимости) в трех экземплярах рабочие проекты по восстановлению и усилению строительных конструкций для обеспечения возможности их дальнейшей эксплуатации.
      Разработать комплект архитектурно-строительных чертежей на   

     сооружение галереи транспортеров № 21а, 21б, 22а, 22б.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	           Выдача отчетов обследования  технического состояния строительных  конструкций сооружения галереи транспортера № 21а 21б, на сооружение эстакады и  галереи транспортера №, 22а, 22б, сооружения наклонной части первого подъема, сооружения наклонной части второго подъема, здания ХВО на 1800 тн./час ТЭЦ ОАО «СХК» в четырех экземплярах. 



	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Оплата производится поэтапно (этап – месяц). По факту выполнения работ,   Исполнитель передает Заказчику акт  сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем  Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.


	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	   Выдача отчета обследования  технического состояния строительных  конструкций сооружения галереи транспортера № 21а 21б, на сооружение эстакады и  галереи транспортера №, 22а, 22б, сооружения наклонной части первого подъема, сооружения наклонной части второго подъема, здания ХВО на 1800 тн./час ТЭЦ ОАО «СХК» в четырех экземплярах (три в виде расчетно-пояснительной записки А-4 с фотографиями и схемами, один - на электронном носителе). 
При необходимости предоставить (в трех экземплярах) рабочие проекты по восстановлению и усилению строительных конструкций для дальнейшей их эксплуатации.
      Выдача комплекта архитектурно-строительных чертежей на   

сооружение галереи транспортера № 21а, 21б, 22а, 22б.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Отсутствуют


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Характеристики объектов обследования
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1   Характеристики объектов обследования
	№№ пп
	Наименование работ
	Описание работ
	Количественный показатель объема работ

	1.
	Обследование  строительных конструкций 

сооружения галереи  транспортера № 21а,21б ТЭЦ ОАО «СХК»
	1.Выполнение  комплексного обследования с выдачей отчета и заключения.

2.Выдача рекомендаций по устранению выявленных отклонений, дефектов с разработкой чертежей.
	Галерея № 21а, 21б – надземное однопролетное сооружение (под углом к горизонту 18о) с габаритными размерами в осях 6.20 –20.06ми высотой  11.10м.. Стены – сборные золоблоки толщиной 300мм. 

Покрытие выполнено в сборном исполнении: сборные ж/б плиты. Перекрытие выполнено в виде плоской ж/ бетонной плиты. 

Объем сооружения  галереи по наружному обмеру -491.07м3.

Дата ввода в эксплуатацию–1963 г

Объём несущего каркаса сооружения -494.28м3 Стойки опор  выполнены из прокатных двутавров №36.

Несущие конструкции пролетного строения выполнены в виде стальных сварных балок двутаврового сечения высотой 740мм.

    Кровля рулонная по стяжке из цементно – песчаного раствора. Галерея отапливаемая.

	2.
	Обследование  строительных конструкций 

сооружения галереи  транспортера № 22а,22б. ТЭЦ ОАО «СХК»
	1.Выполнение  комплексного обследования с выдачей отчета и заключения.

2.Выдача рекомендаций по устранению выявленных отклонений, дефектов с разработкой чертежей.
	Галерея № 22а,22б – надземное однопролетное сооружение (под углом к горизонту 18о) с габаритными размерами в осях 6.20 – 29.38м и высотой  15.15м.. Стены – сборные золоблоки толщиной 300мм и кирпичные толщиной 380мм.

Покрытие выполнено в сборном исполнении: сборные ж/б плиты .Перекрытие выполнено из сборных ж/ бетонных плоских плит. 

Строительный объем сооружения  галереи -649.30 м3.

Дата ввода в эксплуатацию–1963 г

Объём несущего каркаса сооружения -958.67м3 Стойки опор  выполнены из прокатных двутавров, высота опор: -4.60 и 8.30м.

Несущие конструкции пролетного строения выполнены в виде стальных сварных балок двутаврового сечения высотой 940мм.

	3.
	Обследование  строительных конструкций 

сооружения наклонной части 1 –го подъёма.
	1.Выполнение  комплексного обследования с выдачей отчета и заключения.

2.Выдача рекомендаций по устранению выявленных отклонений, дефектов с разработкой чертежей.
	Дата ввода в эксплуатацию – 1953г

Длина надземной части- 30.40м

Объём по наружному обмеру галереи – 610.80м3Объём несущего каркаса – 1050.50м3.

Сооружение наклонной части 1 – го подъёма представляет собой надземное наклонное (под углом 18о) сооружение мостового типа, длина в плане -30.40м Высота верхней точки сооружения -15.10м. Ширина по осям балок 5.75м, высота(внутр.) тоннеля галереи 2.345м. Опоры выполнены из прокатных двутавров .Высота опор соответственно равна, начиная от отметки нулевой опоры до здания двухблочного устройства :№1 -0.00м, №2 Н=4.24м ,№3 Н=8,72м.

Несущие конструкции пролетного строения выполнены в виде сварных балок двутаврового сечения.

Перекрытие выполнено в виде монолитной ж/б ребристой плиты . Покрытие: в нижней части –ж/б плиты лоткового типа; в верхней –монолитная ребристая ж/б плита . Кровля рулонная по стяжке из цементно-песчаного раствора. Водоотвод не организованный.

	4.
	Обследование  строительных конструкций 

Сооружения наклонной части 2 –го подъёма.
	1.Выполнение  комплексного обследования с выдачей отчета и заключения.

2.Выдача рекомендаций по устранению выявленных отклонений, дефектов с разработкой чертежей.
	Дата ввода в эксплуатацию – 1953г

Длина надземной части- 34.64м

Объём по наружному обмеру галереи –848.00м3   Объём несущего каркаса –1628.24м3.

Сооружение наклонной части 2– го подъёма представляет собой надземное наклонное(под углом 18о) сооружение мостового типа, длина в плане -34.64м Высота верхней точки сооружения -17.70м. Ширина по осям балок 5.75м, высота(внутр) тоннеля галереи 2.345м Опоры выполнены из прокатных двутавров 

Несущие конструкции пролетного строения выполнены в виде сварных балок двутаврового сечения .Балки в районе двухблочного устройства опираются непосредственно на ж/б фундаменты на отм. 3.485м и на кирпичные пилястры главного корпуса на высоте 10.65м.

Перекрытие и покрытие  выполнено в виде монолитной ж/б ребристой плиты. Кровля рулонная по стяжке из цементно-песчаного раствора. Водоотвод не организованный. Стеновое ограждение выполнено из кирпича и шлакоблоков толщиной 250мм.

	5.
	Обследование  строительных конструкций 

здания химводоочистки на 1800 тн./час
	1.Выполнение  комплексного обследования с выдачей отчета и заключения.

2.Выдача рекомендаций по устранению выявленных отклонений, дефектов с разработкой чертежей.
	 Здание химводоочистка на 1800т/час представляет собой  каркасное в виде трех блоков: двухэтажного служебно –бытового корпуса и двух одноэтажных производственных блоков. Здание с несущим железобетонным каркасом и с наружными самонесущими стенами из панелей. Строительный объем здания –44438.22м3. Высота –9.60м,до низа балок покрытия -7.20м. 

Дата ввода в эксплуатацию – 1987г.


1

