ЛОТ №
Техническое задание 

на оборудование, приобретаемое по проекту

1. Наименование лота: 

2. Технические характеристики:

	№

п/п

	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Холодильная машина мод. МКТ 110 – 2 – 1ВCSH 7561 – 80 
(Код ОКДП 2947010)
	Мощность – 42 кВт;
Рабочее вещество – фреон R22;

Диапазон Т хладоносителя - +…-5
[image: image1.wmf]o

С;

Холодопроизводительность – 200кВт (при Тв=30
[image: image2.wmf]C

o

);

Температура хладоносителя на выходе - 6
[image: image3.wmf]C

o

;

Тип испарителя – кожухотрубный;

Расход воды через конденсатор – 40 м3/час

	не менее 12 месяцев со дня  ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	1


3. Дополнительные опции, расширенные возможности:
4. Комплект поставки:
	Наименование
	Количество

	Холодильная машина мод. МКТ 110 – 2 – 1ВCSH 7561 – 80 
	1 шт.

	Блок регулирования и регистрации Т и влажности 
	1 шт.


5. Расходные материалы и ЗИП: 
6. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP 

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование,  полный комплект тех.документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

7. Требования к упаковке
Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.
8. Требования к технической документации

Полный комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке на русском языке.

9. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее 2009 года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р.
10. Место поставки и условия допуска 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Адрес: 624200, г. Лесной Свердловской обл.,

Коммунистический проспект, 6а

Станция Мир Свердловской ж.д. с подачей на подъездной путь грузополучателя, код 773506

Доставка оборудования на комбинат только гражданами РФ.

11. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.12.2010г.

_1331645802.unknown

_1331645848.unknown

_1331645752.unknown

