PAGE  
8

[image: image1.jpg]DejepasibHOE FOCYAAPCTBEHHOE YHHTAPHOE NPEANPHSITHE
«KombunaT «ekTpoxumnpudop»

VTBEPX]JIAIO
Pykosoauress LIPQ-0
P /éi’g/‘/‘/ W.B. Konzpaios
2 R 201'2/ron

"12, oF 2013 ron

Texuuueckoe 3aJlaHUe Ha OKa3aHue yciyr
110 npoBeieH o pabot B 2014 roay 1o sKcrepTH3e NPOMBIILICHHOH Ge30nacHocTH
00opy0BaHHs KOTIOHAA30pa N XMMUYECKOro HaJ30pa
OI'VIT "Kombunat "Daexrpoxumnpubop”

(K 3anpocy npe/UIOKeHHI B 31eKTPOHHO# (hopMe Ha NpaBo 3aKioueHus
JI0roBOpa Ha npoBejieHne paboT 110 SKCIEePTH3E NPOMBIIICHHOM GezonacHocTn
000py/10BaHUs KOTJIOHA/30pa H XMMHUYECKOT0 Hajzopa B 00bEME, coracHo
"I'padmky sKcrepTH3bl 000pYyA0BAHHMS KOTIOHAI30pa H XMMHUYECKOIO Ha30pa
@I'VIT "KomGuuar "Inexrpoxumnpudop” na 2014 ron")

2014

Hcnonnurens eB A. 1. (34342) -9-56-63




СОДЕРЖАНИЕ

	1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ                                                                                                           3                                                                                                                
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ                                                                                                                          3
2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг                                                                                            3
2.2 Описание оказываемых услуг                                                                                                          3
2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки                3
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ                                                                                                            3 
3.1 Общие требования                                                                                                                            3
3.2 Требования к качеству оказываемых услуг                                                                                   3
3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг                                                4
3.4 Требования к конфиденциальности                                                                                               4
3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг       4   
3.6 Требования по обучению персонала заказчика                                                                             5 
3.7 Требования к составу технического предложения участника                                                     5
3.8 Специальные требования                                                                                                                7
4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ                                                                                               7
4.1 Описание конечного результата оказанных услуг                                                                        7
4.2 Требования по приемке и передаче услуг                                                                                      7                  
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА                    8
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ                                                                                     8 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ                                                                                                             8
Приложение 1: "График экспертизы оборудования котлонадзора и химического надзора

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на 2014 год" на 3 л.                                                      9


1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение работ в 2014 году по экспертизе промышленной безопасности оборудования котлонадзора и химического надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

Перечень выполняемых работ согласно "Графику экспертизы оборудования котлонадзора и химического надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на 2014 год", приведённому в приложение 1 к данному Техническому заданию (далее по тексту "Графику…").
2.2 Описание оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами в области промышленной безопасности на основании лицензий на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России.
2.3 Объём оказываемых услуг согласно "Графику…, приведённому в приложение 1 к данному Техническому заданию
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
3.1 Общие требования

3.1.1 Работы выполняются в соответствии с "Графиком …" Заказчика. Сроки выполнения каждого этапа работ согласовываются дополнительно, так как из-за возникших производственных проблем Заказчика сроки подготовки оборудования к экспертизе могут быть изменены в обе стороны. Изменение сроков готовности оборудования и сроков проведения экспертизы достигается по взаимному соглашению сторон без оформления Дополнительных соглашений. 
О незапланированных "Графиком …"  работах (приобретение нового оборудования, ремонт оборудования с применением сварки и др.) Заказчик ставит в известность Исполнителя за 1 (один) месяц до начала проведения работ. Дополнения к договору оформляются Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2 Результатом выполненной работы являются:

а) при проведении  экспертизы - 2 экземпляра зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора Заключения промышленной безопасности и запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  режимах и сроках его дальнейшей эксплуатации;

б) при проведении  технического освидетельствования  -  запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  параметрах эксплуатации и сроках следующих технических освидетельствований.

3.1.3. Организация Исполнитель работ должна иметь аттестованных экспертов в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных по видам необходимых контролей в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, в количестве не менее 1 человека; 

 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель несет ответственность за качество проведенных работ. Качество должно соответствовать требованиям нормативно- технической документации по экспертизе промышленной безопасности оборудования котлонадзора и химического надзора. 
Порядок, объёмы проведенных исследований состояния оборудования и формы отчётной документации должны соответствовать требованиям нормативной документации:

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года  № 116-ФЗ;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом по Ростехнадзору от 14.11.2013г. № 538;

- Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. Приказом по Ростехнадзору от 21.11.2013 № 559

- Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, утв. Приказом по Ростехнадзору от 15.10,2012г. № 584;
- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утверждён Приказом Минприроды России от 30.06.2009 № 195;

- РД 03-421-01 Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов
- СО 153-34.17.439-2003. "Инструкция по продлению  срока службы сосудов, работающих под давлением"; 

- ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с обязательными требованиями, изложенными в пункте 3.2. Работы по устранению замечаний территориального органа Ростехнадзора, возникшие при регистрации Заключений экспертизы промышленной безопасности, Исполнитель проводит за свой счёт. 
3.4 Требования к конфиденциальности
Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении полученной, созданной или ставшей известной в ходе выполнения работ информации, опыта и других научно-технических сведений, в т. ч. методике исполнения работ; их передача третьим лицам производится только по взаимному согласию сторон.

3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.
Исполнитель должен:

3.5.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

3.5.2. Обеспечить безопасное производство работ.

3.5.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

3.5.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском.

3.5.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

3.5.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении работ по экспертизе технических устройств.

3.5.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

3.5..8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

3.5.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

3.5.10. Направлять персонал, привлекаемый к работам на оборудовании, территории и на

 объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  для прохождения вводного инструктажа  

с карточкой (листом) прохождения инструктажа.

3.5.11. Направлять персонал, привлекаемый к работам на оборудовании, территории и 

на объектах  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в соответствующее подразделение

для прохождения первичного инструктажа.

3.5.12. Проведённые исследования состояния оборудования должны выявить факторы, которые могут привести к аварийным ситуациям и останову оборудования. При выявлении оборудования не безопасного в эксплуатации в Заключении должны быть сделаны выводы о запрете его эксплуатации или возможности проведения ремонтных работ. 

3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Обучение персона заказчика не требуется.
3.7. Требования к составу технического предложения участника
Требования к составу предложения участника приведены в Документации на проведении запроса предложений.
3.7.1 Требования к участникам запроса предложений

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

в) обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, приобретаются в рамках заключаемого договора;

г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

д) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
е) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

ж) должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой
 компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. 
В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров;
з) должен иметь лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов газового надзора и лицензию ФСБ;
и) должен иметь опыт проведения экспертиз оборудования котлонадзора и химического надзора;
к) наличие системы управления охраной труда;

л) должны иметь аттестованных экспертов в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных по видам необходимых контролей в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, в количестве не менее 1 человека; 

м) должны иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля;
н)  не должно быть сведений об участнике запроса предложений в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.7.2 Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.7.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

а) отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
б) отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности);

в) отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

г) отсканированные оригиналы специальных разрешений лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов газового надзора и лицензии ФСБ;

д) отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений, применяющих ее);

е) подтверждение о не нахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника запроса предложений;

ж) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной;
з) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с  заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью;
и) информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных);
к) копии свидетельств об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;
л) копии удостоверений аттестованных экспертов в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы и специалистов неразрушающего контроля, аттестованных по видам необходимых контролей в области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, в количестве не менее 1 человека; 
м) справку об опыте работы экспертной организации за последние 3 года с указанием количества проведённых экспертиз c утверждёнными в Ростехнадзоре заключениями промышленной безопасности оборудования котлонадзора и химического надзора;
н) справку о материально-технических ресурсах;

о) справку о кадровых ресурсах;

п) справку о перечне и объёмах выполненных договоров сопоставимых по характеру и объёму предмету закупки за последние три года с указанием сроков выполнения данных договоров, наименования заказчика, перечня работ, суммы выполненных договоров, сведений о рекламациях по перечисленным договорам с приложением копий договоров.
3.8 Специальные требования
Организация должна иметь лицензию ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а эксперты и специалисты неразрушающего контроля, которые будут проводить обследования оборудования на промышленных площадках, должны иметь третью форму допуска; 

4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
4.1.1  Результатом выполненной работы являются:

а) при проведении  экспертизы - 2 экземпляра зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора Заключения промышленной безопасности и запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  режимах и сроках его дальнейшей эксплуатации;

б) при проведении  технического освидетельствования  -  запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  параметрах эксплуатации и сроках следующих технических освидетельствований.

4.2 Требования по приемке и передаче услуг
а) На выполненный объем работ Исполнитель составляет двухсторонний Акт сдачи-приёмки выполненных работ не менее, чем в двух экземплярах. В Акте каждый объект указывается с инвентарным номером и стоимостью работ. 

б) Исполнитель не позднее последнего дня текущего месяца, либо первого числа месяца, следующего за отчётным, представляет в адрес Заказчика Акты сдачи-приёмки выполненных работ и счета-фактуры. Акты  и счета-фактуры подписываются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения их от Исполнителя. Счет-фактура оформляется Исполнителем в установленном порядке. 
в) Вторые экземпляры подписанных Заказчиком Актов сдачи-приёмки направляются Исполнителю.
г) Полностью законченные работы Исполнитель передаёт Заказчику:

- через представителя Заказчика – инженера ФГУП "комбинат "Электрохимприбор" Сажаева Анатолия Ивановича (паспорт: 65 00 355054, выдан 10.02.2001г.);

- либо путем отсылки по почте, датой сдачи работ Исполнителем считается дата получения Заказчиком отчётной документации по почтовому штемпелю;

- либо иным согласованным сторонами способом.

д) В случае обоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

е) Контрагент  в срок  не позднее пятнадцати дней с даты заключения  договора  представляет Заказчику  копию справки по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолжности. 
Оплата работ производится только при условии соответствия Исполнителя требованию подпункта е) пункта  3.7.1 об отсутствии налоговой задолжности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Обучение персона заказчика не требуется.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПБ
	Промышленная безопасность

	2
	СБ
	Специальная безопасность

	3
	ФАС
	Федеральная антимонопольная служба

	4
	ФГУП
	федеральные государственные унитарные предприятия, в отношении которых Корпорация осуществляет от имени Российской Федерации права собственника имущества

	5
	ФСБ
	Федеральная служба безопасности


7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	"График экспертизы оборудования котлонадзора и химического надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" на 2014 год"
	9

	
	
	


Приложение 1 к Техническому заданию
[image: image2.jpg]H. A. Bunorpanos

2014r.

I'padux 3xcnepTusb
000py10BAHMsI KOTJIOHAA30PAa N XHMHYECKOr0 Ha130pa

OI'YI "Kombunat "Juexrpoxumnpubop" na 2014 rox.
o1 30.01.2014r. Ne 063/86

Jlucr 1, mcroB 3

Ne O603HaueHne Ton Mecro yc- Cpok rotoB- Cpok Tpume- ]
n/n BBOZA TAHOBKH HocTH 0Gopy- OKOHYa- | vaHHe
B 9KC- JI0BAHUs HHS PO~
iya- BeIeHHs
Ta- IKCNepTH-
umio 31
TexHu4eckoe 0CBHIETEILCTBOBAHHE
Ilex 393
1 Pecuep kuciopoausiii (V- 25Mrp-12 Kre/em”) 1977 3n357a HO+BO+V3K
per. Ne 26998  uns. Ne 7612676 PEMOHTHOTO 1IBa
1L k8. (10 30.07)
JKCNEPTH3a NPOMBIILICHHONH 6e30nacHOCTH
Llex 006
2 | Moporpesarenb Mazyra [TM-40-15 1971 | 3nanue ma- 11 kB. IVks.
(1n- 426*7, Pnap/Pm-6/25 Kkre/em?, 3yTOHAcOC- (0 10.06) (10 01.10)
Tnap/m-200/115°C) Hoii
per. Ne 115¢;  wmmb. Ne 7111088
3 | lonorpesarens mazyra [IM-25-6 1971 /A (11 k8. IVks.
(Jlu- 325*8, Prap/Pm-6/25 krc/cm?, (10 10.07) (n0 01.11)
Trap/m-200/115°C)
per. Ne [14c;  wms. Ne 7111084
4 | [onorpesarenp Maszyta [IM-25-6 1971 -/l- 11 kB, IVks.
(Mu- 325*8, Pnap/Pm-6/25 Kkre/em?, (10 10.07) (10 01.11)
Triap/m-200/115°C)
per. Ne 235¢c;  umB. Ne 7111085
5 | Ionorpesarens Mazyra [IM-25-6 1971 /- VI k8. V.
(Mu- 325*8, Pnap/Pm-6/25 Kkre/em’, (m0 10.07) (10 01.11)
Tnap/m-200/115°C)
per. Ne 236¢;  wmmB. Ne 7111083
6 | Tonorpesarenb Masyra 1IM-25-6 1971 -l- 111 k8. Vs,
(Ju- 325*8, Priap/Pm-6/25 xrc/cm?, (110 10.07) (1o 01.11)
Tnap/m-200/115°C)
per. Ne 237c;  umB. Ne 7111086
7 | Monorpesarens masyra [TM-40-15 1971 -ll- 1 kB, 1Vks.
(n- 426*7, Puap/Pm-6/25 Kre/em?, (110 10.06) (mo 01.11)
Trap/m-200/115°C)
per. Ne 116¢;  muB. Ne 7111087
8 | Guabtp Masyra ®M 25-30-5 1971 II- 11 k8. Vks.
(Jlu- 325*8, Pu-25 xre/em’, Tw-80°C) (10 10.06) | (110 01.10)
per. Ne 148¢c; wuuB. Ne 7111077





	Лист 2

	№

п/п
	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Место установки
	Срок готовности оборудования
	Срок окончания проведения экспертизы
	Примечание

	9
	Фильтр мазута ФМ 25-30-5
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 149с;    инв. № 7111079


	1971
	-//-
	II кв.     

(до 10.06)
	IVкв.

 (до 01.10)
	

	10
	Фильтр мазута ФМ 25-30-40
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 151с;    инв. № 7111080


	1971
	-//-


	II кв.     

(до 10.06)
	IVкв.

 (до 01.10)
	

	11
	Фильтр мазута ФМ 25-30-40
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 152с;    инв. № 7111078


	1971
	-//-

	II кв.     

(до 10.06)
	IVкв.

 (до 01.10)
	

	12
	Фильтр мазута ФМ 25-30-40
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 153с;    инв. № 71110782


	1971
	-//-


	III кв.     

(до 10.07)
	IVкв.

 (до 01.11)
	

	13
	Фильтр мазута ФМ 25-30-40
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 154с;    инв. № 7111081
	1971
	-//-

	III кв.     

(до 10.07)
	IVкв.

 (до 01.11)
	

	14
	Фильтр мазута ФМ 25-30-40
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 155с;    инв. № 7111075
	1971
	-//-
	III кв.     

(до 10.07)
	IVкв.

 (до 01.11)
	

	15
	Фильтр мазута ФМ 25-30-40
(Дн- 325*8,  Рм-25 кгс/см2, Tм-800С)

рег. № 156с;    инв. № 7111076
	1971
	-//-
	III кв.     

(до 10.07)
	IVкв.

 (до 01.11)
	

	МСП-121

	16
	12 сосудов линии 33
(среда -инертный газ,
V- от 2,5 до 9,9л,  Р-от 150 до 1000 кгс/см2) 

рег. № № 181с,182с,185с,187с,188с,213с, 263с, 293с,377с, 378с,379с,380с      инв. № 8312259* *    
	1984
	Здание 132


	I кв.     

(до 10.03)
	IIIкв.

 (до 01.09)
	

	17
	16 сосудов линии 32     

(среда -инертный газ,
V- от 2,5 до 9,9л,  Р-от 150 до 1000 кгс/см2)   рег. №№ 189с,190с,214с,215с,216с,264с,265с, 294с,381с,382с,383с,384с,385с,386с,387с,388с 

                                                  инв. № 8312251**     
	1984
	-//-

	II кв.     

(до 10.04)
	IVкв.

 (до 01.10)
	

	18
	16 сосудов линии 34     

(среда -инертный газ,
V- от 2,5 до 9,9л,  Р-от 150 до 1000 кгс/см2)   рег. №№ 183с,184с,186с,211с,212с,217с,218с, 261с,262с,292с,389с,391с,392с,393с,394с,395

                                                  инв. № 8312253**     
	1984
	-//-
	II кв.     

(до 20.05)
	IVкв.

 (до 01.11)
	

	** - инвентарный номер для всей линии

	ХТП-220 (Холодильные машины)

	19
	Конденсатор (фреон, V- 1650л,  р-8 кгс/см2)

рег. № 422с    инв. № 63
	1990
	Зд. 272


	I кв.

(до 01.03)
	II кв. 

(до 15.05)
	

	20
	Испаритель  (фреон, V- 2470л,  р-8 кгс/см2)

рег. № 423с    инв. № 44

	-//-
	-//-
	-//-
	-//-
	

	21
	Теплообменник  (фреон, V- 229л,  р-8 кгс/см2)

рег. № 425с    инв. № 18
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-
	


[image: image3.jpg]Jluer 3

Ne O6o3HaueHne Toxn Mecto yc- Cpok roTos- Cpok Tpume-
wn BBOJA TAHOBKH HocTH 060py- OKOHYa- yauue
B 9KC- JIOBaHMSA HHS TIPO-
Tya- BeeHus
Ta- IKCNEpPTH-
o 3b1
22 | Pecusep P®-1 (¢peon, V- 1000, p-8 kre/em”) -Il- -I- I~ -ll-
per. Ne 424c  umB. Ne 51
23 | Konnencarop (¢peon, V- 58/121n, p-4/18krc/em’) | 1982 3. 208 Tks. 11 kB.
per. Ne301c  umB. Ne 107 (10 01.03) (110 30.05)
24 | Wcnapurens (ppeon, V- 100/2701, EA -ll- - -ll-
p-4/15krc/em’)
per. Ne302¢  unB. Ne 114
25 | Tennoobmennuk (dpeon, V- 27,8/4,8n, -1/~ -1/~ ~/l- ~If-
p-15/18krc/em’)
per. Ne303¢  unB. Ne 8
26 | Macnoornenurens (dpeou, V- 2351, /- /- I~ -ll-

p-18kre/em?)
per. Ne 304c  unB. Ne 13

3am. rnaBroro umxenepa o Cb, I1b u OT

Havansuuk oraena OT u I1b

Cornacoano:
I"aBHBbIif 3HEpreTHK KOMOHHATA
“Onexrpoxumnpubop”

HUcnonuurens 2

=" AM. Caxaen

T of

s

/¢ A.A. I'pebuos

E.A. Jle6enen

vy

H.M. Kozybenko





