
5

Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель 88 (ПЭК)

_________Н.И. Живодеров

«__» ноябрь 2013 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________Э.В. Запонов

«__» ноябрь 2013 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
на оказание услуг по оперативно – диспетчерскому управлению тепловыми сетями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
том 2 «техническая часть»

г.Саров

2013 г.
	Форма торгов
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Оказание услуг по оперативно – диспетчерскому управлению тепловыми сетями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	Начальная максимальная цена договора, рублей
	6 374 489,74  руб. (с учётом НДС 18% – 972 379,79 руб.).

	Порядок расчетов (условия оплаты)
	По факту оказания услуг

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С 01.01.2014 по 31.12.2014

	Место и условия выполнения предмета закупки (описать)
	Нижегородская область, г. Саров. Оказание услуг по оперативно – диспетчерскому управлению тепловыми сетями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. 

На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию, ЗАТО возлагается на Исполнителя.



	Требования к участнику процедуры закупки
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

1)предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом договора;

2)не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4)отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5)отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

6) Опыт выполнения аналогичных (соответствующие предмету договору)  работ  в течение 3 лет, подтверждённые заключёнными договорами и актами выполненных работ.

7) Должен иметь обученный и аттестованный персонал по правилам безопасности для объектов, эксплуатирующих трубопроводы 4 категории с предоставлением справки о кадровых ресурсах участника процедуры закупки, с приложением документов подтверждающих квалификацию рабочих, специалистов, руководителя (диплом, сертификат, аттестационный лист, выписка из трудовой книжки и др.):

1) Мастер – 1чел.

2) Диспетчер – 4 чел.

3) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей – 10 чел.

4) Инженер по расчётам и режимам 1 чел.

5) Оператор теплового пункта – 6 человек 

8) Наличие лицензии  на осуществление "Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов", выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9) Иметь программно – расчётный комплекс системы АСДУ совместимый с оборудованием тепловых сетей Заказчика. 

10) Иметь дежурную машину для диспетчерской службы для работы в круглосуточном режиме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Субподряд не допускается.



	Техническ -ое задание

1) Виды и объем оказываемых услуг 
	       В объём  оказываемых услуг входит:  - разработка режимов работы тепловых сетей   для  отопительного  и летнего  периодов  с  

           предоставлением  отчёта  по каждой  точке приёма   и  точке передачи  тепловой   энергии  

           объёмов   присоединённой тепловой нагрузки,  с разбивкой   по  видам нагрузки,  объёмов   

           подачи  теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и 

           перепадом давления;

         - ведение и контроль заданного режима работы тепловых сетей с ежемесячным предоставлением 

           отчёта  по каждой  точке приёма и точке передачи  тепловой   энергии   фактических  объёмов   

           передачи   тепловой  энергии  и  теплоносителя  с  разбивкой  по видам  нагрузки,  перепады 

          давления;

          - информирование Заказчика обо всех нарушениях в работе тепловых сетей;

          - локализация технологических нарушений на тепловых сетях заказчика;

         - немедленное отключение оборудования тепловых сетей Заказчика в случае аварийной ситуации;

          - ведение оперативных переговоров с потребителями тепловой энергии. Услуги оказываются в круглосуточном режиме. Оказание услуг будет производиться в соответствии с действующими в теплоэнергетике нормативно-техническими документами.  Информация обо всех нарушениях в работе тепловых сетей Заказчика, а также о режимах работы тепловых сетей должна быть передана своевременно   и  в  полном объёме.  

Исполнитель, осуществляя постоянный контроль и ведение заданного режима работы тепловых сетей, обязан   представлять отчёт о режимах работы тепловых сетей:

·  к  началу отопительного и летнего периодов,   

· до 10 числа  каждого месяца следующего за отчётным периодом ,
· по запросу Заказчика за любой период, 
 в рамках срока действия заключенного договора.

Услуги оказываются исполнителем в круглосуточном режиме.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих обслуживанию 65149,95м в двухтрубном исполнении



	2) Характеристика оказываемых услуг 
	Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих обслуживанию 65149,95м в двухтрубном исполнении



	3) Особые условия оказываемых услуг 
	Круглосуточный режим работы для аварийно-диспетчерского персонала. 

	4) Требования к качеству оказываемых услуг 
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года,  Правилами  технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации и другии нормативно–правовыми актоми в сфере теплоэнергетики.

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на оказываемые услуги 
	Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество оказания услуг, в течение 10 дней с момента предъявления требования, а так же предоставить гарантийные обязательства на предмет оказываемых услуг в течение 12 месяцев (безвозмездное предоставление запрашиваемой информации, отчётов  и т.д. Заказчику). 

	6) Контроль за оказанием услуг   
	Осуществляется работниками Заказчика.

	7) Порядок сдачи-приемки оказываемых услуг 
	  По окончании каждого месяца  Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-

  приёмки оказанных услуг с их подробной деталировкой.      




ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

тепловыми сетями ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (на 2014г.) 

    Предметом договора является оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению городскими тепловыми сетями  ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, находящимися на городской территории и имеющим протяжённость 65,2 км в двухтрубном исчислении.   
        Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года,  Правилами  технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации.
         Место оказания услуг – территория г. Саров Нижегородской области

     Срок выполнения работ (услуг): с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г.
         В объём  оказываемых услуг входит:

         - разработка режимов работы тепловых сетей   для  отопительного  и летнего  периодов  с  

           предоставлением  отчёта  по каждой  точке приёма   и  точке передачи  тепловой   энергии  

           объёмов   присоединённой тепловой нагрузки,  с разбивкой   по  видам нагрузки,  объёмы   

           подачи  теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и 

           перепадом давления;

         - ведение и контроль заданного режима работы тепловых сетей с ежемесячным предоставлением 

           отчёта  по каждой  точке приёма и точке передачи  тепловой   энергии   фактических  объёмов   

           передачи   тепловой  энергии  и  теплоносителя  с  разбивкой  по видам  нагрузки,  перепады 

          давления ;

         - информирование Заказчика обо всех нарушениях в работе тепловых сетей;

         - локализация технологических нарушений на тепловых сетях заказчика;

         - немедленное отключение оборудования тепловых сетей Заказчика в случае аварийной ситуации;

         - ведение оперативных переговоров с потребителями тепловой энергии.


Услуги оказываются в круглосуточном режиме.
Требования к качеству оказываемых услуг.

Оказание услуг должно происходить в соответствии с действующими в теплоэнергетике нормативно-техническими документами.  Информация обо всех нарушениях в работе тепловых сетей Заказчика, а также о режимах работы тепловых сетей должна быть передана своевременно   и  в  полном объёме.  

Исполнитель услуг, осуществляя постоянный контроль и ведение заданного режима работы тепловых сетей, обязан   предоставлять отчёт о режимах работы тепловых сетей :

·  к  началу отопительного и летнего периодов,   

· до 10 числа  каждого месяца следующего за отчётным периодом ,
· по запросу Заказчика за любой период, 
 в рамках срока действия заключенного договора.


По окончании каждого месяца  Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг с их подробной деталировкой.      

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - 

PAGE  

