	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-56.14 «Анализ концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВВЭР-600. Анализ концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВБЭР-600»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Наименование работы:

«Анализ концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВВЭР-600.
Анализ концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВБЭР-600».

2. Сроки выполнения работы по договору:

Начало – с момента заключения настоящего договора и предоставления исходных данных;
окончание – 30.09.2014 г.
3. Исполнитель:

Определяется по результатам открытого конкурса.
4. Цель и исходные данные для проведения работы:

Выполнение анализа концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВВЭР-600, а также выполнение анализа концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВБЭР-600.

Исходными данными для проведения работы являются отчет: «Концепция безопасности АЭС средней мощности с РУ ВВЭР-600» и отчет: «Концепция безопасности АЭС средней мощности с РУ ВБЭР-600», передаваемые Заказчиком Исполнителю. В указанных отчетах представляется описание концепции безопасности АЭС с РУ с ВВЭР-600 и АЭС с РУ с ВБЭР-600 соответственно, по составу, близкому к содержанию данного раздела федеральных норм и правил «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР» НП-006-98.
Также Заказчик по своему усмотрению может передать Исполнителю дополнительные материалы, раскрывающие принятую концепцию безопасности АЭС с РУ с ВВЭР-600 и концепцию безопасности АЭС с РУ с ВБЭР-600.

5. Основные требования к выполнению работы:

В рамках работы выполняются:

- анализ концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВВЭР-600;

- анализ концепции безопасности АЭС средней мощности с РУ ВБЭР-600.

Анализ концепции безопасности каждой из АЭС указанных выше производится
на соответствие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также достигнутого уровня науки, техники и производства.

6. Место внедрения и способ применения выполненных работ:

Результаты анализа будут использоваться при выработке проектных решений по АЭС средней мощности с РУ ВВЭР-600, а также по АЭС средней мощности с РУ ВБЭР-600.

7. Перечень документации, представляемой по окончании работ:

По окончании работы Заказчику передается акт сдачи-приемки выполненных работ
с приложением к нему счета-фактуры и отчет на бумажном и электронном носителях в согласованные сроки, указанные в Календарном плане работ.

8. Порядок приема и передачи работ:

Передача оформленных в установленном порядке документов (в соответствии
с Календарным планом работ) осуществляется с сопроводительным письмом Исполнителя.

При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

9. Ожидаемый экономический эффект:

Данная работа направлена на обеспечение безопасности вновь проектируемых блоков атомных станций средней мощности.



























































































































































































































































































































































































































































































