- Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. (http://www.orfi.ru/files/doc/law/gost21_1101.pdf )

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». (http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8180 )

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». (http://base.garant.ru/2305992 )

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1913 )

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». (http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2009 )

- СНиП 41-01 -2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». (http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11815 )

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995 )

- СНиП П-26-76 «Кровли». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1921 )

- СНиП 2.03.13-88 «Полы». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1908 )

- СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции». (http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2027 )

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». (http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10690 )

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1925 )

- СНиП 52-01-03 «Бетонные и железобетонные конструкции». (http://files.stroyinf.ru/data1/39/39318 )

- СНиП И-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции». (http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2020 )

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». (http://docs.cntd.ru/document/871001005 )

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». (http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1880 )

- СНиП И-23-81* «Стальные конструкции». (http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2033 )

- ОНТП 09-96 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Сборочно-сварочные цехи», Москва, 1989г. (http://snipov.net/c_4685_snip_109065.html )

- ОНТП 14-93 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механические и сборочные цехи». (http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293846/4293846736.htm )

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция объединенных СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения») (http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4293802586.htm )

- СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55306 )

- СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». (http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788017.htm )

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55308 )

- СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55309 )

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55310 )

- СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55311 )

- СП 7.13130. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования противопожарной безопасности». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55312 )

- СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». (http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55319 )

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». (http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55322/index.htm )

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Москва, 1993г. (http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11702 )

- Пособие к НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», Москва, 1996г. (http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6781/index.htm )

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». (http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9231 )

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей в зданиях и сооружениях». (http://base.garant.ru/186066 )

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд. 6, 7. (http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42611 ), (http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177 )

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», Минздрав России, Москва 1997. (http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5225 )

- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». (http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41668 )

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». (http://gostrf.com/norma_data/41/41671/index.htm )

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». (http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11664 )

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей)» НИИ охраны атмосферного воздуха», 1997 г. (http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45345/index.htm )

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей) НИИ охраны атмосферного воздуха», 1997 г. (http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/45/45347/index.php )

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных выделений)». НИИ охраны атмосферного воздуха», Санкт-Петербург, 1999 г. (http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45342/index.htm )

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)». НИИ охраны атмосферного воздуха», Санкт-Петербург, 1999г. (http://www.gosthelp.ru/text/MetodikaMetodikaraschetav4.html )

- ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». (http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-007-76-ssbt )

- ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». (http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10002 )

Справочные материалы

  - «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами» Госкомгидромет, 1986. (http://www.eco.com.ua/content/sbornik-metodik-po-raschetu-vybrosov-v-atmosferu-zagryaznyayushchih-veshchestv-razlichnymi )

  - «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения» Справочник Баратова. Москва, 1990г. (http://01mchs.ru/component/content/article/62-2010-02-20-15-43-55/201-2010-02-26-06-05-24.html )

  - НРБ-99 «Нормы радиационной безопасности». (http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6853 )

ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». (http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58883 )