	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-5.15 «Курская АЭС-2. Энергоблок №2. Инженерные изыскания на дестабилизированных участках геофизическими методами»
том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008г. № 705.

1.2.2 Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03 июня 2010 года;

1.2.3 Приказ генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.04.2012 №9/378-П «О введении в действие Плана мероприятий по подготовке сооружения э/б №1 и 2 Курской АЭС-2».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор  генподряда №9/3430-Д от 30.09.2013

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Курская АЭС-2 Энергоблок №2. Выполнение комплекса инженерно-геофизических изысканий и исследований по оценке карстоопасности участка с дискриминацией по категориям и степенью опасности»
	С момента заключения договора – 2 недели после заключения договора
	Технический отчет


2. Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью работ является проведение необходимых инженерно-геофизических изысканий и оценка карстоопасности мелового карста для оценки условий размещения энергоблока № 2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка».

 2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- определение параметров покровной и карстующейся толщи для энергоблока № 2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка».

- составление карты условий развития мелового карста в масштабе 1:2000 для площадки энергоблока №2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка»;

- составление карты карстоопасности масштаба 1:2000 для площадки энергоблока №2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка».

3. Состав и методика работ 

В пределах площадки расположения энергоблока №2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка» составляется карта инженерно-геологического районирования по условиям, степени закарстованности и опасности.  Даются комплексная оценка развития карстовых и суффозионных процессов, воздействия строительства на активизацию карстовых и суффозионных процессов, исходные данные для разработки противокарстовых мероприятий.

В состав работ входят:

Подготовительные работы для производства изысканий в пределах водоема и подтопленного участка, в том числе обустройство магистральных профилей в пределах водохранилища и примыкающей заболоченной зоны с оборудованием переправ через водохранилище и свайных волнообменников и свайных удлиненных электродов с диэлектрической поддержкой при глубинах до грунтового основания от 0,7-2,5 м

Геофизические исследования и аналитические работы по инженерно-геологическим изысканиям в методических разработках и объемах, регламентируемых СП 47.13330.2012, СП 151.13330.2012, СП-11-905-97 части II и VI, являющихся  обязательными к выполнению согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

А именно:

- электроразведочные работы методом ВЭЗ МДС по 10 профилям с шагом 25 м. Всего 150 точек наблюдения, глубиной исследования от 50 до 65 метров до отложений альб-сеноманского ярусов.

- электроразведочные работы методом электротомографии по 10 профилям с шагом по профилю 5 м и длиной одной расстановки 235 м. Всего 2350 метров, глубиной исследования от 50 до 65 метров до отложений альб-сеноманского ярусов;

- сейсморазведочные работы МПВ по профилям с двумя сейсмограммами. 10 профилей по 230 метров. Всего 2300 метров, глубиной исследования от 50 до 65 метров до отложений альб-сеноманского ярусов;

- в особо сложных условиях предполагается проведение геофизических исследований методом MASW за счет непредвиденных расходов;

- карстологическая обработка геолого-геофизической информации по участку расположения энергоблока №2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка»;

- выдача промежуточных материалов для принятия оперативных решений;

- составление по результатам исследований карты условий развития мелового карста и карты карстовой опасности по участку расположения энергоблока №2 Курской АЭС-2 площадки «Макаровка» в масштабе 1:2000 с 3D визуализацией.

- Подготовка технического отчета с исходными данными для разработки противокарстовых мероприятий.

4. Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующим на момент заключения настоящего договора.

5. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ по оценке карстовой опасности.

Отчетная документация по каждому отчету передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.

6. Порядок приема и передачи работ

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.

7. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Приложение:

1. Схема проектируемых инженерно-геофизических исследований на участке энергоблока №2 площадки «Макаровка»;

2. Схема выполненных ранее инженерно-геологических изысканий на участке энергоблока №2 площадки «Макаровка».

Приложение №1

[image: image1.jpg]CxeMa NPOEKTHPYEMBIX HMHKEHEPHO-Ieo(pPU3NYECKUX HCCIEeT0BAHUU
HA y4yacTke JHeprodoka Ne 2 miomanku “MakapoBka”

Cn1
nKo NK 230

nP1

nko nK235

YciaoBHBIE 0003HAYEHH ST
IIpoexTupyeMsble HCClIeT0BaHUS

Touka B33 M/IC, ctpenka - HanpasieHue pasHoca AO

Ceticmonpoguias KMIIB, ero HoMep ¥ IUKETHI.
IIpononbHble, MONEPEUHbIE BOIHBI

TIpoduns snexkrporomorpaduu, ero Homep




Приложение №2

[image: image2.jpg](CxeMa BBINNOJIHEHHBIX paHee NHKCHEPHO-T€OJIOTHICCKHUX N3BICKAHUHU Ha yYJacTke

3Heprodoka Ne 2 miromanku “MakapoBka”

¢ | - T T @ <. — . S I : -
5\\Jcm.—7~3‘5~h 7830 ‘ﬁCKEJQS* || ous_fcms = Ty q| ) e fikeos
2\ N 400 " cralras| 14 = o [ K 600 k700 “‘ \ H\ [ o
T ‘ i { S | ‘
St o ! | |
|7 @ cerse L . \ ) JL 1 @Cieoss @Cwess @ Ck9
| ‘ S ®cwsos/ || |@Ce. .
| il L0 [~ @ Cxs.857. \9/ hA, | N
| ] T I
83 74T @ | A :
33a] | CkB.734 | : — 1
0 ~ |
¥ 02'94'2-‘ @creos6 @ Cras
| -
I
| nK[sno | K —
11 |
| I d - Cke.989
24 | Cks.941 KkB.957 Nt
Caoe o - L D e |
{ || s
-4 |
|| | |
Ll o Cre.988
Ckp.909 | CkB.940 Cre.958 ;
) [ ° L4
17 Il ‘
| =
1 |1 Lﬂ
/ | Cre,987
] I'| o 'l che. Cre.939 I | g
.cks.sﬂml “i‘ C'S‘;gw Y Cro 960- =
=) . — Ul
Cra.730_ -cys: =)o AR —
kB8.961 CkB.986.
e /o
\ 1\ —
‘CKE,QQ? ‘
I ~_
[N oc
—=
|
~ Cxe.886) | “ oc
%8 ‘
@Cke.965

O 807
n323
0 MK8os
ne2
nKo K820

,[T/,—“ |
i

I\
I,
| Cingo0 @

| \
| @ cke.883 MU

YcioBHBIE 0003HAYEHHST

CKBa)kMHA HWHXXCHEPHO-I'COJIOTUICCKAs B IIpeaciiaX IIOMAaiKHy,

e€ HoMep

Ceiicmonpoduins KMIIB, ero HoMep ¥ ITUKETHI.
IIpononbHble, IONEPEUHbIE BOIHBI

Ipoduns snexrporomMorpaduu, ero Homep






























































































































































































































































































































































































































































































6

