ООО «АРМЗ Сервис»

Разъяснение к документации

о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку новой системы ИБП для ЦОД.

Москва 2015

| Документация | Вопрос | Ответ Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Спецификация | Подскажите, пожалуйста, правильно, мы понимаем, что тендер проходит на выбор среди 3-х вендоров: APC, GE, Emerson? Так как в спецификации прописано оборудование GE, правильно, мы понимаем, что данная марка указана для примера и мы можем Вам предложить наше решение на базе APC Galaxy 5500? | Решение на базе APC Galaxy 5500 возможно. |