[image: image1.png][oXe]

009






451231 Шкаф вытяжной Нержсталь ВЗБ, Керамика/тумбы Мет.  1500х750х2400

Рабочая камера: 

Внутренняя поверхность рабочей камеры из нержавеющей стали 316L. Внутренние габариты: высота 1350 ( 705-проём до стекла) ширина 1390 ( 1235-проём по порталу) глубина 610 ( 575-проём от портала до стенки).      Подвижный защитный экран из закалённого стекла в раме из крашенного алюминиевого профиля с фиксацией на любой высоте благодаря балансиру находящемуся в левой стойке портала. Верхний защитный экран с раздвижными стёклами в раме из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской. 

Рабочая поверхность:

Материал- влагостойкая фанера  толщиной 18мм, облицованная керамической плиткой размером 598х315мм с бортиком бортиком из нержавеющей стали высотой не менее 6 мм.

Освещение и вытяжка:

Взрывобезопасный светильник IP67 c двумя люминесцентными лампами по 18Вт, включение осуществляется при помощи дистанционного двухполюсного выключателя IP66. Вытяжка из тумб производится через алюминиевые воздуховоды, которые соединяются с общим оцинкованным вытяжным патрубком диаметром 200 мм.
Основание:

Прочный металлический каркас из сваренных труб 60х30х2, 30х30х1,5 и коробов из стальных листов толщиной 2 и 1мм. Все металлические детали окращены эпоксиполиэфирной порошковой  краской. 6 регулируемых 0-30мм опор.

Тумбы:

Две вентилируемые тумбы (объёмом по 120 л)с полками и выдвижными поддонами  из окрашенного эпоксиполиэфирной краской металла, поддоны для реактивов из полипропилена в кол-ве 4 шт.                                            Технологическая тумба справа -сервисный отсек.  Двери с шумопоглощающим наполнителем, петли вне зоны хранения тумб.

Дополнительное оборудование:

Имеется возможность установки до 3х дистанционных кранов TOF, управляемых с передней панели
Совместно с рабочей поверхностью имеется возможность установки раковины (Ø86 глубина 118мм) из полипропилена   с сифоном, отводом и фановой трубой.
Вес, не более, кг 210

Гарантия 2 года.
[image: image2.png]



214200 Стол весовой малый, ГР 630х450х750
Прочный металлический каркас, сваренный из труб квадратного сечения 50х50х3.

Все металлические детали окрашены белой эпоксиполиэфироной порошковой краской RAL 9016.

4 регулируемые опоры 0-50мм

4 резиновых демпфера под гранитной плитой

Цельная полированная гранитная плита толщиной 60мм.

Гарантия 2 года.

[image: image3.png]



214180 Стол весовой большой, (без малого), ЛС.
Опорные горизонтальные трубы 60*30*2 с регулируемыми 0-30мм опорами, вертикальные стойки из короба толщиной 2мм и труб 30*30*1,5

Нижняя горизонтальная стяжка из трубы 30*30*1,5 с экраном из гнутого короба толщиной 1мм

Две верхние стяжки из трубы 30*30*1,5

Все детали окрашены порошковой краской, опоры и верхние стяжки RAL7026 (серо-зелёная), нижняя стяжка и задний экран RAL9016 (белая).
Весь силовой крепёж скрытый, без гаек. Все технологические отверстия закрыты полиэтиленовыми заглушками.

Столешница из серого ламината толщиной 26мм оклеенного кромкой ПВС с прямоугольным отверстием по центру под установку весового стола

Гарантия 2 года.

