Техническое задание
Поставка продукции
Состав и объем товара:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во 

	НТД
	Особые условия поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Элегаз повышенной чистоты (сера 6-ти фтористая)
	кг
	1280
	ТУ 6-02-1249-83
	1. Наличие оригиналов сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью Поставщика. 
2. 1120 кг поставляются в невозвратной таре. 160 кг – поставка в оборотной таре (тара не оплачивается Покупателем)

	2. 
	Баллоны стальные 40 дмЗ, давление 15 МПа
	шт.
	33
	ГОСТ 949-73
	Норма заполнения – 40 кг либо 20 кг элегаза на один баллон.
Дата изготовления баллона – не позднее 2012г. 




[bookmark: _GoBack]            Условия поставки: Продукция поставляется поэтапно в течение 6 месяцев с даты подписания договора по заявкам Покупателя. Точное количество товара на каждую партию поставки определяется по предварительной заявке Покупателя. 
Срок поставки партии по заявке – 3 рабочих дня. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.
Условия оплаты: 100% оплата в течение 5 рабочих дней с момента поступления товара на склад ОАО «ПО «МЗ «Молния».
Место поставки: Москва, Рязанский проспект, 6А
Способ доставки: открытый автомобильный транспорт.
В цену должны быть включены налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на тару, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку на ОАО «ПО «МЗ «Молния». 

