Техническое задание

Поставка продукции

Состав и объем товара:

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Ед. изм. | Кол-во | НТД | Особые условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Элегаз повышенной чистоты (сера 6-ти фтористая) | кг | 1280 | ТУ 6-02-1249-83 | 1. Наличие оригиналов сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью Поставщика. 2. 1120 кг поставляются в невозвратной таре. 160 кг – поставка в оборотной таре (тара не оплачивается Покупателем) |
|  | Баллоны стальные 40 дмЗ, давление 15 МПа | шт. | 33 | ГОСТ 949-73 | Норма заполнения – 40 кг либо 20 кг элегаза на один баллон. Дата изготовления баллона – не позднее 2012г. |

Условия поставки: Продукция поставляется поэтапно в течение 6 месяцев с даты подписания договора по заявкам Покупателя. Точное количество товара на каждую партию поставки определяется по предварительной заявке Покупателя.

Срок поставки партии по заявке – 3 рабочих дня. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 5 рабочих дней с момента поступления товара на склад ОАО «ПО «МЗ «Молния».

Место поставки: Москва, Рязанский проспект, 6А

Способ доставки: открытый автомобильный транспорт.

В цену должны быть включены налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на тару, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку на ОАО «ПО «МЗ «Молния».