2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку питательных электронасосных агрегатов для контура высокого давления от «30» мая 2014 года Извещение № 139/4/238 от 23.05.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку питательных электронасосных агрегатов для контура высокого давления, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «23» мая 2014 года № 140523/0601/243.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Какие аналоги данного оборудования (питательные насосные агрегаты) были установлены ранее?
	На аналогичных блоках были установлены насосные агрегаты АПЭ-240-110 производства «Гидромаш».

	2
	Каков предпочтительный тип материалов изготовления (а именно статорные детали корпуса и проточная часть)?
	Материал корпуса должен быть выбран исходя из прочностных характеристик насосного агрегата.

	3
	Имеются ли особые требования к типу конструкции насоса (одно- или двухкорпусное исполнение)?
	Конструкция насоса должна обеспечивать проведение ремонта на площадке эксплуатации.

	4
	Рассматривается ли замещение гидромуфты частотно-регулируемым приводом?
	В комплект поставки должна входить гидромуфта.

	5
	Имеются ли конкретные габаритно-присоединительные размеры по присоединению насоса и агрегата?
	Предпочтительно иметь насосный агрегат с ячейкой в плане 6000х1900мм (с гидромуфтой).

	6
	Согласно п.6 «Объем поставки» Технических требований в поставку входят 2 питательных насоса, а в извещении о проведении запроса предложений указано 4 насоса. Сколько насосов необходимо поставить и в какой комплектации?
	Технические требования выполнены на 1 котел. В поставке два котла, соответственно 4 насосных агрегата.


2

