Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт охранно-пожарной сигнализации ПХРО и системы видеонаблюдения АПБ и ПХРО Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Ремонт охранно-пожарной сигнализации ПХРО и системы видеонаблюдения АПБ и ПХРО Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Срок поставки:

Дата начала – с момента заключения договора

Дата окончания – не позднее 30.09.2013

- Адрес поставки:

- г. Хабаровск ул. Шимановская, 1а;

- 	Хабаровский край, Хабаровский район, 3,8 км на юго-запад от 36-го км автодороги Хабаровск-Владивосток, в районе с. Чирки. ПХРО.

- Объём и характеристики выполняемых работ:

1) Ремонт охранно-пожарной сигнализации санпропускника,  лаборатории, хранилищ ТРО, дизельной, системы видеонаблюдения ПХРО Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» (Хабаровский край, Хабаровский район, с. Чирки);

2) Ремонт системы видеонаблюдения АПБ на объекте: административно-производственная база (г. Хабаровск, ул. Шимановского, 1а).

Состав выполняемых работ и сроки выполнения:

| № п/п | Выполняемые работы | Описание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт охранно-пожарной сигнализации санпропускника, лаборатории, дизельной на ПХРО | Оборудование средствами ОПС санпропускника с лабораторией и дизельной. (согласно НПБ 110-03, «Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») | не позднее 30.09.2013 |
| 2. | Ремонт пожарной сигнализации хранилищ ТРО на ПХРО | Оборудование средствами пожарной сигнализации хранилищ ТРО (согласно НПБ 110-03, «Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») | не позднее 30.09.2013 |
| 3. | Ремонт системы видеонаблюдения ПХРО | - Оборудование 2 камерами наблюдения периметра объекта; - Оборудование 2 камерами наблюдения помещения хранилища ТРО; - Оборудование 2 регистраторами видеонаблюдения поста охраны и ПЦН; - Оборудование линии передачи сигнала видеонаблюдения с регистратора поста охраны на пост ПЦН; - Оборудование 2 дополнительными мониторами поста охраны и ПЦН. | не позднее 30.09.2013 |
| 4. | Ремонт системы видеонаблюдения АПБ | - Замена 5 видеокамер наружного наблюдения; - Замена линий питания и видеосигнала. | не позднее 30.09.2013 |

4.1. Состав оборудования, поставляемого и монтируемого на объектах выполнения работ:

Охранно-пожарная сигнализация:

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А – 48 шт.;

Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ – 6 шт.;

Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП – 2 шт.;

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А – 6 шт.;

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 5 шт.;

Световое табло «Выход» - 15 шт.;

Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 – 3 шт.;

Прибор приемно-контрольный С2000-4 – 1 шт.;

Преобразователь интерфейса С2000-ПИ – 1 шт.;

Клиент системы охранно-пожарной сигнализации (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, ПО Win7) – 1 шт.;

Сервер системы охранно-пожарной сигнализации (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, ПО Win7) – 1 шт.;

Сервер "Орион ПРО" – 1 шт.;

Оперативная задача "Орион ПРО" исп.127 – 1 шт.;

Монитор "Орион ПРО" – 2 шт.;

Администратор базы данных "Орион ПРО" – 2 шт.;

Генератор отчетов "Орион ПРО"– 2 шт.;

Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт.;

Преобразователь интерфейса С2000-ПИ – 1 шт.;

Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ – 1 шт.;

Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD – 5 шт.;

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 3 шт.;

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 2 шт.;

Извещатель охранный объемный Фотон-9 – 18 шт.;

Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 – 6 шт.;

Источник бесперебойного питания Скат-1200 – 6 шт.;

Блок речевого оповещения Рокот-2 – 1 шт.;

Акустическая система АС-2-2 – 8 шт.;

Оповещатель световой Янтарь – 2 шт.;

Оповещатель звуковой Сирена "Свирель" 95Дб, 12В – 2 шт.;

Аккумулятор 7А/ч – 1 шт.;

Аккумулятор 12А/ч – 6 шт.;

Выключатель электрический – 3 шт.;

Розетка 1хRJ-45 5е – 2 шт.;

Патч-корд UTP кат.5, 5е длина 3m – 2 шт.;

Извещатель охранный акустический Астра-С – 26 шт.;

Кронштейн Bracket – 18 шт.

Система видеонаблюдения:

- Видеокамера LTV-CDH-620LH-V2.8-12 – 4 шт.

- Видеорегистратор LTV-DVR-1640-HV – 2 шт.

- Жесткий диск SATA-II 2Tb – 2 шт.

- Себокс-КПО Передатчик-приемник СУ-ДУ-Т – 8 шт.

- Телевизор LED 40" (101 см) Samsung UE40EH5307 – 1 к-т;

- Монитор Samsung 27" S27B750V – 1 к-т.

Административно-производственная база, г. Хабаровск ул. Шимановского, 1а:

Система видеонаблюдения:

- Видеокамера LTV-CDH-620LH-V2.8-12, уличная день/ночь, высокого разрешения с режимом накопления и расширенным температурным режимом –5 шт.

5. Требования к поставщику:

Оказывающая услуги организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в части предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнение работ на средствах обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- лицензия по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2) Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

6. Требования к качеству товара и гарантийным срокам:

- исполнитель предоставляет гарантию на вновь установленное оборудование

в соответствии с паспортной документацией на оборудование;

- исполнитель предоставляет гарантию на свои работы в течение 12 месяцев, в период гарантийного срока устраняет неисправности в работе охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения не позднее рабочего дня, следующего за днём получения извещения о неисправности, в отдельных случаях немедленно;

- неисправное оборудование, направляемое в ремонт, заменяется исполнителем однотипным исправным на период ремонта;

- при выполнении работ исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов;

- исполнитель за счёт собственных сил и средств обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001;

- исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.

- Сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг

Оплата за выполненные работы производится по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ, форм КС-2, КС-3, ОС-3,  получения  счета на оплату,  счета-фактуры.

- Результат, который должен быть достигнут за счет выполненных работ

Обеспечение устойчивой работы охранно-пожарной сигнализации ПХРО, системы видеонаблюдения АПБ и ПХРО Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в исправном состоянии в условиях низких температур и высокой влажности. Обеспечение устойчивой работы системы пожарной сигнализации в автономном режиме.