## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "Хиагда"
_________________ Е.И. Гонтарь
"____" ______________2011 г.
Предприятие на Хиагдинском месторождении
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ОАО "Хиагда". Прирельсовая база. Монтаж пожарной сигнализации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________137,456 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,547 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________118,503 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,405 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,980 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________372,42 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (94,16 руб.): 80% от ФОТ СП (70,62 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 130.53 | 117.7 | 0.31 |  | 130.53 | 117.7 | 0.31 |  | 11.7 | 11.7
2 | ФЕРм10-08-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (94,16 руб.): 80% от ФОТ СП (70,62 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 130.53 | 117.7 | 0.31 |  | 130.53 | 117.7 | 0.31 |  | 11.7 | 11.7
3 | ФЕРм10-08-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (57,94 руб.): 80% от ФОТ СП (43,46 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 81.35 | 72.43 | 0.31 |  | 81.35 | 72.43 | 0.31 |  | 7.2 | 7.2
4 | ФЕРм10-08-003-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (89,67 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (71,54 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 67.08 | 59.62 | 0.33 |  | 134.16 | 119.24 | 0.66 |  | 5.76 | 11.52
5 | ФЕРм08-01-121-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-3, СК-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (56,66 руб.): 95% от ФОТ СП (38,77 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 80.3 | 29.82 |  |  | 160.6 | 59.64 |  |  | 3.1 | 6.2
6 | ФЕРм10-04-066-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Табло сигнальное студийное или коридорное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (229,86 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП (172,77 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 69.09 | 53.16 |  |  | 345.45 | 265.8 |  |  | 6 | 30
7 | ФЕРм10-08-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (364,57 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (290,88 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 30 | 19.21 | 16.16 | 0.31 |  | 576.3 | 484.8 | 9.3 |  | 1.68 | 50.4
8 | ФЕРм10-08-002-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Конструкция для установки извещателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (80,88 руб.): 80% от ФОТ СП (60,66 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 30 | 6.48 | 3.37 | 0.97 |  | 194.4 | 101.1 | 29.1 |  | 0.35 | 10.5
9 | ФЕРм08-01-058-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель нагрузки с приводом: ручным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (315,01 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (229,29 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 5 | 144.08 | 67.92 | 38.65 | 2.63 | 720.4 | 339.6 | 193.25 | 13.15 | 7.06 | 35.3 | 0.21 | 1.05
10 | ФЕРм10-04-066-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Звонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (33,38 руб.): 92% от ФОТ СП (23,58 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 9.7 | 9.07 |  |  | 38.8 | 36.28 |  |  | 1 | 4
11 | ФЕРм08-02-398-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (42,68 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (31,06 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 3 300/100 | 71.08 | 15.79 | 2.42 | 0.14 | 213.24 | 47.37 | 7.26 | 0.42 | 1.68 | 5.04 | 0.01 | 0.03
13 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (294,58 руб.): 95% от ФОТ СП (201,55 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 2 200/100 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 475.3 | 309.84 | 62.4 | 0.24 | 16.29 | 32.58 | 0.01 | 0.02
15 | ФЕРм08-02-149-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (724,24 руб.): 95% от ФОТ СП (495,53 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 2 200/100 | 3975.25 | 164.5 | 2360.25 | 216.68 | 7950.5 | 329 | 4720.5 | 433.36 | 17.1 | 34.2 | 16.44 | 32.88
16 | ФЕРм10-06-079-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (920,79 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (636,71 руб.): 65% от ФОТ | 1 усилительный участок цепи | 12 | 83.26 | 81.63 |  |  | 999.12 | 979.56 |  |  | 9 | 108
17 | ФЕР46-03-009-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (58,66 руб.): 110%*0,94 от ФОТ СП (39,71 руб.): 70% от ФОТ | 100 шт. | 0.1 | 1929.98 | 420.17 | 1509.81 | 147.08 | 193 | 42.02 | 150.98 | 14.71 | 45.77 | 4.58 | 14.62 | 1.46
18 | ФЕРм10-08-019-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Монтаж оборудования: НР (55,05 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (43,92 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 15 | 5.29 | 4.88 |  |  | 79.35 | 73.2 |  |  | 0.5 | 7.5
19 | ФЕРм10-06-034-12 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перевода в текущие цены Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 1. СМР=5,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (21,79 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП (15,07 руб.): 65% от ФОТ | 1 коробка | 1 | 69.64 | 19.24 | 37.69 | 3.94 | 69.64 | 19.24 | 37.69 | 3.94 | 2 | 2 | 0.34 | 0.34
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 98566.71 |  |  |  |  | 372.42 |  | 35.78
Раздел 2. Оборудование
21 | ФССЦ-509-0760 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 применительно | Светильники НБО "Выход" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 5 | 44.28 |  |  |  | 221.4
23 | ФССЦ-509-1252 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 применительно | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М: "Сигнал-20" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3885 |  |  |  | 3885
25 | ЧСИ №4 (33) 2010: п. 15499 | С-200М: Пульт контроля и управления (5872,88/2,91=2018,17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Оборудование | шт | 1 | 2018.17 |  |  |  | 2018.17
27 | ЧСИ №4 (33) 2010: п. 15500 | С-2000-КПБ: контрольно-пусковой блок (цена:2423,73/2,91=832,89) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Оборудование | шт | 1 | 832.89 |  |  |  | 832.89
29 | ФССЦ-509-1876 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 30 | 75.15 |  |  |  | 2254.5
31 | ФССЦ-509-1898 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 5 | 75.04 |  |  |  | 375.2
33 | ФССЦ-509-1810 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 1 | 77.5 |  |  |  | 77.5
35 | ФССЦ-509-1786 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 применительно | Оповещатель звуковой: Маяк-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 4 | 27.16 |  |  |  | 108.64
37 | ФССЦ-509-1811 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 применительно | Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 1 | 155 |  |  |  | 155
39 | Прайс-лист | Кабель огнестойкий КШСЭнг-FRLS 1x2x0.52 (18,23/2,91=6,26) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Оборудование | м | 500 | 6.26 |  |  |  | 3130
41 | ФССЦ-509-1827 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | м | 180 | 0.83 |  |  |  | 149.4
43 | ФССЦ-509-1834 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | м | 20 | 3.3 |  |  |  | 66
45 | ФССЦ-503-0453 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Коробка универсальная марки: УК-П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2011 Индексы перевода в текущие цены на оборудование Министрерства Регионального развития (№18769-АП/08 от 15.07.11г.): приложение 4. СМР=2,91 Монтаж оборудования | шт. | 15 | 6.01 |  |  |  | 90.15
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 38888.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 25856.52 | 3514.52 | 5212.07 | 465.82 |  | 372.42 |  | 35.78
Накладные расходы | [8 empty] | 3534.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 2535.74
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 98566.71 |  |  |  |  | 372.42 |  | 35.78
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 38888.8
Итого | [8 empty] | 137455.51 |  |  |  |  | 372.42 |  | 35.78
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 11148.87
Машины и механизмы | [8 empty] | 5212.07
ФОТ | [8 empty] | 3980.34
Оборудование | [8 empty] | 5981.06
Накладные расходы | [8 empty] | 3534.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 2535.74
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 137455.51 |  |  |  |  | 372.42 |  | 35.78
Заместитель генерального директора ОАО "Хиагда"
[8 empty] | по капитальному строительству | [6 empty] | В.Г. Коломиец
[8 empty] | Начальник отдела КС | [6 empty] | Ю.С. Загидулин
[8 empty] | Зам.начальника ОКС по планово-сметному контролю | [6 empty] | Е.П. Корниенко
[8 empty] | Инженер ОКС ОАО "Хиагда" | [6 empty] | В.Е. Кутузов
[8 empty] | Инженер-сметчик ОКС ОАО "Хиагда" | [6 empty] | Е.А. Великданова