Том 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора субподряда на выполнение работ по объекту: «Строительные работы, монтаж систем вентиляции, технологического оборудования, проведение электромонтажных работ, систем пожарной сигнализации и автоматизации в помещении для хранения ЛВЖ и ГЖ в корп.715А»  (далее - «Работы»).

- Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно проекту и действующим СНиП, ГОСТ.

Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором субподряда.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к допускам на объект: Пропускной режим в соответствие с п. 5.3.19. проекта договора.

- Объем выполняемых работ: выполнение работ по объекту: «Строительные работы, монтаж систем вентиляции, технологического оборудования, проведение электромонтажных работ, систем пожарной сигнализации и автоматизации в помещении для хранения ЛВЖ и ГЖ в корп.715А», в соответствии с Приложениями к настоящей Технической части (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами)*.

Со сметной документацией можно   ознакомиться  в  ОП АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»  по адресу: УР, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 10. Контактное лицо: Власова Е.В. тел. (34141) 3-64-81.

- Срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.13.1. договора субподряда.

Окончание работ: в течение 45 недель с момента начала работ.

- Срок гарантии качества: в соответствии с Проектом договора субподряда.

- Порядок приемки работ: в соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.