Участникам процедуры закупки
Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом предполагаемого участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку вентоборудования первоочередных зданий (извещение 121227/0528/652 от 27.12.2012) сообщаем:

Вопрос:

Можете подсказать на базе какого контроллера выполненны шкафы автоматики приточных установок в спецификации по лоту №189/00-2012 "Вентоборудование первоочередных зданий".
Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что для  первоочередных зданий  изготовлены шкафы автоматики приточных установок АПТС "Дубна" 00CXV40 – изготовитель ОАО "Приборный завод "Тензор".
