                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Высота подвеса светильника h, м
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1.1 Электрооборудование светильников
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 1 Произвести демонтаж светильников
  1.1 РСП-400 с лампой ДРЛ-400Вт
  1.2 РСП-250 с лампой ДРЛ-250Вт

  1.3 ЛСП 2х40 с лампами ЛБ 40Вт

  1.4 ЛПО 4х80 с лампами ЛБ 80 Вт

  1.5 ПСХ-60 с ЛН 60 Вт

  1.6 НСП-100 с ЛН 100Вт
 2 Произвести монтаж светильников
   2.1  Триада 2Д-90
   2.2  Триада 2Д-60
   2.3   СПО-18/100

   2.4   СПО-70/100 

   2.5   ЖКХ  ДБО 03-16
	шт
шт

шт

шт
шт

   шт
   шт
шт

шт

шт
   шт
   
	270
30
1800
200

300

400

270

30

1800

200

700
	         7-8
         5-6

         3-4

3-4

4

2,5-3

7-8

5-6

3-4

3-4

2,5-3
	


Ведомость дефектов № ____ от «__  »             2010 г.





На капитальный ремонт сетей освещения зданий завода РТ-1          инв. № 


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





Утверждаю


____________________


«____»______________








