Вопрос: на каком расстоянии друг от друга находятся конденсатор и чиллер, а также перепад высот между ними.

Ответ:
1) длина трассы от конденсатора до чиллера – 30 метров;
2) перепад высот между чиллером и конденсатором – 8.800 (8,8 м). Чиллер расположен ниже конденсатора. Подъем трассы с отм. -2.800 до отм. 6.000, затем проход над дорогой 11 метров в кабель-канале и опуск на отм. 1.200 к конденсатору.
