ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

низковольтного оборудования
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. АД12 16.030 УХЛ4 ПЕРЕМ. 240В 50ГЦ 1Р20 ,IN-16А , IN-30MA
	шт
	14
	 
	01.04.2015 г.-20.04.2015 г.

	2
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. СЕРИИ MULTI 9 DPN N VIG 16KA, 16A, 30MA
	шт
	5
	 
	

	3
	Автоматический выключатель              ВА47-29-1Р-2А.
	шт
	3
	 
	

	4
	Автоматический выключатель              ВА47-29-3Р-3А.
	шт
	3
	 
	

	5
	Автоматический выключатель              ВА47-29-3Р-5А.
	шт
	3
	 
	

	6
	Автоматический выключатель              ВА47-29-3Р-8А.
	шт
	3
	 
	

	7
	Автоматический выключатель      GV2ME32.
	шт
	5
	Ток - макс.32А
	

	8
	Автоматический выключатель   C60H-DC2P  10А
	шт
	3
	 
	

	9
	Автоматический выключатель   C60H-DC2P  1А
	шт
	3
	 
	


	10
	Автоматический выключатель   C60H-DC2P  4А
	шт
	3
	 
	

	11
	Автоматический выключатель   C60H-DC2P  6А
	шт
	3
	 
	

	12
	Автоматический выключатель ВА 47-63, 2P 10А (C) 4,5kA   EKF PROxima
	шт
	6
	номинальный ток - 10А 
Количество полюсов - 2 
характеристика - С 
предельная коммутац. спос. -  4,5кА
	

	13
	Автоматический выключатель ВА 47-63, 2P 16А (C) 4,5kA   EKF PROxima
	шт
	6
	номинальный ток - 16А 
Количество полюсов - 2 
характеристика - С 
предельная коммутац. спос. -  4,5кА
	

	14
	Автоматический выключатель ВА 47-63, 3P 25А (C) 4,5kA   EKF PROxima
	шт
	3
	номинальный ток - 25А 
Количество полюсов - 3 
характеристика - С 
предельная коммутац. спос. -  4,5кА
	

	15
	БЛОК ПИТАНИЯ PW24 V1A
	шт
	2
	производитель - Лаборатория ДЭП,г.Москва 
напряжение питания, В - пост. и переменное 100-350 
Напряжение на выходе - (+ -) 24 В 
ток нагрузки - 1А
	

	16
	БЛОК ПИТАНИЯ PWRZA
	шт
	1
	производитель - Лаборатория ДЭП,г.Москва 
напряжение питания, В - пост. и переменное 100-350 
выходное напряжение 1 - (+ -) 24 В 
выходное напряжение 2 - пост.220 В 
ток питания - 5А
	

	17
	Блок питания БП 20 АМ.
	шт
	5
	 
	

	18
	БЛОК ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ БПС-21М-1ВЦТ
	шт
	1
	Диапазон измерений - Содержание кислорода в воздухе шкала 0-30%
	

	19
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВU/TEL -220-05А
	шт
	1
	Габаритные  размеры, мм, не более - 192х120х61 
напряжение питания, В - 230 
Максимальный ток в цепи управления при отключении, мА - 12 
Максимальный ток в цепи управления при включении, мА - 9 
Средняя нарабтка на отказ, не менее, часов - 100000 
Средний срок службы, не менее, лет - 25 
Масса блока, не более, кг - 2
	

	20
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВР/TEL -220-02А
	шт
	1
	Потребляемая мощность - 35 Ва 
Напряжение на выходе - 230±10 
Габариты устройства, мм - 180х132х61 
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В - 220 
Масса блока, не более, кг - 2 
Уровень срабатывания реле сигнализации при: превышении выходного напряжения, В   принижение выходного - 265±15  205±10
	

	21
	БЛОК ЭЛ. ПРИВОДА ЗАДВИЖКИ БЭЗ -3П -1Ц -220В~380В
	шт
	10
	 
	

	22
	БОКС КМПН 2/4 (ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КРЫШКОЙ , 1РЯД 4 МОДУЛЯ "ИЭК")
	шт
	8
	исполнение - однорядный, на 4 автоматических выключателя, с крышкой
	

	23
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВВ I-16A( SH201L -C16 IP 16A 4.5kA )
	шт
	20
	 
	

	24
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВВ I-25A( SН201L -C25)
	шт
	15
	 
	

	25
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29 25А. 3-Х ФАЗНЫЙ
	шт
	10
	 
	

	26
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29 32А. 3-Х ФАЗНЫЙ
	шт
	10
	 
	

	27
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29 С 2А 2П
	шт
	5
	назначение - для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку 
номинальный ток - 2А 
Количество полюсов - 2 
крепление - DIN-рейка 
Характеристика действия электромагнитной защиты - тип С
	

	28
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29 С 4А 2П
	шт
	5
	назначение - для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку 
номинальный ток - 4А 
Количество полюсов - 2 
крепление - DIN-рейка 
Характеристика действия электромагнитной защиты - тип С
	

	29
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. для защиты электродвигателей Т 4N 250 PR222MP In=160 3p FF
	шт
	3
	 
	

	30
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Т 4N 250 PR222MP ln=200 3p FF
	шт
	2
	 
	

	31
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29 С16А.1П
	шт
	10
	 
	

	32
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29 С40А. 3П
	шт
	15
	 
	

	33
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП-15 К 21 В 221
	шт
	10
	 
	

	34
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ВКО 34 ПУХЛ I=100
	шт
	1
	Комплектация - с микропереключателем МП2101
	

	35
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ВКО 35П УХЛ1~380В IP54 I=240 БЕЗ РЕЗИСТОРА
	шт
	1
	Комплектация - с микропереключателем МП2101
	

	36
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПП-25/4П-М3 25А,220В
	шт
	6
	 
	

	37
	Источник бесперебойного питания ИБП ДПК-1/1-1-220
	шт
	4
	Артикул - SM1181 
Мощность - 1000 ВА 
Напряжение на выходе -   220В 
Время переключения на батареи -  0мсек
	

	38
	КАБЕЛЬ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ LEMO-LEMO ДВОЙНОЙ 1,2М
	шт
	1
	 
	

	39
	КАБЕЛЬ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ LEMO-LEMO ОДИНАРНЫЙ 1,2М
	шт
	1
	 
	

	40
	Конденсатор СВВ 61А
	шт
	10
	Частота - 50\60Hz 
Емкость - 15mF+5%SH 
Мощность - 630vac
	

	41
	Конденсатор СВВ 61А
	шт
	10
	Частота - 50\60Hz 
Емкость - 10mF+5%SH 
Мощность - 630vac
	

	42
	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ-1-20
	шт
	5
	масса - 0,018кг 
номинальный ток - 20А 
Мощность - 3,8кВт 
количество контактов NO,NC - 1. 1. 
количество модулей - 1
	

	43
	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ-2-25
	шт
	5
	масса - 0,036кг 
номинальный ток - 25А 
номинальное напряжение - 4,5кВт 
количество контактов NO,NC - 2 , 0. 
количество модулей - 2
	

	44
	МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА DIN16-220
	шт
	2
	производитель - Лаборатория ДЭП,г.Москва 
ТУ - 4205-002-48531244-99 
кол-во входных дискретов - 16 
напряжение входное - 220 В
	

	45
	МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА DOUT 8-R07
	шт
	3
	производитель - Лаборатория ДЭП, г.Москва 
ТУ - РЭ 4252-001-86507412-2008 
кол-во выходных дискретов - 8
	

	46
	МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ Ind4
	шт
	3
	Диапазон рабочих температур, град 0 С - от 40 до +70 
производитель - ООО "Компания ДЭП" 
потребляемый ток - (макс)45мА 
масса - 0.75кг 
Напряжение питающей сети, В - 24(9-30)В 
назначение - для индикации отпаек РПН на ГПП-Лесная, Модуль является частью комплекса ДЕКОНТ и предназначен для отображения десятичных чисел на 7-ми сегментном 4-х разрядном индикаторе. 
Интерфейсы - SYBUS 
Отображение - 7-сегментное, 4 знака 
Размер знака - 14х8мм 
Сборка монтажа - на панель , толщина монтажной панели - 0,5-3мм 
Степень защиты оболочки - IP54 
ТУ -  4240-001-48531244-2003
	

	47
	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ НБх-0(16;25) ТЕРМОФИТ
	шт
	6
	назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 16;25
	

	48
	ОСНОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ППТ-10
	шт
	30
	ГОСТ - 15150-69, 15543,1-89
	

	49
	Переключатель  пакетный ПП 3-100/Н2 М2-пл.56   (100А, пластмассовый корпус, IP56)
	шт
	2
	номинальный ток - 100А 
Количество полюсов - 3 
номинальное напряжение - 380В 
крепление - Винтами на монтажную поверхность 
Материал корпуса - Ударопрочный негорючий пластик 
Установочные размеры, мм - 127×127мм 
номинальная частота - 50Гц 
Степень защиты - IP56 
Кол-во направлений - 2 
Кол-во положений - 3
	

	50
	Переключатель  пакетный ПП 3-40/Н2 М3 исп.3   (40А, 2 направ., IP00)
	шт
	5
	номинальный ток - 40А 
Количество полюсов - 3 
номинальное напряжение - 380В 
крепление - С помощью нижней монтажной скобы 
Материал корпуса - Ударопрочный негорючий пластик 
Установочные размеры, мм - 128мм 
номинальная частота - 50Гц 
Степень защиты - IP00 
Кол-во направлений - 2 
Кол-во положений - 3 
Исполнение по способу крепления - 3
	

	51
	Переключатель  пакетный ПП 3-63/Н2 М2-пл.56   (63А, пластмассовый корпус, IP56)
	шт
	5
	номинальный ток - 63А 
Количество полюсов - 3 
номинальное напряжение - 380В 
крепление - Винтами на монтажную поверхность 
Материал корпуса - Ударопрочный негорючий пластик 
Установочные размеры, мм - 127×127мм 
номинальная частота - 50Гц 
Степень защиты - IP56 
Кол-во направлений - 2 
Кол-во положений - 3
	

	52
	Переключатель  пакетный ПП 3-63/Н2 М3 исп.3   (63А, 2 направ., IP00)
	шт
	5
	номинальный ток - 63А 
Количество полюсов - 3 
номинальное напряжение - 380В 
крепление - С помощью нижней монтажной скобы 
Материал корпуса - Ударопрочный негорючий пластик 
Установочные размеры, мм - 128мм 
номинальная частота - 50Гц 
Степень защиты - IP00 
Кол-во направлений - 2 
Кол-во положений - 3 
Исполнение по способу крепления - 3
	

	53
	Переключатель кулачковый поворотный.
	шт
	3
	исполнение - -90-0-4G10-69-U-S1-R014
	

	54
	Переключатель кулачковый поворотный.
	шт
	3
	исполнение - -60-0-60-4G10-590-U-R014
	

	55
	Переключатель кулачковый поворотный.
	шт
	3
	исполнение - -90-0-4G10-662-U-R014
	

	56
	Переключатель кулачковый поворотный.
	шт
	3
	исполнение - -60-0-60-4G10-1083-U-R014
	

	57
	Переключатель кулачковый поворотный.
	шт
	3
	исполнение - 0-1-0-4G16-589-U-S25-R112
	

	58
	Переключатель кулачковый поворотный.
	шт
	3
	исполнение - -90-0-4G80-72-U-S1-R212
	

	59
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕК 20-ТОЧ. ПТИ-М
	шт
	3
	 
	

	60
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ВТФ-10 10А
	шт
	50
	ГОСТ - 15150-69,
	

	61
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ВТФ-6 6А
	шт
	50
	 
	

	62
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПР-2 500В 100/80А
	шт
	50
	 
	

	63
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПР-2 500В 200/100А
	шт
	15
	производитель - ООО "Партнер" С-Петербург 
ГОСТ - Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ток плавкой вставки - 100А 
Для корпуса ПР-2 с номинальным током - 200А
	

	64
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПР-2 500В 60/10А
	шт
	50
	 
	

	65
	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222/3
	шт
	5
	номинальный ток - 10А 
напряжение питания, В - 660
	

	66
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60/25 А
	шт
	4
	 
	

	67
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60/63 А
	шт
	99
	ГОСТ - Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 63А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 60А
	

	68
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/50 А
	шт
	15
	ГОСТ -  Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 50А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 100А
	

	69
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/100 А
	шт
	42
	ГОСТ - Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 100А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 250А
	

	70
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 400/315 А
	шт
	16
	ГОСТ - Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 315А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 400А
	

	71
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 400/355 А
	шт
	6
	ГОСТ - Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 355А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 400А
	

	72
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППН-33 /32 А (ГАБАРИТ 00)
	шт
	3
	ГОСТ - Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98), ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 262-2-1-8), Р МЭК 60269, ГОСТ 31196.2-2012, ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 32А 
Номинальный ток предохранителя ППН-33 - 160А 
Габарит - 00
	

	73
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППН-33 -80А (Номин.ток 160А, ток плавк. вставки 80А)
	шт
	3
	номинальный ток - 160А 
ГОСТ - Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
ток плавкой вставки - 80А 
Габарит - 00
	

	74
	Пускатель бесконтактный ПБР-3И-16.
	шт
	5
	климатическое исполнение - УХЛ3.1 
Коммутируемый ток - 10А 
Конструктивное исполнение - настенное
	

	75
	Пускатель нереверсивный ПМ12К-016153 УХЛ4а, 220v DC
	шт
	2
	 
	

	76
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3210-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р (IP40 С ТР)
	шт
	1
	 
	

	77
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-5210-ПУХЛ4А 380В, 2З+2Р
	шт
	1
	 
	

	78
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-22
	шт
	10
	постоянное напряжение - 220В
	

	79
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ 884 =220
	шт
	3
	Ток - Пост. 220 в.
	

	80
	Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз  РНПП-311М
	шт
	10
	Напряжение - 380…400В 
количество фаз - три
	

	81
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-11 УХЛ4 U=220В
	шт
	5
	крепление - переднее
	

	82
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-8 УХЛ4 U=220В
	шт
	5
	присоединение - переднее
	

	83
	Реле промежуточное РПм-21-УХЛ4
	шт
	5
	Ток - Пост. 110 в. 
контакты - 4НО+2НЗ
	

	84
	Реле промежуточное РПм-21-УХЛ4
	шт
	5
	Ток - Пост. 220 в. 
контакты - 4НО+2НЗ
	

	85
	Реле промежуточное РПм-23-УХЛ4
	шт
	5
	Ток - Пост. 110 в. 
контакты - 4НО+2НЗ
	

	86
	Реле промежуточное РПм-23-УХЛ4
	шт
	5
	Ток - Пост. 220 в. 
контакты - 4НО+2НЗ
	

	87
	ТРАНСФОРМАТОР ТШП-0.66-0.5-150/5
	шт
	30
	 
	

	88
	ТРАНСФОРМАТОР ТШП-0.66-0.5-200/5
	шт
	30
	 
	

	89
	Устройство грозозащиты DTR 2\30\1500-L двухканальное
	шт
	1
	 
	

	90
	ШИНА НУЛЕВАЯ НА DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-Д-С IEK
	шт
	25
	артикул - YNN10-69-6D-K07 
Размер шины - 6*9мм 
количество отверстий - 6шт
	

	91
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ-9 (НАСТЕННЫЙ)
	шт
	5
	Описание - металлический, вводной автоматический выключатель на 63А, групповые на16А, размер220х300х120 , степень защиты IP31,  количество автоматических выключателей 9
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок, предусмотренный заводом-изготовителем. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Подготовил: 

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

