[image: image1.jpg]YTBepxaaro:

3aM. I[IaBHOTO HHKEHEpa IO YHEpreTHKe

CD/“ H.B. JIapuonos

A5 2015r.

TexHngeckoe 3ananue

IIpeamer 3akynkm: PeMoHT KHPIHYHON J[EIMOBO Tpy6s H=80M, mHB.NeS5702673.

»

COI''TACOBAHO: iR

I'naBHBI SHEpreTHK ~__O.H. Jlo6os,




 
Техническое задание
на выполнение   работ:  
,, Ремонт  кирпичной дымовой трубы,инв.№5702673.”  

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт   дымовой трубы Н=80м,инв.№5702673


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	               Промышленная кирпичная дымовая труба Н=80м, Dу = 3,0м;
  -Назначение:для удаления отходящих газов от 4-х паровых котлов ДКВР-20/13;В

 качестве топлива для котлов используется природный газ. Резервным топливом

 является мазут.   
 -Фундамент: монолитный железобетонный;                                            

 -ствол трубы: высота ствола-80м; материал- кирпич глиняный М-100
 -светофорная площадка-2шт. на отм.+45м и на отм.+75м;
  - газоходы-4шт.
 - Строительство трубы велось по типовому проекту шифра Н2216-01,   разработанному  ВНИПИ «Теплопроект».


	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До выполнения работ  разработать,  согласовать и утвердить  проект производства работ(ППР) по ремонту кирпичной дымовой трубы Н-80м.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Восстановление ресурса и работоспособности кирпичной дымовой трубы
 

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	 Согласно ведомости объемов работ- приложение 1.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

 -
- 
 -
-  




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская обл., г. Лесной, ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор” цех 006 пром.площадка №8. Зд.17А.   
 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	 с момента заключения договора по 15 сентября 2015г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик гарантирует проведение   работ  по ремонту дымовой трубы Н-80м с качеством, регламентированным нормативными документами, в полном объеме и в сроки, установленные договором. 

   


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы   должны проводится согласно согласованного и утвержденного ППР с оформлением наряда-допуска . 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.  
В случае выхода оборудования из строя в гарантийный период, по вине Подрядчика, ремонт осуществляется Подрядчик за свой счет в полном объеме.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	При выполнении ремонтных работ   согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны соблюдаться требования, в том числе:
            - СО 153-34.21.408-2003 ,,Рекомендации по приемке строительства,реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных”.
   -  РД153-34.-21.523-99 Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях.
    -   Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; 
- ППР-2012  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
   - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
   - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.ПОТ Р М-012-2000; 
    


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	 По окончании ремонтных работ предоставить:
·  Акты освидетельствования скрытых работ;
·  Технические паспорта и сертификаты или другие документы удостоверяющие качество   материалов;   
·  Исполнительные схемы и чертежи;
· Журнал производства работ;
·   Акт приемки трубы и газоходов  в эксплуатацию после ремонта.
  


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт сдачи-приемки работ по форме КС-2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  


                                                                                                                                              РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	                                                        Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	                                Отсутствует


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	   1.
	Ведомость объемов работ
	1

	    
	                                 
	

	  
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Тех. задание составил:
Зам.начальника  цеха 006                            Е.В. Мирошкин     ,, __”  __________2015г.

Начальник цеха 006                                      И.М. Меретяков   ,, __”  __________2015г.

                                                                                                                          Приложение 1
[image: image2.jpg]YTBEPXKIAIO

%/ PI M. Mepertsikos

2015,

BEJOMOCTBH OBBEMOB PABOT
Hex 006. AvimoBasn xupnaunas Tpy6a H=80 m, D=3,0 m. UuB. Ne7412305

Hedexrnr: 3ax:unovenue Ne855-13 OIMb: OrcnoeHue U pa3pyllIeHHE 3aIUTHOIO JIAKOKPACOYHOIO MOKPHITHE
cBerodopHeIX ILToManoKk. HepaBHOMepHas ocajnka GyHAaMEHTOB Ia30X0J0B, TPELIUHBL B KUPIHYHBIX CTEHAX
ra30X0JI0B,0TC/IGEHEE MITYKATYPHOTO CJI0S BHA CTEHAX a30X0/I0B, pa3pyllieHHE 3alUTHOrO 6€TOHHOTO Cllos
NepeMbIYEK ra30X0,/1a, BCITyYHBaHHE MOJIOB [a30X00B, TPYIIUHEI, B3XyTHS NOKPHITHS KPOBJIM U3 pybepouna

ra3soJ0HO0B, pa3p iicHHe GETOHHOM OTMOCTKH Fa30X0J0B U AbIMOBOH TpyObl. TpebyeTcs 3amMeHa J1amn
OCBELLEHHS CBETO3aIUTHOTO OTPAXKASHUI NLIMOBCH TDYOHI.

Ne i HanmenoBanue Ea, Komn.
H3IM
1 2 3 4
. _ Paigea 1. CperodopHbie NIOAIKH
1 O4HCTKA, METALTHYEIKIX MIOBEPXHOCTEH BPYUHYIO HJIH MEXaHU3UPOBAHHbBIM w2 |50
crocof o
2 |06ecnt. sv-anne MOBEPXHOCTY BPYUWYIO M2 [ 50
3 iOrpymm 372 1 0XpacKa METATHYECKHX noBepxHocTel xomnosunueit OC-12-03 2 50
i
Pa:meﬂ 2. Tazoxonst (1300x1200, L=55 m; 2300x3000 L=4,1 m$=, 2300x2400, L.=3,5 M)
4 | IeMOIiaun « MOHTaX IUIKT IIEPEKPITHE KaHaJoB T 72
5 |PeMOHT iJia/IKi CTEH KAPIMYHBIX M3 | 29
6 {TopxpcupobaBHue BHYTPEHHHX MOBEPXHOCTEH 35% , M2 | 924
7 [3aeliKa THCIWE METOIOM HHBEUUPOBAHHS IIEM-TIOMMEPHBIM PaCTBOPOM M 65
8 |Pasbopra OeTOHHBIX MOJOB 70% M2 61
9 jHle6ecivsras HOANOTOBKA C YIUIOTHEHAEM TOIIMHON 70 MM M3 | 43

10 Wcmoﬁgg GCTOBHOIC mona TomuuHok 100 MM ' M3 1 6,1
- Pasne 2. OTMOCTKS mr | 2

11 OuwcTss °T DACTHTENBHOCTH Y4aCTKOB M2 | 151,7

| 12 8070 OTMOCTKH M3 21,23

13 S0TH" TPYHTA BPYSHYR) M3 | 15,17

U_],e6\,, TOTR2S TICIIFOTOBKa c ynJ'IOTHCIII/ICM tomuuHo# 70 MM mmpuHOK 1,0M

14 tm3 10,6

15 M3 | 21,23

16 ‘_Zg_t,on 7.0 CCaIOUHOTO ITBA M 1517

o = L Paizzen 3. Kpozas ‘
C 17 iTHl KpORITH ¥ OTARHA M2, 156

18 T AOKKH M5 59e7CTors 6erona Tomuuuoit 100 mm M3 | 156

9 /,JM3HBIX CBECOB K2 OUMHKOB. Crajm M {134

20 VL M3 HAlAELASMLBD: M4 epHANIOB B IBA €104 U3 TexHosmacta M2 | 156

!

21 ¥c¢ E)LQ' j.})l.\lb[l(dﬂnl/l Bb:UOT(JE'I [ Jio 600 MM Ge3 dapTykoB M2 12,6
|22 Tloip,iov s sepoBOBKE MYCODaE CTPOUTEIIBHOLO T : 40,35
b o Paspea 4. Kposas
, ?_3___}3.131__9 Ao sl Jq‘:v_!_._iI:l _£I_{_9_1_J CI PakICHRS! (MMnm JCBELIEHHUS ) wr 16

LaGE S, ¢ T7< ey __ Hemedura HM.
Klpenty s L///j( = Mipormimg E. B.

Crpanunia 1




 
