## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и __________________________
№ 10-05/________ от " "_____20__г.
Основание:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование ТМЦ | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | количество на 2011 год | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 |  |  | ИНДИКАТОР ПИН-90-2М | ГОСТ 12.2.0070-75 |  | ШТ. | 108
2 |  |  | ШТАНГА ОПЕРАТИВНАЯ ШО-10 | ГОСТ20494-2001 |  | ШТ. | 2
3 |  |  | ИНДИКАТОР УВН-90 | ГОСТ20493-200 |  | ШТ. | 3
4 |  |  | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ АК-11А-4 | ТУ16-523.401-78 или эквивалент |  | ШТ. | 8
5 |  |  | ТЕРМОКОМПЕНСАТОР ТКР-4 | ГОСТ 9097-02 |  | ШТ. | 3
6 |  |  | ПИРОМЕТР С-110 | ГОСТ 12997-84; ГОСТ 17675-87 |  | ШТ. | 1
7 |  |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ Е858/1 (ВХ:45-55ГЦ U=100В;ВЫХ:0-5MA) | ТУ 25-0415.046-85 или эквивалент |  | ШТ. | 4
8 |  |  | ИСП. МЕХАНИЗМ МЭО-630/25 | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 8
9 |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО 1600/25-0,25-Н92КУ2 | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 2
10 |  |  | КЛЕЩИ К4575 0.6КВ | ГОСТ12.2.0070-75 |  | ШТ. | 10
11 |  |  | КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТ.Ц-4505 | ГОСТ 12.2.0070-75 |  | ШТ. | 3
12 |  |  | МЕГОМЕТР М4100/4 ЭС0202/2Г | ГОСТ 12.2.0070-75 |  | ШТ. | 8
13 |  |  | МИЛЛИАМПЕРМЕТР М4264 (0-5МА) | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 3
14 |  |  | МИЛЛИАМПЕРМЕТР ЩО 02.04-2МА-ПОСТ.ТОК | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 4
15 |  |  | МУЛЬТИМЕТР DT-831 S | ГОСТ 12.2.0070-75 |  | ШТ. | 3
16 |  |  | МИЛЛИАМПЕРМЕТР М4264,0-30МА | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 3
17 |  |  | ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПЕТЛИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ MZC-200 | ГОСТ 12.2.0070-75 |  | ШТ. | 1
18 |  |  | МУЛЬТИМЕТР АМ-1038 | ГОСТ12.2.0070-75 |  | ШТ. | 1
19 |  |  | МУЛЬТИМЕТР АМ-1060 | ГОСТ12.2.0070-75 |  | ШТ. | 1
20 |  |  | ВОЛЬТМЕТР М-42300 0-600В | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 4
21 |  |  | ВОЛЬТМЕТР Э365 0-500В | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 10
22 |  |  | ВОЛЬТМЕТР Э378; 0-500В | ГОСТ 8711-78 |  | ШТ. | 12
23 |  |  | ВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ МА-19 300 В (LUMEL) | ГОСТ8711-78 |  | ШТ. | 1
24 |  |  | ВОЛЬТМЕТР ЕА-19 6300/100 В СО ШКАЛОЙ 7200 В (LUMEL) | ГОСТ8711-78 |  | ШТ. | 1
25 |  |  | ЧАСТОТОМЕР ЩЧ120 45-65ГЦ 220В | ГОСТ15150-69,ГОСТ14255-69 |  | ШТ. | 8
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (ХХ%): __
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок поставки: апрель 2011г.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
От Поставщика | [6 empty] | от Покупателя
_____________________________ | [6 empty] | ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________ /________________/ | [6 empty] | ________________ /А.В. Кудрявцев/
м.п | " "______________2011 г | [5 empty] | м.п. " "_______________2011 г