Техническое задание 

на разработку проектной документации на подключение, на подключение и настройку, и обучение обслуживающего персонала пользованию  РПУ 03.3 или аналогичного оборудования
(наименование товаров, работ, услуг)

№ ______ от «_____»______________2012 г.

1. Наименование оказываемых услуг

Разработка проектной документации на подключение регистраторов параметров работы подъемных установок РПУ 03.3, подключение и настройку, и обучение обслуживающего персонала.
2. Описание услуг 
Услуги включают в себя:

     - проектную привязку;

- пуско-наладку;

- ознакомление персонала правилам пользования регистраторами параметров работы подъемной установки РПУ 03.3, изготовленными по ТУ 4222-002-26596792-2006 или их аналогами. Аналоги регистратора параметров РПУ 03.03:РПУ 03.1; AR-4C;  УРП.
3. Заказчику  передается:
-  проектная документация на подключение регистратора к подъѐмной установке (входит в объем работ) в течение 30 дней после проведения работ по подключению и настройке;
-  схема устройства (принципиальная, схема соединений);

-  техническое описание;

-  лицензионное программное обеспечение.
4. Требования к количеству, объему оказываемых услуг
4.1. Согласно спецификации №1, Услуги входят в стоимость поставляемого товара, являющейся приложением №1 к договору поставки.
4.2. Поставщик разрабатывает проектную документацию на подключение регистратора параметров к подъёмной установке.
4.3. Поставщик выполняет работы по подключению и настройке регистраторов параметров. 4.4.Поставщик знакомит обслуживающий персонал с основами работы с регистраторами и расшифровке его записей.
4.5. Поставщик устраняет недостатки по гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5. Требования к месту оказания услуг

5.1. Поставщик обязан оказать услуги по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг

6.1. Устройство собирается в шкафу со степенью защиты IP 50 по ГОСТ-14254-96 и соответсвует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 60950-2002, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-998.2. 
8.3.Регистратор параметров работы подъёмной машины  должен быть сертифицирован как тип средств измерений Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии. 
7. Требования к поставщику
7.1. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного, подключенного и настроенного   оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
7.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемое  оборудование и его комплектующие новые, выпущенные в 2011-2012г.г.
7.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставленное оборудование изготовлено по  ТУ 4222-002-26596792-2006 или его аналогу и разрешено к применению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Инициатор закупки: 
Заместитель директора проекта «Освоение Аргунского и 

Жерлового месторождений (рудник №6)»



Мораш А.В.

Инженер-механик







Кузьмин В.Ф.
Согласовано: 

Директор департамента – директор проектов 

промышленной автоматизации и связи                                                    Лучников В.В.
