Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» май 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку установки для получения порошков IKA артикул AVR1MFI/PULF-RF-2 в количестве 1шт.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Установка для получения порошков IKA артикул AVR1MFI/PULF-RF-2 в количестве 1шт. |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 4 665 366,00 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | 100% по факту поставки продукции в полном объеме |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 90 дней с даты подписания договора |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Доставка силами поставщика на склад Заказчика в ЗАТО г.Саров, Нижегородская область. |
| Требования к участнику процедуры закупки | Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо. Поставщик должен быть официальным представителем предприятия-изготовителя продукции фирмы – «IKA – Werke GMBH & CO.RG» и «Frisch». |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Установка для получения порошков. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Технические характеристики: Размол полимерных материалов, Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 22 Напряжение 230 / 115 V Частота 50/60 Hz Потребляемая мощность 1000 W Тип процесса Поточный В составе установки для получения порошков: MF 10.1 Режуще-перемалывающая насадка 1шт. MF 10 basic фирмы «IKA – Werke GMBH & CO.RG» Привод для тонкого измельчения 1шт., Для перемалывания пористых веществ, таких как бумага и растительные образцы, а также для пластмасс и материалов с низким удельным весом. Перед выходом из насадки, материал проходит через специальное сменное сито. Перемолотый материал может быть собран в сосуд со стандартным шлиф-конусом NS 29. Окружная скорость 22.5 m/s Макс. размер гранул материала 15 mm Материал контейнер Нерж. сталь 1.4308 Материал в контейнере охлаждаемый сухим льдом, Размеры 320 x 560 x 300 mm Вес 2.2 kg. MF 10.2 Ударная перемалывающая насадка 1шт.: Для перемалывания твердых и хрупких веществ, таких как минералы, строительные материалы с твердостью до 6 по Моосу. Перед выходом из насадки, материал проходит через специальное сменное сито. Перемолотый материал может быть собран в сосуд со стандартным шлиф-конусом NS 29. Тип процесса Поточный Окружная скорость 31.4 m/s Макс. твердость материала 6 Mohs Макс. размер гранул материала 10 mm Материал контейнер Нерж. сталь 1.4308 Материал в контейнере охлаждаемый сухим льдом Размеры 320 x 450 x 300 mm Вес 2.7 kg Сменные сита (нержавеющая сталь) 0.25, 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 мм 1 комп. Размольный стакан с крышкой и уплотнительным кольцом объемом 80мл, нитрид кремния 2 шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Запасное уплотнительное кольцо PTFE 80/65мм 4шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Запасное уплотнительное кольцо PTFE 90/75мм 4шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Крышка для заполнения стакана газом с 2-мя клапанами и уплотнителем для размольных стаканов объемом 80мл из карбида вольфрама 2шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Запасное уплотнительное кольцо из витона для крышки заполнения стакана газом для размольных стаканов объемом 80мл 2шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Система дополнительного зажима для размольных стаканов объемом 80мл 2шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Мелющие шары из нитрида кремния диаметром 10мм (1компл. 300 шт.) (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Размольный стакан с крышкой и уплотнительным кольцом 250мл из нитрида кремния 2шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Крышка для заполнения стакана газом с 2-мя клапанами и уплотнителем для размольных стаканов объемом 250мл из карбида вольфрама 2шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Мелющие шары из оксида циркония диаметром 10мм (1копл. 300шт.) (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Мелющие шары из оксида циркония диаметром 5мм (1копл. 300шт.) (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Мелющие шары из карбида вольфрама диаметром 5мм (1копл. 300 шт. ) (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»), Адаптер для стаканов 80 мл. 2 шт. (для Pulverisette 5 фирмы «Frisch»). «Frisch»), |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Обучение персонала работе на данной установке. Возможна досрочная поставка продукции поставщиком. |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Качество и комплектность продукции должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ на конкретную модификацию продукции. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами. Гарантийный срок на продукцию 12 месяцев с даты поставки продукции, пост-гарантийное обслуживание. Срок гарантии качества продукции устанавливается производителем продукции. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) |  |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г., № П-7 от 25.04.1966 в действующих редакциях |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Приложено (отсутствует) |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: