## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка НКУ для насосов системы смазки для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 5.ИСУП.5982428 |  | Блок для шкафа НКУ РУ | П1/2АО.T434-15 1W УХЛ3.1 | с адаптером, автоматическим выключателем C60H-DC, 2Р, Iном=4A, кривая«C»(№ по каталогу A9N61524) и контактором LC1-D09M7 с комплектом монтажных частей для размещения и подключения | ПВИФ.656000.003 ТУ | 2 | I | R4.05143.2.0.35 | 1 |  | R4.05143.3.0.36 | 1 | 12 | шт | 4119.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-15 | Для монтажа блоков в шкафах: 4DV01R01(место 10), 4DV02R01(место 10), 4DW02R01(место 11), 4DW04R01(место 11), 4DX01R01(место 11), 4DX03R01(место 11) вместо фальшпанелей(см. Приложение А) |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8329 | 2015-12-17
2 | 5.ИСУП.5982429 |  | Блок для шкафа НКУ РУ | П1/2АО.T434-15 1W УХЛ3.1 | с адаптером, автоматическим выключателем C60H-DC, 2Р, Iном=4A, кривая«C»(№ по каталогу A9N61524) и контактором LC1-D09M7 с комплектом монтажных частей для размещения и подключения | ПВИФ.656000.003 ТУ | 4 | II | R4.05143.2.0.35 | 2 |  | R4.05143.3.0.36 | 2 | 2 | шт | 4119.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-15 | Для монтажа блоков в шкафу 4DT07R02(место 11) вместо фальшпанели(см. Приложение Б) |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8329 | 2015-12-17
3 | 5.ИСУП.5982430 |  | Блок для шкафа НКУ РУ | П1/2АО.T434-15 1W УХЛ3.1 | с адаптером, автоматическим выключателем C60H-DC, 2Р, Iном=4A, кривая«C»(№ по каталогу A9N61524) и контактором LC1-D09M7 с комплектом монтажных частей для размещения и подключения и фальшпанелью | ПВИФ.656000.003 ТУ | 4 | II | R4.05143.2.0.35 | 3 |  | R4.05143.3.0.36 | 2 | 3 | шт | 4119.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-15 | Для монтажа блоков в шкафах: 4DJ01R01(место 11A), 4DK01R01(место 11A), 4DQ05R01(место 11A) вместо фальшпанелей и фальшпанелью на месте 11B(см. Приложение Б) |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8329 | 2015-12-17
4 | 5.ИСУП.5983070 |  | Выключатель автоматический | iC60N | 2Р, Iном=3A, кривая«C»(№ по каталогу A9F74203) | - | 4 | II | R4.05143.2.0.35 | 4 |  | R4.05143.3.0.36 | 6 | 10 | шт | 271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8329 | 2015-12-17
5 | 5.ИСУП.5983644 |  | Источник питания | QUINT-PS/1AC/24DC/10 | с однофазным входом, выходом 24B постоянного тока, 10A | - | 4 | II | R4.05143.2.0.35 | 5 |  | R4.05143.3.0.36 | 8 | 10 | шт | 11875.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/5 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8329 | 2015-12-17
[13 empty] | Итого: | 37 |  | 191503.76 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.