## Общий
[6 empty] | Спецификация на гермоклапаны. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 3.ИСУП.3885319 | 3WW40S001 | Клапан герметический | ПТ 01017-400 | d 400, с электроприводом 2-ПА-12, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 21 |  | R3.04166.3.0.16 | 57,58 | 1 | шт. | 14598.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
2 | 3.ИСУП.5480043 | 3WW40S002 | Клапан герметический | ПТ 01017-400 | d 400, с электроприводом 2-ПА-12, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 21 |  | R3.04166.3.0.16 | 57,58 | 1 | шт. | 14598.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
3 | 3.ИСУП.5480044 | 3WW40S003 | Клапан герметический | ПТ 01017-400 | d 400, с электроприводом 2-ПА-12, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 21 |  | R3.04166.3.0.16 | 57,58 | 1 | шт. | 14598.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
4 | 3.ИСУП.3885507 | 3WW41S001 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 49 |  | R3.04166.3.0.16 | 92,93 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
5 | 3.ИСУП.5480050 | 3WW41S002 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 49 |  | R3.04166.3.0.16 | 92,93 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
6 | 3.ИСУП.3885521 | 3WW42S001 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 69 |  | R3.04166.3.0.16 | 122,123 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
7 | 3.ИСУП.5480055 | 3WW42S002 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 69 |  | R3.04166.3.0.16 | 122,123 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
8 | 3.ИСУП.3885531 | 3WW70S001 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 84 |  | R3.04166.3.0.16 | 143,144 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
9 | 3.ИСУП.5480088 | 3WW70S002 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 84 |  | R3.04166.3.0.16 | 143,144 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
10 | 3.ИСУП.3885548 | 3WW71S001 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 102 |  | R3.04166.3.0.16 | 171,172 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
11 | 3.ИСУП.5480096 | 3WW71S002 | Клапан герметический | ПТ 01017-200 | d 200, с электроприводом ЭПАС-14.1-ОСТ Б-01.А, с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 102 |  | R3.04166.3.0.16 | 171,172 | 1 | шт. | 6971.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
12 | 10.ИСУП.3883030 | 3WW72S001 | Клапан герметический | ПТ 01017-600 | d 600, с электроприводом 2-ПА-44 с ответными фланцами | ТУ 3742-007-05749375-2001 | 4 | III | R3.04166.2.0.14 изм. 1 | 118 |  | R3.04166.3.0.16 | 198,199 | 1 | шт. | 16318.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система физической защиты, здание Караула-3 с сооружением ГО | 2014-09-30 |  | - | БКП 1/4 | Оборудование
[13 empty] | Итого: | 12 |  | 115886.14 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.