| ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| 1 |  | Обогреватель Tactic 500Airelec или эквивалент | Мощность 500вт,напряжение 220/230в,управление электронное,регулировка температуры,режим программирования,защита от мороза,защита от брызг воды,габариты 360х400х80 | 1 | Штука |
| 2 |  | Обогреватель Tactic 2000Airelec или эквивалент | Мощность 2000вт,напряжение 220/230в,управление электронное,регулировка температуры,режим программирования,защита от мороза,защита от брызг воды,габариты 740х450х80 | 233 | Штука |
| 3 |  | Конвектор Primero 1500MW General или эквивалент | Мощность1500вт,напряжение 220/230в,управление механическое,регулировка температуры,защита от мороза,отключение при перегреве,влагозащитный корпус,габариты 600х450х100 | 2 | Штука |
| 4 |  | Конвектор Primero 2000MW General или эквивалент | Мощность2000вт,напряжение 220/230в,управление механическое,регулировка температуры,защита от мороза,отключение при перегреве,влагозащитный корпус,габариты 740х450х110 | 2 | Штука |
| 5 |  | Обогреватель Tactic 1000Airelec или эквивалент | Мощность1000вт,напряжение 220/230в,управление электронное,регулировка температуры,режим программирования,защита от мороза,защита от брызг воды,габариты 400х400х80 | 14 | Штука |
| 6 |  | ВодонагревательATT 15S ISEA или эквивалент | Давление 0.6 атм/8 атм,время нагрева 40 мин,автовыключение,встроенный адаптер питания,напряжение 220/230в,мощность1200вт,размеры 455х315х310 | 1 | Штука |
| 7 |  | Электроконвектор NOBO Viking C4F20 | Мощность 2000вт,вес 8,5кг,длина1325,без термостата | 4 | Штука |