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Техническая часть на поставку материалов и комплектующих изделий  для лабораторной установки.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование: керамические конденсаторы
	Наименование конденсатора
	Ед.
изм.
	Кол-во

	UHV-12A (или аналог, или эквивалент)
	шт.
	215


 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц. 
1.3 Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКП).
	Наименование конденсатора
	код ОКП

	UHV-12A
	34 1466 8


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Керамические конденсаторы UHV-12A предназначены для накопления и передачи энергии в высоковольтном блоке лабораторной установки.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конденсаторы UHV-12A предназначены для эксплуатации в лабораторных условиях (без воздействия агрессивных сред, механических и радиационных нагрузок):

- температура внешней среды +25±10 ОС;
- относительная влажность - не более 80%.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Технические характеристики конденсатора UHV-12A:
	- производитель
	TDK Corporation

	- серия
	UHV

	- емкость, пФ
	1700

	- максимально допустимое напряжение, кВ
	50

	- допуск
	±10%

	- температурный коэффициент
	Z5T


4.2 Требования к упаковке
Конденсаторы поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность комплектующих на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии – 12 месяцев с момента поставки.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Стоимость конденсаторов должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка конденсаторов осуществляется в срок не позднее ноября 2014 года.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае если комиссия не установит эквивалентность товара, предложенного в заявке, участник размещения заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировки цен.   

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
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