Разработана на основании приказа проректора

по административно-правовой работе

Южного федерального университета

№ 4023 от «26» апреля 2013 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего профессионального образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru


	УТВЕРЖДАЮ

Проректор по административно-правовой работе 

____________________С.А. Дюжиков 
«26 » апреля 2013 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №50.02-08/22эа/13
на поставку комплекта лабораторного оборудования для исследования растительной ткани для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий Ботанического сада  
г. Ростов-на-Дону

2013 г.

	Условия проведения аукциона в электронной форме (далее – процедура закупки):

	1.


	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» 
(Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации закупок Давыдова Светлана Петровна,
 к. 519/8
Электронная почта: spdavydova@sfedu.ru.
Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru 

	2.
	Правовой статус процедуры.

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (новая редакция) (далее – Положение о закупке), опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), Правилами работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	3. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, на Официальном сайте или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки.

	4. 
	Предмет закупки: Поставка оборудования для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий ботанического сада.
Лот № 1: поставка комплекта лабораторного оборудования для исследования растительной ткани.

Лот № 2: поставка передвижного лабораторного комплекса на базе шасси LADA 21214.

Лот № 3: поставка садовой техники.

	5. 
	Источник финансирования закупки: средства субсидий на иные цели О-01. 

	6. 
	Начальная (максимальная) цена закупки: 
лот № 1: 7 157 336 (семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 28 копеек.
лот № 2: 755 000 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 58 копеек.

лот № 3: 314 502 (триста четырнадцать тысяч пятьсот два) рубля 45 копеек.

	7. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

	8. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: 

в соответствии с технической частью настоящей документации об аукционе в электронной форме.

	9. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара:

расчет с поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного товара (цены договора), предусмотренной договором следующим образом:
- первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора заказчик перечисляет на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления поставщиком счета.

· окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены договора перечисляет на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента подписания сторонами товарной накладной, счета-фактуры акта сдачи-приёмки обязательств по договору, и предоставленного поставщиком счета.

	10. 
	Участники закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,  выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на  стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или  несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного  участника закупки. 
Для участия в процедуре закупки участники закупки обязаны пройти процедуру аккредитации на сайте оператора ЭТП, на которой проводится процедура закупки.

	11. 
	Требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) участник должен иметь для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, специальные разрешения (лицензии); 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7) Соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».

	12. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в процедуре закупки:
Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении процедуры закупки до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭЦП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU»
Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать следующие сведения:

1. Cогласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);
2. Предложение участников о товаре, его марке, производителе, технических характеристиках, комплектности и иных сведениях о предлагаемых к поставке товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. (Форма 2);

3. Cведения и документы (скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов) об участнике:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 
7) соглашение между юридическими (физическими) лицами, определяющее права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя по договору (в случае если на стороне участника закупки выступает несколько юридических лиц).
8) копии лицензий (свидетельств, сертификатов и иных документов), заверенные нотариально или печатью органа, выдавшего лицензию (свидетельство, сертификат и иные документы), или подписью руководителя и печатью участника закупки, иные документы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление  деятельности, предусмотренной предметом договора, необходимо получение лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов).
Заявка имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия.
Подача участником заявки означает, в случае признания аукциона несостоявшимся, его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

	13. 
	Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: 

в соответствии с технической частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 
В случаях, когда в технической части настоящей документации нет указания на конкретные торговые марки и наименования, техническое описание предлагаемых товаров, работ, услуг должно содержать информацию о товарном знаке (марке) товара и официальные характеристики товара (услуг, работ), предлагаемых к поставке; (в объеме не менее того количества параметров, которое указано в технической части документации), позволяющую сделать вывод об объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их качественных характеристиках и об их соответствии требованиям документации об  электронном аукционе. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по предмету аукциона. 

Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующим законодательством, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными производителей товаров (работ, услуг) указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	14. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:
в соответствии с технической частью настоящей документации об аукционе в электронной форме.

	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: заказчик, разместивший на Официальном сайте и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на Официальном сайте в день принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	17. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки: 

участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

	18. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется

	19. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки: 
до 10 час. 00 мин. (время московское) «21» мая 2013 года.

	20. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки: до 15:00 (время московское) «28» мая 2013 года. 
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Положением о закупке.
1. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 11. настоящей документации, заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, об открытии в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя аукционного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

2. Заявка признается отвечающей требованиям документации об аукционе в случае, если она соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

3. Существенным отклонением или оговоркой являются те:


а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг;


б) которые ограничивают любым образом права заказчика или обязательства поставщика по договору, как они предусмотрены в документации об аукционе;


в) исправление которых может повлиять на определение победителя аукциона.

4. Закупочная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».

	21. 
	Условия допуска к участию в закупке:
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку в соответствии с п. 12 настоящей документации об аукционе, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с п. 12 настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;
- несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с п. 11 настоящей документации;
- несоответствия требованиям, указанным в п. 13 настоящей документации об аукционе, представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, согласно требованиям, установленным в технической части документации, если в аукционной документации установлены требования о предоставлении этих сведений;


- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе изменения состава или номенклатуры закупаемой продукции, изменение требований к закупаемой продукции, установленных заказчиком;

- наличия сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.

	22. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:
в 10 час. 00 мин. (время московское) «30» мая 2013 года. 

	23. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»): 
в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

	24. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: применение иностранной валюты при проведении процедуры закупки не предусмотрено.

	25. 
	Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

	26. 
	Порядок заключения и исполнения Договора:
1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями заключенного договора, локальными актами заказчика. 

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения аукциона должен быть заключен заказчиком не позднее двадцати дней с момента подписания протокола аукциона, или в случае если аукцион признан несостоявшимся, с момента подписания протокола рассмотрения заявок поданных на участие в аукционе.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.
4. В случае если в аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в аукционе комиссией допущена только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка на участие в аукционе соответствует извещению о проведении аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если данное обеспечение установлено в п. 18 документации об аукционе. договор заключается на условиях, которые указаны в заявке такого участника и документации об аукционе, и по цене договора согласованной сторонами, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 

5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок,  подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

Заказчик подает сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

6. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

8. В случае, если аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам аукциона заключается с победителем по каждому лоту аукциона отдельно.

9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

9.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

9.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

9.3. Цену договора:

9.3.1. в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
9.3.2. в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
9.3.3. в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
9.3.4. в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.


(Форма-1)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 50.02-08/22эа/13
 «___________________________________________________________________».
(наименование аукциона)
Лот №______ ____________________________________________________

(наименование лота)

1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника размещения заказа) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары, являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии с Техническим заданием в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров по предмету Аукциона, поставка товаров будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений, в течение ______ дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения Аукциона. 
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника размещения заказа) будут включены 
в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа).
Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна:

	4. 
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна:

	5. 
	Адрес:

	6. 
	Телефон:

	7. 
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

13.  К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

ФОРМА 2

Предложение о качественных и функциональных характеристиках товара

по Аукциону № 50.02-08/____/13
 «__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)
лот № _______ _______________________________________________

(наименование лота)

___________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника закупки)

в случае присуждения нам договора способны поставить надлежащего качества товар, являющийся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

(При заполнении Таблиц, изложенных ниже, не допускается использование слов «не более»,  «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный  вывод о том, товар с какими характеристиками предлагается к поставке!!!)

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

	№п/п
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


          Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	.....
	


Срок поставки товара: ________________________________________.

Место поставки товара (адрес):_________________________________
Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий ботанического сада.
Лот № 1
Поставка комплекта лабораторного оборудования для исследования растительной ткани.

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Биокабинет ручной манипуляции биоматериалом с искусственно-индуцированными газовыми потоками
	Обеспечивает защиту продукта, чистую рабочую зону
	Соответствие
	шт
	4

	
	
	Поток воздуха
	Вертикальный
	
	

	
	
	Рециркуляция воздуха 
	Отсутствует
	
	

	
	
	Класс чистоты нисходящего потока воздуха  в рабочей зоне не ниже ИСО 3
	Наличие
	
	

	
	
	Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц 0,2 мкм, не менее
	99,9995%
	
	

	
	
	Двойное каленое стекло с антибликовым покрытием
	Наличие
	
	

	
	
	Боковые стенки из двойного каленого стекла с антибликовым покрытием
	Наличие
	
	

	
	
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали класса не ниже
	ГОСТ - 03Х17Н14М3 (AISI 316L)
	
	

	
	
	Рабочая поверхность составная из не менее: 
	3 элементов
	
	

	
	
	Ширина рабочей поверхности, не менее 
	1190 мм
	
	

	
	
	Глубина рабочей камеры, не менее 
	625 мм
	
	

	
	
	Высота рабочей камеры, не менее
	710 мм
	
	

	
	
	Высота рабочего окна,  не менее
	250 мм
	
	

	
	
	Материал поверхности
	Нержавеющая сталь  с эпоксидным покрытием
	
	

	
	
	УФ-лампа
	Наличие
	
	

	
	
	Расположение УФ лампы
	на передней панели
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей с отображением функций управления на  передней панели
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность полного открытия передней панели для обработки всей площади внутренней поверхности стекла
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее 2х электрических розеток в рабочей зоне
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры в собранном виде, без подставки, не более
	1495х780х1335 мм
	
	

	
	
	Высота подставки, не менее
	800 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	195 кг
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Класс энергопотребления А
	Наличие
	
	

	
	
	Тепловыделение, не более
	240 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	2
	Весы аналитические
	Максимальный предел взвешивания, не менее
	110 г
	шт
	1

	
	
	Точность (дискретность) взвешивания, не более
	0,1 мг
	
	

	
	
	Воспроизводимость (стандартное отклонение) измерений, не более
	0,1 мг
	
	

	
	
	Линейность измерений, не хуже
	±0,2 мг
	
	

	
	
	Класс точности по ГОСТ 24104-01, не ниже
	I
	
	

	
	
	Среднее время стабилизации, не более
	3-12 секунд
	
	

	
	
	Диаметр чаши весов, не менее
	90 мм
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная система калибровки 
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная калибровочная гиря
	Наличие
	
	

	
	
	Порт RS232 для связи с компьютером
	Наличие
	
	

	
	
	Ветрозащитный кожух
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые опоры
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность взвешивания под весами
	Наличие
	
	

	
	
	Минимальный набор функций весов: 
	выбор условий окружающей среды; динамическое взвешивание; счет штук; взвешивание в процентах; проверка веса образца относительно заранее заданного; суммирование результатов; выбор единицы измерения; возможность сохранения протокола измерений в соответствии с нормами GLP; тарирование
	
	

	
	
	Питание: 
	от батареей типа АА (не более четырех) или от сети
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	3
	Холодильник лабораторный
	Объем камеры, не менее
	650л
	шт
	1

	
	
	Микропроцессорный контроль системы
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая разморозка и удаление конденсата
	Наличие
	
	

	
	
	Выставление и поддержание температуры в диапазоне, не уже
	+1°С… +8°С
	
	

	
	
	Порт диаметром 25 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Материал наружного корпуса и корпуса холодильной камеры
	Сталь с ударопрочным порошковым лакокрасочным  покрытием
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	230В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Размеры внешние, не более
	95 x 75 x 205 cм
	
	

	
	
	Вес, не более 
	170 кг
	
	

	
	
	Размеры камеры, не менее
	70 x 60 x 145 cм
	
	

	
	
	Дверь стальная с доводчиком и фиксацией в открытом положении
	Наличие
	
	

	
	
	Количество полок, не менее
	4
	
	

	
	
	Звуковая и световая сигнализация при температурных колебаниях и нарушении электропитания 
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность комплектации встроенным самописцем для регистрации значения температуры на круговых диаграммах на 7 суток 
	Наличие 
	
	

	
	
	Регистрируемый самописцем диапазон температуры, не менее
	от -40°С до +38°С
	
	

	
	
	Диаметр бумажных дисков для круговых диаграмм для самописца, не менее 
	150 мм
	
	

	
	
	Материал исполнения дисков для круговых диаграмм
	Специальная, чувствительная к давлению, бумага, не требующая чернил
	
	

	
	
	Трехпозиционный переключатель питания всех систем с ключом для защиты от несанкционированного доступа  
	Наличие
	
	

	
	
	Принудительная циркуляция воздуха для поддержания одинаковой температуры по всему объему камеры и быстрого восстановления температурного режима
	Наличие
	
	

	
	
	Включение/выключение подсветки холодильной камеры при открытии/закрытии двери и независимым выключателем на контрольной панели
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	4
	Автоклав автоматический вертикальный
	Объем камеры не менее
	50 л
	шт
	1

	
	
	Температура стерилизации в диапазоне не уже 
	105 – 1350С
	
	

	
	
	Максимальное давление не менее
	0,235 МПа
	
	

	
	
	Система микропроцессорного контроля
	Наличие
	
	

	
	
	Предохранительный клапан нагрева
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая система защиты от перегрева
	Наличие
	
	

	
	
	Программа стерилизации жидкостей
	Наличие
	
	

	
	
	Программа плавления/поддержания в нагретом состоянии
	Наличие
	
	

	
	
	Программа стерилизации стеклянных, фарфоровых, металлических изделий
	Наличие
	
	

	
	
	Теплоизоляция корпуса
	Наличие
	
	

	
	
	Крышка нагревателя
	Наличие
	
	

	
	
	Камера из нержавеющей стали
	Наличие
	
	

	
	
	Размер камеры не менее
	370х415 мм
	
	

	
	
	Дополнительный охлаждающий вентилятор понижает температуру камеры после завершения процесса стерилизации 
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность  поддержания температуры в диапазоне 45-600С, не менее
	72 ч
	
	

	
	
	Заданная температура открытия выпускного клапана
	Наличие
	
	

	
	
	Наличие корзин из нержавеющей стали, не менее
	2
	
	

	
	
	Защелка сливного шланга
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние габариты, не более
	600х754х560 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	63 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, одна фаза, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, не более 
	2 кВт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	5
	Комплект дозаторов
	Предназначен для использования со сменными одноразовыми наконечниками с фильтром и без фильтра
	Наличие
	компл
	3

	
	
	Эксплуатационно-техническая документация  на русском языке
	Наличие
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации
	Наличие
	
	

	5.1
	
	Дозатор автоматический одноканальный переменного объема дозирования жидкостей в диапазоне не уже 100 – 1000 мкл
	Наличие
	
	

	
	
	Установка дозируемого объема с шагом 
	не более 1 мкл
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 100 мкл
	не более ±3,0%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 500 мкл
	не более ±1,0%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 1000 мкл
	не более ±0,6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема 100 мкл
	не более ±0,6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема 500 мкл 
	не более ±0,2%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема 1000 мкл
	не более ±0,2%
	
	

	
	
	Съемный конус
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность автоклавирования дозатора без разбора
	Наличие
	
	

	
	
	Индикатор объема
	4-х разрядный
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников расположен отдельно от поршня
	Наличие
	
	

	
	
	Материал исполнения поршня дозатора
	Полифениленсульфид
	
	

	
	
	Устойчивость материала корпуса дозатора и комплектующих к воздействию химически-агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения
	Наличие
	
	

	
	
	Набор для самостоятельной калибровки пользователем дозируемого объема в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Цвет операционной кнопки дозатора
	Синий
	
	

	
	
	Штатив с одноразовыми наконечниками, соответствующими объему дозатора в комплекте
	Наличие
	
	

	5.2.
	
	Дозатор автоматический одноканальный переменного объема дозирования жидкостей в диапазоне не уже 500 – 5000 мкл
	Наличие
	
	

	
	
	Установка дозируемого объема с шагом 
	не более 5 мкл
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 500 мкл
	не более ±2,4%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 2500 мкл
	не более ±1,2%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 5000 мкл
	не более ±0,6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема  500 мкл
	не более ±0,6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема   2500 мкл
	не более ±0,25%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема  5000 мкл
	не более ±0,15%
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников расположен отдельно от поршня
	Наличие
	
	

	
	
	Автоклавируемый конус дозатора
	Наличие
	
	

	
	
	Материал исполнения поршня дозатора
	Ванадиевая сталь
	
	

	
	
	Устойчивость материала корпуса дозатора и комплектующих к воздействию химически-агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения
	Наличие
	
	

	
	
	Набор для самостоятельной калибровки пользователем дозируемого объема в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	5.3.
	
	Дозатор автоматический одноканальный переменного объема дозирования жидкостей в диапазоне не уже 1000 – 10000мкл
	Наличие
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 1000 мкл
	не более ±3,0%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 5000 мкл
	не более ±0,8%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 10000 мкл
	не более ±0,6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема  1000 мкл
	не более ±0,6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема   5000 мкл
	не более ±0,2%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема  10000 мкл
	не более ±0,15%
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников расположен отдельно от поршня
	Наличие
	
	

	
	
	Автоклавируемый конус дозатора
	Наличие
	
	

	
	
	Материал исполнения поршня дозатора
	Ванадиевая сталь
	
	

	
	
	Устойчивость материала корпуса дозатора и комплектующих к воздействию химически-агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения
	Наличие
	
	

	
	
	Набор для самостоятельной калибровки пользователем дозируемого объема в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Цвет операционной кнопки дозатора
	Фиолетовый
	
	

	6
	Измеритель – регистратор концентрации солей азотной кислоты
	Диапазон измерения содержания солей не уже 
	20 – 5000 мг/кг
	шт
	1

	
	
	Время измерения, не более 
	20 сек
	
	

	
	
	Погрешность измерения, не более
	30%
	
	

	
	
	Элементы питания
	Аккумуляторы NiMH или батарейки ААА
	
	

	
	
	Дополнительное питание от сетевого адаптера или USB
	Наличие
	
	

	
	
	Время непрерывной работы 
	До 8 часов
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ВхШхТ), не более
	16х5х2 см
	
	

	
	
	Масса изделия (без элементов питания) не более
	0,07 кг
	
	

	
	
	Ток заряда аккумуляторов, не более  
	300 мА
	
	

	
	
	Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более 
	500 мА
	
	

	
	
	Напряжение на выходе зарядного устройства
	От 4,5 В до 5,5 В
	
	

	
	
	Цветной TFT дисплей 128х160
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур не уже 
	- 20°С…+60°
	
	

	7
	Устройство индуцированного  распределения компонентов жидкофазных систем
	Отображение графической информации о технических рабочих параметрах системы осуществляется посредством интегрированной системы визуализации данных
	Наличие
	шт
	3

	
	
	Цифровой интерфейс управления
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность функционирования устройства автономно без непосредственного участия и контроля исследователя
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность использования магнитных ограничителей
	Наличие
	
	

	
	
	Универсальная съемная платформа в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры платформы, не менее
	29х39 см
	
	

	
	
	Возможность горизонтальной фиксации образцов общей статической массой, не менее
	7 кг
	
	

	
	
	Движение рабочей платформы по замкнутой кривой, противоположные и максимально удаленные точки, которой отстранены на расстояние не менее 19мм.
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон законченных циклов движения платформы в минуту не уже
	50-300
	
	

	
	
	Возможность использования многоуровневых платформ
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность использования платформ для лабораторных емкостей не менее трех типов
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур не уже
	+5…+45 °С
	
	

	
	
	Возможность круглосуточной работы 
	Наличие
	
	

	
	
	Таймер
	Наличие
	
	

	
	
	Внешний блок питания постоянного тока (12В, не более 1 А)
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры (без блока питания и съемной платформы), не более
	35х28х10 см
	
	

	
	
	Масса (без блока питания и съемной платформы), не более
	6,2 кг
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	8
	Программно-аппаратный комплекс управления и контроля функционирования лабораторных систем, обработки, переноса и архивирования данных
	Комплекс состоит из стационарных и портативных модулей
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Предназначен для управления лабораторными системами, контроля их функционирования, сбора, обработки и анализа данных, получаемых с лабораторных устройств, переноса на различные носители и архивации данных и результатов их анализа.
	Соответствие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	8.1
	
	Стационарный программно – вычислительный модуль
	1 шт.
	
	

	
	
	Процессор с тактовой частотой не ниже 2,6 ГГц
	Наличие
	
	

	
	
	Оперативная память не менее 4 Гб
	Наличие
	
	

	
	
	Жесткий диск с характеристиками не ниже: емкость 80 Гб, 7200 RPM, 3,0 Гб/сек., кэш 8 Мб
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее чем 16x CD/DVD-ROM
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее трех USB - разъемов
	Наличие
	
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Наличие
	
	

	
	
	Жидкокристаллический монитор с диагональю  не менее 17 дюймов
	Наличие
	
	

	8.2
	
	Портативный программно – вычислительный модуль
	1 шт.
	
	

	
	
	Предназначен для автономной работы на удалении от энергопитающей сети, в том числе в полевых условиях
	Соотвествие
	
	

	
	
	Двухядерный процессор с тактовой частотой не ниже 2,6 ГГц
	Наличие
	
	

	
	
	Оперативная память не менее 4 Гб
	Наличие
	
	

	
	
	Жесткий диск с характеристиками не ниже: емкость 500 Гб, 7200 RPM, 3,0 Гб/сек., кэш 8 Мб
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее чем 16x CD/DVD-ROM
	Наличие
	
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Наличие
	
	

	
	
	Жидкокристаллический монитор с диагональю  не менее 15,6 дюймов
	Наличие
	
	

	
	
	Разрешение экрана, не хуже 1366х768
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальное время работы от батареи, не менее 4,5 часов
	Наличие
	
	

	8.3
	
	Многофункциональное устройство
	1 шт.
	
	

	
	
	Предназначено для передачи и переноса данных на различные носители, перевода данных в электронный вид, оцифровки
	Соответствие
	
	

	
	
	Функция печати на листах формата А4
	Наличие
	
	

	
	
	Скорость печати не менее
	17 стр./мин.
	
	

	
	
	Функция сканирования изображений
	Наличие
	
	

	
	
	Размер окна для сканирования не менее
	190х210 мм
	
	

	
	
	Скорость сканирования не менее
	3 стр./мин.
	
	

	
	
	Функция копирования изображений с выводом на печать
	Наличие
	
	

	
	
	Интерфейс USB 2.0 (или эквивалентный)
	Наличие
	
	

	9
	Дистиллятор
	Система защиты от перегрева
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Корпус с особо прочным эпоксидным покрытием
	Наличие
	
	

	
	
	Удельная проводимость воды на выходе, не более 
	2,3 мкСименс/см
	
	

	
	
	Испаритель, конденсор и нагревательный элемент из нержавеющей стали
	Наличие
	
	

	
	
	Производительность, не менее
	8 л/ч
	
	

	
	
	Объем бака-накопителя, не менее
	16 л
	
	

	
	
	Потребление охлаждающей воды, не более
	72 л/ч
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более
	6000 Вт
	
	

	
	
	Размеры, не более 
	780х410х540мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	32 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	10
	Сухожаровой шкаф
	Объем, не менее
	115 л.
	шт
	2

	
	
	Размеры нагреваемой камеры, не менее
	600х480х400 мм
	
	

	
	
	Возможность установки температуры камеры в диапазоне от 5 °С выше температуры окружающей среды до 300 °С.
	Наличие
	
	

	
	
	Вариация температуры при 70 °С, не более
	±0,7 °С
	
	

	
	
	Вариация температуры при 150 °С, не более
	±1,8 °С
	
	

	
	
	Вариация температуры при 300 °С, не более
	±3,9 °С
	
	

	
	
	Время нагрева от комнатной температуры до 70 °С, не более
	7 минут
	
	

	
	
	Время нагрева от комнатной температуры до 150 °С, не более
	30 минут
	
	

	
	
	Время нагрева от комнатной температуры до 250 °С, не более
	49 минут
	
	

	
	
	Время восстановления температуры при 70 °С после открывания двери на 30 секунд, не более
	2 минуты
	
	

	
	
	Время восстановления температуры при 150 °С после открывания двери на 30 секунд, не более
	8 минут
	
	

	
	
	Время восстановления температуры при 300 °С после открывания двери на 30 секунд, не более
	15 минут
	
	

	
	
	Флуктуация температуры, не более
	±0,3 °С
	
	

	
	
	Дискретность установки температуры, не более
	0,1 °С
	
	

	
	
	Регулируемая вентиляция посредством вытяжного канала с вентиляционными заслонкой и задвижкой
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемая скорость вентилятора
	Наличие
	
	

	
	
	Воздухообмен при 70 ± °С, не менее
	29 циклов/час
	
	


	
	
	Воздухообмен при 150 °С, не менее
	32 циклов/час
	
	

	
	
	Воздухообмен при 300 °С, не менее
	26 циклов/час
	
	

	
	
	Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой и с визуальной сигнализацией
	Наличие
	
	

	
	
	Камера предварительного нагрева
	Наличие
	
	

	
	
	Микропроцессорный контроллер с жидкокристаллическим дисплеем
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенный таймер от 0 до 99 часов 
	Наличие
	
	

	
	
	Внешняя дверь
	Наличие
	
	

	
	
	Внутренняя стеклянная дверь
	Наличие
	
	

	
	
	Металлические полки нагреваемой камеры с хромированием
	Наличие
	
	

	
	
	Количество полок 
	2
	
	

	
	
	Возможность установки не менее чем 4 дополнительных полок
	Наличие
	
	

	
	
	Интерфейс RS 422 с возможностью подключения к компьютеру
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры, не более
	835х705х645 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	62 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность (при 300 °С), не более
	1100 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	11
	Обеззараживатель воздуха
	Предназначен для деконтаминации воздуха помещений с целью профилактики бактериального загрязнения воздуха и поверхностей помещений в отсутствии людей
	Соответствие
	шт
	3

	
	
	Автоматическое программирование времени работы в зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения
	Наличие
	
	

	
	
	Включение УФ-бактерицидных ламп происходит не ранее, чем через 60 секунд
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль суммарного времени наработки бактерицидных ламп
	Наличие
	
	

	
	
	Световая сигнализация окончания рабочего ресурса УФ-бактерицидных ламп
	Наличие
	
	

	
	
	Настенное размещение
	Наличие
	
	

	
	
	Лампа бактерицидная, не менее
	2 шт
	
	

	
	
	Вставка плавкая, не менее
	2 шт
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, не уже
	+10…+35°С
	
	

	
	
	Покрытие наружных поверхностей облучателя устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие
	
	

	
	
	Время непрерывной работы облучателя не менее
	23 часа
	
	

	
	
	Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более
	200 ВА
	
	

	
	
	Время выхода облучателя на рабочий режим,  не более
	10 мин
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220±22 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Габаритные размеры, не более
	120х20х10 см
	
	

	
	
	Масса, не более
	20 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	12
	Весы портативные
	Предел взвешивания, не менее
	400 г
	шт
	1

	
	
	Точность взвешивания, не более
	0,01 г
	
	

	
	
	Воспроизводимость (стандартное отклонение измерений), не более
	0,01 г
	
	

	
	
	Линейность измерений не хуже
	±0,01 г
	
	

	
	
	Съемная чаша весов из нержавеющей стали с предохранительным бортиком
	Наличие
	
	

	
	
	Размер чаши весов не менее 120 мм в поперечнике
	Наличие
	
	

	
	
	Время стабилизации весов при взвешивании, не более
	3 сек.
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Весы обладают функциями: счет штук, вычисление среднего, автоматическое обнуление и тарирование, процентное взвешивание, суммирование
	Наличие
	
	

	
	
	Калибровочные гири в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Пузырьковый уровень
	Наличие
	
	

	
	
	Индикатор стабильности
	Наличие
	
	

	
	
	Герметизированная лицевая панель
	Наличие
	
	

	
	
	Корректная работа прибора с сохранением точности измерений при температуре в диапазоне +10-40 °С.
	Наличие
	
	

	
	
	Внешний источник питания постоянного тока
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность питания от батарей
	Наличие
	
	

	
	
	Тип используемых батарей  - не более 4хАА
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры, не более
	195х55х210 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	0,7 кг
	
	

	
	
	Требования к электропитанию:
	220 В, 50 Гц.
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	13
	Измеритель водородного показателя растворов
	Портативный прибор для измерения pH и окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Жидкокристаллический дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная клавиатура
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическая термокомпенсация
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенный аккумулятор с автоматической перезарядкой
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность питания от сети
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическое распознавание стандартных буферных растворов
	Наличие
	
	

	
	
	Полуавтоматическая калибровка
	Наличие
	
	

	
	
	Измерение рН в диапазоне
	0-14
	
	

	
	
	Разрешение при измерении pH, не более
	0,01
	
	

	
	
	Точность измерений pH, не хуже
	±0,01
	
	

	
	
	Измерение ЭДС в диапазоне
	от -1999  до 1999 мВ
	
	

	
	
	Разрешение при измерении ЭДС в диапазоне от 0 до 999,9 мВ, не более
	0,1 мВ
	
	

	
	
	Разрешение при измерении ЭДС в диапазоне от 1000 до 1999 мВ, не более
	1 мВ
	
	

	
	
	Возможность измерения температуры раствора в диапазоне
	от -10 до +100 °С
	
	

	
	
	Разрешение при измерении температуры, не менее
	0,1 °С
	
	

	
	
	Точность при измерении температуры, не хуже
	±2 °С
	
	

	
	
	Внешний источник питания постоянного тока
	Наличие
	
	

	
	
	Комбинированный электрод в комплекте, не менее 
	1 шт.
	
	

	
	
	Термодатчик в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры, не более
	185х85х55 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	0,35 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	14
	Камера роста
	Объем камеры, не менее
	695 л.
	шт
	1

	
	
	Внутренние размеры камеры, не менее
	970х1250х575 мм
	
	

	
	
	Внешние размеры камеры, не более
	1250х1925х575 мм
	
	

	
	
	Наличие внутренних стеклянных дверей, не менее
	2
	
	

	
	
	Нагрев двери
	Наличие
	
	

	
	
	Двойное уплотнение внешней двери
	Наличие
	
	

	
	
	Количество перфорированных полок в комплекте, не менее
	3
	
	

	
	
	Максимально возможное количество полок, не менее
	12
	
	

	
	
	Максимальная нагрузку на одну полку, не менее 
	45 кг
	
	

	
	
	Количество закрытых световых кассет, не менее
	3
	
	

	
	
	Количество ламп дневного освещения в одной световой кассете не менее
	5
	
	

	
	
	Возможность различного размещения световых кассет
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность использования различных участков светового спектра
	Наличие
	
	

	
	
	Равномерная, плавная циркуляция воздуха по поверхности боковых стенок даже при полной загрузке
	Наличие
	
	

	
	
	Составная испарительная пластина 
	Наличие
	
	

	
	
	Прямое подключение к водопроводу в здании
	Наличие
	
	

	
	
	Насос сточных вод для слива с высоты, не менее 1 м
	Наличие
	
	

	
	
	Увлажнение насыщенным паром для ускорения реакций
	Наличие
	
	

	
	
	Бездрейфовый емкостной датчик влажности
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность передвигать камеру с помощью роликовых колесиков
	Наличие
	
	

	
	
	Материал внутренней поверхности камеры
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	Диапазон температур при отсутствии влажности и освещения, не уже
	0-700С
	
	

	
	
	Диапазон температур в присутствии влажности и освещения, не уже
	20-600С
	
	

	
	
	Диапазон влажности без освещения, не уже
	10-80% отн. влажности
	
	


	
	
	Диапазон влажности с освещением, не уже
	10-75% отн. влажности
	
	

	
	
	Автоматический контроль температуры, влажности и освещения
	Наличие
	
	

	
	
	Оптические и акустические сигналы тревоги
	Наличие 
	
	

	14.1
	
	Система водоподготовки - деминерализатор
	1 шт.
	
	

	
	
	Устойчивость к давлению до 10 бар включительно
	Наличие
	
	

	
	
	Пропускная способность, не менее
	Не менее 2800 л
	
	

	
	
	Качество очистки воды 0,1–20 (мкСм/см)
	Соответствие
	
	

	
	
	Максимальная температура воды
	Не менее 30°С
	
	

	
	
	Картридж с ионообменной смолой
	Наличие
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь, V4A
	
	

	
	
	Габариты:

Диаметр, не более

Высота, не более
	240 мм

600 мм
	
	

	
	
	Разъемы
	R 3/4
	
	

	
	
	Вес, кг
	Не более 24
	
	

	
	
	Цифровой кондуктометр
	Наличие
	
	

	
	
	ЖК-дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Ручная настройка термокомпенсации
	Наличие
	
	

	
	
	Оптические и звуковые сигналы
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон измерения, μS/cм
	0,01 – 19,99
	
	

	
	
	Возможность дополнительной комплектации бес​потенциальным контактом и электромагнитным клапаном
	Наличие
	
	

	14.2
	
	Комплект реагентов
	Наличие
	
	

	
	
	Комплект предназначен для очистки и ухода за камерой роста
	Соотвествие
	
	

	15
	Тележка двухярусная
	Тележка
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Поддоны, не менее
	2 шт
	
	

	
	
	Материал исполнения поддонов
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	Глубина поддона, не менее
	20 мм
	
	

	
	
	Расстояние между поддонами, не менее
	50 см
	
	

	
	
	Внутренние размеры верхнего поддона, не менее
	70х40 см
	
	

	
	
	Внутренние размеры нижнего поддона, не менее
	60х40 см
	
	

	
	
	Габаритные размеры тележки, не менее
	80х50х90 см
	
	

	
	
	Диаметр колес
	10 см
	
	

	
	
	Резиновый обод колес
	Наличие
	
	

	
	
	Материал исполнения тележки устойчив к средствам дезинфекции
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	16
	Кондуктометр
	Тип
	Портативный
	шт
	1

	
	
	Измерение удельной электропроводимости в диапазоне, не уже
	0-20000 мкСм/см
	
	

	
	
	Максимальная допустимая ошибка при измерении электропроводимости, не более
	±0,050 мкСм/см
	
	

	
	
	Измерение солесодержания в диапазоне, не уже
	0-10 000 мг/дм3
	
	

	
	
	Максимальная допустимая ошибка при измерении солесодержания, не более
	±0,06 мг/дм3
	
	

	
	
	Измерение температуры раствора в диапазоне, не уже
	0-75°С
	
	

	
	
	Максимальная допустимая ошибка при измерении температуры, не более
	±0,3°С
	
	

	
	
	Функция автоматического приведения результатов измерений к 25°С
	Наличие
	
	

	
	
	Интерфейс RS-232C (или эквивалентный)
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенный ЖК-дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Питание от батарей типа АА
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры не более
	130х70х30 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	17
	Шейкер
	Движущий механизм привода
	Тройной эксцентрик и шариковые подшибники с долговечной смазкой
	шт
	1

	
	
	Тип двигателя
	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с полупроводниковым коммутатором
	
	

	
	
	Звуковая и световая сигнализация
	Наличие
	
	

	
	
	Микропроцессорное управление
	Наличие
	
	

	
	
	Таймер в диапазоне не уже
	0,1 – 99 часов
	
	

	
	
	Режим непрерывной работы
	Наличие
	
	

	
	
	Режим интервальной работы
	Наличие
	
	

	
	
	Размер платформы, не менее
	90х60 см
	
	

	
	
	Диаметр орбиты
	2,5 см
	
	

	
	
	Дополнительные ножки устойчивости
	Наличие
	
	

	
	
	Противовес для уравновешивания
	Наличие
	
	

	
	
	Скорость в диапазоне,  не уже
	25-500 об/мин
	
	

	
	
	Контроль
	±1 об/мин
	
	

	
	
	Габариты (ШхГхВ) не более
	95х61х17 см
	
	

	
	
	Вес, не более
	52 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220/230 В, 50/60 Гц
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	18
	Платформа к шейкеру
	Материал исполнения
	Морская фанера
	шт
	1

	
	
	Вместимость колб Эрленмейера объемом 250 мл, не менее
	70
	
	

	
	
	Совместимость с шейкером из п. 17
	Соответствие
	
	

	19
	Стол для весов
	Стол для весов
	Наличие 
	шт
	1

	
	
	Столешница из полированного гранита
	Наличие 
	
	

	
	
	Толщина столешницы, не менее 
	55 мм
	
	

	
	
	Каркас цельносварной из металлического профиля окрашенный
	Наличие 
	
	

	
	
	Опоры регулируемые
	Наличие 
	
	

	
	
	Диапазон регулировки высоты опор, не менее
	30 мм
	
	

	
	
	Габариты стола, не более
	1200х600х760 мм
	
	

	20
	Шкаф для хранения реактивов
	Размеры не менее
	800х580х1810 мм
	шт
	9

	
	
	Материал корпуса
	Меламин
	
	

	
	
	Количество дверок не менее
	2
	
	

	
	
	Количество полок не менее
	5
	
	

	
	
	Фланец диаметром не менее
	100 мм
	
	

	
	
	Опоры регулируемые в диапазоне не уже
	0-35 мм
	
	

	21
	Стол пристенный химический
	Размеры (ДхГхВ) не менее
	1200х800х900 (1500) мм
	шт
	20

	
	
	Химическая стойкость не ниже средней
	Наличие
	
	

	
	
	Цельносварный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения
	Наличие
	
	

	
	
	Материал покрытия столешницы
	ламинат
	
	

	
	
	Мойка-слив из полипропилена с внутренними размерами не менее
	250х100х150 мм
	
	

	
	
	Лабораторный кран для воды с сифоном, гофрошлангом и гибкой подводкой
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые по высоте (в пределах 0-35 мм) опоры
	Наличие
	
	

	21.1
	
	Стеллаж
	Наличие
	
	

	
	
	Опорные стойки стеллажа из алюминиевого профиля покрытые белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Верхняя панель стеллажа глубиной 200мм из металла, окрашенного порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Одна съемная регулируемая по высоте полка стеллажа глубиной 170мм, выполненная из ПВХ толщиной 6мм в рамке из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	светильник люминесцентный IP 21, 2х18Вт
	Наличие
	
	

	
	
	Выключатель
	Наличие
	
	

	
	
	Брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт), не менее
	2
	
	

	21.2
	
	Встроенная тумба из меламина толщиной 16 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Количество ящиков тумбы
	2 шт
	
	

	
	
	Внутренний размер ящиков
	515х470х100мм
	
	

	
	
	Количество дверок тумбы
	2 шт
	
	

	
	
	Одна съемная полка тумбы
	Наличие
	
	

	
	
	Замок в правой дверке
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	22
	Стол островной химический
	Размеры (ДхГхВ) не менее
	2400х1400х900 (1500) мм
	шт
	4

	
	
	Химическая стойкость не ниже средней
	Наличие
	
	

	
	
	Количество цельносварных каркасов, выполненных из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской
	6 шт
	
	

	
	
	Столешницы
	2 шт
	
	

	
	
	Материал покрытия столешницы
	Керамогранит
	
	

	
	
	Покрытие столешницы непосредственно под стеллажом 
	TRESPA Athlon 8мм
	
	

	
	
	Мойка-слив из полипропилена с внутренними размерами не менее
	250х100х150 мм
	
	

	
	
	Лабораторный кран для воды с сифоном, гофрошлангом и гибкой подводкой
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые по высоте (в пределах 0-35 мм) опоры
	Наличие
	
	

	22.1
	
	Стеллажи
	2 шт
	
	

	
	
	Опорные стойки стеллажа из алюминиевого профиля покрытые белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Верхняя панель стеллажа глубиной 200мм из металла, окрашенного порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Одна съемная регулируемая по высоте полка стеллажа глубиной 170мм, выполненная из ПВХ толщиной 6мм в рамке из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Светильники люминесцентные IP 21, 2х18Вт
	2 шт
	
	

	
	
	Выключатель
	Наличие
	
	

	
	
	Брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт), не менее
	2
	
	

	22.2
	
	Тумба из меламина толщиной 16 мм с тремя ящиками
	2 шт
	
	

	
	
	Внутренний размер ящиков
	310х470х160мм
	
	

	
	
	Левая тумба из меламина толщиной 16 мм с дверкой, с одной встроенной полкой, без замка
	2 шт
	
	

	
	
	Правая тумба из меламина толщиной 16 мм с дверкой, одной встроенной полкой, с замком
	2 шт
	
	

	
	
	Замок в правой дверке
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	23
	Табурет лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	шт
	26

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка табурета - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролики
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья
	Полиуретан черный
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	24
	Многофункциональный лабораторный модуль
	Материал исполнения модуля
	Сталь, покрытая порошковой краской
	шт
	25

	
	
	Габариты модуля (ВхШхГ)
	200х120х60см
	
	

	
	
	Стойки модуля с ребрами жесткости
	Наличие
	
	

	
	
	Вес модуля, не более
	34 кг
	
	

	
	
	Полки, не менее
	5 шт
	
	

	
	
	Размер полок
	120х60 см
	
	

	
	
	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на модуль
	До 750 кг
	
	

	
	
	Максимальная нагрузка на полку
	80 кг
	
	

	
	
	Крепежная фурнитура в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Светильники с лампами, не менее 
	10 шт
	
	

	
	
	Длина светильника,

Не менее

Не более
	1170 мм

1200 мм
	
	

	
	
	Тип лампы
	Люминесцентная, Т5, белая
	
	

	
	
	Мощность лампы, не менее
	25 Вт
	
	

	
	
	Коннектор в комплекте светильника
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	25
	Система водоподготовки
	Количество ступеней очистки, не менее
	5
	шт
	1

	
	
	Тип системы
	С внешним баком и помпой
	
	

	
	
	Производительность при входном давлении 2,5 бар, не менее
	250 л/сут
	
	

	
	
	Диапазон рабочих давлений, не уже
	1,0 – 2,8 бар
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, не уже
	+4…+38°С
	
	

	
	
	Диаметр присоединительного штуцера
	½ дюйма
	
	

	
	
	Габариты системы (ДхШхВ), не более
	45х22х50 см
	
	

	
	
	5 колб, закрепленных на кронштейне
	Наличие
	
	

	
	
	Сменные фильтрующие элементы
	Наличие
	
	

	
	
	Ключ для снятия колб
	Наличие
	
	

	
	
	Бак для подготовленной воды
	Наличие
	
	

	
	
	Хромированный кран
	Наличие
	
	

	
	
	Комплект соединительных трубок и клапанов
	Наличие
	
	

	
	
	Комплект для подключения к водопроводу
	Наличие
	
	

	
	
	Комплект для подключения к сливной магистрали
	Наличие
	
	

	
	
	Степень очистки%, не менее:

Серебро - 98

Ртуть - 98

Барий - 99

Хром - 99

Алюминий – 99

Свинец - 99

Медь – 99

Хлориды - 99

Никель – 99

Сульфаты - 99

Цинк – 99

Фосфаты - 99

Кадмий – 99

 Бактерии - 99

Стронций -  99
	Соответствие
	
	

	26
	Устройство стабилизации и депонирования биологических образцов
	Рабочий объем по жидкому азоту, не более
	35 л
	шт
	1

	
	
	Средний расход азота, не более
	0,2 л/сут
	
	

	
	
	Статическое время, не менее 
	190 сут
	
	

	
	
	Габариты (Высота х D внешний), не более
	70х50 см
	
	

	
	
	Диаметр горловины, не менее
	8 см
	
	

	
	
	Штативы депонирования, не менее
	6 шт
	
	

	
	
	Планки крепления емкостей хранения, не менее
	20 шт
	
	

	
	
	Общая вместимость 1,2/2.0 мл ампулы/ пробирки
	600 шт
	
	

	
	
	Масса устройства, не более
	19 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	27
	Камера накопления и хранения биологических объектов, реактивов и материалов в условиях ниже комнатной и постоянной температуры. 
	Общий объем, не менее 
	0,380 м3
	шт
	1

	
	
	Объем отделения для  хранения в условиях выше 0°С, не менее
	0,230 м3
	
	

	
	
	Объем отделения для хранения в условиях ниже 0°С, не менее
	0,150м3
	
	

	
	
	Расположение отделения для хранения в условиях ниже 0°С нижнее
	Соответствие
	
	

	
	
	Тип управления
	Механический
	
	

	
	
	Класс энергопотребления, не ниже
	А
	
	

	
	
	Количество компрессоров, не менее
	2
	
	

	
	
	Количество полок в камере для хранения в условиях выше 0°С, не менее
	4
	
	

	
	
	Количество полок в камере для хранения в условиях ниже 0°С, не менее
	3
	
	

	
	
	Время сохранения холодав камере для хранения при температуре ниже 0°С при отключении электроэнергии, не менее
	17ч
	
	

	
	
	Перенавешиваемые двери
	Наличие
	
	

	
	
	Звуковая сигнализация при незакрытой двери
	Наличие
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, не более 
	210 Вт
	
	

	
	
	Номинальное напряжение и частота
	230/50 В / Гц
	
	

	
	
	Уровень шума, не более 
	42 дБ
	
	

	
	
	Вес, не более
	80 кг
	
	

	
	
	Габариты (ВхШхГ), не более
	2050х600х650мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	28
	Водяная баня
	Регулируемая температура в диапазоне 
	От +50С выше комнатной до +1000С
	шт
	1

	
	
	Рабочий объем не менее 
	20 л
	
	

	
	
	Внутренний размеры ванны не менее 
	300x320x140 мм
	
	

	
	
	Материал исполнения ванны 
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	Возможность укомплектования охлаждающим проточным водяным контуром
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние габариты не более 
	345х550х290 мм
	
	

	
	
	Требование к электропитанию: 
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность не более 
	1 кВт
	
	

	
	
	Масса не более 
	11 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	29
	Весы прецизионные
	Максимальный предел взвешивания, не менее
	410 г
	шт
	2

	
	
	Точность (дискретность) взвешивания, не более
	0,001 г
	
	

	
	
	Воспроизводимость (стандартное отклонение) измерений, не более
	0,001 г
	
	

	
	
	Линейность измерений, не хуже
	±0,003 г
	
	

	
	
	Класс точности по ГОСТ 24104-2001
	Высокий
	
	

	
	
	Диаметр чаши весов, не менее
	180 мм
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная калибровочная гиря
	Наличие
	
	

	
	
	Порт RS232 для связи с компьютером
	Наличие
	
	

	
	
	Герметизированная передняя панель и защитный кольцевой бортик
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые опоры
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность выбора точек калибровки
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность взвешивания под весами
	Наличие
	
	

	
	
	Безрамный защитный кожух для свободного доступа к чашке весов
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность протоколирования результатов измерений в соответствии со стандартами ISO 
	Наличие
	
	

	
	
	Внутренняя калибровка
	Наличие
	
	

	
	
	Счет штук, взвешивание брутто/нетто, взвешивание в процентах, автоматическое обнуление и тарирование, динамическое взвешивание, суммирование результатов
	Наличие
	
	

	
	
	Питание от батареек или от сети
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры весов, не более
	196x287x320 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	30
	Сушильный шкаф
	Объем рабочей камеры не менее
	115 л.
	шт.
	1

	
	
	Размеры рабочей камеры не менее
	600х480х400 мм
	
	

	
	
	Возможность установки температуры камеры в диапазоне не уже чем от 5°С выше температуры окружающей среды до 300°С
	Наличие
	
	

	
	
	Вариация температуры при 70°С не более
	±1,5°С
	
	

	
	
	Вариация температуры при 150°С не более
	±2,5°С
	
	

	
	
	Вариация температуры при 300°С не более
	±4,5°С
	
	

	
	
	Время нагрева от комнатной температуры до 70°С не более
	15 минут
	
	

	
	
	Время нагрева от комнатной температуры до 150°С не более
	29 минут
	
	

	
	
	Время нагрева от комнатной температуры до 250°С  не более
	66 минут
	
	

	
	
	Время восстановления температуры при 70°С после открывания двери на 30 секунд не более
	2 минуты
	
	

	
	
	Время восстановления температуры при 150°С после открывания двери на 30 секунд не более
	9 минут
	
	

	
	
	Время восстановления температуры при 300°С после открывания двери на 30 секунд не более
	14 минут
	
	

	
	
	Флуктуация температуры при 70°С не более
	±0,3°С
	
	

	
	
	Дискретность установки температуры не более
	0,1°С
	
	

	
	
	Регулируемая вентиляция посредством вытяжного канала с вентиляционными заслонкой и задвижкой
	Наличие
	
	

	
	
	Естественная конвекция воздуха
	Наличие
	
	

	
	
	Воздухообмен при 70°С не менее
	12 циклов/час
	
	

	
	
	Воздухообмен при 150°С не менее
	10 циклов/час
	
	

	
	
	Воздухообмен при 300°С не менее
	10 циклов/час
	
	

	
	
	Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой и с визуальной сигнализацией
	Наличие
	
	

	
	
	Камера предварительного нагрева
	Наличие
	
	

	
	
	Микропроцессорный контроллер с жидкокристаллическим дисплеем
	Наличие
	
	

	
	
	Установка времени стерилизации в диапазоне не уже 
	0 – 99 часов
	
	

	
	
	Внешняя дверь
	Наличие
	
	

	
	
	Внутренняя стеклянная дверь
	Наличие
	
	

	
	
	Металлические полки нагреваемой камеры с хромированием
	Наличие
	
	

	
	
	Количество полок 
	2
	
	

	
	
	Возможность установки не менее чем 4 дополнительных полок
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальная допустимая нагрузка на одну полку не менее
	20 кг
	
	

	
	
	Максимальная полная допустимая нагрузка не менее
	50 кг
	
	

	
	
	Интерфейс RS-422 (или эквивалентный) с возможностью подключения к компьютеру
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры не более
	835х705х645 мм
	
	

	
	
	Масса не более
	57 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность при 300°С не более
	360 Вт
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	31
	Стол - мойка
	Размеры не менее
	800х630х900 мм
	шт
	5

	
	
	Столешница – единый модуль из н/ж стали
	Наличие
	
	

	
	
	Две чаши
	Наличие
	
	

	
	
	Внутренний размер чаши не менее
	340х400х150 мм
	
	

	
	
	Материал корпуса тумбы
	Меламин
	
	

	
	
	Материал фасадов
	Влагостойкая ламинированная фанера
	
	

	
	
	Каркас стола цельносваренный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Сушильный стеллаж
	Наличие
	
	

	
	
	Количество колбодержателей на стеллаже не менее
	32
	
	

	
	
	Сифон
	Наличие
	
	

	
	
	Гофрошланг
	Наличие
	
	

	
	
	Две гибкие подводки длинной не менее 1200 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые опоры в диапазоне 0-35 мм
	Наличие
	
	

	32
	Шкаф для одежды
	Размеры не менее
	800х580х1810 мм
	шт
	4

	
	
	Каркас шкафа цельносваренный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Количество дверок не менее
	2
	
	

	
	
	Замок в правой дверки
	Наличие
	
	

	
	
	Одно отделение
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная полка д/головных уборов
	Наличие
	
	

	
	
	Штанга для вешалок
	Наличие
	
	

	
	
	Опоры регулируемые в диапазоне не уже
	0-35 мм
	
	

	33
	Тумба подкатная
	Габариты (ДхГхВ)
	400х580х830 мм
	шт
	6

	
	
	Материал исполнения корпуса тумбы 
	меламин толщиной 16 мм
	
	

	
	
	Ящики выдвижные, не менее
	4 шт
	
	

	
	
	Внутренний размер ящика
	310х470х120 мм
	
	

	
	
	4 роликовые опоры высотой 60 мм
	Наличие
	
	

	34
	Стул лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	шт
	4

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка  стула - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролик 
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье и спинка
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки
	Винил черный
	
	

	
	
	Подлокотники
	Наличие
	
	

	
	
	Металлическое кольцо – подставка для ног
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	35
	Стол лабораторный 
	Габариты (ДхГхВ)
	1800х800х900
	шт
	1

	
	
	Сборно-разборный каркас
	Наличие
	
	

	
	
	Каркас выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи
	Наличие
	
	

	
	
	Задняя панель – металлический короб
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки задней панели в двух положениях: для размещения тумб глубиной 400мм и 500мм
	Наличие
	
	

	
	
	Опоры регулируются в диапазоне не уже
	0-6
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	36
	Устройство переноса газов
	Заправляемый баллон на не менее чем 2000 г газа
	Наличие
	шт
	1

	
	
	рН-контроллер
	Наличие
	
	

	
	
	Контроллер автоматически регулирует уровень поступления газа и  поддерживает РН на постоянном уровне 
	Наличие
	
	

	
	
	СО2-реактор
	Наличие
	
	

	
	
	Обратный клапан
	Наличие
	
	

	
	
	Специальный шланг для переноса газовых смесей, не менее2 м
	
	
	

	
	
	Тестовый комплект для контроля значений карбонатной жесткости
	Наличие
	
	

	
	
	Канистровый фильтр
	Наличие
	
	

	
	
	Фильтр поставляется в готовом эксплуатационном виде, со всеми необходимыми аксессуарами и наполнителями.
	Наличие
	
	

	
	
	Фильтр оснащен губкой-префильтром, установленной в верхней корзине, для удобства очистки
	Наличие
	
	

	
	
	Фильтр оснащен кнопкой подкачивания и запуска
	Наличие
	
	

	
	
	Объем фильтра, не менее
	11,5 
	
	

	
	
	Размер фильтра, не более
	200 х 240 х 470 мм.
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	37
	Стеллаж
	Габариты (ВхШхГ)
	200х120х60 см
	шт
	10

	
	
	Материал исполнения
	Сталь,  покрытая порошковой краской
	
	

	
	
	Максимально допустимая нагрузка на стеллаж, не менее
	700 кг
	
	

	
	
	Полки регулируемой высоты, не менее
	5 шт
	
	

	
	
	Комплект крепежной фурнитуры
	Наличие
	
	

	
	
	Шаг отверстий для крепления полок
	25 мм
	
	

	38
	Спектрометрическая платформа
	Предназначена для флуоресцентной спектроскопии
	
	шт
	1

	
	
	Габаритные размеры, не более
	90 x 65 x 35 мм
	
	

	
	
	Вес, не более
	200 г
	
	

	
	
	Программное обеспечение
	SpectraSuite
	
	

	
	
	Набор фильтров
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	Питание:
	5 В, 250 мА
	
	

	
	
	Полный спектр данных передается с периодом 5 мс
	Наличие
	
	

	
	
	Программируемые пользователем цифровые линии ввода-вывода (GPIO), не менее
	8
	
	

	
	
	Автокоррекция нуля:
	есть
	
	

	
	
	Синхронизация
	4 режима
	
	

	
	
	Функция стробирования
	Наличие
	
	

	
	
	Разъем на 22 контакта
	Наличие
	
	

	
	
	Набор фильтров
	Наличие
	
	

	38.1
	
	Детектор
	
	
	

	
	
	Тип детектора
	линейный ПЗС, Toshiba TCD1304AP (или эквивалент)
	
	

	
	
	Спектральный диапазон, не уже
	200–1100 нм
	
	

	
	
	Количество пикселов, не менее
	3648
	
	

	
	
	Размер пиксела
	8 x 200 мкм
	
	

	
	
	Емкость пиксела
	100 000 электронов
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум при полном сигнале, не хуже
	300:1
	
	

	
	
	Разрешение АЦП
	16 разрядов
	
	

	
	
	Темновой шум
	50 отсчётов RMS
	
	

	
	
	Скорректированная линейность:
	> 99.8 %
	
	

	
	
	Чувствительность, не хуже:

Отсчет на 400 нм

Отсчет на 600 нм
	130 фотонов

60 фотонов
	
	

	38.2
	
	Оптический модуль
	
	
	

	
	
	Оптическая схема f/4, симметричная скрещенная Черни-Тернера
	Наличие
	
	

	
	
	Фокусное расстояние 42 мм (входное), 68 мм (выходное)
	Наличие
	
	

	
	
	Входная апертура
	щель шириной 200 мкм
	
	

	
	
	Дифракционная решётка №3, 600 штрихов/мм, 360–1000 нм, максимум на 500 нм
	Наличие
	
	

	
	
	Собирающая линза детектора L4
	Наличие
	
	

	
	
	Волоконно-оптический разъём SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с числовой апертурой 0.22
	Наличие
	
	

	
	
	Спектроскопические характеристики
	
	
	

	
	
	Спектральный диапазон не уже
	360-1000 нм
	
	

	
	
	Оптическое разрешение
	~10.0 нм FWHM
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум (при полном сигнале), не хуже
	300:1
	
	

	
	
	Разрешение АЦП
	16 разрядов
	
	

	
	
	Темновой шум
	50 отсчетов RMS
	
	

	
	
	Динамический диапазон

Системный

Для единичного измерения
	2 x 108

1300:1
	
	

	
	
	Время интегрирования в диапазоне не шире
	3.8 мс – 10 с
	
	

	
	
	Рассеянное излучение

На 600 нм

На 435 нм
	< 0.05%

 < 0.10%
	
	

	39
	Экспресс - анализатор
	Предназначен для экспресс – оценки радиоактивного фона, поиска предметов зараженных радиоактивными элементами и анализа содержания нитратов.
	Соответствие
	шт
	1

	
	
	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона
	До 1000 мкЗв/ч
	
	

	
	
	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона 
	До 100 000 мкР/ч
	
	

	
	
	Регистрируемая энергия гамма - излучения
	От 01, МэВ
	
	

	
	
	Пороги предупреждения в диапазоне не уже
	0,3 – 100 мкЗв/ч
	
	

	
	
	Пороги предупреждения в диапазоне не уже 
	30 – 10000 МкР/ч
	
	

	
	
	Диапазон измерения содержания нитратов, не уже 
	20 – 5000 мг/кг
	
	

	
	
	Время измерения, не более 
	20 сек
	
	

	
	
	Погрешность измерения, не более
	30%
	
	

	
	
	Элементы питания
	Аккумуляторы NiMH или батарейки ААА
	
	

	
	
	Дополнительное питание от сетевого адаптера или USB
	Наличие
	
	

	
	
	Время непрерывной работы 
	До 10 часов
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ВхШхТ), не более
	15х5х2 см
	
	

	
	
	Масса изделия (без элементов питания) не более
	0,07 кг
	
	

	
	
	Ток заряда аккумуляторов, не более  
	300 мА
	
	

	
	
	Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более 
	500 мА
	
	

	
	
	Напряжение на выходе зарядного устройства
	От 4,5 В до 5,5 В
	
	

	
	
	Цветной TFT дисплей 128х160
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур не уже 
	- 20°С…+60°
	
	

	40
	Насос вакуумный для высокоскоростной центрифуги
	Предназначен для удаления (откачки) газов или паров до определённого уровня давления
	
	шт
	1

	
	
	Совместим с высокоскоростной напольной центрифугой Avanti J-30I, имеющейся у Заказчика
	
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	41
	Спектрофотометр
	Предназначен для биологических исследований со спектральным диапазоном в ультрафиолетовой и видимой областях.
	Соответствие
	шт
	1

	
	
	Источник света в УФ-диапазоне:
	Дейтеривая лампа. 
	
	

	
	
	Источник света в видимом диапазоне:
	Вольфрамовая лампа.
	
	

	
	
	Диапазон длин волн не уже
	190 - 1100 нм
	
	

	
	
	Точность установки длины волны в диапазоне 200-900 нм
	+/-1нм
	
	

	
	
	Автоматическая калибровка по длине волны
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальная скорость сканирования
	4500 нм в минуту 
	
	

	
	
	Разрешение по длине волны
	Интервал по выбору ( 0.1, 0.2, 0.5, 2.09 и 5.0)
	
	

	
	
	Ширина спектрального окна
	3 нм
	
	

	
	
	Считывание данных фотометра
	0.3-3.0А или 0.1-100%Т
	
	

	
	
	Точность фотометра
	+/-0.005А при 0.0-0.5 А
	
	

	
	
	Линейность фотометра

При 2.0 А

При значениях больше 2.0 А
	Меньше 0.5%
Меньше 1%
	
	

	
	
	Программное обеспечение:

1) Измерение при фиксированной длине волны
2) )Сканирование вопределенном диапазоне длин волн

3) Кинетические исследования

4) Однокомпанентный анализ

5) Количественный анализ белка

6) Анализ нуклеиновых кислот

7) Включение метки красителя(%)

8) Анализ соотношения ДНК/белок
	Наличие
	
	

	
	
	Масса
	15,5 кг
	
	

	
	
	Размеры 
	45х20х50 см
	
	

	
	
	Масса анализатора
	70.5 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	42
	Стабилизатор
	Тип
	Электромеханический
	шт
	1

	
	
	Предназначен для автоматического поддержания в электрической сети заданного напряжения
	Соответствие
	
	

	
	
	Автоматическое регулирование выходного напряжения
	Соотвествие
	
	

	
	
	Диапазон входного напряжения, не уже
	140-260 В
	
	

	
	
	Номинальная величина выходного напряжения
	220±2% В
	
	

	
	
	Номинальная мощность при Uвх≥190 В 
	10(кВт)
	
	

	
	
	Рабочая частота (Гц)
	50 / 60
	
	

	
	
	КПД, при нагрузке 80% не менее
	97
	
	

	
	
	Точность поддержания выходного напряжения
	2%
	
	

	
	
	Масса, не более
	26 кг
	
	

	
	
	Охлаждение
	Естественное
	
	

	
	
	Время регулирования (мс)
	10
	
	

	
	
	Искажение синусоиды
	Отсуствует
	
	

	
	
	Высоковольтная защита
	260±5 В
	
	

	
	
	Класс защиты
	IP 20 (негерметизирован)
	
	

	
	
	Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
	400х323х183
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	


2. Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно.

	2. 
	Оборудование должно быть упаковано в специализированную упаковочную тару и доставлено к месту требования заказчика. 

	3. 
	Гарантийное обслуживание поставляемых товаров включает в себя работы по устранению недостатков (дефектов, отказов) товаров, возникших вследствие недостатков либо выработки ресурса отдельных узлов, блоков деталей прибора.

	4. 
	Проведение пуско-наладочных работ должно быть осуществлено в течение месяца после уведомления лаборатории о готовности к проведению работ.


3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборки и установки в помещениях, проведение пуско-наладочных работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4. Место поставки товаров: 344090, г. Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ, цокольный этаж;
5. Условия и сроки (периоды) поставки товаров: не более 95 дней с момента подписания договора.
Контактное лицо по условиям технического задания: Вардуни Татьяна Викторовна,
863) 297-50-70, моб.телефон: 89045016276, электронный адрес: Varduny@yandex.ru

Лот № 2

Поставка передвижного лабораторного комплекса на базе шасси LADA 21214.
1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Передвижной лабораторный комплекс на базе шасси LADA 21214
	Число мест
	2
	шт
	1

	
	
	Грузоподъемность
	690 кг
	
	

	
	
	Двигатель, модель
	ВАЗ-212140, 4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск
	
	

	
	
	Объем двигателя, 
	1690 см3
	
	

	
	
	Мощность двигателя
	61 кВт
	
	

	
	
	Норма расхода бензина, л/км
	11,5/100
	
	

	
	
	Коробка передач
	механическая, 5-ти ступенчатая
	
	

	
	
	Максимальная скорость 
	110 км/ч
	
	

	
	
	База

Длина

Ширина
	2850 мм

4440 мм

1660 мм
	
	

	
	
	Длина грузового отсека (внутренний)

Ширина грузового отсека (внутренний)

Высота грузового отсека (внутренний)

Объем грузового отсека (внутренний), 
Число открывающихся бортов (дверей)
	1850 мм

1560 мм
1040 мм
2,9 м3
1 шт
	
	

	2.
	Прицеп - цистерна
	Вместимость цистерны, не менее 
	3,5 м3
	шт
	1

	
	
	Рабочее давление
	3 кг/см2
	
	

	
	
	Рабочая скорость

полива

мойки
	15……25 км/ч

10…..15 км/ч
	
	

	
	
	Максимальная ширина захвата

полива

мойки
	16 м

5 м
	
	

	
	
	Удельный расход воды, дм3/м2
	0,8
	
	

	
	
	Транспортная скорость, км/ч
	25
	
	

	
	
	Заполнение цистерны водой
	Через верхний люк
	
	

	
	
	Насос ВК 5/32
	Наличие
	
	

	
	
	Два Комплекта для полива, состоящих из продольной трубы, поперечной трубы и распылителей
	Наличие
	
	


2. Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно

	2. 
	Гарантийный ремонт не менее 12 месяцев со дня поставки товара и предложены варианты проведения послепродажного обслуживания.

	3. 
	Прием товара осуществляется при наличии счета на оплату, товарной накладной, счета-фактуры и справки-счета.

	4. 
	Весь предлагаемый товар должен быть выпущен не ранее 2012 года.


3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4. Место поставки товаров: 344090, г. Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ;
5. Условия и сроки (периоды) поставки товаров: не более 95 дней с момента подписания договора.
Контактное лицо по условиям технического задания: Вардуни Татьяна Викторовна,

863) 297-50-70, моб.телефон: 89045016276, электронный адрес: Varduny@yandex.ru

Лот № 3

Поставка садовой техники.

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бензопила
	Конструкция 
	ручная
	шт
	3

	
	
	Пильная цепь Oilomatic, шаг/тип
	16′′ 0,325′′Rapid Micro 3 (RM3)
	
	

	
	
	Мощность, Вт/л.с.
	2,9/3,9
	
	

	
	
	Шаг цепи
	0.325 дюйма
	
	

	
	
	Объем двигателя
	55,5 см 3
	
	

	
	
	Двигатель
	Двухтактный
	
	

	
	
	Антивибрационная система
	Наличие
	
	

	
	
	Воздушный фильтр с предварительной очисткой
	Наличие
	
	

	
	
	Боковое устройство натяжения цепи
	Наличие
	
	

	
	
	Компенсатор
	Наличие
	
	

	
	
	Тормоз для моментальной остановки цепи
	Наличие
	
	

	2.
	Кусторез
	Рабочий объем цилиндра
	44,3 см3
	шт
	2

	
	
	Мощность
	2,1/2,9 кВт/л.с.
	
	

	
	
	Ёмкость топливного бака
	0,67 л
	
	

	
	
	Масса (без режущего оборудования)
	8,0 кг
	
	

	
	
	Антивибрационная система STIHL
	Наличие
	
	

	
	
	Декомпрессионный клапан
	Наличие
	
	

	
	
	Компенсатор
	Наличие
	
	

	
	
	Многофункциональная рукоятка
	Наличие
	
	

	
	
	Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
	Наличие
	
	

	
	
	Наплечный ремень
	Наличие
	
	

	
	
	Ручной топливный насос
	Наличие
	
	

	
	
	Защитные очки
	Наличие
	
	

	3.
	Мотокоса
	Рабочий объем цилиндра, 
	40,2 см3
	шт
	2

	
	
	Ёмкость топливного бака
	0,64 л
	
	

	
	
	Мощность, 
	1,6/2,2 кВт/л.с.
	
	

	
	
	Общая длина
	1,77 м
	
	

	
	
	Сдвоенный наплечный ремень
	Наличие
	
	

	
	
	Антивибрационная система 
	Наличие
	
	

	
	
	Компенсатор
	Наличие
	
	

	
	
	Многофункциональная рукоятка
	Наличие
	
	

	
	
	Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
	Наличие
	
	

	
	
	Ручной топливный насос
	Наличие
	
	

	
	
	Защитные очки
	Наличие
	
	


2. Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно.

	2. 
	Товар должен быть упаковано в специализированную упаковочную тару и доставлен к месту требования заказчика. 

	3. 
	Гарантийное обслуживание поставляемых товаров включает в себя работы по устранению недостатков (дефектов, отказов) товаров, возникших вследствие недостатков либо выработки ресурса отдельных узлов, блоков деталей товара.


6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

7. Место поставки товаров: 344090, г. Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ, цокольный этаж;
8. Условия и сроки (периоды) поставки товаров: не более 95 дней с момента подписания договора.
Контактное лицо по условиям технического задания: Вардуни Татьяна Викторовна,

863) 297-50-70, моб.телефон: 89045016276, электронный адрес: Varduny@yandex.ru

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
проект договора в отношении лота № 1
Договор поставки №__________
 г. Ростов-на-Дону                                                                                              «___»_________2013 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – Заказчик), в лице _______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и победитель аукциона в электронной форме № 50.02-08/22эа/13 лот №___________ (протокол № _______ от _________) _________, зарегистрированное(ый) в____________________________, за основным государственным регистрационным номером

 (указать наименование регистрирующего органа)

(Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц № _______________ от ____________________) (далее – Поставщик), в лице __________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.  По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку комплекта лабораторного оборудования для исследования растительной ткани (далее - оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Номенклатура оборудования, комплектация, технические характеристики оборудования, цена, количество (объем) определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора).
                                                             2.Цена Договора

2.1. Оплата осуществляется за счет средств субсидий на иные цели О-01 (ст. 310).
2.2. Цена Договора составляет: 
2.3. Валютой Договора является Российский рубль.

2.4. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором следующим образом:

-
первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, на основании подписанного Поставщиком счета;
-
окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приёмки обязательств по договору (далее – Акт) и предоставленного Поставщиком счета.
2.5. В цену включены: стоимость оборудования, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборки и установки в помещениях, проведение пуско-наладочных работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи
2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

                                                             3.Условия поставки

3.1. Поставка Товара по Договору осуществляется Поставщиком по адресу: 
344090, Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ, цокольный этаж.
3.2. Доставка Товара по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика.
3.3. Поставка оборудования осуществляется в неповрежденной упаковке изготовителя. Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
3.4. Поставщик должен передать одновременно с поставкой оборудования, все относящиеся к поставляемому оборудованию документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
3.5. Срок поставки оборудования: в течение 95 дней с момента подписания договора.

3.6. Досрочная поставка товара допускается.
3.7. Поставка должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
4. Гарантии качества

4.1. Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по Договору оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев. 

4.2.  Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами и передаваемые Заказчику после подписания товарной накладной и Акта.

4.3. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, безупречное качество изготовления оборудования и его сборки и полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.

4.4. Началом гарантийного срока оборудования является дата подписания Акта. Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в процессе приемки или использования оборудования и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков или замена оборудования производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Поставщику письменного сообщения о выявленных недостатках.

4.5. Поставщик настоящим гарантирует, что оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования. 

4.6. Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. 

4.7. В случае замены или исправления дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается.

4.8. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и имели бы не худшие функциональные характеристики.

4.9. Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к оборудованию.

4.10. Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты ("горячая линия") сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.

4.11. Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.

4.12. Поставщик гарантирует, что оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.13. При поставке импортного оборудования Поставщик предоставляет нижеследующую документацию по оборудованию на русском языке:


- копию сертификата соответствия на оборудование;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование.
5. Порядок приемки оборудования
5.1. В случае выявления при приемке оборудования несоответствия оборудования условиям договора Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для продолжения приемки оборудования и составления двустороннего Акта, который подписывается обеими сторонами с указанием перечня недостатков, подлежащих исправлению, и сроков их исправления, но не более 7 (семи) календарных дней с момента подписания данного Акта. Вызов Поставщика осуществляется телеграммой в адрес Поставщика или по факсу, и должен содержать: наименование оборудования, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, пломб, дату и место приемки.

5.2. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Заказчика, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.

5.3. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5.4. Некачественное (некомплектное) оборудования считается не поставленным.

5.5. Заказчик, обнаруживший после сдачи-приемки обязательств по Договору отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан за свой счет произвести необходимые исправления в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения этого уведомления.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков исполнения обязательств по Договору или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а, если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе Стороны поровну. Во всех случаях (независимо от наличия или отсутствия вины Поставщика), если экспертиза подтвердила, что ненадлежащее качество выполненных работ возникло по вине производителя материалов и/или оборудования, расходы на экспертизу несет Поставщик.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.2. В случае несоответствия Товара количеству (объему), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставленного  ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. В случае поставки Поставщиком товаров, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от оплаты таких товаров и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

7.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке Товара.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1.
Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Товара. 

7.2.2.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные Товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать оплаты поставленного Товара.

7.4. Поставщик обязуется:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

7.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 
8. Порядок разрешения споров

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.  Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
9.2.  Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1.  Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

10.2. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.3. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских   реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону. 

10.5. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один Поставщику.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001

УФК по Ростовской области (федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»)

Р/с 4050 1810 26015 2 00000 1

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 046015001,  л/сч 31586433970

	

	____________________

М.П. 


	_________________

М.П.


Контактное лицо от Заказчика: 

Контактное лицо от Поставщика: 
Приложение № 1

к Договору

от «___» __________2013 г.
№ ______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п\п
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во
	Цена за единицу
	Общая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет»


	

	____________________(___________________)  
М.П. 


	_________________(_______________ )

М.П.


проект договора в отношении лота № 2
Договор поставки № _______________

г. Ростов-на-Дону



                      
                         «__» ____________ 2013 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – Заказчик), в лице _______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме № 50.02-08/22эа/13 лот №____  (протокол № _______ от _________) _________, зарегистрированное(ый) в __________________________________________________,

                                                                             (указать наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером _________________________________

(Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц № _______________ от ____________________) (далее – Поставщик), в лице __________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить в течении 95 дней с момента заключения настоящего договора передвижную лабораторию на базе шасси автомобиля LADA 21214 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Обязательства сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Заменить Товар на новый, если в течение установленного гарантийного срока на Товар будет выявлен существенный недостаток производственного происхождения.

2.1.3. Устранять своими силами, силами третьих лиц, но за свой счет, обнаруженные в Товаре производственные недостатки. Срок устранения выявленных производственных недостатков оговаривается отдельно, в зависимости от характера поломки. Гарантийный срок на Товар и условия предоставления гарантийного обслуживания указаны в сервисной книжке на Товар.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Произвести приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, либо представить мотивированный отказ от приемки.

2.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.


 2.3. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком в момент подписания Сторонами акта приема-передачи (накладной). При получении Товара Заказчик обязан осмотреть и принять Товар по качеству (в том числе на наличие внешних повреждений) и комплектации. Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно при передаче Товара.

2.4. При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- паспорт транспортного средства;


- накладную, счет-фактуру;


- акт приема-передачи;

- справку-счёт;


- техническую документацию изготовителя – руководство по эксплуатации, сервисную книжку.

2.5. Качество Товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом-изготовителем, и требованиям одобрения типа транспортного средства Госстандарта РФ. Поставщик передает Товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар соответствует обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества окружающей среды. Соответствие Товара обязательным требованиям Госстандарта РФ подтверждается изготовителем Товара в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

2.6. Поставщик не несет ответственности за недостатки (повреждения), не зафиксированные Сторонами письменно при передаче Товара, за исключением скрытых заводских дефектов, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации.

2.7. Заказчик имеет право на гарантийный ремонт при соблюдении следующих условий:

- неотступное выполнение требований завода-изготовителя по эксплуатации товара;

- соблюдение рекомендаций периодичности  и объемов работ по техническому обслуживанию Товара;

- применение рекомендованных завода-изготовителем топлива, смазочных материалов, спец жидкостей, деталей и изделий;

- использование Товара по назначению и отсутствие каких-либо конструктивных изменений, внесенных без согласования с Поставщиком (заводом-изготовителем);

- сохранность пломбировки агрегатов или их заводской сборки;

- соблюдение правил эксплуатации Товара, изложенных в сервисной книжке, которая прилагается к Товару.

2.8. В случае нарушения Заказчиком условий п.2.7. Договора, устранение недостатков Товара производится за его счет.

3. Стоимость, порядок расчетов и сдачи-приемки Товара

3.1. Общая стоимость по настоящему Договору, которая включает стоимость товара, все затраты, издержки и иные расходы поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе стоимость доставки, обучение специалистов работе с товаром, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, составляет __________ (________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - __________ (________________________) рублей __ копеек. Оплата производится из средств субсидий на иные цели О-01 (ст. 310).

3.2. Расчет с Поставщиком осуществляется Заказчиком в безналичной форме следующим образом:

· первый платеж – аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, на основании представленного Поставщиком счета;

· окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры и представленного Поставщиком счета.
3.3. Поставленный Товар принимает руководитель или уполномоченный представитель Заказчика, он же подписывает Акт сдачи – приёмки Товара в двух экземплярах. Один экземпляра Заказчик направляет в адрес Поставщика факсимильной связью и почтой. Другой экземпляр остается у Заказчика.
При приемке товара в случае обнаружения Заказчиком несоответствия поставляемого Товара требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик составляет протокол обнаружения недостатков в произвольной форме, который направляется по факсимильной связи и почтой Поставщику для их устранения. Поставщик согласовывает с Заказчиком срок устранения недостатков.

4. Ответственность сторон

   
4.1. При нарушении условий настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в размере причиненного ущерба.
4.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.4. Уплата Поставщиком и/или Заказчиком неустойки и (или) применение к нему иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых им по настоящему Договору обязательств не освобождает соответствующую сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

 4.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

 
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия  непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, а также по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, текст которых имеет равную юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Поставщику, один экземпляр договора – для органов ГИБДД.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

7.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон

	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001

Р/с 4050 1810 2601 52 00000 1

УФК по Ростовской области (федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. Г, РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 046015001

л/сч 31586433970
	

	__________________(_________________)

М.П.


	______________(________________)

М.П.


Контактное лицо от Заказчика:

Контактное лицо от Поставщика:

Приложение № 1

к Договору

от «___» __________2012 г. № _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п/п
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Общая стоимость

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет»


	

	_________________ (__________________)

М.П.
	__________________ (___________________)

М.П.


проект договора в отношении лота № 3
Договор поставки №___________

 г. Ростов-на-Дону                                                                                              «___»_________2013 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – Заказчик), в лице _______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме № 50.02-08/22эа/13 лот №____  (протокол № _______ от _________) _________, зарегистрированное(ый) в __________________________________________________,

                                                                             (указать наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером _________________________________

(Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц № _______________ от ____________________) (далее – Поставщик), в лице __________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку садовой техники для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий ботанического сада ЮФУ (далее – Товар), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

2.2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров определяются в Спецификации – Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3. Цена Договора

2.1. Оплата осуществляется за счет средств субсидий на иные цели О-01 (ст. 310).

2.2. Цена Договора составляет: ____ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС в сумме: _____ (________________) рублей ___ копеек.  

2.3. Валютой Договора является Российский рубль.

2.4. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного Товара (цены Договора), предусмотренной Договором следующим образом:

- первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, на основании подписанного Поставщиком счета;
-
окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приёмки обязательств по договору (далее – Акт) и предоставленного Поставщиком счета.
2.5. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Условия поставки

3.8. Поставка Товара по Договору осуществляется Поставщиком по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ, цокольный этаж.
3.9. Доставка Товара по адресу, указанному в п. 3.1. настоящего Договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика.

3.10. В случае несоответствия характеристик поставленных товаров характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, и несоблюдения условий настоящего Договора, Товар возвращается Поставщику без оплаты, в том числе и тот, который распакован и испробован.

3.11. При обнаружении брака какого-либо товара, товар меняется Поставщиком на новый в течение 10 рабочих дней. 

3.12. Срок поставки Товара: в течение 95 дней с момента заключения Договора.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5.2. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.

6. Гарантии качества
6.1. Гарантийный срок на весь объем (состав) поставленного по Договору оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев.
6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами и передаваемые Заказчику после подписания товарной накладной. 

6.3. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара и полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего Договора.

6.4. Началом гарантийного срока является дата поставки товара. Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в процессе приемки или использования товара и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков или замена товара производится за счет Поставщика в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Поставщику письменного сообщения о выявленных недостатках.

6.5. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается.

6.6. Срок гарантийного ремонта должен составлять не более 14 дней.

6.7. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие товара и имели бы не худшие функциональные характеристики.

6.8. Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к товару.

6.9. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.10. При поставке импортного товара Поставщик предоставляет нижеследующую документацию на русском языке:


- копию сертификата соответствия на товар;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации). 
7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.2. В случае несоответствия Товара количеству (объему), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставленного  ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

7.3.  В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 3 % (три процента) стоимости Товара ненадлежащего качества.

7.4.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5.  Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.6.  Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

8. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. В случае поставки Поставщиком товаров, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от оплаты таких товаров и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

8.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке Товара.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Товара. 

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные Товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты поставленного Товара.

6.4. Поставщик обязуется:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

6.4.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 

9.  Порядок разрешения споров

9.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1.  Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.2.  Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
10.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
10.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
10.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11.  Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

11.1.  Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

11.2. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.3. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских   реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону. 

11.5. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.  Заключительные положения

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 3 (трех) подлинных экземплярах, 1 (один) из которых  находится у Поставщика, и 2 (два) – у Заказчика.

13.  Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001

Р/с 4050 1810 2601 52 00000 1

УФК по Ростовской области (федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. Г, РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 046015001

л/сч 31586433970
	

	__________________(_________________)

М.П.


	__________________(________________)

М.П.


Контактное лицо от Заказчика:

Контактное лицо от Поставщика:

Приложение № 1

к Договору

от «___» __________2013 г. № _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п/п
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Общая стоимость

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	____ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС в сумме: _____ (________________) рублей ___ копеек.  


	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет»


	

	_________________ (__________________)

М.П.
	__________________(___________________)

М.П.


Страница 8 из 57

