Техническое задание

 Система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений Незабудка II
	Комплект: 
- ПО Незабудка  II
- Плата ввода-вывода H465/H433-3 шт

- Комплект соединительных кабелей 

- Документация наCD
- Ключ электронной защиты HASP
Функциональные возможности:

-звукозапись и ведение базы данных телефонных вызовов;

- CTI, CDR/SMDR интеграция;

- архивация данных на системы хранения и съемные накопители различного типа;

- поиск, фильтрация и сортировка фонограмм по любым признакам, включая параметры речевой активности дикторов;

- специальные средства улучшения разборчивости речи и комфортности прослушивания;

- обработка и анализ фонограмм, построение отчетов;

- протоколирование действий пользователей и мониторинг технологического состояния  системы;

- формат фонограмм wav, моно/стерео, 8-16 кГц, РСМ,G.711, ADPCM, GSM$

- СУБД MS SQL, размер базы данных до 100млн. записей;

Поддерживаемые источники сигналов:

- аналоговые телефонные линииFXO/FXS;

- микрофоны различного типа;

- радиостанции и линейные выходы аппаратуры;

- 2-, 4- проводные цифровые абонентские линии, S/T/U/Up0 интерфейсы (ISDN BRI,  фирменные протоколы цифровой сигнализации производителей УАТС);

- линии цифрового потока E1 (ISDN PRI (EDSS1), R1.5, R2, OKC7)

-IP- транки и корпоративные сети IP –телефонии (SIP, H.323, Avaya, Cisco, Nortel и др.);

- специализированные интерфейсы комплексов диспетчерской связи;

- специализированные CTI-интерфейсы коммуникационных платформ и УАТС
	
	комплект
	1


