
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«17» ноября 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку датчиков.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание.
на поставку датчиков.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Производитель

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Датчик аэрозольных частиц Lighthouse HANDHELD 3016
	шт
	1
	Lighthouse(США)

	2
	Датчик концентрации аэрозольных частиц Remote 5014
	шт
	3
	

	3
	Датчик концентрации аэрозольных частиц Remote 3012
	шт
	3
	


	1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Датчик аэрозольных частиц Lighthouse HANDHELD 3016- 1 шт.

Датчики концентрации аэрозольных частиц Remote 5014- 3шт., Remote 3012- 3шт.

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Датчик аэрозольных частиц Lighthouse HANDHELD 3016
– Диапазон: 0,3 – 10,0 мкм

– Скорость пробоотбора: 2,83 л/мин

– Работа от Li-Ion аккумулятора или от сети

– Измерения в 6 размерных диапазонах одновременно

– Измерение температуры и влажности

–Предельная концентрация 4 000 000 част./куб.фут

– Сенсорный дисплей 3,5"

– Подсветка шкалы

– Вес: 1 кг

– Память на 3000 измерений

– Обработка данных по стандартам FS-209E, ISO 14644-1, BS 5295, EC GMP

– Выход на компьютер или принтер

– Габаритные размеры: 22,23х12,7х6,35 см

Датчик концентрации аэрозольных частиц Remote 5014

- Одновременные измерения в 2 каналах

- Имеет выходы для датчика температуры и относительной влажности.

- Максимальная концентрация: 2000000 част/куб.фут.

- Вес 0.46кг, размеры 4.3*10.7*7.6

- Выход 4-20mA

- Диапазон измерений 0,5 – 25 мкм.

- Передача данных RS - 232/RS – 485 Modbus или MR Protokol.
- Имеет индикаторы рабочего режима, необходимости сервиса

- Скорость пробоотборов датчиков концентрации аэрозольных частиц Remote  – 2,83 л/мин.
- Корпус нержавеющая сталь

-Контроль величины воздушного потока: встроенная диафрагма

- внешний источник разрешения: должен обеспечивать разрешение более 457 мм рт.ст.

- Питание: 24В,  0,62А.

- Возможно подключение внешнего сигнализатора превышения концентрации выше заданного уровня.

Датчик концентрации аэрозольных частиц Remote 3012

- Одновременные измерения в 2 каналах

- Максимальная концентрация: 2000000 част/куб.фут.

- Вес 0.35кг, размеры 4.3*10.7*6.3

- Выход 4-20mA

- Диапазон измерений 0,3 – 25 мкм.
- Имеет индикаторы рабочего режима, необходимости сервиса

- Скорость пробоотборов датчиков концентрации аэрозольных частиц Remote  – 2,83 л/мин.
- Корпус нержавеющая сталь

-Контроль величины воздушного потока: встроенная диафрагма

- внешний источник разрешения: должен обеспечивать разрешение более 457 мм рт.ст.

- Питание: 24В

- Возможно подключение внешнего сигнализатора превышения концентрации выше заданного уровня.


	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Допускается досрочная поставка. Аналоги и эквивалент не допускаются. Датчики концентрации аэрозольных частиц должны быть внесены в гос. реестр измерительных приборов РФ.



	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соответствие паспортам изделий

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента получения.

	6) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Накладная и счёт-фактура


Примечание:

В целях унификации создаваемых систем замена заказываемых компонентов на эквиваленты (аналоги) не допустима, т.к. они будут устанавливаться и взаимодействовать с уже созданными уникальными системами.

 Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а так же собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.




	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	               На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.


	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	в соответствии с заявленными параметрами


	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	в соответствии с заявленными параметрами


	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	в соответствии с заявленными параметрами


	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	в соответствии с заявленными параметрами


	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	-



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	-



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Сопроводительные документы, подтверждающие  качество (паспорт, этикетка, ярлык), которые должны быть заверены подписью и печатью организации. В сопроводительных документах должны быть обязательно указаны: наименование продукции, количество, стандарт, дата изготовления.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	в соответствии с заявленными параметрами


	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	в соответствии с заявленными параметрами


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	в соответствии с заявленными параметрами


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	в соответствии с заявленными параметрами


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	в соответствии с заявленными параметрами


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	-



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	-

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-


