Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ П.Н.Калмыков « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ И.З.Мусин « » 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме в усеченной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту СКУД ЗЗ (система контроля управления доступом защищенной зоны).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту СКУД ЗЗ

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж АРМ. |  |  | 20 ноября 2015г. | согласно разделу № 7 прил. № 2 |
| 2 | Монтаж сетевого оборудования. |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж стойки с сетевым и серверным оборудованием. |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка структурированной кабельной системы. |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж ИТСФЗ |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Используемые материалы и оборудование должны быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным)

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Развернутая характеристика строительно-монтажных, электромонтажных работ приведена в ведомостях объемов работ № 14,15, которые получат участники торгов, заключившие соглашение о конфиденциальности информации.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, ПУЭ, РД 78.145-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80 и документацией завода-изготовителя.

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Качество материалов и оборудования подрядчика, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность материалов и оборудования при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ. Подрядчик будет обязан принять на себя все обязательства в полном объеме по сдаче объекта в эксплуатацию Заказчику.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

После выполнения ремонтных работ Подрядчик передаёт Заказчику всю техническую документацию на оборудование СКУД

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Транспортировка материалов, оборудования, машин и механизмов, необходимых для проведения ремонтных работ осуществляется силами Подрядчика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Ответственность за размещение и хранение материалов, оборудования, машин и механизмов, необходимых для проведения ремонтных работ на территории объекта возлагается на Подрядчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

При обнаружении недостатков в исполнении работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе ремонта, а также в течение 24 месяцев с момента начала эксплуатации объекта, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. Гарантийные обязательства включают в себя поддержание работоспособности локального периметра в течение 24 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с соглашением по охране труда (Приложение №1 к проекту договора подряда). Устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Все оборудование должны иметь Российские и международные сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Окончание работ - 20 ноября 2015 г. Допускается досрочное выполнение работ.

Участникам, соответствующим требованиям, указанным в данной заявке, предоставившим документы (лицензии, свидетельства, информацию) необходимо получить более подробную информацию (Заказчик вправе проверить соответствие предоставленных участником сведений действительности, в  том числе путем направления запросов в государственные органы). Предварительно, перед получением подробной информации Участнику необходимо заключить с Заказчиком соглашение о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.

Контактное лицо Заказчика:

Осокина Людмила Александровна 8(83130) 22627.