Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
Предмет закупки: светильники
Владивосток
2014

Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
для  объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Характеристики

	1
	Светильник уличный
	шт.
	150
	Светодиодный, Световой поток не менее 8000 лм, Степень защиты IP65, Габариты не более 310х175х105 мм, Масса не более 3,2 кг. Крепление на трубу до D55 мм, Температура эксплуатации от -60 до +40оС., Потребляемая мощность не более 80Вт., Рабочее напряжение АС 220В, Класс энергосбережения не менее A2
Гарантия не менее 5 лет

	2
	Светильник индустриальный
	шт.
	200
	Светодиодный, Световой поток не менее 8000 лм, Степень защиты IP65, Габариты не более 1300х150х100 мм, Масса не более 2,4 кг, Температура эксплуатации от -40 до +40оС., Потребляемая мощность не более 50Вт., Рабочее напряжение АС 220В 

Класс энергосбережения не менее A2, Гарантия не менее 5 лет


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц, производство Российская Федерация.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	В соответствии с Разделом 1

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	В соответствии с Разделом 1


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность изделия до момента его передачи Покупателю, кабель поставляется в бухтах, неразрывными частями длиной стандартной для поставки данного вида.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель в течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика акта сдачи-приемки, предусмотренного Календарным планом, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания акта.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного обеими Сторонами акта предоставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. 

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Гарантийный срок не менее – 60 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приёмки-сдачи.


1
3

