	
	«УТВЕРЖДАЮ»: 


Начальник отдела 50
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________К.Н.Петров 

«____»__________________2013 г.



Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»
ДОКУМЕНТАЦИЯ № 080
ОткрытЫЙ одноэтапнЫЙ конкурс в электронной форме без квалификационного отбора

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Техническое перевооружение производственно-технологической базы" для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru  от «11» марта 2013 года №  130311/0468/080
и на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»
г.Снежинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ
1г.Снежинск


2СОДЕРЖАНИЕ


2ЧАСТЬ 1


21.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


2СОКРАЩЕНИЯ


22.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


22.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса


22.2.
Участие в процедуре конкурса


22.3.
Правовой статус документов


22.4.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП


22.5.
Затраты на участие в конкурсе


22.6.
Отказ от проведения конкурса


22.7.
Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса


22.8.
Прочие положения


23.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


23.1.
Требования к участникам конкурса


23.2.
Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса».


23.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе


23.4.
Условия привлечения поставщиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».


23.5.
Привлечение поставщиков.


24.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


24.1.
Получение конкурсной документации


24.2.
Разъяснение положений конкурсной документации


24.3.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию


24.4.
Общие требования к заявке на участие в конкурсе


24.5.
Срок действия заявки на участие в конкурсе


24.6.
Официальный язык конкурса


24.7.
Валюта конкурса


24.8.
Начальная (максимальная) цена договора


24.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)


24.10.
Подача и прием заявок на участие в конкурсе


24.11.
Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв


24.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе


24.13.
Опоздавшие заявки на участие в конкурсе


24.14.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, выбор победителя конкурса


24.15.
Заключение договора по результатам конкурса


24.16.
Обеспечение исполнения договора


25.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА


21.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


2ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)


2АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)


2ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)


2СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма __, Вариант 1)


2СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма __, Вариант 2)


2ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


2ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»





ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором конкурса для принятия решений в рамках данного конкурса.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в конкурсной документации, на которую в рамках конкурса подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора– указанная в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.
Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара– любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – поставщик товара или несколько поставщиков товара, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе . Участник конкурса утрачивает свой статус  после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного конкурса.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.
Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

2.1.1. Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору  товаров  указаны в Части 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в Части 2 настоящей конкурсной документации.
2.1.3. Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора  на поставку товаров, согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Состав и объем товара, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре конкурса

2.2.1. Принять участие в конкурсе может любой поставщик товара или несколько поставщиков товара, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

· предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

2.2.3. Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике конкурса, а также привлекаемых поставщиках в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 28 раздела 5 «Информационная карта конкурса») об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.
2.2.6. После подведения итогов конкурса до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить любого участника конкурса, в том числе победителя конкурса, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника конкурса к участию в конкурсе и (или) установления его места в ранжире, и не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.3.2. Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

2.3.3. Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

2.3.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.5. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
2.4.1. Участник конкурса должен в сроки, указанные в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

2.5. Затраты на участие в конкурсе

2.5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

2.6. Отказ от проведения конкурса 

2.6.1. Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса  в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

2.6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса  размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей конкурсной документацией.
2.8.3. Заседания конкурсной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены конкурсной комиссии, дистанционно участвующие в заседании конкурсной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов конкурсной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора:
- Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии;
- Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
- Наличие собственной аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2014 года.

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
3.2. Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пункте 14.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности);

3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», о ненахождении участника конкурса в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника конкурса решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника конкурса, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника конкурса;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной; 

3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью.
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

3.4. Условия привлечения поставщиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
3.5. Привлечение поставщиков.
3.5.1. Если пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлены требования к привлекаемым поставщикам, то участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков  (юридическое или физическое лицо, осуществляющее часть поставок по договору), осуществляющий поставки более объема, указанного в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара услуг;

3) отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14  раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме осуществляемых поставок,.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара, возлагаемых на поставщика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;
2) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара поставщиком, с предоставлением документов согласно пункту 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 1.1 заполняются поставщиком с указанием организаций поставщика и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.3, 4.4.4;

3) заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов поставок, между участником конкурса и поставщиками (раздел 1.1, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса поставщиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики не планируются к привлечению. 

В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков  для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков такому участнику конкурса не предъявляются. Участник конкурса, в случае если он является бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в конкурсе представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков. При этом, в случае выбора конкурсной комиссией участника конкурса – бюджетного учреждения победителем конкурса, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков. Согласие участника конкурса включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.
3.5.3. При рассмотрении поставщиков количественные требования к квалификационным показателям участника конкурса и поставщиков устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Получение конкурсной документации

4.1.1. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений конкурсной документации

4.2.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.2.2. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
4.2.3. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
4.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе, по решению заказчика, конкурсной комиссии или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

4.4. Общие требования к заявке на участие в конкурсе

4.4.1. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.
4.4.2. При наличии разночтений между суммой, указанной участником конкурса в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в конкурсе, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.
4.4.2.1. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник конкурса планирует принять участие в конкурсе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
4.4.2.2. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, отклоняются. Если подается предложение с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, такое предложение является основным.
4.4.2.3. Максимальное количество альтернативных предложений, допустимое к подаче одним участником конкурса, указано в пункте 18.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.4.2.4. В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в конкурсе соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 1.1). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям (пункты 14.1, раздела 5 «Информационная карта конкурса»).
4.4.2.5. В случае подачи предложения с допустимыми конкурсной документацией альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в конкурсе должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

4.4.3. При подготовке заявки на участие в конкурсе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.
4.4.4. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, был скреплен печатью участника конкурса.

4.4.5. Рекомендации пунктов 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на официальные документы, выданные участнику конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником конкурса, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

4.4.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе были пронумерованы.
4.4.8. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.7. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.9. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.10. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить у участника конкурса, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.
4.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе

4.5.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 1.1, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.
4.6. Официальный язык конкурса

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.
4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.7. Валюта конкурса

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 
4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)
4.9.1. В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса». 

4.9.2. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.2.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть представлено организатору конкурса в форме денежных средств путем их перечисления заказчику в соответствии с пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».


В случае предоставления обеспечения заявок на участие в конкурсе в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:


Обеспечение заявки на участие в конкурсе  должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 90 (девяносто) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.
4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор конкурса, принципалом — участник конкурса, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.7.

4.9.2.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.9.4. Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору конкурса в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу места нахождения организатора конкурса в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса». [Дополнительно прописывается порядок приема-передачи оригинала банковской гарантии при его приеме от участника и возврате оригинала банковской гарантии участнику].
4.9.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником конкурса согласно пунктам 4.15.5, 4.15.11, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику конкурса;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.5, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

2) уклонения победителя конкурса или участника конкурса, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.5, 4.15.11, от заключения договора (пункт 4.15.12).
4.9.8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.7, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

4.10. Подача и прием заявок на участие в конкурсе

4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.10.3. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11. Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

4.11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.11.3. Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.
4.12.2. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. Протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе не позже следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием сведений, заполняемых участниками на ЭТП при подаче заявки на участие в конкурсе, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.12.3. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.12.6. Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

4.12.7. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе представители участников конкурса должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников конкурса.
4.13. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.13.1. У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, выбор победителя конкурса

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.2.10).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно проведение переторжки, если в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

4.14.1.3.  По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
4.14.1.4.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса и пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.14.1.5. Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

1) затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;
2) направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику конкурса  запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

4.14.1.11. Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.1.12. В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
4.14.1.13. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Решение конкурсной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается в день проведения заседания конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14.2. Проведение отборочной стадии
4.14.2.1. В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.

4.14.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в конкурсной документации являются минимально допустимыми.

4.14.2.3. В соответствии с установленными в конкурсной документации требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям конкурсной документации по существу по своему составу, согласно пункту 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника конкурса и заявленных участником конкурса поставщиков (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

4) соответствие предлагаемых участником конкурса товаров, требованиям, установленным в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

5) соответствие предлагаемых участником конкурса договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

6) предоставление участником конкурса требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.14.2.4. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске  в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.3 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса и пункте 22 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении конкурса и пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;
2) предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.3);

3) несоответствие участника конкурса согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3;

4) несоответствие поставщиков согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.3;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.3;

7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.3). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.14.2.6.
4.14.2.5. По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
4.14.2.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся, решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который  вносятся следующие сведения:

1) наименование и реквизиты конкурса;

2) начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

3) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

4) о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

5) решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

6) о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;
7) информация о признании конкурса несостоявшимся (пункт 4.14.2.6), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.
4.14.2.7. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.8. Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
4.14.2.9.  Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.
4.14.2.10. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного  протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.11. Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.3. Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса
4.14.3.1. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

4.14.3.2. Победителем конкурса признается участник конкурса который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе  которого присвоено первое место.
4.14.3.3. Конкурсная комиссия  имеет право принять решение о победителе конкурса в пользу участника конкурса, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.3.4. По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурса которых были рассмотрены;

3) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;
4) о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

4.14.3.5. Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15. Заключение договора по результатам конкурса
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса  в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17.2.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель конкурса  представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.15.2. Договор с победителем конкурса  будет заключен в срок, указанный в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.15.6. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.11 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.7. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен, если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены конкурсной документацией;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.9. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте.
4.15.10. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

4.15.11. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.12. Победитель конкурса или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.6 и 4.15.13, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.
4.15.13. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.


В случае уклонения победителя конкурса  или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.11, от подписания договора, заказчик должен направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;


б) удержать обеспечение заявки такого участника конкурса.
4.15.14. Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник конкурса:

· будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами  4.15.5, и 4.15.11, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, и 4.15.11, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.2. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные в пункте 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса».
4.16.3.  Если в заявке участника конкурса содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем конкурса или с участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, и 4.15.11, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя конкурса или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем товара, выполнения работ, оказания услуг
	Предмет конкурса:

Лот №1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Техническое перевооружение производственно-технологической базы" для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3. 
	Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Условия оплаты, выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказание услуг:
Лот №1: Не позднее 15.08.2016 г.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Условия оплаты – безналичный расчет. Аванс – 0%.
Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные Частью 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» настоящей Документации.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

Место нахождения: 456770, «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл. ул.Васильева 13

Почтовый адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева 13, а/я 245

	6. 
	Организатор конкурса
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

Место нахождения: 456770, «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл. ул.Васильева 13

Почтовый адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева 13, а/я 245
Контактное лицо: Саушкин А.В.
Тел.: 8 (35146) 5-22-13, 5-21-26
Факс: 8 (35146) 5-22-33
Email: zakupki@vniitf.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса является:

1) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП  ООО «Аукционный Конкурсный Дом» Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка в сети интернет по адресу:  www.a-k-d.ru 

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	«11» марта 2013 года

	9. 
	Отказ от проведения конкурса 
	Указывается в соответствии с извещением о проведении конкурса 

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	Лот №1: 17 842 467,00 рублей (Семнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.
В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, указанных в предмете лота настоящего конкурса, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту, вывоз мусора, выполнение всех пусконаладочных работ.

	11. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	12. 
	Валюта конкурса
	российский рубль


	13. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе: требуется

Форма обеспечения заявки на участие в конкурсе: в форме денежных средств путем их перечисления заказчику
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% от начальной (максимальной) цены лота (договора);

Валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе: Российский рубль
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе: 

Получатель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" им.академ.Е.И.Забабахина

Банковские реквизиты:  ИНН 7423000572 КПП 742301001 р/с 40502810672060100002 Отделение N8597 Сбербанка России г.Челябинск БИК 047501602 к/счет 30101810700000000602

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе (указывается наименование участника конкурса, наименование конкурса, [номер и предмет лота], номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса 
	14.1. Требования к участникам конкурса:

14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.3.  отсутствие сведений об участнике конкурса в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не требуется

	16. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым работам приводятся в Части 3 «Техническая часть».

	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе
	17.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:

17.1.1 документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации;
17.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:
17.2.1. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
17.2.2. копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период.

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 1.1, Форма 1);

2) анкета (раздел 1.1, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств участника конкурса (подраздел 4.9);

4) документы, указанные в пунктах 17.1.1, 17.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям;

 документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и методикой оценки заявок на участие в конкурсе, представленной в настоящей Информационной карте конкурса. 
5) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 1.1, соответствующая форма);

	18.1. 
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи
условия, по которым допускается подача 

Количество альтернативных предложений
	не допускается

не допускается

не допускается

	19. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок, по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	 не допускается 


	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки
Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	не возможна 
не возможна 



	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru 

срок в формате: 06-00 (время московское) 

«15» апреля 2013 года

Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в конкурсе производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии:

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13
06-00 (время московское) «15» апреля 2013 года

	22. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «17» апреля 2013 года в 09:00 (время московское). Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «17» апреля 2013 года в 13:00 (время московское).

	23. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	Согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений:
· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 97%);

· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i – 3%);

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: 

Ri =Цi i * VЦi  +Гi i * VГi ; 

где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Гi i – оценка (балл) соответствующего критерия. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Гi i – 100 баллов 

Цена договора 

БЦi = Цmin/ Цi * 100 

где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы 

Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб.с НДС 

Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запроса предложений из представленных участниками запроса предложений предложений, руб. с НДС 

Срок представляемых гарантий качества 

Срок представления гарантий качества – срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник закупочной процедуры, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации 

Срок представления гарантий качества (Гарантийный срок) 

Баллы 

Гmin 

0 баллов 

БГi = 

Гi - Гmin
*100 

Гпредел -Гmin 

Соответствие, либо превышение Гпредел 

100 баллов 

где: Гi – гарантийный срок, указанный i-м участником закупочной процедуры – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов), 

Гmin – минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации. 

Гпредел – предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin.

	24. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе:
	Согласно методике оценки заявок на участие в конкурсе, приведенной в пункте 23 разделе 5 конкурсной документации

	25. 
	Срок заключения договора/ов [в отношении каждого лота]:


	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней] со дня направления указанного договора.

договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения договора и обеспечение возврата аванса (размер, форма, сроки)
	Обеспечение возврата аванса: не требуется
Обеспечение исполнения договора: не требуется


	27. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса 
	-


	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


В случае противоречия между информацией Общих условий проведения конкурса и Информационной карты конкурса последняя имеет преобладающую силу.

1. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

[приводятся формы, перечисленные в пунктах 17, 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

(формы 2 (таблица 1), 3 – ___ рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником конкурса в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса
«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурс № ___ [указывается номер конкурса на ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника конкурса)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника конкурса)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника конкурса)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора]

	3. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]

	5. 
	Условия оплаты
	[указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Заявка на участие в конкурсе сопровождается __(указать количество) альтернативными предложениями по следующим аспектам (элементам) заявки на участие в конкурсе:

альтернативное предложение № 1:__(указать альтернативное условие заявки на участие в конкурсе и цену заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 1, например срок поставки: _____, цена заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 1 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 1 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в конкурсе;

альтернативное предложение № 2:__(указать альтернативное условие заявки на участие в конкурсе и цену заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 2, например изготовитель: _____________, цена заявки на участие в конкурсе по альтернативному предложению № 2 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 2 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в конкурсе;

… и т.д. (В случае отсутствия альтернативных предложений этот пункт исключается).

Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника конкурса) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника конкурса) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника конкурса», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором конкурса), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором конкурса) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в конкурсе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 26 раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации]
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурса)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо участником конкурса, признанным единственным участником конкурса, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника конкурса. 

3. Участник конкурса присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник конкурса должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник конкурса должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.

7. Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника конкурса, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

8. Участнику конкурса рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в конкурсе в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Форма 2)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике конкурса.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника конкурса – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника конкурса – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника конкурса – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника конкурса.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника конкурса для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.

5. Заполненная участником конкурса анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник конкурса: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника конкурса
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику конкурса необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником конкурса указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику конкурса необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником конкурса заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма __.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Лот __

Участник конкурса: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);
· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

6. Желательно, чтобы участник конкурса в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником конкурса

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в конкурсной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

в случае проведения конкурса на поставку товаров 

(участнику предоставляется на выбор два варианта)
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма __, Вариант 1)
	№

п/п
	Наименование, тип, марка продукции

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока)
	Изготовитель продукции
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Цена за единицу продукции, рублей без НДС
	Всего цена за единицу, рублей без НДС
	Количество, ед.
	Всего стоимость, рублей без НДС
	Итого стоимость, руб. с НДС

	
	
	
	
	
	Продукция, EXW 

(Incoterms-2000)
	Упаковка, тара, временная антикоррозийная защита
	Транспортировка,  страхование  грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции
	Погрузочные, разгрузочные работы
	Таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России
	Шеф-монтаж
	Организация обслуживания в течение гарантийного срока
	Иные дополнительные  расходы 
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


Примечание:
В данной таблице указывается цена за единицу продукции, с обязательным выделением цены франко-завод и дополнительных составляющих.
Примечание для заказчика, организатора конкурса:
В случае использования заказчиком, организатором конкурса в конкретной конкурсной документации данного варианта Спецификации, организатор самостоятельно должен перенести данные из Спецификации, поданной участником конкурса в Adobe-форму Спецификации, формируемую в SAP SRM. 

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма __, Вариант 2)
	№

п/п
	Наименование, тип, марка продукции

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока, сопутствующих работ и услуг: доставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, организация обслуживания в течение гарантийного срока)
	Изготовитель продукции
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Стоимость за единицу, рублей без НДС
	Количество, ед.
	Всего стоимость, рублей без НДС
	Итого стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


Примечание для заказчика, организатора конкурса:
В случае использования заказчиком, организатором конкурса в конкретной конкурсной документации данного варианта Спецификации, участнику конкурса может быть предложено заполнить и приложить к заявке Adobe-форму Спецификации, формируемую в SAP SRM. В этом случае в конкурсной документации должно быть отражено, что приложением к конкурсной документации является Adobe-форма Спецификации, а заполненная участником конкурса Adobe-форма Спецификации является приложением к заявке на участие в конкурсе.
Примечание для участника конкурса:

В случае, если к конкурсной документации приложена Adobe-форма данного варианта Спецификации оборудования и материалов, участник конкурса должен заполнить и приложить к заявке на участие в конкурсе Adobe-форму данной Спецификации. При заполнении Adobe-формы Спецификации, повторное заполнение указанной формы в формате Word не требуется.
_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Проект договора размещен отдельным файлом. 
ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Техническое перевооружение производственно-технологической базы" для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории промплощадки города Снежинска.

         1.2. Необходимо выполнить следующие работы по монтажу электрооборудования и электроосвещения.
2. Основные данные и принятые решения
Основными работами  являются реконструкция сетей электроосвещения и электрооборудования здания в составе:  

- монтаж основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов 

- реконструкция распределительных сетей технологического оборудования с заменой  силовых щитов и распределительных пунктов;  
- электроснабжение вновь устанавливаемых систем вентиляции;   
- реконструкция сети освещения; 

- реконструкция сети электроснабжения вычислительной техники;  

- реконструкция распределительных сетей технологического оборудования.

- реконструкция розеточной сети здания;
- заземление крановых путей; 
- подключение систем приточно-вытяжной вентиляции.


Все работы выполняются в условиях действующего производства. 
Реконструкция сети освещения.
Предусматривается полная замена существующих сетей освещения, замена щитов освещения, замена питающих и магистральных сетей.

Рабочее и аварийное освещение выполнено с применением энергосберегающих  светильников класса электропотребления А. Тип, мощность, разряд зрительных работ,  количество светильников и ламп, высота подвеса светильников (до 8 метров) указаны на плане.

На светильники аварийного освещения  нанести специальные отличительные знаки. Светильники аварийного освещения выделены из части светильников рабочего освещения.
Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов в РУ 0.4кВ ТП   предусматривается установка ГЗШ. ГЗШ выполнена медной шиной ШММ 50х4. ГЗШ присоединить к контурам заземления подстанций. 
  Соединение  сторонних проводящих частей с ГЗШ осуществляется по смешанной  схеме. Магистральный  проводник выполнен медным проводом ПВ1х25. В местах ввода  коммуникаций в здание прокладывается стальная полоса 50х4. Ответвления выполнены  стальной полосой 50х4 либо медным проводом ПВ1х25. Разборные контактные  соединения  выполнить в соответствии с ГОСТ 10434-82.  

Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает установку в  производственных помещениях шин системы дополнительного уравнивания потенциалов  (ШДУП). ШДУП состоит из щита с монтажной панелью типа ЩМП и медной шины в корпусе,  монтируемой на монтажную панель. К шине ШДУП подключить: PEN проводники силовых  щитов, сторонние  и открытые проводящие части. Для присоединения силовых щитов  используется медный проводник ПВ1х10. Для присоединения СПЧ и ОПЧ к  ШДУП принят  медный провод ПВ1х4.  ОПЧ и СПЧ не ученные проектом присоединить на свободные  клеммы. Комплектацию ящика  ШДУП указана в спецификации. Разборные контактные  соединения выполнить в соответствии с ГОСТ  10434-82.  

Заземление крановых путей.
Заземление крановых путей осуществить путем их соединения стальной полосой 50х4  в начале и в конце пути. Спуски присоединить к магистрали основной системы уравнивания  потенциалов.


3. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ
Для обеспечения возможности легкого распознавания по всей длине проводников в электропроводках предусмотреть провода с изоляцией следующих цветов: фазный – любого цвета кроме голубого и желто-зеленого, нулевой рабочий – голубого цвета, нулевой защитный – двухцветный комбинации зелено – желтого цвета в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60173-99 «Расцветка жил гибких кабелей и шнуров».

Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, входящие в номенклатуру продукции и услуг, подлежащие обязательной сертификации должны иметь сертификаты соответствия по эл. безопасности.

 Техническая документация предоставляется согласно И 1.13-07, ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ Р 50571.24-2000, в состав документации должны входить руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры на русском языке на бумажном носителе подшитыми в папку с указанием перечня. Техническая документация должна быть удобная для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Изготовление шкафов выполнить согласно  ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000.

Монтаж электросетей и электрооборудования выполнить согласно ПУЭ (пайкой, сваркой, спец. зажимами), произвести измерения сопротивления изоляции электропроводки и защитного заземления.
          Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ изложены в проекте договора (Прилагается отдельным файлом к данной закупке).     

4. Требования к организации
         4.1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


4.2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

4.3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ.
         4.4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         4.5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         4.6. После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

4.7. Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

4.8. Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
         4.9. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         4.10. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

         4.11. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.

         4.12. Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды.

         4.13. Наличие собственной аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2014 года.
         4.14. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
5. Ведомость объемов работ

По разделам «Электроосвещение», «Электрооборудование»
	
	Силовое электрооборудование. Участок №1.
	

	                                       ЩС-3

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	4
	Корпус ЩРн-24з-36
(шт)
	1

	5
	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р на 16,40А   
(шт)
	6

	6
	Шина медная 8/2
(шт)
	2

	7
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	8
	Кабельный ввод сальник
(шт)
	6

	9
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
(100 м)
	0.12

	10
	Труба гофр. Д=32мм с зондом
(м)
	12

	                                       Стойка концевая тип "А" (6 шт)

	11
	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок)
(100 м блока)
	0,36
0,06*6

	12
	Перемычка заземляющая (пластина) для строительных металлических конструкций
(10 шт.)
	0,6
0,1*6

	13
	Лоток перфорированный 35311 ДКС (L=3000, Н=80)        
(м)
	18
3*6

	14
	Крышка лотка 35521 ДКС (L=3000)
(м)
	18
3*6

	15
	Крепление к полу SSM 34141 ДКС
(шт)
	6
1*6

	16
	Профиль L=3000 PSL 34128 ДКС
(шт)
	6
1*6

	17
	Поворот на 90 градусов CDV90  37371 ДКС
(шт)
	6
1*6

	18
	Крышка CDV90  38281 ДКС
(шт)
	6
1*6

	19
	Соединитель GTO 37303 ДКС
(шт)
	12
2*6

	20
	Пластина  PTCE 37501 ДКС
(шт)
	6
1*6

	                                       Стойка промежуточная тип "В" (3 шт)

	21
	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок)
(100 м блока)
	0,33
0,11*3

	22
	Перемычка заземляющая (пластина) для строительных металлических конструкций
(10 шт.)
	0,3
0,1*3

	23
	Крепление к полу SSM 34141 ДКС
(шт)
	3
1*3

	24
	Профиль L=3000 PSL 34128 ДКС
(шт)
	3
1*3

	25
	Уголок двойной 34014HDZ  ДКС
(шт)
	6
2*3

	26
	Соединитель GTO 37303 ДКС
(шт)
	6
2*3

	27
	Пластина PTCE 37501 ДКС
(шт)
	3
1*3

	                                       Ответвление Т-образное тип "С" (2 шт)

	28
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг
(100 шт.)
	0,02
0,01*2

	29
	Перемычка заземляющая (пластина) для строительных металлических конструкций
(10 шт.)
	0,2
0,1*2


Соединитель GTO 37303 ДКС


4

	2*2

	31
	Пластина PTCE 37501 ДКС
(шт)
	2
1*2

	32
	Ответвление Т-образное DL 36249 ДКС
(шт)
	2
1*2

	                                       Стойка промежуточная типа "D" (1 шт)

	33
	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок)
(100 м блока)
	0,11
0,11*1

	34
	Перемычка заземляющая (пластина) для строительных металлических конструкций
(10 шт.)
	0,1
0,1*1

	35
	Крепление к полу SSM 34141 ДКС
(шт)
	1
1*1

	36
	Профиль L=3000 PSL 34128 ДКС
(шт)
	1
1*1

	37
	Уголок двойной 34014HDZ  ДКС
(шт)
	2
2*1

	38
	Угол 90 градусов CPO90
(шт)
	1
1*1

	39
	Соединитель GTO 37303 ДКС
(шт)
	2
2*1

	40
	Пластина  PTCE 37501 ДКС
(шт)
	1
1*1

	41
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)
	0.08

	42
	Лоток перфорированный 35301 ДКС (L=2000, Н=80)
(м)
	8

	43
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
	0.09

	44
	Лоток перфорированный 35311 ДКС (L=3000, Н=80)
(м)
	9

	45
	Перемычка заземляющая (пластина) для строительных металлических конструкций
(10 шт.)
	1.4

	46
	Пластина  PTCE 37501 ДКС
(шт)
	14

	47
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0.25

	48
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2
(1000 м)
	0.025

	49
	Наконечник НВИ 5,5-6
(100 шт)
	0.5

	50
	Наконечник DT-16
(шт)
	10

	51
	Демонтаж:Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	0.8

	
	
	

	
	Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов
	

	1
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
(100 м)
	0.02

	2
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78
(т)
	0,0036
3,6/1000

	3
	Изоляторы
(шт.)
	4

	4
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
(100 м)
	5.1

	5
	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(т)
	0,816
(1,6*510)/1000

	6
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям
(100 м)
	12.3

	7
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2
(1000 м)
	0,43
430/1000


Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2


0,35

	350/1000

	9
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2
(1000 м)
	0,36
360/1000

	10
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 50 мм2
(1000 м)
	0,09
90/1000

	11
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	19

	12
	Щит ЩМП-3.2.1-036УХЛ
(шт)
	19

	13
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	19

	14
	Шина нулевая в корпусе 2*15 групп
(шт)
	19

	
	
	

	
	Силовое электрооборудование. Участок №2.
	

	                                       ШС-4

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	14

	                                       ШС-5

	4
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1

	6
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	17

	                                       ЩВВ-2

	7
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	9
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	                                       ЩПК-1; ЩПК-2; ЩПК-3; ЩПК-4

	10
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	4
1*4

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.2

	12
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4
1*4

	13
	Короб со стойками  для прокладки кабелей до 35 кВ
(100 м трассы)
	1.85

	14
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, диаметр: до 50 мм
(100 м)
	2.7

	15
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А
(1 шт.)
	6

	16
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле:типа ПМЛ-1231
(шт.)
	6

	17
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0.8


Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2


0,08

	80/1000

	19
	Предохранитель
(1 шт.)
	3

	20
	Предохранители плавкие, серии ПН2, Uн = 380 В: ПН2-250 Iн =250 А
(шт.)
	3

	21
	Вставки плавкие к предохранителям плавким серии ПН2, Uн = 380 В (в комплекте с элементами плавкими): ПН2-250 Iн=250 А
(шт.)
	3

	22
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	8.46

	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)
	0.76

	24
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
(1000 м)
	0,022
22/1000

	25
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х2,5 мм2
(1000 м)
	0,09
90/1000

	26
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х2,5 мм2
(1000 м)
	0,09
90/1000

	27
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х4 мм2
(1000 м)
	0,044
44/1000

	28
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х6 мм2
(1000 м)
	0,01
10/1000

	29
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х10 мм2
(1000 м)
	0,47
470/1000

	30
	Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГнг сеч. 5х70 мм2
(1000 м)
	0,076
76/1000

	31
	Кабели силовые, с гибкими медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке: КГ сеч. 5х4 мм2
(1000 м)
	0,12
120/1000

	                                       Раздел 2. Демонтажные работы

	32
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	2

	33
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	4

	                                       Раздел 3. Стоимость материалов

	                                       ШС-4

	34
	Корпус металлический ЩМП-7.0 36 УХЛЗ 
(шт)
	1

	35
	Автоматический выключатель ВА57-5З на 200А   
(шт)
	1

	36
	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 10,25,40А 
(шт)
	13

	37
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	38
	Кабельный ввод сальник D=40
(шт)
	7

	39
	Шина нулевая 8х12мм (14/2)
(шт)
	4

	40
	DIN-рейка (60см)
(шт)
	2

	                                       ШС-5

	41
	Корпус металлический ЩМП-16.6.4 36 УХЛЗ
(шт)
	1

	42
	Автоматический выключатель ВА57-5З на 200А 
(шт)
	1

	43
	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 10,32,40А
(шт)
	16


Шина нулевая 8х12мм (14/2)

	(шт)
	4
	

	45
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	46
	DIN-рейка (60см)
(шт)
	3

	47
	Кабельный ввод сальник D=40
(шт)
	1

	                                       ЩВВ-2

	48
	Корпус металлический ЩРн-24з-1 38 УХЛЗ
(шт)
	1

	49
	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 16А 
(шт)
	1

	50
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А С 
(шт)
	1

	51
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А С
(шт)
	1

	52
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 3А С 
(шт)
	5

	                                       ЩПК-1; ЩПК-2; ЩПК-3; ЩПК-4

	53
	Корпус щита настенного модульного, ДКС (85604)
(шт)
	4
1*4

	54
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 4А D
(шт)
	4
1*4

	55
	Замок для дверцы  щита настенного модульного, ДКС (87187)
(шт)
	4
1*4

	56
	Лоток металлический перфорированный (50*200*2000)ДКС 35254  
(м)
	80

	57
	Крышка на лоток (200*2000) ДКС 35514 
(м)
	80

	58
	Лоток металлический перфорированный (50*200*3000) ДКС 35264
(м)
	105

	59
	Крышка на лоток (200*3000) ДКС 35524
(м)
	105

	60
	Крепление к полу SSM 34143 ДКС
(шт)
	100
2*50

	61
	Профиль L=3000 PSL 34128 ДКС
(шт)
	100
2*50

	62
	Труба гофрированная сеч. 32мм
(м)
	50

	63
	Труба гофрированная сеч. 40мм
(м)
	120

	64
	Труба гофрированная сеч. 50мм
(м)
	100

	
	
	

	
	Силовое электрооборудование. Участок №3
	

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "РП2-7-15/9"

	1
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	3
	Выключатель-разъединитель, на ток до 400 А
(1 шт.)
	1

	4
	Автомат трехполюсный, на ток до 250 А
(1 шт.)
	1

	5
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	3

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-9"

	6
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	8
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-10"


Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм

	(1 шт.)
	1
	

	10
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	11
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	11

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-11"

	12
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	14
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	7

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-12"

	15
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	16
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	17
	Выключатель-разъединитель, на ток до 250 А
(1 шт.)
	1

	18
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	13

	Монтаж щита распределительного настенного "ЩПК-7"

	19
	Щит, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	21
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	1

	Монтаж щита распределительного настенного "ЩПК-8"

	22
	Щит, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	24
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	1

	                                       Кабельные сети

	25
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
	0.01
1/100

	26
	Кабель, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)
	2
200/100

	27
	Кабель по установленным  лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	0.2
20/100

	28
	Кабель, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	0.15
15/100

	29
	Кабель, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	0.6
60/100

	30
	Кабель по установленным  лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	3.94
394/100

	31
	Кабель в проложенных трубах
(100 м кабеля)
	0.55
55/100

	32
	Кабель в кабель-канале
(100 м кабеля)
	0.4
40/100

	33
	Монтаж кабеля на тросе
(100 м)
	0.7
70/100

	34
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0.09
90/1000

	35
	Лотки для прокладки кабелей
(100 м трассы)
	1.3
130/100

	36
	Кабель-канал, шириной, мм, до: 40
(100 м)
	0.2
20/100

	37
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 16х10 мм
(м)
	20


Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм


0.05

	5/100

	39
	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
	5

	40
	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0.5
50/100

	41
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
(1 шт.)
	40

	42
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
(1 шт.)
	30

	43
	Демонтаж сущ. предохранителя, на ток: до 400 А
(1 шт.)
	3

	44
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А
(1 шт.)
	3

	45
	Предохранители плавкие, серии ПН2, Uн = 380 В: ПН2-400 Iн =400 А
(шт.)
	3

	46
	Держатели плавких вставок предохранителей
(шт.)
	3

	                                       Демонтажные работы

	47
	Демонтаж сущ. силовых сборок
(1 шт.)
	4

	48
	Демонтаж сущ. распределительной сети
(100 м кабеля)
	2
200/100

	49
	Демонтаж сущ. магистральной сети
(100 м кабеля)
	0.5
50/100

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "РП2-7-15/9"

	50
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	51
	Выключатель-разъединитель Interpact INS320
(шт)
	1

	52
	Автомат ВА57-35 3Р  (160А)
(шт)
	1

	53
	Автомат ВА47-100-3С  80А
(шт)
	1

	54
	Автомат ВА47-100-3С  63А
(шт)
	1

	55
	Автомат ВА47-100-3С  50А
(шт)
	1

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-9"

	56
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	57
	Выключатель нагрузки вводной ВН-32 3Р 63А
(шт)
	1

	58
	Автомат ВА47-100-3D (32А,16А)
(шт)
	2

	59
	Автомат ВА47-100-3С (40А,16А)
(шт)
	2

	60
	Автомат ВА47-100-1С (32А,25А)
(шт)
	4

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-10"

	61
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	62
	Выключатель нагрузки вводной ВН-32 3Р 63А
(шт)
	1

	63
	Автомат ВА47-100-3С (16А,10А)
(шт)
	3

	64
	Автомат ВА47-100-1С (25А)
(шт)
	6

	65
	Автомат ВА 47-60-3С 6А
(шт)
	1

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-11"


Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ

	(шт)
	1
	

	67
	Выключатель нагрузки вводной ВН-32 3Р 63А
(шт)
	1

	68
	Автомат ВА47-100-3С (32А,25А)
(шт)
	3

	69
	Автомат ВА 47-60-3С (10А,6А)
(шт)
	3

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-12"

	70
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ 
(шт)
	1

	71
	Выключатель-разъединитель вводной Interpact INS250-160
(шт)
	1

	72
	Автомат ВА47-100-3С (100А)
(шт)
	1

	73
	Автомат ВА 47-60-3С (16А,10А,6А)
(шт)
	9

	74
	Автомат ВА 47-60-3D (20А)
(шт)
	1

	75
	Автомат ВА 47-60-1C (25А)
(шт)
	1

	76
	Дифф.автомат АД14  4Р (16А,30мА)
(шт)
	1

	Щит распределительный настенный DКС "ЩПК-7"

	77
	Щит распределительный с дверцей 85604 DКС IP 65
(шт)
	1

	78
	Автомат ВА 47-60-3D (10А)
(шт)
	1

	79
	Замок для дверцы щита IP65 87187 DКС
(шт)
	1

	Щит распределительный настенный DКС "ЩПК-8"

	80
	Щит распределительный с дверцей 85604 DКС IP 65
(шт)
	1

	81
	Автомат ВА 47-60-3D (16А)
(шт)
	1

	82
	Замок для дверцы щита IP65 87187 DКС
(шт)
	1

	                                       Кабельные сети

	83
	Розетка ССИ-115 IP44
(шт)
	1

	84
	Вилка ССИ-015 IP44
(шт)
	1

	85
	Кабель ВВГнг-LS 5х70
(м)
	200

	86
	Кабель ВВГнг-LS 5х25
(м)
	35

	87
	Кабель ВВГнг-LS 5х16
(м)
	60

	88
	Кабель ВВГнг-LS 5х6
(м)
	12

	89
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
(м)
	45

	90
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
(м)
	250

	91
	Кабель ВВГнг-LS 3х4
(м)
	12

	92
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
(м)
	150

	93
	Лоток металлический ДКС 2000х50х100  №35252 
(м)
	70

	94
	Лоток металлический ДКС 3000х50х100  №35262 
(м)
	60

	95
	Пластина для заземления РТСЕ ДКС №37501
(шт)
	55

	96
	Крепление к полу ДКС SSМ №34143
(шт)
	12


Профиль L=3м ДКС PSL №34128

	(м)
	36
	

	98
	Консоль монолитная МL ДКС №34101
(шт)
	180

	99
	Консоль потолочная CS ДКС №34110
(шт)
	480

	100
	Труба гофр. ПВХ Dу=25мм
(м)
	50

	101
	Наконечник медный DT-70
(шт)
	30

	102
	Наконечник медный DT-25
(шт)
	20

	103
	Наконечник медный DT-16
(шт)
	20

	104
	Наконечник вилочный НВИ 5,5-6
(шт)
	46

	105
	Наконечник вилочный НВИ 2-6
(шт)
	300

	106
	Муфта концевая 5ПКТп-1-16/35
(шт)
	40

	107
	Муфта концевая 5ПКТп-1-50/70
(шт)
	30

	
	
	

	Силовое электрооборудование. Участок №4.
	

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "РП4-2-15/9"

	1
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	3
	Выключатель-разъединитель, на ток до 400 А
(1 шт.)
	1

	4
	Автомат трехполюсный, на ток до 250 А
(1 шт.)
	2

	5
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	3

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-14"

	6
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	8
	Выключатель-разъединитель, на ток до 250 А
(1 шт.)
	1

	9
	Автомат трехполюсный, на ток до 250 А
(1 шт.)
	1

	10
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-15"

	11
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	12
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	13
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-16"

	14
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	15
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	16
	Выключатель-разъединитель, на ток до 250 А
(1 шт.)
	1

	17
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	Монтаж шкафа пластикового навесного КМПн-2/38   "ШС-17"

	18
	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1


Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2


0.05

	5/100

	20
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10

	Монтаж пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-18"

	21
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	22
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	23
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	17

	Монтаж щитов распределительных модульных "ЩКП-9"; "ЩКП-12"

	24
	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	2

	25
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	26
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	2

	Монтаж щитов распределительных модульных "ЩКП-10"; "ЩКП-11"

	27
	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	2

	28
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	29
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	2

	                                       Кабельные сети

	30
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
	0.04
4/100

	31
	Кабель до по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
(100 м кабеля)
	0.35
35/100

	32
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	0.76
76/100

	33
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	6.7
670/100

	34
	Кабель в кабель-канале, масса 1 м кабеля: до 3 кг
(100 м кабеля)
	0.5
50/100

	35
	Кабель в проложенных трубах и кабель-канале
(100 м кабеля)
	1.4
140/100

	36
	Кабель КГН 5х2,5 на тросе
(100 м)
	0.5
50/100

	37
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0.08
80/1000

	38
	Лотки для прокладки кабелей
(100 м трассы)
	2.75
275/100

	39
	Кабель-канал, шириной, мм, до: 40
(100 м)
	0.5
50/100

	40
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
(100 отверстий)
	0.02
2/100

	41
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
(100 шт.)
	0.25
25/100

	42
	Труба стальная в готовых бороздах, диаметр: до 25 мм (гильзы)
(100 м)
	0.1
10/100

	43
	Гильзы
(т)
	0.021
21/1000

	44
	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0.7
70/100

	45
	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм
(100 м)
	0.3
30/100

	46
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
(1 шт.)
	36


Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2

	(1 шт.)
	38
	

	48
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А
(1 шт.)
	3

	49
	Предохранители плавкие, серии ПН2, Uн = 380 В: ПН2-400 Iн =400 А
(шт.)
	3

	50
	Держатели плавких вставок предохранителей
(шт.)
	3

	                                       Демонтажные работы

	51
	Демонтаж сущ. предохранителя, на ток: до 400 А
(1 шт.)
	3

	52
	Демонтаж сущ. силовых сборок
(1 шт.)
	10

	53
	Демонтаж сущ. распределительной сети
(100 м кабеля)
	3
300/100

	54
	Демонтаж сущ. магистральной сети
(100 м кабеля)
	1
100/100

	Раздел 2. Стоимость материалов

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "РП4-2-15/9"

	55
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	56
	Выключатель-разъединитель Interpact INS400 
(шт)
	1

	57
	Автомат ВА57-35 3Р  (160А)
(шт)
	2

	58
	Автомат ВА47-100-3С  80А
(шт)
	1

	59
	Автомат ВА47-100-3С  (32А,25А)
(шт)
	2

	                                       Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-14"

	60
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ  (10282:2,98х1,05)
(шт)
	1

	61
	Выключатель-разъединитель вводной Interpact INS250-160  (5230,05:2,86х1,05)
(шт)
	1

	62
	Автомат ВА57-35 3Р  (120А)  (2507,5:2,86х1,05)
(шт)
	1

	63
	Автомат ВА47-100-3С (40А) (635,65:2,86х1,05)
(шт)
	3

	64
	Автомат ВА47-100-3D (25А) (635,65:2,86х1,05)
(шт)
	1

	65
	Автомат ВА47-100-1С (63А) (211,87:2,86х1,05)
(шт)
	1

	66
	Дифф.автомат АД14  4Р (16А,30мА) (600,51:2,86х1,05)
(шт)
	1

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-15"

	67
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	68
	Выключатель нагрузки вводной ВН-32 3Р 40А
(шт)
	1

	69
	Автомат ВА 47-60-3С (10А,6А)
(шт)
	6

	70
	Автомат ВА 47-60-3D (10А)
(шт)
	2

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-16"

	71
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ 
(шт)
	1

	72
	Выключатель-разъединитель вводной Interpact INS250-160
(шт)
	1

	73
	Автомат ВА47-100-3С (100А)
(шт)
	2

	74
	Автомат ВА47-100-3С (32А,25А)
(шт)
	2

	75
	Дифф.автомат АД14  4Р (16А,30мА)
(шт)
	1

	Шкаф модульный КМПн-2/38 IP55  "ШС-17"

	76
	Корпус модульный КМПн-2/38 IP55
(шт)
	1

	77
	Выключатель нагрузки вводной ВН-32 3Р 40А
(шт)
	1

	78
	Автомат ВА 47-60-3С (10А,6А)
(шт)
	7

	79
	Автомат ВА47-100-1С (25А)
(шт)
	1

	80
	Дифф.автомат АД14  4Р (16А,30мА)
(шт)
	1

	Пункт распределительный ПР06-3ХХХ-31-УЗ  "ШС-18"

	81
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	82
	Выключатель нагрузки вводной ВН-32 3Р 100А
(шт)
	1

	83
	Автомат ВА 47-60-3С (32А)
(шт)
	2

	84
	Автомат ВА 47-60-3С (16А,10А,6А)
(шт)
	9

	85
	Автомат ВА 47-60-1C (25А,16А,6А)
(шт)
	4

	86
	Дифф.автомат АД14  4Р (16А,30мА)
(шт)
	1

	Щиты распределительные модульные "ЩПК-9"; "ЩПК-12"

	87
	Щит распределительный ДКС №85604
(шт)
	2

	88
	Автомат ВА 47-60-3D (16А)
(шт)
	2

	89
	Замок для дверцы щита IP65 87187 DКС
(шт)
	2

	Щиты распределительные модульные "ЩПК-10"; "ЩПК-11"

	90
	Щит распределительный ДКС №85604 
(шт)
	2

	91
	Автомат ВА 47-60-3D (6А)
(шт)
	2

	92
	Замок для дверцы щита IP65 87187 DКС
(шт)
	2

	                                       Кабельные сети

	93
	Розетка ССИ-115 IP44
(шт)
	4

	94
	Вилка ССИ-015 IP44
(шт)
	4

	95
	Кабель ВВГнг-LS 5х35
(м)
	50

	96
	Кабель ВВГнг-LS 5х25
(м)
	18

	97
	Кабель ВВГнг-LS 5х10
(м)
	150

	98
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
(м)
	125

	99
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
(м)
	410

	100
	Кабель ВВГнг-LS 3х16
(м)
	10

	101
	Кабель ВВГнг-LS 3х6
(м)
	25

	102
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
(м)
	60

	103
	Кабель ПвВнг-LS 1 кВ 5х70
(м)
	50

	104
	Кабель ПвВнг-LS 1 кВ 5х50
(м)
	35

	105
	Кабель ПвВнг-LS 1 кВ 4х35
(м)
	8


Лоток металлический ДКС 2000х80х200  №35254 

	(м)
	110
	

	107
	Крышка лотка ДКС 2000х200  №35514 
(м)
	110

	108
	Лоток металлический ДКС 3000х80х200  №35264 
(м)
	165

	109
	Крышка лотка ДКС 3000х200  №35524 
(м)
	165

	110
	Пластина для заземления РТСЕ ДКС №37501
(шт)
	110

	111
	Крепление к полу ДКС SSМ №34143 
(шт)
	28

	112
	Профиль L=3м ДКС PSL №34128
(м)
	84

	113
	Консоль монолитная МL ДКС №34101
(шт)
	200

	114
	Кабель-канал Элекор 25х25
(м)
	50

	115
	Труба гофр. ПВХ Dу=25мм
(м)
	70

	116
	Труба гофр. ПВХ Dу=63мм
(м)
	30

	117
	Наконечник медный DT-70
(шт)
	20

	118
	Наконечник медный DT-50
(шт)
	20

	119
	Наконечник медный DT-35
(шт)
	18

	120
	Наконечник медный DT-25
(шт)
	10

	121
	Наконечник медный DT-16
(шт)
	6

	122
	Наконечник медный DT-10
(шт)
	40

	123
	Наконечник вилочный НВИ 5,5-6
(шт)
	6

	124
	Наконечник вилочный НВИ 2-6
(шт)
	370

	125
	Муфта концевая 5ПКТп-1-16/35
(шт)
	36

	126
	Муфта концевая 5ПКТп-1-50/70
(шт)
	38

	
	
	

	Силовое электрооборудование. Подключение вентиляции.
	

	                                       РП7-6-14/9

	1
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	4
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	5
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	6
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С, 32А
(шт)
	1

	7
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С, 25А
(шт)
	3

	                                       ЩВВ-5

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1


Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

	(100 жил)
	0.05
	

	10
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	11
	Корпус металлический ЩРн-24з-1 IP54 Universal
(шт)
	1

	12
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	13
	Контактор модульный КМ25-40, 25А
(шт)
	1

	14
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС20-УХЛЗ, 20А
(шт)
	1

	15
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС6-УХЛЗ, 6А
(шт)
	1

	16
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	1

	17
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС1-УХЛЗ, 1А
(шт)
	1

	                                       ЩВВ-6

	18
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	19
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	20
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	21
	Корпус металлический ЩРн-36з-1 IP54 Universal
(шт)
	1

	22
	Контактор модульный КМ25-40, 25А
(шт)
	1

	23
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС10-УХЛЗ, 10А
(шт)
	6

	24
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	1

	                                       ЩВВ-7

	25
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	26
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	27
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	28
	Корпус металлический ЩРн-36з-1 IP54 Universal
(шт)
	1

	29
	Контактор модульный КМ25-40, 25А
(шт)
	1

	30
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС16-УХЛЗ, 16А
(шт)
	1

	31
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	2

	32
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	1

	33
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС2-УХЛЗ, 2А
(шт)
	1

	34
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС2-УХЛЗ, 2А
(шт)
	1

	35
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС1-УХЛЗ, 1А
(шт)
	2

	                                       ЩВВ-8

	36
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	37
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	38
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10


Корпус металлический ЩРн-24з-1 IP54 Universal

	(шт)
	1
	

	40
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	41
	Контактор модульный КМ40-40, 40А
(шт)
	1

	42
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС25-УХЛЗ, 25А
(шт)
	1

	43
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС6-УХЛЗ, 6А
(шт)
	1

	44
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС5-УХЛЗ, 5А
(шт)
	1

	45
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	3

	46
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС2-УХЛЗ, 2А
(шт)
	1

	47
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС1-УХЛЗ, 1А
(шт)
	1

	                                       ЩВВ-9

	48
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	49
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05

	50
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	19

	51
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	52
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	53
	Контактор модульный КМ63-40, 63А
(шт)
	1

	54
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС32-УХЛЗ, 32А
(шт)
	1

	55
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС20-УХЛЗ, 20А
(шт)
	1

	56
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС16-УХЛЗ, 16А
(шт)
	1

	57
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС6-УХЛЗ, 6А
(шт)
	1

	58
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	1

	59
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	5

	60
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	1

	61
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	1

	62
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС1-УХЛЗ, 1А
(шт)
	5

	                                       ЩВВ-10

	63
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	64
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05

	65
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	15

	66
	Корпус пункта распределительного ПР06-3ХХХ-31-УЗ
(шт)
	1

	67
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	68
	Контактор модульный КМ25-40, 25А
(шт)
	1

	69
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС32-УХЛЗ, 32А
(шт)
	1


Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС25-УХЛЗ, 25А

	(шт)
	1
	

	71
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС16-УХЛЗ, 16А
(шт)
	2

	72
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	1

	73
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС2-УХЛЗ, 2А
(шт)
	1

	74
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-1ХС1-УХЛЗ, 1А
(шт)
	7

	                                       ЩВВ-3

	75
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	76
	Контактор модульный КМ25-40, 25А
(шт)
	1

	77
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	2

	78
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	1

	                                       ЩВВ-4

	79
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	80
	Контактор модульный КМ40-40, 40А
(шт)
	1

	81
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС4-УХЛЗ, 4А
(шт)
	1

	82
	Автоматический выключатель линейный ВМ63-3ХС3-УХЛЗ, 3А
(шт)
	2

	83
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
(1 шт.)
	33

	84
	Пускатели электромагнитные  ПМЛ-1231
(шт.)
	33

	85
	Реле тепловое РТЛ 1016, 12А
(шт)
	1

	86
	Реле тепловое РТЛ 1012, 6,8А
(шт)
	1

	87
	Реле тепловое РТЛ 1010, 5А
(шт)
	2

	88
	Реле тепловое РТЛ 1008, 3,2А
(шт)
	14

	89
	Реле тепловое РТЛ 1007, 2А
(шт)
	11

	90
	Реле тепловое РТЛ 1006,1,3А
(шт)
	3

	91
	Реле тепловое РТЛ 1003, 0,32А
(шт)
	1

	92
	Выключатель кнопочный с блокировкой
(1 шт.)
	5

	93
	Выключатель ВКИ-211
(шт)
	5

	94
	Контактная приставка ПКЛ
(100 шт.)
	0,07
7/100

	95
	Приставка ПКЛ
(шт)
	7

	96
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
(1 шт.)
	6

	97
	Муфта концевая 5ПКТп-1-16/35
(шт)
	6

	                                       Система для прокладки кабеля

	98
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей
(100 м трассы)
	2,98
298/100

	99
	Металлический лоток перфорированный, L=2000, Н=50, В=200
(м)
	80
2*40


Металлический лоток перфорированный, L=2000, Н=80, В=150


28

	2*14

	101
	Металлический лоток перфорированный, L=2000, Н=50, В=100
(м)
	18
2*9

	102
	Металлический лоток перфорированный, L=2000, Н=50, В=50
(м)
	172
2*86

	103
	Крепление к полу SSM
(шт)
	6
3*2

	104
	Профиль L=3000, PSL
(шт)
	6
3*2

	105
	Консоль монолитная ML
(шт)
	300

	106
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм
(100 м)
	1.2

	107
	Кабель-канал "Элекор"
(м)
	120

	108
	Труба гофрированная ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	4

	109
	Труба гофрированная ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	2

	110
	Труба гофрированная ПВХ, D=25мм
(м)
	600

	111
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	33,25
3325/100

	112
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	2
200/100

	113
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	0,8
80/100

	114
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
(100 м кабеля)
	0,55
55/100

	115
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х35мм2
(м)
	55

	116
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х25мм2
(м)
	80

	117
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х6мм2
(м)
	200

	118
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х4мм2
(м)
	120

	119
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х2,5мм2
(м)
	120

	120
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х1,5мм2
(м)
	1100

	121
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.4х1,5мм2
(м)
	550

	122
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.3х2,5мм2
(м)
	40

	123
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.3х1,5мм2
(м)
	1000

	124
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.2х1,5мм2
(м)
	225

	125
	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 0,66 кВ. сеч.4х1,5мм2
(м)
	60

	126
	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 0,66 кВ. сеч.3х1,5мм2
(м)
	110

	127
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	20
2000/100

	128
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2
(1000 м)
	2

	129
	Наконечники вилочные медные луженые, НВИ 2-4
(100 шт)
	12
1200/100

	130
	Наконечники вилочные медные луженые, НВИ 4-6
(100 шт)
	0,7
70/100


Наконечники медные DT-35

	(шт)
	10
	

	132
	Наконечники медные DT-25
(шт)
	20

	133
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм 
(1 шт.)
	5

	134
	Гильза  проходная
(100 м)
	0.8

	135
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	80

	136
	Демонтаж: Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	
	
	

	Внутреннее освещение. Силовое электрооборудование.
	

	                                       ОРП1-4-15/9

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	7

	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05

	4
	Корпус металлический ПР-2-074 У2 IP54
(шт)
	1

	5
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	6
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С, 25А
(шт)
	3

	7
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,16А
(шт)
	1

	8
	Комплект силовых шин, габ.4
(шт)
	1

	9
	Комплект шин N и PE, габ.2
(шт)
	1

	                                       ОРП2-2-14/9

	10
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	11
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	12
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05

	13
	Корпус металлический ПР-3-074 У2 IP54
(шт)
	1

	14
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	15
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,50А
(шт)
	1

	16
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,25А
(шт)
	3

	17
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,10А
(шт)
	2

	18
	Комплект силовых шин, габ.5
(шт)
	1

	19
	Комплект шин N и PE, габ.3
(шт)
	1

	                                       РП5-5-15/9

	20
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	21
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	22
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05


Корпус металлический ПР-3-074 У2 IP54

	(шт)
	1
	

	24
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 100А
(шт)
	1

	25
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,25А
(шт)
	3

	26
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,16А
(шт)
	3

	27
	Комплект силовых шин, габ.5
(шт)
	1

	28
	Комплект шин N и PE, габ.3
(шт)
	1

	                                       РП6-А1-14/9

	29
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	30
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	31
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05

	32
	Корпус металлический ПР-3-074 У2 IP54
(шт)
	1

	33
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 80А
(шт)
	1

	34
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,40А
(шт)
	1

	35
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,32А
(шт)
	3

	36
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,16А
(шт)
	1

	37
	Комплект силовых шин, габ.5
(шт)
	1

	38
	Комплект шин N и PE, габ.3
(шт)
	1

	                                       ЩАО-1

	39
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	40
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	41
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	42
	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	43
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	44
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 5А
(шт)
	7

	45
	Шина медная 8х12 14/2
(шт)
	2

	46
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩАО-2

	47
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	48
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	49
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	50
	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	51
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	52
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 5А
(шт)
	5


Шина медная 6х9 8/2

	(шт)
	2
	

	54
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩО-1

	55
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	56
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	57
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	58
	Корпус металлический ЩРн-9з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	59
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	60
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 16А
(шт)
	1

	61
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	2

	62
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	63
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩО-2

	64
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	65
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	66
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	67
	Корпус металлический ЩРн-9з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	68
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	69
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	2

	70
	Автомат дифференциальный АД12 2В 16А 30мА
(шт)
	1

	71
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	72
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩО-3

	73
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	74
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	75
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	76
	Корпус металлический ЩРн-9з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	77
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	78
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	3

	79
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	80
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩО-4

	81
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1


Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

	(100 жил)
	0.05
	

	83
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	84
	Корпус металлический ЩРн-9з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	85
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	86
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 16А
(шт)
	2

	87
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	1

	88
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	89
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩК-1

	90
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	91
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	92
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	93
	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	94
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	95
	Автомат дифференциальный АД12 2P 16А 30мА
(шт)
	2

	96
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	1

	97
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	98
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩК-2

	99
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	100
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	101
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	102
	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	103
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	104
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	1

	105
	Автомат дифференциальный АД12 2P 16А 30мА
(шт)
	2

	106
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	107
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩР-1

	108
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	109
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	110
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	111
	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1


Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А

	(шт)
	1
	

	113
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	3

	114
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	115
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩР-2

	116
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	118
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	119
	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	120
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	121
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	3

	122
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	123
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩР-3

	124
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	125
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	126
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	127
	Корпус металлический ЩРн-24з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	128
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	129
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	3

	130
	Автомат дифференциальный АД14 4P 10А 30мА
(шт)
	1

	131
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	132
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩР-4

	133
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	134
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	135
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	136
	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	137
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	138
	Автомат дифференциальный АД12 2P 16А 30мА
(шт)
	3

	139
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2

	140
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       ЩО-5


Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

	(1 шт.)
	1
	

	142
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	143
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	144
	Корпус пластиковый ЩРН-П-8
(шт)
	1

	145
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	146
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 6А
(шт)
	3

	                                       ЩО-6

	147
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	148
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	149
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	150
	Корпус пластиковый ЩРН-П-8
(шт)
	1

	151
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	152
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 16А
(шт)
	2

	153
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	1

	                                       ЩО-7

	154
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	155
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	156
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	157
	Корпус пластиковый ЩРН-П-8
(шт)
	1

	158
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	159
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 16А
(шт)
	2

	160
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	1

	                                       ЩО-8

	161
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	162
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	163
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	164
	Корпус пластиковый ЩРН-П-12
(шт)
	1

	165
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	166
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 10А
(шт)
	2

	167
	Автомат дифференциальный АД12 2P 16А 30мА
(шт)
	1

	                                       ЩО-9

	168
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	169
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	170
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	27


Корпус металлический ЩРн-48з-1 36УХЛЗ

	(шт)
	1
	

	172
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 63А
(шт)
	1

	173
	Автоматический выключатель линейный Multi 9 C60H, 10А, 24700
(шт)
	26

	174
	Шина медная 8х12 14/2
(шт)
	4

	175
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	                                       ЩО-10

	176
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	177
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	178
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	179
	Корпус пластиковый КМПн 2/19 IP55
(шт)
	1

	180
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	181
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 1В, 6А
(шт)
	1

	182
	Автомат дифференциальный АД12 2P 6А 30мА
(шт)
	3

	                                       ЩР-5

	183
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	184
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	185
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	186
	Корпус пластиковый ЩРН-П-18
(шт)
	1

	187
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	188
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	1

	189
	Автомат дифференциальный АД12 2P 16А 30мА
(шт)
	2

	190
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 1С, 25А
(шт)
	1

	191
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 1С, 10А
(шт)
	1

	                                       ЩР-6

	192
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	193
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	194
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	195
	Корпус пластиковый ЩРН-П-12
(шт)
	1

	196
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	197
	Автомат дифференциальный АД12 2P 25А 30мА
(шт)
	3

	                                       ЩР-7

	198
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	199
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	200
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10

	201
	Корпус пластиковый ЩРН-П-24
(шт)
	1


Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А

	(шт)
	1
	

	203
	Автомат дифференциальный АД12 2P 25А 30мА
(шт)
	1

	204
	Автомат дифференциальный АД12 2P 16А 30мА
(шт)
	2

	205
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 3С, 25А
(шт)
	1

	206
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 3С, 10А
(шт)
	1

	207
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 3С, 6А
(шт)
	1

	208
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 1С, 25А
(шт)
	1

	209
	Автоматический выключатель линейный ВА47-60 1С, 6А
(шт)
	2

	                                       ЩК-3

	210
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	211
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	212
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	213
	Корпус пластиковый ЩРН-П-12
(шт)
	1

	214
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 20А
(шт)
	1

	215
	Автомат дифференциальный АД12 2P 10А 30мА
(шт)
	3

	                                       ЩК-4

	216
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	217
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	218
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	219
	Корпус пластиковый ЩРН-П-24
(шт)
	1

	220
	Выключатель нагрузки ВН-32 3P, 40А
(шт)
	1

	221
	Автоматический выключатель линейный ВА47-29 3В, 25А
(шт)
	3

	222
	Устройства защитного отключения «1ЕК» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА
(шт.)
	3

	223
	Автомат дифференциальный АД14 4P 16А 30мА
(шт)
	1

	224
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	69,7
6970/100

	225
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	20
2000/100

	226
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	1,8
180/100

	227
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х25мм2
(м)
	180

	228
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х10мм2
(м)
	230

	229
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х6мм2
(м)
	140

	230
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х4мм2
(м)
	700

	231
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.5х2,5мм2
(м)
	600

	232
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.3х2,5мм2
(м)
	2900

	233
	Кабель силовой ВВГнг-LS 0,66 кВ. сеч.3х1,5мм2
(м)
	4400


Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2


1,84

	(92+6+4+41+41)/100

	235
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	1,08
108/100

	236
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	0,16
16/100

	237
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	1,95
(30+151+14)/100

	238
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
(100 шт.)
	0,26
(16+10)/100

	239
	Светильник светодиодный
(100 шт.)
	0,04
4/100

	240
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, KRK 258
(шт)
	92

	241
	Отражатель зеркальный металлический симметричный, KRZ 258
(шт)
	92

	242
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, STOCK 4х54 IP54 (1347000070)
(шт)
	108

	243
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, STOCK 4х54 IP54 (13470000100)
(шт)
	108

	244
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, STOCK 4х49 IP54 (13470000700)
(шт)
	46

	245
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, STOCK 2х58 IP54
(шт)
	6

	246
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, PTES 4х28
(шт)
	151

	247
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, PTES 4х14
(шт)
	14

	248
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, ARCTIC SMC/SAN 1x28 IP65
(шт)
	16

	249
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, ARCTIC SMC/SAN 1x28 IP65
(шт)
	10

	250
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, ARCTIC SMC/SAN 2x28 IP65
(шт)
	4

	251
	Светильник с люминисцентными лампами с ЭПРА, TOP 2х36
(шт)
	41

	252
	Светильник с компактными люминисцентными лампами с ЭПРА, CD 2x18 IP65
(шт)
	41

	253
	Светильник светодиодный  BUG 1200
(шт)
	4

	254
	Лампа люминисцентная OSRAM L58W
(шт)
	196

	255
	Лампа люминисцентная OSRAM L36W
(шт)
	82

	256
	Лампа люминисцентная OSRAM L18W
(шт)
	16

	257
	Лампа люминисцентная OSRAM FQ54W, цоколь G5
(шт)
	432

	258
	Лампа люминисцентная OSRAM FQ49W, цоколь G5
(шт)
	184

	259
	Лампа люминисцентная GE F28W, цоколь G5
(шт)
	622

	260
	Лампа люминисцентная GE F14W, цоколь G5
(шт)
	56

	261
	Лампа люминисцентная OSRAM  DULUX L18W
(шт)
	82

	262
	Ящик с понижающим трансформатором
(1 шт.)
	4

	263
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1
(шт.)
	4

	264
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	1,04
(44+48+12)/100

	265
	Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0-ББ
(шт)
	44


Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-0-ГБ

	(шт)
	48
	

	267
	Выключатель проходной для открытой установки
(шт)
	12

	268
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,48
(14+34)/100

	269
	Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС20-2-0-ББ
(шт)
	14

	270
	Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС20-2-0-ГБ
(шт)
	34

	271
	Выключатель: трехклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,02
2/100

	272
	Выключатель трехклавишный для открытой установки
(шт)
	2

	273
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,63
(16+25+17+5)/100

	274
	Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом РС-20-З-ББ
(шт)
	16

	275
	Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом РС-22-З-ББ
(шт)
	25

	276
	Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом РС-23-З-ББ
(шт)
	17

	277
	Розетка четырехместная для открытой установки с заземляющим контактом РС-24-З-ББ
(шт)
	5

	278
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
	0,6
(6+28+26)/100

	279
	Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом РСб-20-З-ГБ
(шт)
	6

	280
	Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом РСб-22-З-ГБ
(шт)
	28

	281
	Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом РСб-23-З-ГБ
(шт)
	26

	282
	Датчик движения потолочный
(1 шт.)
	2

	283
	Датчик движения потолочный ДД 024
(шт)
	2

	284
	Коробка ответвительная КМ41234
(шт)
	550

	285
	Сжим ответвительный  У731
(шт)
	2800

	                                       Система для прокладки кабеля

	286
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	26,5
2650/100

	287
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм
(м)
	2650

	288
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
(100 м)
	17,6
(160+1600)/100

	289
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм
(м)
	160

	290
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм
(м)
	1600

	291
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0,4
40/100

	292
	Труба гофрированная ПВХ с зондом D=25мм
(м)
	40

	293
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
(100 м)
	0,4
40/100

	294
	Труба гофрированная ПВХ с зондом D=40мм
(м)
	40

	295
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм
(100 м)
	0,4
40/100

	296
	Труба гофрированная ПВХ с зондом D=63мм
(м)
	40


Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2

	(1 шт.)
	8
	

	298
	Муфта концевая 5ПКТп-1-16/35
(шт)
	8

	299
	Наконечники медные DT-10
(шт)
	20

	300
	Наконечники медные DT-16
(шт)
	10

	301
	Наконечники медные DT-25
(шт)
	40

	302
	Наконечники вилочные медные луженые НВИ 5,5-6
(100 шт)
	1,1
110/100

	303
	Наконечники вилочные медные луженые НВИ 2-6
(100 шт)
	3,1
310/100

	304
	Наконечники вилочные медные луженые НВИ 1,25-5
(100 шт)
	2,3
230/100

	305
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
(1 шт.)
	3

	306
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса
(шт.)
	3

	                                       ЩАП

	307
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	308
	Устройство автоматического включения резерва ЩАП-25-54 УХЛ
(шт)
	1

	                                       Система для крепления светильников

	309
	Профиль монтажный
(100 м)
	6,6
660/100

	310
	Профиль PSM L=3000
(м)
	660
3*220

	311
	Соединитель профилей PSМ
(шт)
	220

	312
	Монтаж подвесок
(1 т конструкций)
	0.7

	313
	Подвесы СК-2, СК-3, СК-23-7
(т)
	0.7

	314
	Ящик с понижающим трансформатором
(1 шт.)
	7

	315
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1
(шт.)
	7

	                                       ЩУО-1

	316
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	317
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	3

	318
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.03

	319
	Корпус пластиковый ЩРН-П-4
(шт)
	1

	320
	Выключатель нагрузки ВН-32 1P, 20А
(шт)
	3

	                                       ЩУО-2

	321
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	322
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	323
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.03

	324
	Корпус пластиковый ЩРН-П-8
(шт)
	1

	325
	Выключатель нагрузки ВН-32 1P, 20А
(шт)
	8

	                                       ЩУО-3, ЩУО-4

	326
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	2
1*2

	327
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	12
6*2

	328
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,06
0,03*2

	329
	Корпус пластиковый ЩРН-П-6
(шт)
	2
1*2

	330
	Выключатель нагрузки ВН-32 1P, 20А
(шт)
	12
6*2

	                                       ЩУАО-1

	331
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	332
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	3

	333
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.03

	334
	Корпус пластиковый ЩРН-П-4
(шт)
	1

	335
	Выключатель нагрузки ВН-32 1P, 20А
(шт)
	3

	                                       ЩУАО-2

	336
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	337
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	1

	338
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.03

	339
	Корпус пластиковый ЩРН-П-4
(шт)
	1

	340
	Выключатель нагрузки ВН-32 1P, 20А
(шт)
	1

	                                       А-1

	341
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	342
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	2

	343
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	344
	Щит распределительный навесной КМПн 2/7 IP55
(шт)
	1

	345
	Автоматический выключатель линейный ВА47-100 3С,10А
(шт)
	2

	346
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
(100 шт.)
	1.5

	347
	Труба стальная, диаметр: до 50 мм (гильзы)
(100 м)
	0.4

	348
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	40

	                                       Раздел 2. Демонтажные работы

	349
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	21

	350
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	40
4000/100

	351
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
	2
200/100

	352
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
	4
400/100


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


