	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	
	Рабочая станция

типа SITOCA (серия CAD-CAM 518)  с подставкой для клавиатуры  типа SITOCA 215  и креплением для системного блока типа SITOCA  670
или эквивалент
	Характеристики:

Особо прочный стол рабочей станции с усиленной конструкцией выдерживает нагрузку на рабочую поверхность до 200кг. Построен на основе металлической рамы из стального профиля с антикоррозионным, износоустойчивым меламиновым покрытием производства Германия стандарт Е1.

Металл покрыт эпоксидной краской, которая подвергается дополнительному обжигу. 
Цвет-серый.

Металлическая рама фиксирует столешницу с торцов, стальные профилированные опоры имеют регулировку уровня. Имеется защитная панель («панель скромности»). В опорах установлены каналы для прокладки кабельных соединений. В задней части столешницы в районе верхней кромки установлен съёмный металлический кабель-канал с резиновым уплотнителем и устройством открывания для размещения кабелей и сетевых фильтров. Столешница изготовлена из высококачественной усиленной плиты, рабочая поверхность столешницы матовая, покрытие устойчиво к сильным механическим и тепловым воздействиям. Имеется возможность лёгкой установки различных аксессуаров, таких как: крепление для системного блока компьютера с регулируемой шириной фиксатора блока, выдвижная подставка для клавиатуры с выдвижной полочкой для мыши. Станции могут соединяться друг с другом и оснащаться дополнительными полками, приставными столами, тумбами и стеллажами. Поставляется в разобранном виде в картонной упаковке, сборка осуществляется с помощью одного шестигранного ключа.

Комплектация:

1. Рабочая станция – длина/ширина/высота -1800х800х750 (мм)

2. Подставка для клавиатуры (с полкой для мыши) – длина/ширина/толщина -660х450х93 (мм)
3. Крепление для системного блока –длина/ размеры от и до -530х130-230 (мм)

	3
	комплекта

	
	Рабочая станция

типа SITOCA (серия CAD-CAM 516) с подставкой для клавиатуры  типа SITOCA 215  и креплением для системного блока типа SITOCA 670
и тумбой типа SITOCA 938

или эквивалент
	Характеристики:

Особо прочный стол рабочей станции с усиленной конструкцией выдерживает нагрузку на рабочую поверхность до 200кг. Построен на основе металлической рамы из стального профиля с антикоррозионным, износоустойчивым меламиновым покрытием производства Германия стандарт Е1.

Металл покрыт эпоксидной краской, которая подвергается дополнительному обжигу.

Цвет-серый.

 Металлическая рама фиксирует столешницу с торцов, стальные профилированные опоры имеют регулировку уровня. Имеется защитная панель («панель скромности»). В опорах установлены каналы для прокладки кабельных соединений. В задней части столешницы в районе верхней кромки установлен съёмный металлический кабель-канал с резиновым уплотнителем и устройством открывания для размещения кабелей и сетевых фильтров. Столешница изготовлена из высококачественной усиленной плиты, рабочая поверхность столешницы матовая, покрытие устойчиво к сильным механическим и тепловым воздействиям. Имеется возможность лёгкой установки различных аксессуаров, таких как: крепление для системного блока компьютера с регулируемой шириной фиксатора блока, выдвижная подставка для клавиатуры с выдвижной полочкой для мыши. Станции могут соединяться друг с другом и оснащаться дополнительными полками, приставными столами, тумбами и стеллажами. Поставляется в разобранном виде в картонной упаковке, сборка осуществляется с помощью одного шестигранного ключа.

Комплектация:

1. Рабочая станция - длина/ширина/высота -1600х800х750 (мм)

2. Подставка для клавиатуры (с полкой для мыши) - длина/ширина/толщина -660х450х93 (мм)
3. Крепление для системного блока - длина/ размеры от и до -530х130-230 (мм)
4. Тумба трёхсекционная мобильная ширина/глубина/высота – 432х452х611 (мм) 
	8
	комплектов

	
	Рабочая станция

типа SITOCA (серия CAD-CAM 512)  с подставкой для клавиатуры  типа SITOCA 215  и креплением для системного блока типа SITOCA 670
или эквивалент
	Характеристики:

Особо прочный стол рабочей станции с усиленной конструкцией выдерживает нагрузку на рабочую поверхность до 200кг. Построен на основе металлической рамы из стального профиля с антикоррозионным, износоустойчивым меламиновым покрытием производства Германия стандарт Е1.

Металл покрыт эпоксидной краской, которая подвергается дополнительному обжигу.

Цвет-серый.

 Металлическая рама фиксирует столешницу с торцов, стальные профилированные опоры имеют регулировку уровня. Имеется защитная панель («панель скромности»). В опорах установлены каналы для прокладки кабельных соединений. В задней части столешницы в районе верхней кромки установлен съёмный металлический кабель-канал с резиновым уплотнителем и устройством открывания для размещения кабелей и сетевых фильтров. Столешница изготовлена из высококачественной усиленной плиты, рабочая поверхность столешницы матовая, покрытие устойчиво к сильным механическим и тепловым воздействиям. Имеется возможность лёгкой установки различных аксессуаров, таких как: крепление для системного блока компьютера с регулируемой шириной фиксатора блока, выдвижная подставка для клавиатуры с выдвижной полочкой для мыши. Станции могут соединяться друг с другом и оснащаться дополнительными полками, приставными столами, тумбами и стеллажами. Поставляется в разобранном виде в картонной упаковке, сборка осуществляется с помощью одного шестигранного ключа.

Комплектация:

1. Рабочая станция - длина/ширина/высота -1200х800х750 (мм)

2. Подставка для клавиатуры (с полкой для мыши) - длина/ширина/толщина -660х450х93 (мм)
3. Крепление для системного блока - длина/ размеры от и до 530х130-230 (мм)

	2
	комплекта

	
	Рабочий стол и тумба с отсеком для размещения системных блоков
типа серии Line
	Характеристики:

Особо прочный стол с усиленной конструкцией выдерживает нагрузку на рабочую поверхность до 150кг. Построен на основе металлической рамы из стального профиля с антикоррозионным, износоустойчивым меламиновым покрытием производства Германия стандарт Е1.

Цвет-серый.

Металлическая рама служит основой стола, стальные профилированные опоры имеют регулировку уровня. Столешница изготовлена из высококачественной усиленной плиты, рабочая поверхность столешницы матовая, покрытие устойчиво к сильным механическим и тепловым воздействиям.
Тумба с отсеком для системных блоков представляет собой конструкцию с 4-мя дверцами, открывающимися наружу, верхняя часть тумбы выполнена в виде столешницы из высококачественной усиленной плиты, рабочая поверхность матовая, покрытие устойчиво к сильным механическим и тепловым воздействиям. Дверцы, боковые и задние поверхности тумбы имеют прорези для теплообмена.
Комплектация:

1. Рабочая станция - длина/ширина/высота –длина/ширина/высота - 2370х900х740 (мм)

2. Тумба с отсеком для системного блока – длина/глубина/высота -1750х450х650(мм)
	2
	комплекта


