Том 2

Техническая часть
Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ лифтового оборудования
Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 13.1 Сведения о новизне
РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнить:

1. Демонтаж, монтаж лифтового оборудования

2. Установка обрамлений дверных проемов

3. Диспетчеризация (монтаж и наладка оборудования)

4. Пусконаладочные работы

5. Техническое освидетельствование инженерным центром

6. Прохождение строительной экспертизы (строительная часть)

7. Оформление декларации

8. Оформление нового паспорта лифта

9. Ввод лифта в эксплуатацию


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Цель выполняемых работ:

      - демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы лифтового оборудования для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.

В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.

Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.

       Оборудование, приобретаемое подрядной организацией, поставляется на склад Заказчика с последующим получением, по акту выдачи, в монтаж. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ.
Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет. Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 
 


РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.


РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до – 31.08.2015г.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Конструкция и компоновка элементов и механизмов лифтов должна обеспечивать безопасность при их эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824), «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	На конкурс представить следующие документы:


- Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 011/211 «Безопасность лифтов»;


- Сертификат соответствия менеджмента качества  ИСО 9001:2008;


- Сертификат соответствия Энергетической эффективности на пассажирские электрические лифты грузоподъёмностью до 1000 кг.;


- Сертификат соответствия техническим регламентам о требованиям к пожарной безопасности  (№122-ФЗ от 22.07.2008);


- Разрешение на применение технических устройств выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;


Свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией в установленном законодательством порядке, удостоверения монтажников, удостоверения разрешающие проведение электрогазосварочных работ.

            После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
	1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

2. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

3. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

4. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

5. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

6. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
7. По завершению пуско-наладочных работ и вводу в эксплуатацию лифтов, подрядчику (монтажнику) провести обучение обслуживающего персонала по эксплуатации вновь смонтированных лифтов.


РАЗДЕЛ 13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 13.1 Сведения о новизне

	Монтируемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Сведения об оборудовании и месте расположения монтируемого оборудования
	7-15


[image: image1.png]Obwan wacts

Texmmseckoe sazanie paspadorano Ha ocHOBaHIH
1. Thyra 2 nprkasa no meratyy Nel607 o1 02.04.2012 (06 oprammausi pabor no
MoepHIIaUIH 1 3aMEHE THPTOR:
2. TpeBonasuii FOCT P 53783-2010 «nprsi. [Ipasiia # MeTozel Ollehki CoOTBETCTIMHS
TN B NepHOA IKCIYATALAI:
3. TpeGonasnrii TOCT P 53780-2010 «Tndyivi. OSuine TpeGosanina Gesonacsoctu k yer-
poficray i ycTanoske:
4. TpeBomanii P11 153-34.0-03.150-00 «Mexorpaciessie npasiia o oxpaite 1pysa (npe-
5417 GI0MACHOCTH) NP HKCILIYATALIN IIEKTPOYCTAHOBOKD.
5. BpeMCHHBIM I010/ACHIEN O NOPAIKE 1 YCTOBRAX IPOBEEHIS MOREPHISALIM THTON
PJL10-104-95 01 29 hosGpa 1995

Texiueckin Ja1almen IPEIYCNATPIBAETCA TPOBCIEHHE IEMORIZAHbX PaSoT,
MOHTAXHSIX PAGOT, S1EKTPOMOHTAKHBIX PACOT. JHCTIETHENH LN H(IOB, 00UIECTPOH-
TERbHbIX PEBOT, MyCKO-HRTA10'HbIX PEGOT H TEXHHHECKOIO OCBHACTENLCTSOBAHNMA pH
3aveHe NACCRANPCKOTo THTa I TPYIONACCAKHPCKOTD TwpTa, paoTH Mo 0DETeA0BaHH
CTpOMTEBILIX KOHCTPY KT

1 Texmmo-skonomiseckoe ofochosanme

Hacrosiee Texmiieckoe 5a1aiie NPEIYCNATPHBIET HEOTXOMNMOCTS MpODe.
anan savery naceamnpexoro gTa per. Ne 35-179 (3am. Ne 1010JILL) rpyso-
nosentocTsio S00 K B Kodmsectse | urtyki (FOCT 5746-67); rpy3onaccaiperoro
ara per. Ne 35-179 (3an. Ned831) rpysonomsemocTsio S00 xr b xonwectae | wirykin
(TOCT §746-67).

Ocnosanne:

- oBee0RaHE cocToRMI OGOPY A0BAHH TH(IO KCNEpTHON OprHISaIEN BhiT-
aennsie aedexTut, necooraercraie [ OCT P $3780-2010, FOCT P $3783-2010 1 Hopma-
THHO-TCXHIHECKOR 0Ky MEHTAIINH,

- HeUENECOOBPAIHOCTS MOAEPHISALIH B BHLY LIHTEBHOTO CPOKE JKCTLIYaTaLLN AN~
Ton,

-k — rpagmk o1 051220115, No 12-43/619 xamensi u mozepuisaunn wion
DIVIT POSL-BHUHT®, 3 Toepténsuail CIGBHSN HHACHEPON AHETHTYTa

2 Texnononmeckas acth

TaGanua | - KpaTkas XapaKTepHCTHKa 0GOPY 08a¥ItS, IOLIEAALLETO Tasere:

[ Texmrveckan xapawrepncrnka  nt naccammpesuin | Jngr  rpysona
: | o carnpenit
1 Sawororonnien flocenos Hlepornxa Mockonekas 061
Mocxoseroi 061, Kapasaposcitt





[image: image2.png]MEXaHUYeCKUH 3a-
BO/I.
2 | T'oxg usrorosnenwns / Jlata BBoma | 10.10.1975r./ 11.01.1980r. | 11.11.1975r./
au@dTa B 9KCIUTYaTaLUIO 11.01., 19805,
3 | Monepuuszanus He nposoauiace He nposoauniach
4 | HomuHanbHas rpy3onoasém- | 500/ 1,0 500/1,0
HOCTh KI' / HomuHampHas CKo-
pocThb M/c |
5 | Beicora maxtsl / Yucno ocraHo- | 15,6 /6 | 20.7 /7
BOK (9Taxei)
6 |IlpuBon nmudra DJeKTpUYecKuil DNeKTPUYECKUN
7 | IlpuBox aBepeii ABTOMaTHYeCKUN ABTOMaTHYECKUHI
8 | CucreMa nucrnieTyepusanu 3BOHOK 3BOHOK

JIndT naccaxxupcekui
Tabnuna 2 - Texuuueckue XxapakTepUCTUKU HOBOIO JU(Ta Mmocie MpoBeAeHUs] MOHTa-
Ka U IyCKO-HaIaJOuHbIX paboT:

KomuuectBo nmaccaxxupckux aud- | 1 (oaun) wr. ['py3zonoasemHocTs: S00 Kr
TOB U TEXHUUECKAs XapaKTepH- CkopocTs: 1 M/c
CTHUKA KonuyecTBO 0cTaHOBOK - 6

TpeboBaHus K 11axTe: 3aMeHa Ha HOBYIO WJIHU 1OCJIe 00CIe0BaHUS CTPOUTEIBHBIX KOH-
CTPYKLMH BbLIATh MOATBEPKACHUE Ha 25 JIeT SKCILIyaTalliy CyIeCTBYIOIEH

@opMa U yCJI0BHUs OIIATHI: be3HanuuHbIN pacuer
TpebGoBaHust K CPOKyY MpeaocTaB- | He MeHee 24 MecsleB
JICHUS rapaHTUi KayecTsa:
Tpebyemoe obopynoBanue:
Tun [Taccaxupcekuit mudt mogemn: «OTUC» nnu ananor
KonuuecTso nu¢Tos 1
K
['py30110b€MHOCTE, KI/uel 500/6
CxopocTb 1,0 m/cex
Yuciio ocTaHOBOK/BXOA0B 6/6 |
MapkupoBka KHOMIOK MTaHeJu 1,2,3,4,5,6
ynpaBiieHHs B KaOuHe qudra
BricoTa nogrema 16,5M
Cucrema ynpaBieHuUs FCL — cobuparenpHoe ynpaBiieHHe IPH JIBHIKEHUN
KaOWHBI BBEpX U BHU3 (0IMHOYHAs paboTa)
Tun npusona PenykTopHBIN, 4aCTOTHO perynupyemMslil hupma
«OTUCH
| MammiHHOe 1oMelenue Bepxnee (1psiMo HaJ LIAXTOMN)
JIBepu KaOUHBI U MIaXThl ["'opr30HTaIbHO-pa3IBHKHBIE
Tun ABTOMaTHYECKHE, TOPU3OHTAIIBHO-Pa3ABUIKHBIE 1IEH-
TPaJIbHOI'O OTKPBIBAHUS
Pasmeps! nBepHoro npoema (mu- | 720 x2100
| pYHa X BBICOTA), MM
Otnenka Hepixaseromas ctaib (He IVIsHILIEeBast)
OraecToMKOCTh IBEPE MaXThl E30





[image: image3.png]| Tun noETana

Hepxkagerolas cTajib

BHyTpeHHME pa3Mep KaOHHBI

(mmpHHa; rIy0KHa; BRICOTA), MM

1000x1375x2100 (c 06:11110BKOI)

IToTonmok

| ITanens ynpaBiieHUs

Tumn xkaOuHEI HenpoxozHas
Hureprep kaOUHEI «CTuiap»
ITanenu xaOUHEL Hepxasgeromas cTajib

ITnockuii ¢ ocBEHIEHHEM
HeprkaBerolnas cTajib ¢ OCBEIEHUEM

—

ITopy4yHu KaGHHBI

1 mopy4eHb Ha CTeHe, IPOTUBOIOI0XEHHON ABEPU

Ilnuuryca

HaJIn3allil B KaOuHe U Ha dTaxe

HanoJssHOe OKPBITHE ['paHUT WK N3HOCOYCTOWYMBBII JIMHOJNEYM
I YcrpoiictBo ynpasnenns u cur- | PKS - Ha 1 staxxe, SHL/HPI - Ha Bcex aTaxax

Hepxxageromas crajs (He IIsSHUEBbIE)

Bl

VCTOYHMK MUTaHUS
| XICTOH

[380B,3 ¢.,50 T

Pa3meps! maxTsl (1IMpUHA X TITY-

6uHa), MM

1900 x 1700 MM

OTMeTKa BBICOTHI HIKHEH ocTa-
HOBKH, M
OtMeTKa BBICOTHI BEpXHEH ocTa-

Crioco6 kpernieHus KpoHIITeH-
HOB

Hanu4ue nox maxroii nudra mo-
MeIIEeHUH, TOCTYIHBIX IS JIIoieit
Tun 3manus

Hucneryepusanus

| 0.00

| HOBKH, M

YnpasiieHue BbI30Ba KaOWHBI OT/1eNIBHO OT Irpy30MnaccaXMpcKoro nugra

+16.50

Caapka

He nomyckaetcs

AJIMI/IHI/ICTpaTI/IBHOC

O6opynoBanue KabUHBI IBYXCTOPOHHEH MeperoBop-
HOU CBA3BIO C paboYeii KOMHATOM

Ju¢T rpysonaccaxxnpckuii

Tabmuua 3 - TexHuueckue XapaKTEpUCTHKA HOBOT'O JTH()TA IOCIIE TPOBENEHMS MOHTA-

Ka U IIyCKO-HaJIaJOYHBIX pa60T:

KomuecTBo rpy3onaccaxupckux
MU(TOB U TEXHUYECKas XapaKTe-
DHCTHKA

1 (ogun) mr. I'py3onoabseMuocTs: 500 Kr
Ckopocts: 1 M/c

KonnyectBo ocTtanoBOK - 7

TPCGOBaHI/ISI K IIIaxTe: 3aM€Ha Ha HOBYIO HUJIH ITOCJIC 06CJI€,I[OBaHI/I$I CTPOHTEIIBHBIX KOH-

CTPYKIHMHA BBINATH [IOATBEPXKACHUE Ha 25 JIET SKCILTyaTalliy CYIIeCTBYIOLIEH
oo -

@®opma M yCIOBHS OILIATHI: be3nannyHebIi pacyer
S Matiudn

TpeboBaHus K CpOKy Ipe0CTaB-
JICHUs rapaHTUH Ka4yecTBa:

He MeHee 24 MecsLeB

Tpebyemoe o6opynoBaHue:

Tun

I'“Ey3onacca>mpc1<m71 moaenu: «OTUC» unm ananor

KomuuectBo mudToB

|

SN -

—

I'py30n05€MHOCTE, KI/4uel 500/6
CkopocTs | 1,0 M/cex

4




[image: image4.png]—ee—_ma

Yuciio 0CTaHOBOK/BXOJ0B
I_—_______——-——._—-——ﬁ
MapkupoBKa KHOIIOK [TaHeNH

aBJicHUs B KaOuHe TudTa
Bricota nogpeMa

7/17
0,1,2,3,4,5,6

20.7 m

Cucrema ynpaBleHUS FCL — cobuparenbHOe ynpaBlieHHE IPU ABUKEHUU
KaOWHBI BBEPX M BHU3 (0AMHOYHas paboTa)
| Tun npusona PeqyKTOpHBIH, 4aCTOTHO peryaupyeMblit pupma
«OTHUCy
l MamHHOoe IToMelieHne BepxHee (IpsAMo HaJl IaXTOM)
JIBepu KaOHMHBI ¥ IIAXTHI | 'opH30HTAIEHO-Pa3BIKHEIC |
Tun ABTOMaTHYECKHE, TOPU30HTAIIBHO-Pa3ABUXHEIE O]
HOCTOPOHHETO OTKPBIBAHHS
Pa3meps! nBepHoro npoema (mu- | 1200 x 2100
MHa X BBICOTA), MM B
Ortnenka Hepikagerowias cTaiib (He ITsHLEBast)
OrmnecroiikocTs aBepeit maxTel | E30
o —— —
| Tun moprana Hepxaseromas cTajs B

BHyTpenHme pa3mepbl KaOUHBI
(mmpuHa x riyOuHa X BBICOTA),
MM

Hnteprep kabuHBI

Tumn xkaOHuHEI Henpoxonnas

2150 x 1130 x 2100 (c obnu1I0BKOIH)

«Ctunp»

ITanenu xaGUHEI Hepxageromas ctaib
' IToTomoxk ITmockuii ¢ ocBelieHHEM

ITanens ynpasinenus HepkaBeromias cTaib ¢ OCBELIEHUEM

1 [IOPpYy4CHb Ha CTCHE, HpOTI/IBOHOJIO)KeHHOFI ABCpHU

IMopyuny xabuHEI
ITn

HHTyCa

HeprkaBeromas cTaib (He [NISTHIEBBIE)

HamossHO€e nokpeITHE

—

I'paHuT WIIM U3HOCOYCTOHYMBBIH JMHONEYM

VY CTpOoHCTBO ynpaBlieHUs U CUTHA-
JHU3aly B KaOMHE U Ha 3TaXe

PKS - na 1 staxxe, SHL/HPI - Ha Bcex 3taxkax

HcTounuk nurtanus
.

380 B, 3 ¢., 50 I'n

Pa3meps! maxTel (IUpUHA X TITY-
OHMHA), MM

OtMeTKa BBICOTHI HIXKHE# ocTa-
HOBKH, M

OtMeTKa BBICOTHI BepXHeii ocTa-
HOBKH, M

Cnoco6 xperuieHus: KpOHIITEH-
HOB

2650 x 1700

-4.20

+16.50

Caapka

Hanuuwre nox maxroit mudTa mno-

MEIIEHHWH, JOCTYIHBIX IS JIFoAeH

He nomnyckaetcs

Tun 3manus

AZ[MI/IHI/ICTEaTI/IBHOG

N B
YHEaBHeHI/Ie BBI30Ba KaOMHBI

OtnensHO OT NaCCAXXHPCKOro JIn(@pTa

Jucneruepuzanus

L

-

O6opynoBanue kabUHBI ABYXCTOPOHHEH IeperoBop-
HO¥ CBA3BIO ¢ paboyel KOMHaTON





[image: image5.png]Mpunoxerive 1

[nav paccmarobru
cywecmbyowezo odopydobarus
b MaWUKHOM NOMEWEHUIY

>
B
)




[image: image6.png]Npnroxenue 2

AMCTA

=

B )

e WEE
N oss]
— o

mob 1 omn 0,00

2

Woxm g

flagw




[image: image7.png]HPUNOKEHUE £
301300, MACTA
29130

0, 7%,

A T 000
| ‘{m—ﬂ ‘!{

i
VJJL‘LfAL

——

_Mouuds fermou

Ao prd 106
~4.20

- Feits
w6h5

7





[image: image8.png]NpuAoKEHne 2
merd

Mowud Gemok

— MdpEU 100

-2.35

Lo






[image: image9]
[image: image10.png]NPANOXEHWE?

2080

:fg.

-
omig.+1

Maan noKBEIMUZ: ka

22,60

2830




