
	Приложение №7
К договору №_______от_______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6 

	на ремонтные работы. 19 этаж

	Основание:  ведомость объемов

	Сметная стоимость:
	345.304
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.622
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	23.389
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	В сметном расчете учтены коэффициенты:  Н3(э.м.)=1,5; Н4(з.п.м.)=1,25*1,2=1,5; Н5(о.з.п.)=1,15*1.2=1.38; где k=1,15; 1,25 - коэф-ты на реконструкцию здания (МДС 81-35.2004, п.4.7);k=1.2 - к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин  (МДС 81-35.2004, прил.1, табл.1, п.2)


	

	
	Раздел 1.  ПОЛЫ

	

	
	Тип пола 2

	

	1.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	4.7885
	1 626.35
	66.36
	7 788
	2 073
	318
	54.5238
	261.08722

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	106
	1.905
	9.1220925

	

	2.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	4.7885
	11 175.90
	31.13
	53 516
	2 123
	149
	51.9846
	248.92826

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	11
	0.195
	0.9337575

	

	3.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	4.7885
	12 624.47
	1 118.84
	60 452
	3 710
	5 358
	94.8198
	454.04461

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	484
	10.05
	48.124425

	

	4.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	4.7885
	10 393.02
	14.27
	49 767
	1 591
	68
	35.3418
	169.23421

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.88
	1 458.50
	16.86
	1 283
	74
	15
	9.1908
	8.087904

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола 3 (санузел)

	

	6.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.296
	1 626.35
	66.36
	481
	128
	20
	54.5238
	16.139045

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	7
	1.905
	0.56388

	

	7.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.296
	3 109.15
	481.98
	920
	213
	143
	63.7284
	18.863606

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	2
	0.585
	0.17316

	

	8.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-34.34
	5.71
	
	-196
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	34.34
	16.30
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.296
	1 975.14
	237.77
	585
	128
	70
	38.4468
	11.380253

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	1
	0.345
	0.10212

	

	11.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-34.34
	5.71
	
	-196
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	34.34
	16.30
	
	560
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.296)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.296
	11 025.04
	222.05
	3 263
	428
	66
	165.2964
	48.927734

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	20
	6.33
	1.87368

	

	14.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.22
	2 810.30
	7.85
	618
	68
	2
	32.568
	7.16496

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	179 401
	10 536
	6 209
	
	1243.8578

	
	
	
	
	
	
	
	631
	
	60.893115

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	179 401
	10 536
	6 209
	
	1243.8578

	
	
	
	
	
	
	
	631
	
	60.893115

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1-7, 10, 13, 14)
	
	
	
	13 735
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1-7, 10, 13, 14)
	
	
	
	8 375
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	201 511
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	201 511
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 735
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 375
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПРОЕМЫ

	

	
	Двери

	

	15.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.3009
	26 562.74
	1 875.44
	7 993
	398
	564
	143.9064
	43.301436

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	69
	17.025
	5.1228225

	

	16.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-30.09
	207.00
	
	-6 229
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3009)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05=932,93руб./м2, м2
	30.09
	932.93
	
	28 072
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0708
	25 205.88
	1 477.32
	1 785
	85
	105
	128.2296
	9.0786557

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	12
	12.675
	0.89739

	

	19.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-7.08
	207.00
	
	-1 466
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0708)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05=932,93руб./м2, м2
	7.08
	932.93
	
	6 605
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Противопожарные двери

	

	21.
	Е09-04-013-01 

Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема
	17.39
	105.12
	15.30
	1 828
	507
	266
	2.8566
	49.676274

	
	
	
	29.16
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	7
	4 432.08
	
	31 025
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	7
	92.52
	
	648
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	7
	428.27
	
	2 998
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	73 259
	990
	935
	
	102.05637

	
	
	
	
	
	
	
	81
	
	6.0202125

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	71 431
	483
	669
	
	52.380092

	
	
	
	
	
	
	
	81
	
	6.0202125

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 15, 18)
	
	
	
	666
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 15, 18)
	
	
	
	355
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	72 452
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 828
	507
	266
	
	49.676274

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 21)
	
	
	
	456
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 21)
	
	
	
	431
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 715
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	75 167
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 122
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	786
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПЕРЕГОРОДКИ

	

	
	Сантехнические перегородки

	

	25.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические), 100 м2
	0.078
	4 110.60
	596.21
	321
	255
	47
	324.9072
	25.342762

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	2
	1.53
	0.11934

	

	26.
	Данные фирмы. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "ИНТЕРПАРТ", 115114 г.Москва, Дербеневская ул. д.20 стр.2 тел. (495)235-25-21; 424-64-68 Цена: 1800 руб/м2/1,18/6,4*1,05=250,26руб./м2, м2
	7.8
	250.26
	
	1 952
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	2 273
	255
	47
	
	25.342762

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.11934

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 952
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 952
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	321
	255
	47
	
	25.342762

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.11934

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 25)
	
	
	
	231
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 25)
	
	
	
	218
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	770
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	2 722
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	231
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	218
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Потолки (санузел)

	

	27.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.296
	29 892.66
	238.32
	8 848
	416
	71
	149.5368
	44.262893

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	2
	0.375
	0.111

	

	
	Стены

	

	28.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	7.2
	3 707.29
	11.84
	26 692
	4 387
	85
	68.77
	495.144

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	8
	0.1
	0.72

	
	Объем: 704.24+15.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-8.064
	2 616.00
	
	-21 095
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (7.2004)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	806.4
	12.27
	
	9 895
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (704.24+15.8)*(1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е15-04-005-09 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.0424
	1 819.79
	17.94
	12 816
	4 340
	126
	64.0596
	451.13333

	
	
	
	616.25
	0.35
	
	
	2
	0.03
	0.211272

	

	
	Санузлы  стены

	

	32.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7
	435.54
	
	305
	305
	
	51.06
	35.742

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	0.7
	11 261.07
	47.63
	7 883
	1 416
	33
	220.3446
	154.24122

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	18
	2.475
	1.7325

	

	34.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-70
	71.19
	
	-4 983
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала, м2
	70
	136.62
	
	9 563
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.7)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	49 924
	10 864
	315
	
	1180.5234

	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	2.774772

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	49 924
	10 864
	315
	
	1180.5234

	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	2.774772

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 27, 31-33; %=77 - по стр. 28)
	
	
	
	10 208
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 27, 31-33; %=50 - по стр. 28)
	
	
	
	5 772
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	65 904
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	65 904
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	10 208
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 772
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	304 857
	22 645
	7 506
	
	2551.7803

	
	
	
	
	
	
	
	744
	
	69.80744

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	302 708
	21 883
	7 193
	
	2476.7613

	
	
	
	
	
	
	
	742
	
	69.6881

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	45 354
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1-7, 10, 13, 14; %=118 - по стр. 15, 18; %=105 - по стр. 27, 31-33; %=77 - по стр. 28)
	
	
	
	24 609
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1-7, 10, 13, 14; %=63 - по стр. 15, 18; %=55 - по стр. 27, 31-33; %=50 - по стр. 28)
	
	
	
	14 502
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	341 819
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 149
	762
	313
	
	75.019036

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0.11934

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 21, 25)
	
	
	
	687
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 21, 25)
	
	
	
	649
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 485
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	345 304
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	25 296
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	15 151
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	1

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

