## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора ДАПФ
_________________С.А.Иванов
"____" ______________201_ г.
ТЭЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 174-12
(локальная смета)
|  | на | ТР. Ремонт рулонной кровли машзала и деаэраторной по ряду А -В в/о 1-30.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6232,880 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________703,564 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5093,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. КРОВЛЯ
1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (82689 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (42224 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 48 | 143.52 | 100.66 | 42.86 |  | 6889 | 4832 | 2057 |  | 14.38 | 690.24
2 | ТЕР46-04-009-01 прим. | Разборка бетонной стяжки толщ. 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (183859 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (93886 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | м3 | 114 | 436.25 | 72.87 | 363.38 | 21.38 | 49733 | 8307 | 41426 | 2437 | 8.93 | 1018.02 | 2.26 | 257.64
3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 30 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЧ. п.1.8 (27-15)*0,5% ОЗП=6%; ТЗ=6% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (182005 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (78512 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 38 | 1627.88 | 201.97 | 245.88 | 20.55 | 61859 | 7675 | 9343 | 781 | 28.85 | 1096.3 | 1.94 | 73.72
4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Тч п.1.8 (27-15)*0,5% ОЗП=6%; ТЗ=6% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (13256 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (5718 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 38 | 692.88 | 11.13 | 44.1 | 4.8 | 26329 | 423 | 1676 | 182 | 1.59 | 60.42 | 0.45 | 17.1
5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: тч п.1.8 (27-15)*0,5% ОЗП=6%; ТЗ=6% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (18940 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (8170 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 38 | 118.48 | 23.33 | 3.08 |  | 4502 | 887 | 117 |  | 2.97 | 112.86 | 0.04 | 1.52
6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 10 172,77 = 9 839,50 + (46,2 - 6,9) x 8,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тч п.1,8 ОЗП=6%; ТЗ=6% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (134679 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (58097 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 48 | 10180.05 | 128.62 | 43.17 | 2.54 | 488642 | 6174 | 2072 | 122 | 15.22 | 730.56 | 0.29 | 13.92
7 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 12 229,94 = 12 066,10 + (27,72 - 8,4) x 8,48 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тч п.1.8 ОЗП=6%; ТЗ=6% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (58515 руб.): 120%*0.85 от ФОТ СП (25242 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м | 8.56 | 12247.51 | 310.45 | 99.04 | 9.01 | 104839 | 2657 | 848 | 77 | 37.63 | 322.11 | 0.86 | 7.36
8 | ТЕР16-07-002-03 | Снятие воронок сливных диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2036 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1046 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | воронка | 39 | 2.65 | 2.65 |  |  | 103 | 103 |  |  | 0.33 | 12.87
9 | ТЕР16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (5901 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (3032 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | воронка | 39 | 57.6 | 6.62 |  |  | 2246 | 258 |  |  | 0.83 | 32.37
10 | 311-01-148-01 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (13297 руб.): 100% от ФОТ СП (7978 руб.): 60% от ФОТ | тонна | 250 | 3.36 | 3.36 | 0.3 |  | 840 | 840 | 75 |  |  |  | 0.02 | 5
11 | 310-3006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индекс 1 кв-л 2012 г. 2 территориальная зона по Забайкальскому краю. ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 250 | 10.15 |  | 10.15 |  | 2538 |  | 2538
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 748520 | 32156 | 60152 | 3599 |  | 4075.75 |  | 376.26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 769007 | 39971 | 72824 | 4474 |  | 5093.29 |  | 464.62
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 4262997 | 632741 | 296393 | 70823 |  | 5093.29 |  | 464.62
Накладные расходы | [8 empty] | 695193
Сметная прибыль | [8 empty] | 323912
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 5282102 |  |  |  |  | 5093.29 |  | 464.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3333938
Машины и механизмы | [8 empty] | 296393
ФОТ | [8 empty] | 703564
Накладные расходы | [8 empty] | 695193
Сметная прибыль | [8 empty] | 323912
НДС 18% | [8 empty] | 950778.36
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6232880.36 |  |  |  |  | 5093.29 |  | 464.62
Составили: ведущий инженер ЗиС ДАПФ ___________________ Сырцева Д.А
начальник сметного отдела ДАПФ _______________ Якунина И.Г.