Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения по открытому запросу цен в электронной форме
 на право заключения договора
 на поставку щитов и комплектующих Rittal

                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 31502828007,
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 151006/0498/294,
                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № Z040666
Вопрос: 

Просим разместить файл технических требований  открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку щитов и комплектующих Rittal в редактируемом формате MS WORD.
Ответ:
Файл технических требований  открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку щитов и комплектующих Rittal в редактируемом формате MS WORD в качестве приложения к настоящему разъяснению размещен.
Заместитель генерального директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                               П.А. Ведерников

Специалист 1 категории отдела 11.02                                                             У.И. Воронина
Приложение к разъяснению

Приложение №1 к заявке

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главного инженера
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

___________________А.В. Селезнёв              

«___»______________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки: 

Поставка щитов и комплектующих
2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:
	№
	Артикул
	Наименование 
	Кол.
	Ед.
	Требования к эквиваленту

	1
	8601.600
	TS Элементы цоколя RAL7022 600х100 2 шт. 
	12
	компл
	 Элементы цоколя передние и задние

Листовая сталь для TS, CM, TP, PC, IW, TE
Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель

поделена на две части для ввода кабеля.

Материал:

− Элементы цоколя: листовая сталь

− Крышки: пластик

Поверхность:

Окрашенная

Цвет:

Крышки: RAL 9005/7035

Комплект поставки:

1 комплект =

2 элемента цоколя, 4 крышки,

по 4 винта и закладные гайки М12 для монтажа на шкаф.
Высота 100 мм, цвет: RAL 7022

Для ширины шкафа 600. Исполнение закрытое

	2
	8800.531
	Алюминиевая заклепка 
	6
	компл
	 Алюминиевая заклепка

Для надежного и нормированного монтажа

кабельных каналов. Может использоваться

также для крепления несущих и монтажных

шин.

Подходит для:

- системной перфорации TS

- отверстий O 4,5 мм.

	3
	8104.235
	Боковые стенки: левая, правая, для TS
	6
	компл
	 Высота 2000 мм Глубина 4000мм
Материал:

Листовая сталь, 1,5 мм, структурное покрытие

Поверхность:

Грунтовка, снаружи порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

	4
	2486.500
	Винты со шлицем "звездочка" 5.5x13
	6
	компл
	 Саморезы со шлицем

«звездочка»

Для круглых отверстий O 4,5 мм в профиле

шкафа, монтажных шинах и шасси. Размеры

5,5х13 мм

	5
	2593.000
	Держатель для кабельного шланга Ø16мм.
	6
	компл
	 Материал:

− Кабельный шланг: полиэтилен

− Держатель кабельного шланга: полиамид
Для кабельного шланга Ø16мм.

	6
	4165.000
	Закладная гайка М8
	6
	компл
	 Закладная гайка

Прижимная пружина в качестве крепления

обеспечивает надежное механическое и элек-

трическое соединение в системной перфо-

рации.
Резьба М8

	7
	4164.000
	Закладная гайка М6
	6
	компл
	  Закладная гайка

Прижимная пружина в качестве крепления

обеспечивает надежное механическое и элек-

трическое соединение в системной перфо-

рации.

Резьба М8

	8
	2564.000
	Кабели заземления
	5
	компл
	 Кабель заземления 

Подключение M8 – M8

Сечение 4 мм2

Длина 170 мм

	9
	2597.000
	Кабельные хомуты
	6
	компл
	 Кабельные хомуты длина 150 мм

	10
	4191.000
	Кабельные шины для TS
	5
	компл
	 Материал:

Сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.
Ширина шкафа 600 мм

Длина 585 мм

	11
	4196.000
	Кабельные шины для зажимов  
	1
	компл
	 Материал:

Сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Ширина шкафа 1200 мм

Длина 1185 мм

	12
	4947.000
	Кабельные шины для кабельных зажимов 
	1
	компл
	 С-образные профильные

шины 30/15

согласно EN 60 715 для TS, ES
Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Ширина шкафа 1200 мм

Длина 1185 мм

	13
	8800.520
	Кабельный канал для вертикального профиля для TS, шириной 50мм
	6
	компл
	 Техническое описание:

− ширина 50мм
Глубина: 80 мм

−Длина:1800 мм 

−Ширина планки: 5,5 мм

−Ширина зазора: 4,5 мм

Материал:

−Жесткий ПВХ

−Плохо воспламеняющийся, несгораемый

−Термостойкость до +60°C

Цвет:

Эквивалент RAL 7030

Комплект поставки:

1 комплект =

1 кабельный канал с крышкой.

	14
	8800.750
	Кабельный канал для монтажной панели для TS, шириной 30мм
	6
	компл
	 Материал:

−Жесткий ПВХ

−Плохо воспламеняющийся, несгораемый

−Термостойкость до +60°C

Цвет:

Эквивалент RAL 7030

Комплект поставки:

1 комплект =

1 кабельный канал с крышкой.

Техническое описание:

ширина 30мм
−Глубина: 80 мм

−Длина: 2000 мм

−Ширина планки: 5,5 мм

−Ширина зазора: 4,5 мм

	15
	8800.752
	Кабельный канал для монтажной панели для TS, шириной 60мм
	5
	компл
	 Материал:

−Жесткий ПВХ

−Плохо воспламеняющийся, несгораемый

−Термостойкость до +60°C

Цвет:

Эквивалент RAL 7030

Комплект поставки:

1 комплект =

1 кабельный канал с крышкой.

Техническое описание:

ширина 60мм
−Глубина: 80 мм

−Длина: 2000 мм

−Ширина планки: 5,5 мм

−Ширина зазора: 4,5 мм

	16
	2595.000
	Кабельный шланг внутренний, диаметр 16мм
	6
	компл
	 −Кабельный шланг: полиэтилен
внутренний, диаметр 16мм

	17
	4116.000
	Карман для документации из листовой стали для TS
	6
	шт
	 Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. крепежные винты.
Подходит для ширины двери 600мм

Внутренние размеры

в свету мм 
Ширина 455 высота 210 глубина 90 мм

	18
	1350.500
	Компактный распределительный шкаф АЕ, 500x500x300
	3
	шт
	Ширина 500 мм

Высота 500 мм

Глубина 300 мм

Материал:

− Корпус: листовая сталь

− Дверь: листовая сталь,

литое уплотнение из

полиуретана по периметру.

Поверхность:

− Корпус и дверь:

грунтовка, снаружи порош-

ковое покрытие, структурное

− Монтажная панель:

оцинкованная

Цвет:

RAL 7035
Комплект поставки:

− Корпус с дверью (дверями)

на шарнирах, полностью

закрытый

− Фланш-панель(и) в осно-

вании корпуса

− Навеска двери правая,

меняется на левую (кроме

AE 1032.500 и AE 1035.500),

− С поворотными замками

либо 3-точечной системой

замков

− Монтажная панель

	19
	2559.000
	Крепежный материал М8
	6
	компл
	 Крепежный материал

для системной перфорации

Для крепления кабелей и полосок заземления

к:

- горизонтальным профилям шкафа TS

- шинам PS

- системной перфорации ES.
Размер М8

	20
	2570.000
	Крепежный материал М6
	6
	компл
	  Крепежный материал

для системной перфорации

Для крепления кабелей и полосок заземления

к:

- горизонтальным профилям шкафа TS

- шинам PS

- системной перфорации ES.

Размер М6

	21
	2817.000
	Кронштейн для крепления к полу
	6
	компл
	 Кронштейн для крепления

к полу

для

- цоколя TS

- цоколя в сборе

Для крепления цоколя к полу без возможности

перемещения шкафа или линейки шкафов.

Для крепежных винтов до O 12 мм.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

	22
	4596.000
	Монтажные перемычки для двери, для TS
	6
	компл
	 Монтажные перемычки

Для крепления

- кабельных каналов

- держателей кабельных шлангов

- защитных крышек

- элементов двери

- фиксации кабеля.

Отверстия O 4,5 мм с шагом согласно DIN 25 мм.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Кол-во 20 шт.,

вкл. Винты
Для ширины двери 600мм

Длина 490 мм

	23
	8800.640
	Монтажные шасси PS 23x73мм для TS
	5
	компл
	 Системные шасси PS

23 х 73 мм

для TS, ES

5 рядов перфорации обеспечивают универса-

льность монтажа на каркас либо секционного

монтажа. Просто навешиваются в системную

перфорацию и закрепляются.

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS при помощи адаптерной шины для совместимости с PS

- на горизонтальном профиле шкафа TS

- на системной перфорации ES, по глубине

шкафа

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежные винты.
Монтаж по

ширине/глубине шкафа TS 400 мм

	24
	2309.000
	Монтажный зажим  
	1
	компл
	 Монтажный зажим

для несущих шин

Для быстрого и надежного крепления:

- кабельных каналов

- монтажных панелей

- профильных шин

на несущей шине TS 35/7,5 и TS 35/15

по EN 60 715.

Монтажный зажим просто устанавливается

на монтируемую деталь и после этого

фиксируется на несущей шине.

	25
	2508.010
	Настенное крепление для АЕ
	5
	компл
	 Настенное крепление

Для крепления корпусов KL, EB, BG, AE, CM

и EL, а также верхних частей TP, настенных

корпусов DK, и малых распределителей ВОЛС.

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал для крепления

к корпусу.
Материал: Листовая сталь,оцинкованная

	26
	2508.100
	Настенное крепление для АЕ
	2
	компл
	 Настенное крепление

для AE

Для наружного крепления к корпусу.

Просто установить ≪распорный дюбель≫

снаружи в отверстия корпуса и привинтить

снаружи настенные крепления.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Настенное крепление с уплотнителем

и распорным дюбелем≫.

	27
	2313.150
	Несущая шина TS 35/15
	6
	компл
	 Несущие шины TS 35/15
согласно EN 60 715

Фиксированная длина 2 м

	28
	2313.750
	Несущая шина TS 35/7.5
	5
	компл
	 Несущие шины TS 35/7.5
согласно EN 60 715

Фиксированная длина 2 м

	29
	4937.000
	Несущие шины 
	1
	компл
	 Несущие шины TS 35/15

согласно EN 60 715 для TS, ES
Для ширины/глубины шкафа 1200мм

Длина несущих шин 1155мм

	30
	8601.040
	Панели цоколя боковые, 100мм, для TS
	6
	компл
	 Фальш-панели цоколя,

боковые

Листовая сталь

для TS, CM, TP, PC, IW, TE

Монтаж между элементами цоколя. При

высоте 200 мм могут использоваться также

две фальш-панели высотой 100 мм. Для ста-

билизации соединенных элементов цоколя

фальш-панели (высота 100 мм) могут уста-

навливаться с поворотом на 90°.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Окрашенная

Комплект поставки:

1 комплект =

2 фальш-панели цоколя вкл. материал для

крепления к элементам цоколя.
Высота 100 мм, цвет: RAL 7022

Для глубины шкафа 400мм

	31
	8609.040
	Перегородка 600x100 мм
	1
	шт
	 Перегородка

для TS

Для разделения отдельных шкафов.

Благодаря симметрии рамной системы, перегородка может устанавливаться и с задней

стороны. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения.

Вырезы углах и сбоку на половине высоты позволяют использовать соединительные  уголки и фланши даже при установленной перегородке. Монтаж осуществляется на внешнем уровне крепления. Внутренний уровень остается свободным для монтажа компонентов.

Материал:

Листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная

Степень защиты:

Возможна IP 54 согласно EN 60 529 при

корректном применении модульных панелей

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.
Высота 2000 мм Глубина 400 мм

	32
	8802.125
	Профиль для ввода кабеля  
	2
	компл
	 Профиль для ввода кабеля,

сзади

для TS, CM, TP

В отличие от профиля для ввода кабеля,устанавливаемого в центре, задний профиль

вставляется непосредственно на вырез в основании. При этом, при установке монтажной панели в крайнем заднем положении монтаж (TS) или в CM кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину.Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель при установленной монтажной панели.

Материал:

−Алюминиевый прессованный профиль

−Уплотнение: уплотнение из пенополиуретана

−Сечение: 30 x 25 мм

Степень защиты:

IP 55 при корректном монтаже.
Для ширины шкафа 1200 мм

	33
	2891.000
	Регулировочный элемент 
	1
	шт
	 Регулировочный элемент

для цоколя TS

Для выравнивания неровностей пола до макс.

15 мм в месте установки шкафа.

Монтируется к угловому элементу цоколя.

Регулировка осуществляется при помощи

шестигранного ключа SW 19.

Преимущества:

● Смещение двери, вызванное неровностью

пола, исправляется.

● Монтируется на установленный шкаф, т.е. не

надо планировать монтаж регулировочных

ножек до установки шкафа.

Макс. допустимая статическая нагрузка:

2500 Н на каждый регулировочный элемент

(необходимо проверить несущую способность

пола).

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.
Для высоты цоколя 100 мм

	34
	4367.000
	Системные шасси 
	1
	компл
	 Системные шасси PS

23 х 73 мм

для TS, ES

5 рядов перфорации обеспечивают универса-

льность монтажа на каркас либо секционного

монтажа. Просто навешиваются в системную

перфорацию и закрепляются.

Возможности монтажа:

● на вертикальном профиле шкафа TS

−при помощи адаптерной шины для

совместимости с PS

● на горизонтальном профиле шкафа TS

● на системной перфорации ES, по глубине

шкафа

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежные винты.
Монтаж по ширине/глубине шкафа TS 1200мм

	35
	4583.500
	Фиксатор двери 
	1
	шт
	 Фиксатор двери для путей

эвакуации

Двери TS из листовой стали/нержавеющей

стали с трубчатой дверной рамой

Стандартные фиксаторы двери могут в случае

аварии привести к загромождению путей

эвакуации. Новый тип фиксации самостоя-

тельно освобождает дверь при нажатии,

позволяя ей поворачиваться в обе стороны.

Благодаря шарнирам 180°, в случае опасности,

пути эвакуации не загораживаются зафиксиро-

ванными в открытом положении дверями.

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал

	36
	8601.200
	Цоколь 
	1
	компл
	 Элементы цоколя

передние и задние

Листовая сталь

для TS, CM, TP, PC, IW, TE

Элемент цоколя состоит из одной панели

и двух смонтированных угловых элементов.

При высоте элементов цоколя 200 мм панель

поделена на две части для ввода кабеля.

Материал:

−Элементы цоколя: листовая сталь

−Крышки: пластик

Поверхность:

Окрашенная

Цвет:

Крышки: RAL 9005/7035

Комплект поставки:

1 комплект =

2 элемента цоколя, 4 крышки,

по 4 винта и закладные гайки М12 для

монтажа на шкаф.
Высота 100 мм, цвет: RAL 7022

Для ширины шкафа 1200 мм

Исполнение закрытое

	37
	8800.190
	Шарниры 180° 
	1
	компл
	 Шарниры 180°

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал
Материал Цинковое литье

Цвет RAL 7035

	38
	7113.000
	Шина заземления горизонтальная
	5
	шт
	 Шина заземления, горизонтальная

для TS

Шина для выравнивания потенциалов

Нагрузочная способность по току ок. 200 А.

Комплект поставки:

−Шина заземления из E-Cu 57 согласно

DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм
−20 точек подключения с винтами М5

−2 подключения заземления 25 мм2

−2 изолятора, вкл. крепежный материал
Длина 450 мм

	39
	2364.000
	Шина заземления
	6
	шт
	 Шина заземления

Шина для подключения заземления, длина

шины 695 мм, с установленными винтами,

с клеммами подключения для кабеля до 6 мм2

(тонкопроволочные кабели), 10 мм2 (одножиль-

ные или многожильные кабели) и главной

клеммой до 35 мм2.

	40
	1034.500
	Шкаф компактный Rittal АЕ 300х400х210 мм
	2
	шт
	 Материал:

−Корпус: листовая сталь

−Дверь: листовая сталь,

литое уплотнение из

полиуретана по периметру.

Поверхность:

−Корпус и дверь:

грунтовка, снаружи порош-

ковое покрытие, структурное

−Монтажная панель:

оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 4.Комплект поставки:

−Корпус с дверью (дверями)

на шарнирах, полностью

закрытый

−Фланш-панель(и) в осно-

вании корпуса

−Навеска двери правая,

меняется на левую (кроме

AE 1032.500 и AE 1035.500),

−С поворотными замками

либо 3-точечной системой

замков

−Монтажная панель
Ширина 300мм

Высота 400 мм

Глубина 210 мм

	41
	8604.500
	Шкаф линейный TS8, 600x2000x400 мм
	5
	шт
	 Материал:

−Каркас шкафа, крыша,

задняя стенка и панели

основания:

листовая сталь, 1,5 мм

−Дверь: листовая сталь, 2,0 мм

−Монтажная панель:

листовая сталь, 3,0 мм

Поверхность:

−Каркас шкафа: грунтовка

−Дверь, крыша и задняя

стенка: грунтовка, снаружи

порошковое покрытие,

структурное

−Монтажная панель и панели

основания: оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529,

соответствуют NEMA 12.

Комплект поставки:

−Каркас шкафа с дерью

(дверями), замок под ключ

с двойной бородкой 3 мм

−Монтажная панель

−Панели основания

−Задняя стенка

−Потолочная панель

−4 рым болта для

Транспортировки
Ширина 600мм

Высота 2000 мм

Глубина 400 мм

	42
	8204.500
	Шкаф ТS 2000x1200x400
	1
	шт
	 Материал:

−Каркас шкафа, крыша,

задняя стенка и панели

основания:

листовая сталь, 1,5 мм

−Дверь: листовая сталь, 2,0 мм

−Монтажная панель:

листовая сталь, 3,0 мм

Поверхность:

−Каркас шкафа: грунтовка

−Дверь, крыша и задняя

стенка: грунтовка, снаружи

порошковое покрытие,

структурное

−Монтажная панель и панели

основания: оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529,

соответствуют NEMA 12.

Комплект поставки:

−Каркас шкафа с дерью

(дверями), замок под ключ

с двойной бородкой 3 мм

−Монтажная панель

−Панели основания

−Задняя стенка

−Потолочная панель

−4 рым болта для

Транспортировки
Ширина 1200мм

Высота 2000 мм

Глубина 400 мм


	43
	1045.500
	Компактный распределительный шкаф АЕ, 400х500х210
	1
	шт
	 Материал:

−Корпус: листовая сталь

−Дверь: листовая сталь,

литое уплотнение из

полиуретана по периметру.

Поверхность:

−Корпус и дверь:

грунтовка, снаружи порош-

ковое покрытие, структурное

−Монтажная панель:

оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 4.

Комплект поставки:

−Корпус с дверью (дверями)

на шарнирах, полностью

закрытый

−Фланш-панель(и) в осно-

вании корпуса

−Навеска двери правая,

меняется на левую (кроме

AE 1032.500 и AE 1035.500),

−С поворотными замками

либо 3-точечной системой

замков

−Монтажная панель
Ширина 400мм

Высота 500 мм

Глубина 210 мм

	44
	1037.500
	Компактный распределительный шкаф АЕ, 400x800x300
	1
	шт
	 Материал:

−Корпус: листовая сталь

−Дверь: листовая сталь,

литое уплотнение из

полиуретана по периметру.

Поверхность:

−Корпус и дверь:

грунтовка, снаружи порош-

ковое покрытие, структурное

−Монтажная панель:

оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 4..

Комплект поставки:

−Корпус с дверью (дверями)

на шарнирах, полностью

закрытый

−Фланш-панель(и) в осно-

вании корпуса

−Навеска двери правая,

меняется на левую (кроме

AE 1032.500 и AE 1035.500),

−С поворотными замками

либо 3-точечной системой

замков

−Монтажная панель
Ширина 400мм

Высота 800 мм

Глубина 300 мм

	45
	8615.500
	Шкаф линейный TS8, 600x1200x500 мм
	2
	шт
	 Материал:

−Каркас шкафа, крыша,

задняя стенка и панели

основания:

листовая сталь, 1,5 мм

−Дверь: листовая сталь, 2,0 мм

−Монтажная панель:

листовая сталь, 3,0 мм

Поверхность:

−Каркас шкафа: грунтовка

−Дверь, крыша и задняя

стенка: грунтовка, снаружи

порошковое покрытие,

структурное

−Монтажная панель и панели

основания: оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529,

соответствуют NEMA 12.

Комплект поставки:

−Каркас шкафа с дерью

(дверями), замок под ключ

с двойной бородкой 3 мм

−Монтажная панель

−Панели основания

−Задняя стенка

−Потолочная панель

−4 рым болта для

Транспортировки
Ширина 600мм

Высота 1200 мм

Глубина 500 мм

	46
	8115.235
	Боковые стенки: левая, правая, для TS
	2
	компл
	 Боковые стенки, на винтах,

листовая сталь

для TS

● Автоматическое выравнивание потенциалов

и высокая степень ЭМС благодаря держа-

телям с контактным элементом.

● Простая навеска благодаря вспомогатель-

ному элементу

● Болты заземления с контактной поверх-

ностью.

Материал:

Листовая сталь, 1,5 мм, структурное покрытие

Поверхность:

Грунтовка, снаружи порошковое покрытие

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.
Для шкафов TS
Высота 1200 мм Глубина 500 мм

	47
	2505.510
	Уголок для настенного крепления
	2
	компл
	 Уголки для настенного

крепления

Для компактных распределительных шкафов

(необходимы дополнительные отверстия вкорпусе).

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу.
Материал: Листовая сталь. Цвет:  RAL 7035

	48
	1050.500
	Компактный шкаф 500х500х210 
	1
	шт
	 Материал:

−Корпус: листовая сталь

−Дверь: листовая сталь,

литое уплотнение из

полиуретана по периметру.

Поверхность:

−Корпус и дверь:

грунтовка, снаружи порош-

ковое покрытие, структурное

−Монтажная панель:

оцинкованная

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529, соответствует NEMA 4..

Комплект поставки:

−Корпус с дверью (дверями)

на шарнирах, полностью

закрытый

−Фланш-панель(и) в осно-

вании корпуса

−Навеска двери правая,

меняется на левую (кроме

AE 1032.500 и AE 1035.500),

−С поворотными замками

либо 3-точечной системой

замков

−Монтажная панель
Ширина 500 мм

Высота 500 мм

Глубина 210 мм



	49
	1590.000
	Крепежный кронштейн 
	1
	компл
	 Настенное крепление

Для крепления корпусов KL, EB, BG и EL,

а также настенных корпусов DK.

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал для крепленияк корпусу.
Материал: Листовая сталь,оцинкованная

	50
	1038.500
	Компактные распределительные шкафы АЕ – AE 
	19
	шт
	Ширина 380 мм

Высота 600 мм

Глубина 210 мм

Материал:

– Корпус: листовая сталь

– Дверь: листовая сталь, литое уплотнение
из полиуретана по периметру

Поверхность:

– Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное

– Монтажная панель: оцинкованная

Цвет:

– RAL 7035
Степень защиты:

- IP 66 согласно МЭК 60 529;

- NEMA 4..
Комплект поставки:

– Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
−Навеска двери правая, меняется на левую
– Фланш-панель(и) в основании корпуса

– Монтажная панель

	51
	1032.500
	Компактные распределительные шкафы АЕ – AE 
	8
	шт
	Ширина 200 мм

Высота 300 мм

Глубина 120 мм

Материал:

– Корпус: листовая сталь

– Дверь: листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру

Поверхность:

– Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное

– Монтажная панель: оцинкованная

Цвет:

– RAL 7035
Степень защиты:

- IP 55 согласно МЭК 60 529;

- NEMA 12..
Комплект поставки:

– Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
−Навеска двери правая
– Фланш-панель(и) в основании корпуса

– Монтажная панель

	52
	9108.210
	Корпуса из литого алюминия GA – GA 
	7
	шт
	Ширина 122 мм

Высота 120 мм

Глубина 80 мм
Материал:

– Корпус: литой алюминий

– Крышка: литой алюминий, литое уплотнение из полиуретана по периметру

Поверхность:

– Структурное покрытие

Цвет:

– RAL 7001

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 66

Степень защиты NEMA:

– NEMA 4

Комплект поставки:

– Корпус с крышкой

– Винты крышки, невыпадающие

– Винты для крепления несущих шин

– Винт для подключения заземления

	53
	1057.500
	Компактные распределительные шкафы АЕ – AE 
	1
	шт
	Ширина 500 мм

Высота 700 мм

Глубина 250 мм

Материал:

– Корпус: листовая сталь

– Дверь: листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру

Поверхность:

– Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное

– Монтажная панель: оцинкованная

Цвет:

– RAL 7035
Степень защиты:

- IP 66 согласно МЭК 60 529;

- NEMA 4..
Комплект поставки:

– Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
−Навеска двери правая, меняется на левую
– Фланш-панель(и) в основании корпуса

– Монтажная панель

	54
	7470.535
	Сплайс-бокс для ВОЛС, выдвижной с замком – DK 
	7
	шт
	 482,6 мм (19˝) сплайс-бокс для уста-

новки сплайс-кассет запираемый
- устанавливается в любой сетевой распределитель с креплением 482,6 мм (19˝) 
- используется в качестве оптоволоконного распределителя или оконцевателя.

- доступ к сплайс-кассетам и креплению кабеля обеспечивается телескопическими шинами
- универсальный держатель сплайс-кассет позволяет устанавливать сплайс-кассеты всех известных производителей
-,расположенный спереди предохранительный замок защищает от несанкционированного доступа
- задняя часть сплайс-бокса полностью открыта для ввода кабеля
- для защиты от пыли служит прижимной профиль
- оптоволоконные кабели закрепляются при помощи кабельных хомутов или кабельных зажимов
- бокс содержит две клеммы для разгрузки от натяжения и зажим для излишков кабеля 
Монтажная глубина:

– 363 мм

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

– Сплайс-бокс

– Зажим для прокладки кабеля

– Предохранительный замок

– Крышка кассеты

– Крепежные комплектующие для патч-панели

	55
	7474.535
	Патч-панели для сплайс-бокса, запираемого – DK 
	7
	шт
	Патч-панели для сплайс-бокса ВОЛС, запираемого

– для разъёмов типа ST
– число посадочных мест - 24

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

	56
	5530.131
	Сетевые шкафы TS 8 Без монтажной панели, с обзорной дверью спереди, стальной дверью сзади – DK 
	7
	шт
	Сетевые шкафы TS 8, EB42
Ширина 600 мм

Высота 2000 мм

Глубина 800 мм

Материал:

− Листовая сталь

− Обзорная дверь: однослойное безопасное

стекло, 3 мм

Поверхность:

− Каркас шкафа: грунтовка

− Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие

− Панели основания и системные шасси: оцинкованные

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 55 согласно МЭК 60 529, в сочетании с боковыми стенками, на винтах

Комплект поставки:

- каркас шкафа
- Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°),

с ручкой и предохранительным замком 3524 E

- Стальная дверь сзади (130°) с поворотной ручкой и предохранительным замком 3524 E

- Панель основания, секционная, закрытая

- Потолочная панель, закрытая

	57
	8108.235
	Боковые стенки, на винтах, листовая сталь для TS,  – TS 
	7
	компл
	 Боковые стенки, на винтах,

листовая сталь для TS, TS-IT

- наличие держателей с контактным элементом для автоматического выравнивания потенциалов

- вспомогательный элемент для навески 

- болты заземления с контактной поверхно

стью

Материал:

– Листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:

– Грунтовка, снаружи порошковое покрытие

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55

Комплект поставки:

– боковые стенки – 2шт.
– крепежный материал

	58
	8601.080
	Панели цоколя боковые, 100 мм для элементов цоколя, передних и задних – TS 
	7
	компл
	 Панели цоколя, боковые, листовая сталь,
для элементов цоколя, передних и задних

- высота – 100мм

- для глубины шкафа – 800мм

Материал:

– листовая сталь

Поверхность:

– окрашенная
- цвет: RAL 7022
Комплект поставки:

– 1 комплект =

2 панели цоколя вкл. материал для крепления

на элементы цоколя

	59
	7165.035
	Приборные полки для крепления на раму Ширина шкафа 600 и 800 мм, для TS – DK 
	49
	шт
	 Приборная полка для крепления на раму

Ширина шкафа 600 мм, для TS

- глубина приборной полки – 500 мм

- высота приборной полки – 29 мм

- нагрузочная способность – 50 кГ
– предусмотрены монтажные отверстия для

ручек

– приборная полка перфорированная

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

- приборная полка – 1 шт.

– крепежный материал

	60
	8612.080
	Системные шасси TS 17 x 73 мм – TS 
	28
	компл
	Системные шасси TS 17 x 73 мм
- 5 рядов перфорации для обеспечения монтажа на каркас либо секционного монтажа
- для глубины шкафа 800 мм длина – 790 мм
Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– системные шасси TS – 4 шт.
– крепежные винты

	61
	3108.100
	Внутренний вентилятор распределительного шкафа для TS 8 – SK 
	14
	шт
	 Внутренний вентилятор для распределительного шкафа TS

- регулировка по двум осям
- крепление на профиле рамы TS 8 
- мощность воздушного потока м3/ч - 160
- номинальная мощность, Вт - 19
- номинальный ток, А – 0,12
- номинальное напряжение. В, - ~230
- номинальная частота, Гц- 50
- Комплект поставки:

– Полностью готовый к подключению блок

с радиальным вентилятором

– Поворотное крепление со ступенчатой

регулировкой

– Крепежный материал

	62
	3110.000
	Регулятор внутренней температуры шкафа – SK 
	7
	шт
	Регулятор внутренней температуры шкафа

Для управления вентиляторами, в качестве датчика температуры внутри шкафа.

Технические характеристики:

– Биметаллический датчик как термочувстви-

тельный орган с термической обратной связью

– Набор контактов: 1-полюсный переключаю-

щий контакт как мгновенный выключатель

– Допустимая контактная нагрузка:

кл.. 5 – 3 (нагрев)

AC 10 (4)1) А,

DC = макс. 30 Вт

кл.. 5 – 4 (охлаждение)

AC 5 (4)1) А,

DC = макс. 30 Вт

1) - индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6

- номинальное рабочее напряжение. В, - ~230
– Диапазон установок: +5°C…+60°C

– Вес: ок. 105 г

– Размеры: 71 x 71 x 33,5 мм

– Гистерезис срабатывания: ок. 1 K ± 0,8 K
– Монтируется в любую точку вертикальной или горизонтальной 35 мм несущей шины согл. EN 50 022, а также крепится защелками

к профилю шкафа TS/SE с помощью прилага-

емого адаптера

Цвет:

– RAL 7035

	63
	4398.000
	Несущие шины для TS, SE, CM-PS 
	7
	компл
	Несущие шины для TS, SE, CM

 - Для размещения тяжелых компонентов. 
 - наличие перфорации

 - для глубины шкафа – 800 мм
Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная
Комплект поставки:

– несущие шины TS – 4 шт.
– крепежный материал

	64
	7825.361
	Модуль панели основания,
цельный, со щеткой для TS, TS IT, SE
	7
	шт
	Модуль панели основания, цельный, со щеткой для TS, TS-IT, SE

Для простого, уплотненного ввода кабеля.
- для глубины шкафа 800 мм
- Модульная панель, глубина - 237,5 мм
- Кабельный ввод со щеткой
- Возможно выравнивание потенциалов через

крепежные элементы и точки заземления.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Кабельный ввод со щеткой – 1 шт.
– крепежный материал

	65
	2560.010
	Пластиковая фальш панель для ввода кабеля с метрической разметкой 
	1
	компл
	 Пластиковая фланш-панель для ввода кабеля с метрической разметкой

- предварительно размечены отверстия для кабельных вводов
- используется уплотнение стандартных фланш-панелей
- размер фланш-панели – 160х70 мм
Диапазон температур:

– от –40°C до +70°C

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55 при корректном монтаже
Комплект поставки:

– Пластиковая фланш-панель – 10 шт.

	66
	2561.010
	Пластиковая фальш панель для ввода кабеля с метрической разметкой 
	2
	компл
	 Пластиковая фланш-панель для ввода кабеля с метрической разметкой

- предварительно размечены отверстия для кабельных вводов
- используется уплотнение стандартных фланш-панелей
- размер фланш-панели – 330х90 мм
Диапазон температур:

– от –40°C до +70°C

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55 при корректном монтаже
Комплект поставки:

– Пластиковая фланш-панель – 10 шт.

	67
	2562.010
	Пластиковая фальш панель для ввода кабеля с метрической разметкой 
	2
	компл
	 Пластиковая фланш-панель для ввода кабеля с метрической разметкой

- предварительно размечены отверстия для кабельных вводов
- используется уплотнение стандартных фланш-панелей
- размер фланш-панели – 339х149 мм
Диапазон температур:

– от –40°C до +70°C

Цвет:

– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 55 при корректном монтаже
Комплект поставки:

– Пластиковая фланш-панель – 5 шт.

	68
	2565.000
	Кабели заземления
	4
	компл
	 Кабели заземления

- для создания надежного заземления 

- с кольцевыми кабельными наконечниками

М8-M8 для винтов заземления

- длина – 170 мм
- сечение – 16 мм2
Комплект поставки:

– кабель заземления – 5 шт.

	69
	2568.000
	Кабели заземления
	3
	компл
	 Кабели заземления

- для создания надежного заземления 

- с кольцевыми кабельными наконечниками

М8-M8 для винтов заземления

- длина – 300 мм

- сечение – 16 мм2
Комплект поставки:

– кабель заземления – 5 шт.


3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)
Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

4. Требования к гарантии качества 
Поставщик гарантирует, что поставленный Товар, в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
Срок гарантии на товар в соответствии со сроком, указанном в паспорте завода изготовителя. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 дней. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных товаров, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается. Срок замены или исправления дефектного товара Поставщиком не должен превышать 8 недель.
6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг)
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) всю необходимую документацию на поставленный Товар, предусмотренную действующим законодательством РФ; 

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную в 2-х экз.;

г) акт приема-передачи Товара в 2-х экз.

7. Требования к условиям поставки:

Поставка щитов и комплектующих иностранным Поставщиком осуществляется на условиях DDP Подольск (Инкотермс 2010). При поставке российским Поставщиком в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, погрузочно – разгрузочные работы полный комплект технической документации, и другие обязательные платежи.

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: 
г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, д. 21
9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
	№ этапа
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Ориентировочный процент от цены договора с НДС, %
	Отчетные документы

	1
	Щиты и комплектующие
	8 недель с даты заключения договора
Допускается досрочная поставка продукции
	100
	Согласно п.6 технических требований


10. Прочие условия: отсутствуют
Подписи:

	Начальник отд. 5.08
	
	Д.Ю. Мигалин

	Начальник лаборатории отд. 5.14
	
	В.У. Хайретдинов


